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表题
	序号
	项目
	数值

	1
	准确度
	±0.15℃

	2
	精度
	±0.1℃

	3
	分辨率
	±0.05℃
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储热量按下式计算：
		()
式中：
Qx——储热量，kWh；
mi——第i分钟内热水的平均流量，kg/s；
T1i——第i分钟内储热装置进口平均水温，℃；
T2i——第i分钟内储热装置出口平均水温，℃；
Cp——水的比热容，kJ/(kg.℃)；
i=1——储热过程起点的第1分钟；
i=N——储热过程终点的最后1分钟。
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额定储热量按下式计算：

		()
式中：
Qxe——额定储热量，kWh；
T1ei——额定储热工况下，第i分钟内储热装置进口平均水温，℃；
T2ei——额定储热工况下，第i分钟内储热装置出口平均水温，℃；
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