| ICS | 13.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | XXX. Z 10 |

XXX协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

地表水新污染物监测技术规范

Technical specification for monitoring of emerging contaminants in surface water

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXX协会  发布

目次

前言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总则	3

4.1 基本原则	3

4.2 监测分类与技术定位	4

5 监测方案制定	4

5.1 监测项目筛选原则	4

5.2 监测项目分类与筛选流程	4

5.3 监测方案核心内容	4

6 点位布设与采样频次	5

6.1 布点	5

6.2 重点区域加密布点技术要求	5

6.3 不同监测类型采样频次	5

7 样品采集、保存与运输	6

7.1 采样准备	6

7.2 样品采集	6

7.3 样品保存	7

7.4 样品运输与交接	7

8 实验室分析测试	7

8.1 一般要求	7

8.2 分析方法选择原则	8

8.3 样品前处理	8

8.4 仪器分析与定性定量	8

9 质量保证与质量控制	8

9.1 全流程质控总体要求	8

9.2 现场质量控制	8

9.3 实验室质量控制	9

9.4 数据质量控制	9

10 数据处理与报告编制	10

10.1 数据处理	10

10.2 监测报告技术要求	10

附录A （规范性） 地表水优先监测新污染物清单及推荐分析方法	11

附录B （规范性） 地表水新污染物样品保存要求	12

附录C （资料性） 地表水新污染物采样原始记录单	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

地表水新污染物监测技术规范

范围

本文件规定了地表水新污染物监测的监测方案制定、点位布设、采样频次、样品采集保存运输、实验室分析测试、质量保证与质量控制、数据处理与报告编制的全流程技术要求。

本文件适用于江河、湖泊、水库和渠道等地表水的水环境质量手工监测。

规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。 凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ/T 52  水质 河流采样技术指导

HJ 91.2  地表水环境质量监测技术规范

HJ 493  水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质 采样技术指导

HJ 630  环境监测质量管理技术导则

HJ 1192  水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法

HJ 1242  水质 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法

HJ 1398  水质 18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法

HJ 1399  水质 17种氟喹诺酮类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法

《新污染物治理行动方案》（国办发〔2022〕15号）

《重点管控新污染物清单》（2023年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新污染物  new pollutants

新污染物是指排放到环境中的具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征，对生态环境或者人体健康存在较大风险，但尚未纳入管理或者现有管理措施不足的有毒有害化学物质。

常规监测  routine monitoring

为掌握地表水新污染物的长期时空分布特征、变化趋势，按照固定点位、固定频次、固定项目开展的连续性监测活动。

专项监测  special monitoring

针对特定区域、特定污染源、特定新污染物，为排查污染来源、评估环境风险、支撑污染管控开展的针对性监测活动。

总则

基本原则

科学性原则

针对新污染物痕量、超痕量、易降解、易受外源性污染的特性，选择适配的布点、采样、分析方法，确保监测数据真实准确。

规范性原则

统一监测流程、技术要求、质量控制指标，确保不同区域、不同时段的监测数据具有可比性。

风险导向原则

优先覆盖饮用水水源地、生态保护红线区、工业园区周边、跨界水体等敏感区域，重点监测《重点管控新污染物清单》内的高风险物质。

全程质控原则

建立从采样到报告的全流程质量控制体系，实现监测全过程可追溯。

监测分类与技术定位

根据监测目的与技术要求，地表水新污染物监测分为以下三类，核心技术差异如下：

常规监测：用于掌握区域地表水新污染物长期时空分布与变化趋势，采用固定点位、固定频次、固定必选项目开展连续性监测；

专项监测：用于污染排查、来源解析、风险评估、治理效果评估，可动态调整监测点位、频次与项目，增加特征污染物监测；

监测方案制定

监测项目筛选原则

监测项目应结合监测目的、区域污染特征、国家管控要求科学筛选。依据国家管控要求、地方监管需求或任务目标等，结合区域信息梳理或实测筛查结果，确定监测区 域地表水中的新污染物监测项目。应结合监测区域污染源的管控措施调整，动态更新新污染物监测项目。遵循以下原则：

- 必选项目：优先纳入《重点管控新污染物清单》中具有水环境排放途径、已建立成熟标准分析方法的核心物质；

可选项目：结合区域重点行业（化工、制药、印染、水产养殖等）特征排放、环境检出率高、生态风险大的新污染物；

监测项目分类与筛选流程

监测项目分为必选项目和可选项目，具体清单见附录A。必选项目为每类新污染物中的核心管控物质，不是全类别强制监测；可选项目根据区域实际需求动态调整。

监测项目筛选应按以下流程执行：

- 第一步：从附录A必选项目中，筛选出符合本区域管控要求的基础监测项目；

第二步：结合区域产业结构、污染源排放特征，从附录A可选项目中补充特征污染物；

第三步：针对专项监测，额外增加针对性的目标污染物；

第四步：验证所选项目的分析方法可行性，确保方法检出限低于环境风险管控阈值。

监测方案核心内容

监测方案应明确以下技术内容：

- 监测目的，包括监测任务来源、目标；

- 监测类型、组织形式与任务分工；

监测范围与区域水文、产业、污染源概况；

监测项目及筛选依据；

点位布设、采样频次与采样时间；

采样方法、样品保存与运输要求；

分析测试方法与仪器设备；

质量控制与保证措施；

结果表示、数据审核、监测报告编写及上报要求等。

点位布设与采样频次

布点

地表水新污染物监测布点按照HJ91.2执行，同时需满足新污染物管控和风险评估中对监测点位代 表性的要求。涉及新污染物生产或使用源周边地表水监测，应在污染源排放的受纳河流（湖、库）的上 游设置对照断面，下游设置控制断面和消减断面。

重点区域加密布点技术要求

工业园区周边及重点排污口下游

排污口汇入处、下游500 m、1000 m、2000 m处分别布设控制断面。

排污口上游1000 m处布设对照断面。

对于特征污染物排放量大的园区，可加密至每200 m～500 m一个断面，精准掌握污染扩散规律。

饮用水水源地保护区

一级保护区取水口、保护区边界、支流汇入处各布设1个点位。

二级保护区上游来水断面、主要排污口下游断面各布设1个点位。

每月至少开展1次必选项目监测，高风险季节加密至每两周1次。

跨界水体

省界、市界、县界上下游各500 m处分别布设监测断面。

跨界支流汇入处布设控制断面。

常规监测每季度1次，污染高发期加密至每月1次。

生态保护红线区

核心区、缓冲区、实验区分别布设点位。

重点监测对水生生物毒性大的持久性有机污染物、PFAS、抗生素等。

不同监测类型采样频次

确定采样频次的原则

依据不同的水体功能、水文要素和污染源、污染物排放等实际情况，力求以最低的采样频次，取得 最具有时间代表性的样品，既要满足反映水质状况的要求，又要切实可行。

常规监测

国家、省级重点管控断面每季度1次，全年不少于4次，覆盖丰水期、平水期、枯水期。

市、县级常规断面每半年1次，全年不少于2次。

饮用水水源地保护区每两个月1次，全年不少于6次。

采样时间应避开暴雨期、汛期洪峰，优先选择水文条件稳定的平水期。

专项监测

污染排查监测

分阶段开展1～3次全覆盖监测，重点区域加密至每月1次。

污染源解析监测

同步监测污染源排放口与受纳水体，监测频次不少于3次，覆盖不同水文期。

治理效果评估监测

治理前、中、后分别监测，竣工后连续监测2年，每季度1次。

风险评估监测

不少于4次，覆盖丰水期、平水期、枯水期。

样品采集、保存与运输

采样准备

采样计划的制定

采样人员应明确监测任务、目的和要求，了解监测断面周围情况，熟悉地表水采样方法和技术要求。 采样计划内容应包括：监测断面（采样垂线和采样点）、监测项目、采样器具、采样时间和路线、 采样人员和分工、现场测定项目、采样质量保证措施和安全保证等。

采样容器与工具

容器材质应根据目标污染物特性选择，避免吸附或污染，具体要求如下：

- 采样容器及器具应选用化学、生物惰性材质，避免与样品组分发生理化反应，同时防止对目标污染物产生吸附作用，造成样品浓度失真；

- 最大限度地防止容器及瓶塞对样品的污染。一般的玻璃在贮存水样时可溶出钠、钙、镁、硅、硼等元素，在测定这些项目时应避免使用玻璃容器，以防止新的污染。一些有色瓶塞含有大量的重金属；

- 容器或容器塞的化学和生物性质应该是惰性的，以防止容器与样品组分发生反应。如测氟时，水样不能贮于玻璃瓶中，因为玻璃与氟化物发生反应；

- 防止容器吸收或吸附待测组分，引起待测组分浓度的变化。微量金属易于受这些因素的影响，其他如清洁剂、杀虫剂、磷酸盐同样也受到影响；

- 新污染物地表水采样专用器材须与污水采样器材严格分区、分开使用，严禁混用交叉；

- 若启用新容器，事先应充分清洗。

容器清洗要求

容器清洗应遵循“分类清洗、专瓶专用”原则，尽可能使用专用容器。如不能使用专用容器，那么最好准备一套容器进行特定污染物的测定，以减少交叉污染。同时应注意防止以前采集高浓度分析物的容器因洗涤不彻底污染随后采集的低浓度污染物的样品。

对于新容器，一般应先用洗涤剂清洗，再用纯水彻底清洗。如果使用，应确保洗涤剂和溶剂的质量，所用的洗涤剂类型和选用的容器材质要随待测组分来确定。

样品采集

采样位置及采样方式按照HJ91.2执行

采样时应保证采样点位置准确，必要时使用定位仪定位，并拍摄水体现场情况，做好记录。不能抵 达指定采样位置时，应记录现场情况和调整后的实际采样位置。

采样前应先测定现场参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、流速、水深），记录在采样原始记录单上。

采样时应避免搅动水底沉积物，避免水面漂浮物进入容器；有机类样品应确保容器无顶空，微塑料样品严禁润洗容器。

微塑料样品采集应符合以下要求：

- 表层水样应使用不锈钢采样桶采集，水体中微塑料应使用不锈钢网式浮游生物网（孔径 330μm）采集；

- 采样容器使用带聚四氟乙烯衬垫螺旋盖的棕色玻璃容器，采样前经洁净处理并确认空白合格；

- 采样人员应全程穿着纯棉实验服、佩戴无粉棉手套，严禁穿戴化纤衣物、使用塑料手套或橡胶器具；

- 采样工具使用前以超纯水充分冲洗，不得使用洗涤剂、润滑剂等可能引入微塑料的物品；

- 采集时应避开水面漂浮杂物与沉积物，样品不得润洗容器，避免引入外源微塑料；

- 每批次采样应设置现场空白，将容器开盖暴露于现场空气中相同时间，与样品同法保存与分析；

- 样品采集后常温避光保存，不得添加任何固定剂，严格防止交叉污染。

无氟采样应符合以下要求：

- 全程使用聚丙烯或聚乙烯材质的采样桶、采样瓶、移液管、滤膜等；

采样前用待采水样润洗容器3次，润洗废水不得倒入原水体；

采样过程中避免接触玻璃、含氟橡胶、聚四氟乙烯以外的含氟材质。

现场质控样品采集应符合以下要求：

- 采样器材应分架存放，不得混用。采样前对清洗干净的采样器材进行空白本底抽检，每个采样批次每种器具至少抽取 3%，检测结果应低于方法检出限或方法规定的限值；

- 对监测质量有影响的试剂耗材使用前应进行抽检，被测目标物检测结果应低于方法检出限或方法规定的限值；

- 每个采样批次至少采集一个全程序空白样品，与水样一起送实验室分析，空白测定值应满足标准分析方法规定的要求；

每批次样品采集不少于10％的现场平行样，样品数量少于10个的至少采集1组；

基质复杂的样品，每批次采集不少于5％的现场加标样。

样品保存

水样保存剂应严格按照各监测项目标准分析方法要求选用；若现行标准分析方法未作明确规定，均遵照HJ 493相关要求执行。保存剂添加操作过程中，所用器具须专用专用、严禁混用，杜绝交叉污染。新污染物各监测项目水样具体保存要求，详见附录 B。

样品运输与交接

水样运输前，须将样品瓶内、外盖均盖紧密封，防止水样泄漏或受到污染；对于需冷藏保存的水样，应严格按照对应监测项目标准分析方法要求进行冷藏处理，并在整个运输过程中持续保障冷藏效果，确保水样保存条件符合规范；

水样装箱时，应采用泡沫塑料等减震材料对每个样品瓶进行分隔固定，避免样品瓶在运输过程中发生碰撞、摩擦，防止容器破损导致水样流失或污染；

水样采集后应尽快送往实验室，采样前需结合采样点地理位置、各监测项目标准分析方法允许的最长保存时间，合理规划采样及送样时间，选用适宜的运输方式，提前做好运输安排，杜绝因运输延误导致水样变质、失效；

样品运输全过程需采取有效防护措施，严禁样品受到沾污、损失或丢失；包装箱顶部及侧面需用醒目色彩标注“切勿倒置”标记，同时避免日光直射、剧烈震动及高温环境，防止新污染物进入容器或沾污瓶口，确保水样性质稳定；

每个水样瓶均需规范粘贴标签，明确标注采样点位编号、采样日期与时间、测定项目、保存方法及所用保存剂种类；同一采样点的样品宜装入同一包装箱，若需分装入多个包装箱，需在每个包装箱内放置相同的现场采样记录表；

水样交付实验室时，需双方共同清点样品数量，核查样品完整性、有效性，如实填写样品交接记录表；运输过程中若发现样品异常、容器破损等情况，应及时如实记录，并迅速采取相应处理措施，必要时重新采集水样；同时确保采样记录、样品标签及包装完整无缺，全程留存可追溯记录。

实验室分析测试

一般要求

实验室环境应满足痕量分析要求：有机分析与无机分析实验室分开；微塑料分析在万级及以上洁净实验室进行；PFAS分析实验室严禁使用含氟材质的设备、耗材；PFAS、微塑料、邻苯二甲酸酯、内分泌干扰物等项目应独立分区、专用器具、独立通风，严禁混用。

仪器设备应经检定/校准，在有效期内使用；使用前进行性能核查，建立全生命周期使用台账。

实验用水符合GB/T 6682一级水要求（电阻率≥18.2 MΩ·cm，25℃），不含目标化合物；分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，有机溶剂采用色谱纯及以上级别；标准物质采用有证标准物质。

分析人员应经新污染物痕量分析专项培训，考核合格后方可上岗；实验室应建立人员技术档案，定期开展能力评价、技能考核与技术复核，保持并持续提升监测人员专业能力。

分析方法选择原则

优先选用国家、行业现行有效的标准分析方法，附录A列出了各类新污染物的推荐标准方法。

暂无标准方法的，可选用ISO、美国EPA等发布的权威方法，使用前按HJ 168完成方法验证，验证内容包括检出限、定量限、精密度、准确度、基质效应等。

所选方法的检出限应低于对应新污染物的环境风险管控阈值；可选用现场快速筛查方法确定污染物，阳性样品必须经实验室标准方法确证。

样品前处理

前处理方法应根据目标物理化性质、水样基质特征选择，常用方法包括：

- 液液萃取：适用于疏水性强的有机新污染物（如多环芳烃、有机氯农药）；

固相萃取：适用于大多数极性、半极性有机新污染物（如抗生素、PFAS、内分泌干扰物）；

固相微萃取：适用于挥发性、半挥发性有机新污染物；

前处理过程应严格控制外源性污染，每批次样品同步做方法空白、基质加标、平行样；空白样品中目标物检出值应低于方法检出限。

易挥发、易降解的目标物应在低温、避光环境下操作，前处理完成后立即进行仪器分析。

基质复杂的水样应采用合适的净化方法去除干扰，降低基质效应。

仪器分析与定性定量

有机新污染物优先采用高效液相色谱-串联质谱法（LC-MS/MS）、气相色谱-质谱法（GC-MS）分析；金属类采用ICP-OES、ICP-MS分析；微塑料采用傅里叶变换红外光谱法（FTIR）确证成分。

校准曲线应执行相应标准方法的规定，原则上要求至少包含 5 个非零浓度点，相关系数≥0.995。每 20 个样品或每批次样品（少于20个），应测定一个标准曲线的中间浓度点，目标化合物的测定值与标准浓度值相对偏差应在±15%以内，否则应查找原因，重新绘制标准曲线。

定性确认要求：样品中目标物的保留时间与标准溶液偏差≤±2.5％；定性离子对的相对丰度比与标准溶液偏差符合相关标准要求。

微塑料分析应完成目视分拣、粒径统计、成分确证，结果以“个/L”为单位报告，同步报告粒径分布、聚合物类型、形态特征。

质量保证与质量控制

全流程质控总体要求

建立“采样-保存-运输-前处理-分析-数据处理”全流程质量控制体系，每个环节设置质控节点，留存完整质控记录。

所有监测活动应严格执行本文件规定的质控要求，方法偏离应经技术负责人批准并记录在案。

实验室每年至少参加1次国家级或省级新污染物监测能力验证，结果满意方可开展相关工作。

现场质量控制

全程序空白

每批样品应至少采集1个全程序空白样品，其测定结果应低于方法检出限。

现场平行样

每批样品应至少采集10%的平行双样，样品数量不足10个时，应至少采集1个平行双样，平行样相对偏差要求：

- 浓度≥10倍定量限：≤20％；

浓度＜10倍定量限：≤30％；

微塑料：≤40％。

现场加标样

每批样品应至少采集5%的基体加标样品，样品数量不足20个时，应至少采集1个基体加标样品，

加标量为样品浓度的0.5～2倍，加标回收率要求：

- 常规有机污染物：60％～130％；

痕量超痕量污染物（＜10 倍定量限）：50％～150％；

微塑料：40％～160％。

采样设备空白

每批次采样前对工具、容器进行空白检验，无目标物检出方可使用；采样后进行空白冲洗检验，避免交叉污染。

现场参数校准

采样前应对采样器进行外观检查及流量/示值校准，示值相对误差应控制在±5％以内。

实验室质量控制

空白试验

方法空白

每批样品应至少分析1个实验室空白样品，其测定结果应低于方法检出限。

溶剂空白

每批样品应至少测定1个溶剂空白样品，其测定结果应低于方法检出限。

仪器空白

每批样品分析前、后各应测定1个仪器空白样品，其测定结果应低于方法检出限。

标准曲线与校准

每批样品分析应建立新的标准曲线，标准曲线的相关系数应≥0.995。

每批样品应测定1个标准曲线中间点，其测定结果与标准曲线相应点浓度的相对误差应在±10%以内。

定期采用有证标准物质对检测方法进行验证，验证频次不低于每季度 1 次，测定结果应满足标准物质证书不确定度要求。

实验室平行样

每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量不足10个时，应至少测定1个平行双样，相对偏差要求同现场平行样。

基质加标回收率

每批样品应至少测定5%的基体加标样品，样品数量不足20个时，应至少测定1个基体加标样品，回收率要求同现场加标样；超出范围的应优化净化方法，重新分析。

基质效应评估

每批次至少选取1个代表性样品评估基质效应，基质效应在80％～120％之间可采用溶剂标准曲线定量；超出范围应采用基质匹配标准曲线或同位素内标法定量。

仪器性能检查

每次开机后进行仪器性能检查，包括质谱质量轴校准、色谱柱效、保留时间、重复性等。

数据质量控制

数据修约符合GB/T 8170规定，保留位数与方法检出限一致。

低于方法检出限的结果以“ND”表示，参与统计时按1/2检出限计算；低于定量限、高于检出限的结果以“＜定量限”表示。

异常值处理技术流程：

- 初步识别：对偏离均值 2 倍标准差以上的数据标记为疑似异常值；

溯源核查：检查原始记录、仪器状态、质控数据，判断是否为操作失误、仪器故障或污染导致；

统计检验：采用格拉布斯检验法或狄克逊检验法进行统计检验，显著性水平取0.01；

处理原则：确认为过失误差导致的异常值可剔除；统计检验判定的异常值不得随意剔除，应注明原因并保留原始数据。

所有监测数据建立溯源台账，从原始采样记录到最终报告全程可追溯。

数据处理与报告编制

数据处理

有效数字修约规则、近似计算规则、数值修约规则、异常值的判断和处理、监测结果的表示方法等 按照 GB/T 8170、HJ 630等的规定执行。

监测报告技术要求

常规监测报告

基本信息

报告编号、编制单位、审核签发信息。

监测概况

点位、频次、时间、项目、方法。

质控数据

全流程质控指标完成情况、数据有效性说明。

监测结果

各点位浓度数据、检出情况、时空分布特征、变化趋势。

评价结论

结合管控要求的结果评价。

专项监测报告

在常规报告基础上，补充以下技术内容：

- 区域污染源排查与产业排放特征分析；

新污染物污染来源解析技术数据（如比值法、同位素示踪法结果）；

迁移转化规律分析；

生态环境与健康风险评估结果；

污染管控技术建议。

（规范性）
地表水优先监测新污染物清单及推荐分析方法

按表A.1的要求执行。

地表水优先监测新污染物清单及推荐分析方法

| 新污染物类别 | 必选项目（核心管控物质） | 可选项目（区域特征污染物） | 推荐分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全氟和多氟烷基物质（PFAS） | 全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛酸（PFOA）、全氟己烷磺酸（PFHxS） | 全氟壬酸（PFNA）、全氟癸酸（PFDA）、全氟丁烷磺酸（PFBS） | HJ1333-2023、DB32/T4004-2021 |
| 抗生素类 | 磺胺嘧啶、诺氟沙星、氧氟沙星、四环素 | 环丙沙星、红霉素、阿奇霉素、阿莫西林 | HJ1398-2024、HJ1399-2024、《新污染物环境监测作业指导书（2023年版修订）（试行）》 |
| 内分泌干扰物 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、双酚A、壬基酚 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、辛基酚、雌二醇、炔雌醇 | HJ1242-2022、HJ1192-2021、《新污染物环境监测作业指导书（2023年版修订）（试行）》 |
| 持久性有机污染物（POPs） | 多环芳烃（16种）、多氯联苯（7种） | 二噁英类、有机氯农药、多溴二苯醚 | HJ478-2009、HJ715-2014 |
| 微塑料 | 粒径＜5 mm的塑料颗粒、纤维、碎片 | - | - |
| 新型农药 | 草甘膦、敌草快 | 新烟碱类、酰胺类除草剂 | GB23200.122-2026、GB23200.113-2026、HJ1191-2021 |
| 其他重点管控 | 六氯丁二烯、五氯苯酚 | 短链氯化石蜡、药品和个人护理品 | HJ639-2012、HJ686-2014、HJ810-2016、HJ676-2013、HJ744-2015 |
| 必选项目为每类中的核心物质，监测机构可根据区域实际需求从必选项目中选取不少于3类开展监测；可选项目根据产业特征补充。 |  |  |  |

（规范性）
地表水新污染物样品保存要求

按表B.1的要求执行。

新污染物监测项目的采样要求

| 序号 | 分析方法 | 采样容器 | 保存剂 及用量 | 保存期 | 最少采样量（mL） | 采样注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定同位素稀释液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ1333-2023 | 聚丙烯或聚乙烯瓶 | / | 4 ℃以下冷藏保存 14d | 1000 | 1、采集样品时应同时采集全程序空白样品，用采样瓶装满水带至采样现场，采样时将水转移至另一个采样瓶中，作为全程序空白样品，随实际样品一起保存并运输至实验室。 2、玻璃容器可能吸附目标化合物，采样和分析过程中应避免使用玻璃材质器皿。 |
| 2 | 水质 17种全氟化合物的测定高效液相色谱串联质谱法DB 32/T 4004-2021 | 聚丙烯瓶 | / | 4 ℃以下冷藏保存 28d | 1000 |  |
| 3 | 水质多溴二苯醚的测定气相色谱-质谱法HJ 909-2017 | 聚四氟乙烯内衬旋盖棕色细口玻璃瓶 | 1L水加入80mg硫代硫酸钠 | 4 ℃冷藏保存14d | 1000 | / |
| 4 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 40 ml棕色玻璃瓶 | 存在余氯，加入0.5ml盐酸；无余氯，25mg的抗坏血酸和0.5ml盐酸 | 4 ℃以下冷藏保存 14d | 40*2 | 所有样品均采集平行双样，每批样品应带一个全程序空白和一个运输空白。样品应充满样品瓶 |
| 5 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱法 HJ 686-2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水质挥发性有机物的测定顶空气相色谱质谱法HJ 810-2016 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水质酚类化合物的测定液液萃取气相色谱法HJ 676-2013 |  | 盐酸，使 pH＜2 | 4 ℃避光保存7d | 500 | 采集样品时，不要用水样预洗采样瓶。样品应充满样品瓶 |
| 8 | 水质酚类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 744-2015 | 棕色玻璃瓶 | 硫酸，使 pH≤2 | 4 ℃避光保存7d | 250 |  |
| 9 | 水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 699-2014 | 棕色玻璃瓶 | 盐酸，使pH＜2 | 4 ℃冷藏保存7天 | 500 | / |
| 10 | 水质六六六、滴滴涕的测定气相色谱法 GB/T 7492-1987 | 棕色玻璃瓶 | 盐酸，使pH＜2 | 4 ℃冷藏保存7天 | 1000 |  |
| 11 | 水质氯苯类化合物的测定气相色谱法 HJ 621-2011 | 棕色玻璃瓶 | 1L水加入1mL硫酸 | 2℃-5℃保存7天 | 1000 | 样品应充满样品瓶 |
| 12 | 水质 9种烷基酚类化合物和双酚 A的测定固相萃取/高效液相色谱法HJ 1192-2021 |  |  | 4 ℃以下避光保存7天 | 250 | 1、样品应充满采样瓶并加盖密封； 2、每批次样品应至少采集 1个全程序空白样品，将 1份实验用水放入样品瓶中密封，并带到采样现场，与采样样品瓶同时开盖和密封，之后随样品运回实验室。 3、在样品采集、前处理及分析过程中不得使用塑料等含有目标化合物的器皿及耗材。 |
| 13 | 水质烷基酚化合物和双酚 A的测定固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法《新污染物环境监测作业指导书（2023年版修订）（试行）》 | 棕色玻璃瓶 |  | 4 ℃以下避光密封保存7天 | 500 |  |
| 14 | 水质烷基酚类化合物和双酚A的测定气相色谱-质谱法《新污染物环境监测作业指导书（2023年版修订）（试行）》 |  | 盐酸，pH值1-2 | 4 ℃以下避光密封保存7天 | 1000 |  |
| 15 | 水中双酚A、壬基酚、雌二醇等22种化合物的测定在线固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法附录D | 40 ml棕色玻璃瓶 |  | 4 ℃以下避光保存7天 | 40 |  |
| 16 | 水质 18 种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定高效液相色谱⁃三重四极杆质谱法HJ 1398-2024 | 棕色玻璃瓶 | 甲酸或氨水，pH值 4-7抗坏血酸 | 4 ℃以下避光密封保存7天 | 1000 | 样品应充满样品瓶 |
| 17 | 水质 17 种氟喹诺酮类抗生素的测定高效液相色谱⁃三重四极杆质谱法HJ 1399-2024 |  | 甲酸，pH值2-4 | 4 ℃以下避光密封保存7天 | 2500 |  |
| 18 | 水质抗生素的测定高效液相色谱 -三重四极杆质谱法《新污染物环境监测作业指导书（2023年版修订）（试行）》 |  | 添加 1%甲醇抗坏血酸 | 4 ℃避光密封保存 72h，冷冻条件下保存7天 | 1000 |  |
| 19 | 水中144种药品和个人护理用品的测定大体积直接进样/液相色谱-三重四极杆质谱法附录C |  | 添加1.0 mL甲醇 | 冷冻保存7天 | 200 |  |
| 20 | 海水中六溴环十二烷的测定高效液相色谱-串联质谱法HY/T 261-2018 | 棕色玻璃瓶 | / | / | 500 | / |
| 21 | 水质多氯联苯的测定气相色谱 -质谱法HJ 715-2014 | 棕色玻璃瓶 | / | 4 ℃避光保存7天 | 1000 | 样品应充满样品瓶 |
| 22 | 水质三丁基锡等4种有机锡化合物的测定液相色谱-电感耦合等离子体质谱法HJ 1074-2019 | 棕色玻璃瓶 | 盐酸，使 pH≤2 | 4 ℃以下保存24h | 2500 | / |
| 23 | 水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定液相色谱-三重四极杆质谱法HJ 1242-2022 | 棕色玻璃瓶 | 氢氧化钠或盐酸调节至中性 | 4 ℃以下避光保存5天 | 250 | 1、同时采集全程序空白样品； 2、采样瓶在采样现场使用萃取溶剂清洗后立即使用； 3、采样全过程避免接触塑料制品。 |
| 24 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  |  |  | 100 | 采样前，用洗涤剂和水依次洗净采样瓶，置于硝酸浸泡24h，用实验用水彻底洗净。 |
| 25 | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子发射光谱法 HJ 776-2015 | 聚乙烯瓶 | 硝酸，使pH＜2 | 14天 | 100 |  |
| 26 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB 7475-87 |  |  |  | 250 | 采集后立即通过0.45μm滤膜过滤，立即酸化 |
| 27 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 聚乙烯瓶 | 1L水中加入5mL浓盐酸 | 14天 | 250 | / |
| 28 | 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 HJ 597-2011 | 聚乙烯瓶 | 1L水中加入10mL浓盐酸，加入0.5g重铬酸钾，若橙色消失，适量补加重铬酸钾 | 30天 | 1000 | 样品应充满样品瓶 |
| 29 | 水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 HJ 6012011 | 玻璃瓶或聚乙烯瓶 | 1L水中加入1mL浓硫酸 | 24小时 | 200 | 采集时应使水样从瓶口溢出后盖上瓶塞塞紧 |
| 30 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 | 玻璃瓶 | 氢氧化钠，使pH约为8 | 24小时 | 250 | 采集后尽快测定 |
| 31 | 水质六价铬的测定流动注射-二苯碳酰二肼光度法HJ 908-2017 | 玻璃瓶 | 氢氧化钠，使pH至8-9 | 24小时 | 250 | / |
| 32 | 水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取高效液相色谱法HJ 478-2009 | 棕色玻璃瓶 | 1L水中加入80mg硫代硫酸钠 | 4 ℃以下避光保存7天 | 1000 | 1、样品必须采集在预先洗净烘干的采样瓶中，采样前不能用水样预洗采样瓶，以防止样品的沾染或吸附。 2、采样瓶要完全注满，不留气泡。 |
| 33 | 生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标（12.1乙醛气相色谱法）GB/T 5750.10-2023 | 玻璃瓶 | / | 尽快分析 | 100 | / |
| 34 | 水质硝基苯类化合物的测定气相色谱法HJ 592-2010 |  | 硫酸，使pH≤3 | 7天 | 1000 | / |
| 35 | 水质硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ716-2014 | 棕色玻璃瓶 | 1L水中加入80mg硫代硫酸钠 | 4 ℃以下避光保存7天 |  | 样品应充满样品瓶 |
| 36 | 水质苯系物的测定气相色谱法 GB 11890-89 |  | / | 4 ℃保存14天 | 500 | / |
| 37 | 水质苯系物的测定顶空/气相色谱法 HJ 10672019 | 棕色玻璃瓶 | 加入适量盐酸，并加入 25mg抗坏血酸，使pH≤ 2 | 4 ℃以下避光保存14天 | 40*2 | 所有样均采集平行双样 |
| 38 | 水质 17种苯胺类化合物的测定液相色谱-三重四极杆质谱法HJ 1048-2019 | 棕色玻璃瓶 | 用甲酸或氨水调节pH78，每500ml加入40mg硫代硫酸钠 | 4 ℃以下避光保存，其中邻苯二胺保存期 3天，联苯胺和3,3-二氯联苯胺保存期5天，其余目标物保存期7天 | 500 | 样品应充满样品瓶 |
| 39 | 水质氰化物的测定容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 玻璃瓶或聚乙烯瓶 | 1L水中加入0.5g氢氧化钠 | 4 ℃以下保存24小时 | 500 | / |
| 40 | 水质氰化物的测定流动注射-分光光度法HJ 823-2017 |  |  |  |  |  |
| 41 | 水质五氯酚的测定气相色谱法 HJ 591-2010 | 棕色玻璃瓶 | 1L水加入1mL硫酸和 0.5g硫酸铜；若有余氯 100mL水中加入80mg硫代硫酸钠 | 7天 | 1000 | / |
| 42 | 附录E 水中10种磺酰脲类、10种三嗪类和14种三唑类农药的测定液相色谱-三重四极杆质谱法 | 1L具塞磨口棕色玻璃瓶 | 如果样品pH不在5～9之间，用磷酸或氢氧化钠调节pH至5~9之间 | 4 ℃以下避光保存5天 | 1000 | / |

（资料性）
地表水新污染物采样原始记录单

地表水新污染物采样记录表见表 C.1。

表 C.1 地表水新污染物采样记录表

| 水体名称 |  |  |  | 断面名称 |  |  |  | 断面周边 环境描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  | 年 月 日 |  | 天气状况 |  |  |  | 断面水质 表现 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度： 纬度： |  | 采样时间 | 时 分 |  |  | 水面宽度（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 深度（m） |  |  |  |  |
| 采样位置 |  | 采样时间 | 样品编号 | 监测项目 |  | 样品储存容器 |  |  | 采样体积 （ml） | 采样器材质 | 现场是否沉降 | 保存剂 |
| 垂线 | 深度 |  |  |  |  | 材质 | 颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样人 |  |  |  | 复核人 |  |  |  | 审核人 |  |  |  |  |