| ICS | 35.240.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. A 01 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0276—2026

水利工程数字化管理数据治理与应用标准

Standard for data governance and application in digital management of water conservancy engineering

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	3

5  数据资源管理	5

6  数据分类与编码	8

7  数据采集与更新	10

8  数据质量控制	12

9  数据共享与融合	14

10  数据安全管理	16

11  数据应用要求	18

12  系统支撑与运行维护	20

13  评价与持续改进	22

14  资料归档	23

附录A（资料性）  水利工程数字化管理数据治理评价指标	25

参考文献	26

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：山东乾元工程集团有限公司东营维修养护分公司。

本文件主要起草人：罗伟。

引言

水利工程是防洪排涝、水资源调配、灌溉供水、水生态保护、水能开发和公共安全保障的重要基础设施。随着数字孪生水利、智慧水利、工程全生命周期管理、在线监测、远程调度、移动巡检、自动控制和综合监管等应用不断推进，水利工程管理活动形成的数据类型持续增多，数据规模不断扩大，数据来源更加多元，数据流转链条更加复杂。工程运行调度、险情识别、隐患排查、维修养护、工程安全监测、水情雨情采集、设备运行控制、视频图像识别、空间地理信息管理和应急指挥等工作，均需要依托真实、准确、完整、及时、可用和可追溯的数据作为支撑。

在实际管理过程中，部分水利工程数字化建设仍存在数据标准不统一、数据口径不一致、数据来源不清晰、数据质量控制不足、数据共享机制不完善、业务系统之间互联互通能力不足、历史数据治理不充分、数据安全责任不明确、数据应用与工程管理业务脱节等问题。上述问题容易造成“一数多源”“同名异义”“同义异名”“重复采集”“数据孤岛”“数据不可用”“数据难追溯”等现象，影响水利工程数字化管理系统的运行效率、分析判断能力和辅助决策水平，也可能削弱工程安全管理、调度管理和应急处置的可靠性。

水利工程数字化管理数据治理不应仅理解为数据录入、数据存储或信息系统建设，而应贯穿水利工程规划设计、建设施工、运行管理、维修养护、安全监测、调度运用、监督检查、风险预警和档案管理全过程。数据治理应对数据资源进行统一规划、分类分级、标准化采集、质量控制、共享交换、安全保护和应用评价，保证数据能够服务于工程运行状态感知、风险研判、调度决策、养护管理、绩效评价和监管协同。数据应用不应脱离工程业务实际，应围绕水利工程安全、效益、效率和韧性提升，形成可验证、可复用、可持续改进的数字化管理能力。

本文件围绕水利工程数字化管理数据治理与应用活动，提出数据资源管理、数据分类编码、数据采集、数据质量控制、数据融合共享、数据安全、数据应用、系统支撑、运行维护和评价改进等要求。本文件注重将数字化管理要求转化为可执行、可检查、可评价的标准条款，强化“应”“不得”等规范性表述，减少原则性、解释性和倡导性描述，使水利工程管理单位、数字化平台建设单位、运行维护单位、监测单位、数据服务单位和监督管理相关单位能够依据统一规则开展数据治理与应用工作。

本文件所称水利工程数字化管理数据，既包括工程基础数据、空间数据、监测感知数据、设备运行数据、调度运行数据、巡检养护数据、安全监测数据、视频图像数据、应急管理数据和档案资料数据，也包括由模型分析、系统计算、业务审批、运行评价和智能应用形成的派生数据。数据治理应明确数据责任主体、数据来源、数据结构、数据质量、数据更新频率、共享范围、访问权限和安全等级；数据应用应明确应用场景、输入数据、处理规则、输出结果、验证要求和管理责任。

水利工程数字化管理数据治理与应用标准

范围

本文件规定了水利工程数字化管理数据治理与应用的基本要求、数据资源管理、数据分类与编码、数据采集与更新、数据质量控制、数据共享与融合、数据安全管理、数据应用要求、系统支撑与运行维护、评价与持续改进和资料归档等要求。

本文件适用于水库、水闸、泵站、堤防、灌区、引调水工程、河道治理工程、蓄滞洪区工程、水电站水工建筑物及其他水利工程在数字化管理过程中的数据治理、数据整合、数据共享、数据应用和运行维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法

GB/T 42782—2023 数字化协同工程 协同设计要求

DB32/T 4955—2024 水利工程勘察设计数字化交付规范

DB50/T 1010—2020 水利工程物业化管理技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利工程数字化管理 digital management of water conservancy project

利用数据采集、通信传输、信息系统、模型分析、空间信息、自动控制和智能应用等技术，对水利工程运行、调度、监测、巡查、养护、预警、应急和档案等活动进行数字化支撑和管理的活动。

水利工程数据 water conservancy project data

水利工程规划、建设、运行、监测、调度、维护、监管、评价和档案管理过程中形成或使用的各类数据。

数据治理 data governance

对水利工程数据资源进行组织管理、标准管理、质量管理、安全管理、共享管理、应用管理和持续改进的活动。

数据资源 data resource

在水利工程数字化管理中具有业务价值、管理价值、分析价值或归档价值，可被采集、存储、共享、处理和应用的数据集合。

数据目录 data catalog

对水利工程数据资源的名称、来源、类型、格式、责任主体、更新频率、共享属性、安全等级和应用场景等进行登记、分类和索引的清单。

数据元 data element

通过定义、标识、表示和允许值等属性描述的最小数据单元。

元数据 metadata

描述数据资源内容、结构、来源、质量、权限、更新、空间范围、时间范围和使用条件的数据。

主数据 master data

在水利工程数字化管理中被多个业务系统共同使用，具有基础性、稳定性和权威性的数据，包括工程对象、管理单位、设备设施、测站测点、河湖水系、行政区划等基础数据。

业务数据 business data

在水利工程运行调度、巡检养护、安全监测、维修管理、应急处置、监督检查和绩效评价等业务活动中形成的数据。

监测感知数据 monitoring and sensing data

由传感器、测站、遥测终端、视频设备、自动化控制设备、移动终端或人工观测方式采集的水情、雨情、工情、险情、变形、渗流、设备状态和环境状态等数据。

基本要求

总体要求

水利工程数字化管理数据治理与应用应坚持业务牵引、统筹规划、标准统一、质量优先、安全可控、共享协同、分级分类和持续改进的原则。

水利工程管理单位应建立数据治理工作机制，明确数据治理目标、组织职责、制度流程、技术路线、质量控制和安全责任。

水利工程数据治理应覆盖数据规划、数据采集、数据处理、数据存储、数据更新、数据共享、数据应用、数据归档和数据销毁全过程。

水利工程数字化管理系统建设前，应开展数据资源梳理和业务需求分析，不得在数据来源、数据标准、责任主体和应用目标不明确的情况下建设数据应用系统。

水利工程数据应真实、准确、完整、一致、及时、可追溯和可用，不得伪造、篡改、重复造数、选择性上传或随意删除关键业务数据。

水利工程数据治理应与工程运行管理、调度管理、安全监测、维修养护、应急管理、监督检查和档案管理等业务活动相衔接。

水利工程数字化管理数据应用应以工程安全、运行效益、管理效率、风险预警和应急处置能力提升为目标，不得脱离实际业务需求建设无应用场景的数据展示系统。

涉及防洪调度、工程安全、险情处置、重要设备控制和应急指挥的数据，应作为重点数据进行管理。

数据治理与应用过程中应保护国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人信息和重要数据安全。

数据治理成果应定期评价。发现数据质量不满足业务应用要求的，应及时开展整改和复核。

组织与职责

水利工程管理单位应明确数据治理责任部门，负责数据治理制度建设、数据目录管理、数据标准执行、数据质量检查和应用评价。

业务管理部门应负责本业务领域数据需求提出、数据采集确认、数据质量审核、数据更新维护和数据应用反馈。

信息化管理部门应负责数据平台、数据库、接口服务、系统运维、权限配置、备份恢复和信息安全技术支撑。

工程运行管理部门应负责运行调度、设备设施、巡检养护、隐患排查和应急处置等业务数据的真实性、完整性和及时性。

安全监测管理部门应负责监测测点、监测设备、监测数据、异常报警和监测成果数据的管理。

档案管理部门应负责工程档案数据、历史资料数据、图纸资料数据和归档电子文件的管理。

数据使用部门应在授权范围内使用数据，不得擅自复制、外传、篡改、删除或超范围使用数据。

第三方技术服务单位参与数据采集、系统建设、平台运维或数据处理的，应签订数据安全和保密协议，并应明确数据权属、使用边界和移交要求。

制度要求

水利工程管理单位应建立并实施下列制度：

a) 数据资源目录管理制度；

b) 数据分类分级管理制度；

c) 数据采集与更新制度；

d) 数据质量控制制度；

e) 数据共享交换制度；

f) 数据安全与权限管理制度；

g) 数据应用管理制度；

h) 数据备份与恢复制度；

i) 数据归档与销毁制度；

j) 数据治理评价与持续改进制度。

数据治理制度应明确责任主体、操作流程、记录要求、检查方式、问题整改和责任追究要求。

数据治理制度应与工程管理制度、调度规程、巡检制度、维修养护制度、应急预案和档案管理制度保持一致。

制度文件发生变更时，应同步更新数据目录、数据标准、系统配置、操作手册和培训资料。

数据分类分级要求

水利工程数据应按照数据来源、业务领域、对象类型、共享属性、安全属性和应用场景进行分类。

水利工程数据应按照重要程度、敏感程度、影响范围和安全风险进行分级。

重要数据、敏感数据和关键业务数据应设置更严格的访问控制、传输控制、备份控制和审计控制。

数据分类分级结果应纳入数据目录管理，并应作为数据共享、数据安全、数据质量控制和数据应用授权的依据。

数据分类分级结果应定期复核。数据用途、共享范围、安全属性或管理要求发生变化时，应及时调整。

数据标准要求

水利工程数据应统一数据名称、数据定义、数据类型、计量单位、编码规则、时间格式、空间基准和质量要求。

水利工程对象、管理单位、设备设施、监测测点、河湖水系、行政区划和工程部位等主数据应采用统一编码。

数据采集、数据交换、数据存储和数据应用应执行统一数据标准，不得在不同系统中使用相互矛盾的数据口径。

新建系统应在建设阶段落实数据标准。已建系统与统一数据标准不一致的，应制定数据映射、转换或改造方案。

数据标准应建立版本管理机制。标准变更应评估对历史数据、接口服务、业务流程和应用模型的影响。

数据质量要求

水利工程数据质量控制应覆盖数据完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、有效性、可追溯性和可用性。

数据采集前应明确数据项、采集频率、采集方式、质量规则和责任主体。

数据入库前应进行格式校验、范围校验、逻辑校验、重复校验和完整性校验。

对自动采集数据，应核查设备状态、采集时间、通信状态、异常值、缺测值和数据漂移情况。

对人工录入数据，应进行复核确认，不得由无授权人员代录、代审或代签。

对质量不满足要求的数据，应标识问题状态，不得直接用于调度决策、风险预警或考核评价。

数据应用要求

水利工程数据应用应明确业务场景、输入数据、处理规则、输出成果、责任主体和验证要求。

用于工程调度、风险预警、隐患识别和应急处置的数据应用，应具备数据来源可追溯、处理过程可复核、输出结果可解释的能力。

模型分析、智能识别和自动预警结果不得替代管理责任人员的必要审核确认。

数据应用成果应与水利工程运行管理业务闭环衔接。预警、派单、处置、复核和归档等环节应形成记录。

数据应用效果应定期评价。无法支撑业务决策、长期无人使用或输出结果明显失真的应用，应及时优化或停止使用。

数据资源管理

一般要求

水利工程管理单位应开展数据资源梳理，建立统一数据资源目录。

数据资源管理应覆盖工程基础数据、空间数据、监测感知数据、设备设施数据、运行调度数据、巡检养护数据、安全监测数据、应急管理数据、视频图像数据、档案资料数据和应用成果数据。

每类数据资源应明确数据名称、数据来源、责任部门、数据格式、更新频率、共享范围、安全等级、质量要求和应用场景。

数据资源目录应动态维护。新增系统、新增业务、新增数据接口或新增应用场景时，应同步补充数据目录。

未纳入数据目录的数据，不宜作为正式业务应用、共享交换和统计评价的数据来源。

数据资源目录

数据资源目录应采用统一模板编制。

数据资源目录内容应至少包括：

a) 数据资源名称；

b) 数据资源编码；

c) 数据类别；

d) 数据责任主体；

e) 数据来源；

f) 数据格式；

g) 数据更新频率；

h) 数据质量要求；

i) 共享属性；

j) 安全等级；

k) 保存期限；

l) 应用场景。

数据资源目录应与实际数据表、文件、接口、图层、模型和业务系统对应，不得仅形成脱离系统和业务的数据清单。

数据资源目录应建立审核机制。未经审核的数据目录不得作为数据共享和应用建设依据。

主数据管理

水利工程管理单位应建立主数据管理机制，对工程对象、设备设施、测站测点、管理单位、人员岗位、河湖水系和行政区划等基础数据实施统一管理。

主数据应具有唯一编码、统一名称、标准定义、权威来源和维护责任主体。

主数据新增、变更、停用和注销应履行审核程序，并应保留变更记录。

不同业务系统使用同一主数据时，应以统一主数据源为准，不得各自维护互不一致的基础数据。

主数据发生变化时，应同步影响相关业务系统、数据接口、统计报表和应用模型。

元数据管理

水利工程数据资源应建立元数据。

元数据应描述数据资源的业务含义、结构属性、空间范围、时间范围、数据来源、更新方式、质量规则、共享权限和安全要求。

空间数据应记录坐标系统、投影方式、比例尺、精度、图层名称和空间范围。

监测感知数据应记录测点名称、测点编码、采集设备、采集频率、计量单位、数据精度、阈值规则和校准状态。

元数据应与数据资源同步更新。数据结构、来源、更新频率或共享权限发生变化时，应及时更新元数据。

数据台账

水利工程管理单位应建立数据台账，对数据资源的采集、入库、更新、共享、调用、归档和销毁进行记录。

数据台账应至少记录数据名称、数据批次、数据来源、处理人员、处理时间、处理方式、质量状态和使用情况。

重要数据和关键业务数据应建立数据血缘记录，保证数据从来源到应用输出全过程可追溯。

数据台账应定期核对。发现数据资源目录、实际数据和业务应用不一致时，应及时修正。

数据资源分类

水利工程数字化管理数据资源宜按表1进行分类管理。

水利工程数字化管理数据资源分类

| 数据类别 | 主要内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 工程基础数据 | 工程名称、工程规模、工程等级、设计参数、管理单位、 建设资料 | 应统一编码，定期核验，与工程档案保持一致 |
| 空间数据 | 工程范围、河湖水系、测站测点、设施位置、管理范围、 保护范围 | 应统一空间基准，保持图属一致 |
| 监测感知数据 | 水位、流量、雨量、渗流、变形、压力、振动、视频、 设备状态 | 应保证采集连续、时间准确、 异常可识别 |
| 运行调度数据 | 调度指令、闸门启闭、泵站运行、库容变化、供排水过程 | 应与调度记录一致，关键操作应留痕 |
| 巡检养护数据 | 巡检记录、缺陷隐患、维修工单、养护计划、处置结果 | 应形成闭环管理，不得只记录发现不记录处置 |
| 安全监测数据 | 工程安全监测、隐患排查、险情记录、风险评价 | 应重点管控，异常数据应及时复核 |
| 应急管理数据 | 应急预案、物资队伍、险情处置、会商记录、应急响应 | 应保持更新，满足应急调用要求 |
| 档案资料数据 | 图纸、报告、批复、验收资料、运行规程、历史资料 | 应归档完整，保证长期可读和可追溯 |
| 应用成果数据 | 模型计算、预警结果、统计报表、评价结果、决策建议 | 应保留输入数据、处理规则和输出版本 |

数据资源盘点

水利工程管理单位应定期开展数据资源盘点。

数据资源盘点内容应包括数据资源是否存在、目录是否准确、责任主体是否明确、质量是否满足要求、共享是否有效、应用是否正常和安全措施是否落实。

对长期未更新、无人维护、来源不明、质量不可控或无法应用的数据，应开展清理、修复、归档或废止处理。

数据资源盘点结果应形成报告，并应作为数据治理改进和系统优化依据。

数据分类与编码

一般要求

水利工程数字化管理数据应按照统一分类、统一编码、统一名称、统一定义和统一维护的要求进行管理。

数据分类与编码应满足数据采集、存储、查询、统计、共享、交换、融合、分析和归档需要。

数据分类与编码应与水利对象分类、工程管理业务、设备设施管理、安全监测管理和空间信息管理要求相衔接。

同一水利工程对象在不同系统、不同业务和不同应用场景中应采用同一编码，不得因系统不同形成多个互不关联的对象编号。

数据编码应具有唯一性、稳定性、可扩展性和可追溯性。编码规则一经确定，不得随意变更。

编码规则发生变更时，应制定新旧编码映射关系，并应评估对历史数据、业务系统、接口服务、统计报表和应用模型的影响。

分类原则

水利工程数据分类应以工程对象和业务应用为基础，兼顾数据来源、数据形态、数据时效、数据安全和共享需求。

数据分类应避免交叉重复。一个数据资源应有明确主分类，必要时可设置辅助分类属性。

工程基础数据、空间数据、监测感知数据、运行调度数据、巡检养护数据、安全监测数据、应急管理数据和档案资料数据应分别建立分类规则。

数据分类应支持按工程类型、工程部位、设施设备、测点类型、业务环节、时间范围和空间范围进行查询统计。

已有行业编码规则的，应优先采用现行行业编码规则；无统一编码规则的，应由水利工程管理单位制定内部编码规则，并保持长期稳定。

工程对象编码

水库、水闸、泵站、堤防、灌区、引调水工程、河道治理工程、蓄滞洪区工程等水利工程对象应建立唯一编码。

工程对象编码应能反映工程类别、行政区划、管理单位或工程唯一序号等信息。

工程对象名称、编码、位置、管理单位、工程等级、主要功能和建设状态应保持一致。

工程对象发生更名、合并、拆分、改扩建或管理单位调整时，应保留原编码历史记录和变更记录。

工程对象编码不得重复使用。已注销或停用的编码不得重新分配给其他工程对象。

设备设施编码

闸门、启闭机、水泵、电机、阀门、输配电设备、自动化设备、监测设备、通信设备、视频设备和安全防护设施应建立设备设施编码。

设备设施编码应与工程对象编码、设备类别、安装位置和设备序号相关联。

设备设施编码应在设备采购、安装、调试、运行、检修、维护、报废和归档全过程保持一致。

设备更换时，应建立旧设备编码和新设备编码的关联关系，并应保留更换时间、原因、责任人员和技术资料。

设备设施台账、巡检记录、维修工单、运行参数和故障记录应引用统一设备设施编码。

测站测点编码

水位、雨量、流量、渗压、渗流、变形、位移、应力、应变、振动、视频和环境监测等测站测点应建立唯一编码。

测点编码应与工程对象、监测项目、测点位置、监测断面和监测设备相关联。

测点迁移、停用、恢复或更换设备时，应保留测点历史信息，不得直接覆盖历史测点数据。

自动监测数据、人工观测数据、报警记录和监测成果应引用统一测点编码。

测点编码与现场标识应一致。现场标识缺失、损坏或与系统不一致时，应及时核查并整改。

空间数据编码

空间数据应建立图层分类、要素编码和属性字段规则。

工程范围、管理范围、保护范围、河湖水系、测站测点、设备位置、巡检路线和隐患点位等空间对象应具有唯一标识。

空间数据应采用统一坐标系统和高程基准。不同来源空间数据进行融合时，应进行坐标转换和精度校核。

空间数据属性应与业务数据相互关联。空间对象编码应能关联工程对象、设备设施、测点、巡检记录或隐患记录。

空间数据更新时，应保留版本、更新时间、更新人员、更新原因和数据来源。

编码维护

数据编码应由授权部门统一维护。

新增编码前应核查是否存在相同对象或相同业务数据，不得重复建码。

编码维护应保留新增、修改、停用、注销和映射记录。

编码发生错误时，应按数据更正程序处理，不得直接删除历史编码及其关联数据。

编码维护记录应纳入数据治理档案。

数据采集与更新

一般要求

水利工程数据采集应按照统一标准、统一口径、统一格式和统一责任要求实施。

数据采集前应明确采集对象、采集内容、采集方式、采集频率、数据格式、质量规则、责任人员和审核流程。

数据采集应与工程管理业务同步开展。不得脱离业务实际批量编造、补录或替换数据。

自动采集数据、人工录入数据、系统生成数据、外部共享数据和历史导入数据应分别标明数据来源。

数据采集过程中发现设备异常、通信异常、人工录入错误、数据缺测、数据突变或逻辑冲突时，应及时标识并处置。

关键业务数据入库前应经过校核。未经校核的数据不得直接用于调度决策、风险预警和绩效评价。

工程基础数据采集

工程基础数据应来源于工程设计文件、竣工验收资料、工程档案、管理台账和经确认的权威资料。

工程基础数据应包括工程名称、工程类别、工程等级、建设时间、管理单位、地理位置、设计标准、主要参数、运行方式和管理范围等内容。

工程基础数据录入前应核对资料来源。不同资料存在不一致时，应由责任部门组织核实。

工程基础数据变更时，应保留变更依据、变更内容、变更时间和审核记录。

工程改建、扩建、除险加固或功能调整后，应及时更新工程基础数据。

监测感知数据采集

监测感知数据应按照监测项目、测点布设、采集频率和数据格式要求采集。

自动监测设备应记录采集时间、测点编码、设备编号、数据值、单位、通信状态和数据质量标识。

人工观测数据应记录观测人员、观测时间、观测位置、观测设备、原始读数和复核人员。

监测数据采集频率应满足工程运行管理、安全监测、调度分析和预警应用要求。

自动采集数据出现连续缺测、异常跳变、长期恒定、超阈值或明显漂移时，应触发核查程序。

人工观测数据不得事后无依据补填。确需补录的，应注明补录原因、依据、人员和时间。

运行调度数据采集

运行调度数据应包括水位、流量、库容、闸门开度、泵机启停、调度指令、执行时间、执行人员和调度结果等内容。

调度指令、执行记录和设备状态数据应相互对应。

闸门启闭、泵站运行、水库泄放、引调水调度等关键操作应形成完整操作记录。

运行调度数据应与自动化控制系统、视频监控系统、人工记录和调度日志进行必要核对。

调度数据发生异常或指令执行偏差时，应记录原因、处置过程和复核结果。

巡检养护数据采集

巡检养护数据应包括巡检计划、巡检路线、巡检人员、巡检时间、检查对象、发现问题、问题等级、处置措施、复核结果和关闭状态。

移动巡检数据应记录巡检位置、时间戳、人员账号、照片或视频资料。

巡检发现的缺陷、隐患和异常应建立唯一编号，并应与工程对象、设备设施或空间位置关联。

维修养护数据应记录工单编号、维修对象、故障描述、维修措施、使用材料、施工人员、完成时间和验收结果。

巡检养护数据应形成发现、派单、处置、复核、关闭的闭环记录。

不得只记录巡检完成状态而不记录实际检查内容。

应急管理数据采集

应急管理数据应包括应急预案、风险点位、物资储备、抢险队伍、通讯录、险情信息、响应记录、处置过程和复盘评估等内容。

应急物资和队伍数据应定期更新。物资数量、存放地点、责任人员和可用状态发生变化时，应及时修正。

险情数据应记录发生时间、发生位置、险情类型、影响范围、上报人员、处置措施和处置结果。

应急会商、调度指令、现场处置和信息报送资料应同步归集。

应急事件结束后，应补充形成复盘评估数据，并应纳入应急管理数据资源目录。

视频图像数据采集

视频图像数据应满足工程运行监视、险情识别、设备状态核查和应急处置需要。

视频监控点位应与工程对象、重要设备、重点部位或风险区域关联。

视频图像数据应记录设备编号、点位名称、安装位置、采集时间、视频状态和存储状态。

关键部位视频应保证画面清晰、角度合理、无遮挡、时间准确。

视频图像用于智能识别、事件回溯或应急处置的，应保存相应时间段的视频资料和识别结果。

外部数据接入

外部数据接入应明确数据来源、提供单位、数据范围、更新频率、接口方式、质量责任和使用限制。

外部数据入库前应进行格式校验、完整性校验和合理性校验。

外部数据与内部数据存在冲突时，应明确优先级和核查机制。

外部数据不得未经确认直接覆盖内部权威数据。

外部数据使用应符合数据共享协议、安全要求和保密要求。

数据更新

水利工程数据应根据业务要求确定更新周期。

实时监测数据应按采集频率自动更新；工程基础数据、设备设施数据、应急资源数据和档案数据应在发生变更后及时更新。

数据更新应保留更新前数据、更新后数据、更新依据、更新人员和更新时间。

数据更新不得造成历史数据丢失。需要修正历史数据的，应按数据更正规则保留修正痕迹。

长期未更新的数据应进行有效性核查，无法确认有效的数据应标识状态，不得直接用于关键业务应用。

数据质量控制

一般要求

水利工程管理单位应建立数据质量控制机制，对数据采集、入库、处理、共享、应用和归档全过程进行质量控制。

数据质量控制应覆盖完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、有效性、可追溯性和可用性。

数据质量规则应与数据标准、业务规则、工程运行要求和安全管理要求一致。

数据质量检查应形成记录。发现问题数据时，应标识问题类型、影响范围、责任主体和整改要求。

数据质量未达到要求的，不得直接用于工程调度、安全预警、应急处置和监管报送。

完整性控制

数据完整性控制应检查必填字段、关键记录、附件资料、时间序列、空间属性和业务闭环是否完整。

工程基础数据缺少工程名称、工程编码、工程位置、工程等级、管理单位或主要参数的，应判定为不完整。

监测感知数据存在超出允许范围的连续缺测时，应进行缺测标识并启动核查。

巡检养护数据缺少发现问题、处置措施、复核结果或关闭状态的，不得判定为闭环完成。

数据归档前应进行完整性检查，未通过检查的不得确认归档。

准确性控制

数据准确性控制应检查数据值是否符合实际情况、业务规则、设备状态和合理范围。

自动采集数据应通过设备校准、期间核查、人工比测、历史趋势分析和相邻测点比对等方式验证准确性。

人工录入数据应由复核人员进行核对。关键字段应进行双人复核或系统校验。

空间数据应核查坐标位置、几何形态、图层属性和现场对象的一致性。

统计数据应可追溯至明细数据，不得仅保存汇总结果。

一致性控制

同一工程对象在不同系统中的名称、编码、位置、管理单位和关键属性应保持一致。

同一测点的监测数据、报警数据、设备状态和测点台账应保持一致。

运行调度数据应与设备控制记录、调度日志和监测数据保持逻辑一致。

维修养护数据应与设备台账、巡检记录和工单记录保持一致。

数据不一致时，应查明原因。原因未查明前，不得以任一来源数据作为权威数据直接使用。

及时性控制

数据及时性控制应检查数据采集、传输、入库、审核、共享和归档是否符合规定时限。

实时监测数据延迟超过系统设定阈值时，应标识延迟状态并进行通信或设备核查。

人工巡检数据应在巡检完成后按规定时限上传，不得长期滞留在个人终端中。

调度指令和执行记录应及时录入系统，不得事后集中补录而无说明。

应急处置数据应随事件进展及时更新，事后补充资料应标明补充时间和来源。

唯一性控制

工程对象、设备设施、测站测点、隐患问题、维修工单、调度指令和档案资料应具有唯一标识。

数据入库时应进行重复性检查。

同一工程对象不得重复建档。同一设备不得因部门不同形成多个有效台账。

重复数据应经核实后合并、关联或注销，并应保留处理记录。

数据合并不得导致历史业务记录丢失。

有效性控制

数据有效性控制应检查数据格式、字段类型、值域范围、计量单位、时间格式和空间基准是否符合规定。

超出值域范围、格式错误、单位不明、时间无效或空间位置异常的数据，应标识为问题数据。

监测报警阈值应经批准后设置。不得随意修改阈值以减少报警或改变风险等级。

数据模型、计算规则和统计口径应经过确认后使用。

已失效的数据应标识状态，不得继续作为当前有效数据使用。

可追溯性控制

数据应能追溯至来源、采集时间、采集人员或设备、处理过程、审核记录和应用输出。

关键业务数据应建立数据血缘记录。

数据清洗、转换、融合、修正和导出应保留操作记录。

数据更正应保留更正前内容、更正后内容、更正原因、更正人员、更正时间和审批记录。

不具备来源信息、处理记录和责任主体的数据，不得用于关键业务应用。

问题数据处置

发现问题数据时，应按问题类型、影响范围和风险程度进行分类处置。

问题数据处置方式包括补充采集、人工复核、设备核查、数据更正、数据剔除、数据标识、模型重算和重新归档。

对监测设备故障导致的数据异常，应先核查设备状态，再判断数据有效性。

对影响调度决策、安全预警和应急处置的数据问题，应立即报告相关责任部门。

问题数据处置完成后，应进行复核确认，并应更新数据质量状态。

数据共享与融合

一般要求

水利工程数据共享与融合应遵循业务需要、授权使用、安全可控、标准交换和责任明确的原则。

数据共享前应明确共享数据范围、共享对象、共享方式、共享频率、使用目的、安全要求和责任边界。

数据融合前应完成数据标准比对、编码匹配、格式转换、质量校验和来源确认。

未经授权的数据不得共享。涉及敏感数据、重要数据和个人信息的数据共享应按规定审批。

数据共享与融合结果应保留处理规则、版本信息、输出时间和责任人员。

共享目录

水利工程管理单位应建立数据共享目录。

共享目录应包括数据名称、数据类别、共享范围、共享方式、更新频率、安全等级、责任部门和申请条件。

共享目录应与数据资源目录保持一致。

不宜共享、限制共享和可共享数据应分别标识。

共享目录发生变更时，应及时通知相关数据使用单位或系统维护单位。

共享方式

数据共享可采用接口服务、数据库交换、文件交换、数据服务平台、消息推送和人工审批导出等方式。

实时性要求高的数据宜采用接口服务或消息推送方式共享。

档案资料、图件、报告和大容量视频资料可采用文件交换或受控下载方式共享。

人工导出数据应履行审批程序，并应记录导出内容、导出人员、导出时间和使用目的。

数据共享接口应设置身份认证、访问控制、调用频率控制和日志记录。

接口管理

数据接口应制定接口规范，明确接口地址、调用方式、数据格式、字段含义、编码规则、返回结果和错误提示。

接口上线前应进行功能测试、安全测试和数据质量测试。

接口调用应记录调用单位、调用系统、调用账号、调用时间、调用数据和调用结果。

接口变更应提前评估影响，并应保留版本兼容或迁移方案。

不再使用的接口应及时停用，不得长期保留无管理责任的开放接口。

数据融合

数据融合应以统一主数据、统一编码和统一业务规则为基础。

不同来源数据融合时，应进行数据清洗、去重、匹配、转换、校验和质量标识。

监测感知数据与空间数据融合时，应保证测点位置、设备编码、采集时间和监测项目一致。

巡检养护数据与设备设施数据融合时，应保证设备编码、工单编号、巡检路线和处置结果关联一致。

调度运行数据与水情雨情数据融合时，应保证时间基准、计量单位、数据频率和统计口径一致。

数据融合生成的新数据应明确来源数据、处理规则、生成时间、责任主体和质量状态。

数据共享安全

数据共享应按照数据分类分级结果设置共享权限。

共享数据涉及重要工程运行、安全监测、调度指令、应急资源、个人信息或敏感空间位置的，应采取访问控制、脱敏、加密、审计等措施。

数据接收方应按约定范围使用数据，不得擅自转交、扩散、加工发布或用于未授权场景。

数据共享过程中发现泄露、误传、越权调用或异常下载的，应立即停止共享并开展核查。

数据共享记录应保存，保存期限应满足审计和追溯要求。

数据安全管理

一般要求

水利工程数字化管理数据安全应按照分类分级、最小授权、全过程管控、可审计追溯和风险闭环处置的要求实施。

水利工程管理单位应建立数据安全责任体系，明确数据安全责任部门、业务责任部门、系统运维责任部门和第三方服务单位的安全职责。

数据安全管理应覆盖数据采集、传输、存储、处理、共享、应用、备份、归档和销毁全过程。

涉及防洪调度、工程安全监测、险情处置、重要设备控制、应急指挥和重要基础设施运行的数据，应作为重点保护对象。

未经授权，任何单位和个人不得访问、复制、下载、导出、修改、删除、传播或对外提供水利工程数字化管理数据。

第三方服务单位参与系统建设、数据处理、运行维护、模型开发或平台托管的，应签订数据安全与保密协议，并应明确数据使用边界、运维权限、留痕要求、交付成果和服务终止后的数据移交要求。

分类分级保护

水利工程数据应按照重要程度、敏感程度、泄露影响、篡改影响、丢失影响和业务连续性要求进行安全分级。

不同等级的数据应采取相应的访问控制、传输保护、存储保护、备份保护、审计保护和应急处置措施。

重要数据、敏感数据和关键业务数据应建立专门台账，并应明确责任主体、访问范围、共享条件和审批要求。

数据安全等级发生变化时，应及时调整访问权限、共享策略、备份策略和审计策略。

数据分类分级结果应与数据资源目录、共享目录和系统权限配置保持一致。

访问控制

数据访问应实行实名制账号管理。不得共用账号、借用账号、转让账号或使用他人账号操作系统。

系统权限应按照岗位职责、业务范围和最小授权原则配置。

调度、监测、设备控制、应急管理等关键业务权限应严格审批，并应定期复核。

人员离岗、转岗、离职或职责变更时，应及时调整或停用账号权限。

临时账号、测试账号和运维账号应设置使用期限、权限范围和操作审计要求。到期后应及时停用。

管理员账号不得用于日常业务操作。确需进行后台维护的，应经审批并保留操作记录。

数据传输安全

数据传输应根据数据安全等级采取加密、身份认证、完整性校验、专线传输或其他安全措施。

重要数据和敏感数据不得通过个人邮箱、个人网盘、即时通信工具、非受控移动介质等方式传输。

数据接口调用应进行身份认证、权限校验、频率控制和日志记录。

移动终端采集或传输巡检、影像、定位和隐患数据时，应采取终端认证、加密传输和丢失处置措施。

数据传输失败、重复传输、异常中断或内容不一致时，应进行校验和补传，不得直接以不完整数据入库。

存储与备份安全

数据存储应采用受控服务器、数据库、存储系统或云平台。不得将正式业务数据长期存放在个人电脑、个人移动硬盘或非受控存储空间中。

重要数据应采取访问控制、加密存储、备份恢复、完整性校验和安全审计措施。

数据备份应覆盖数据库、文件资料、空间数据、配置文件、系统日志、接口记录和关键业务附件。

备份策略应明确备份范围、备份频率、备份方式、保存期限、存放位置、恢复验证和责任人员。

备份数据应定期开展恢复验证。未经恢复验证的备份不得作为唯一恢复依据。

数据恢复应经审批后实施，并应记录恢复原因、恢复时间、恢复范围、执行人员、验证人员和恢复结果。

安全审计

系统应对用户登录、数据查询、数据新增、数据修改、数据删除、数据导出、数据共享、权限变更、接口调用和系统运维等操作进行日志记录。

审计日志应至少包括操作人员、操作时间、操作对象、操作类型、操作来源、操作结果和异常提示。

审计日志不得由普通用户修改、删除或覆盖。

审计日志保存期限应满足数据安全、业务追溯和监管检查要求。

水利工程管理单位应定期检查审计日志，发现异常登录、越权访问、批量导出、异常删除、频繁失败调用等情况时，应及时处置。

安全事件处置

发生数据泄露、篡改、丢失、误删、非法访问、系统攻击、接口异常调用或重要数据不可用等事件时，应立即启动数据安全事件处置程序。

安全事件处置应包括事件发现、影响评估、隔离控制、证据留存、数据恢复、原因分析、整改加固和结果报告。

涉及调度运行、工程安全、应急处置和公共安全的数据安全事件，应优先保障业务连续性。

事件处置过程中不得擅自删除日志、覆盖证据或隐瞒影响范围。

安全事件处置完成后，应形成事件报告，并应将改进措施纳入持续改进计划。

数据应用要求

一般要求

水利工程数字化管理数据应用应围绕工程运行、安全监测、调度管理、巡检养护、隐患处置、应急响应、绩效评价和辅助决策等业务场景开展。

数据应用应明确应用场景、数据来源、处理规则、输出结果、使用对象、审核要求和责任主体。

用于辅助决策、风险预警、自动识别和统计评价的数据应用，应保证输入数据质量满足应用要求。

数据应用成果应具有可解释性和可追溯性。模型计算、智能识别、统计分析和预警输出应能追溯输入数据、处理规则和输出版本。

数据应用不得替代管理责任人员依法依规履行判断、审核、批准和处置职责。

工程运行监测应用

工程运行监测应用应接入水位、流量、雨量、闸门开度、泵机状态、渗流、变形、视频和设备状态等数据。

运行监测界面应显示工程对象、测站测点、实时数据、历史趋势、报警状态和数据质量状态。

监测数据存在缺测、延迟、异常跳变或设备离线时，系统应进行提示。

运行监测应用应支持按工程对象、测点类型、时间范围和报警状态查询。

运行监测结果应与巡检、调度和应急处置业务衔接。发现异常时，应形成记录并推送责任人员。

调度管理应用

调度管理应用应接入水情、雨情、工情、工程状态、调度规则、调度指令和执行反馈等数据。

调度指令生成、审核、下达、执行、反馈和归档应形成闭环记录。

调度应用涉及闸门启闭、泵站启停、水库泄放、引调水控制等关键操作时，应设置权限控制和操作确认。

调度模拟、方案比选和模型计算结果应保留计算条件、输入数据、模型版本、计算时间和输出结果。

自动推荐调度方案不得直接替代人工审核。调度责任人员应对最终调度决策进行确认。

安全监测与风险预警应用

安全监测应用应接入变形、渗流、渗压、应力、应变、裂缝、沉降、位移、振动和视频识别等数据。

风险预警规则应依据工程设计、运行规程、安全监测分析成果、历史数据和管理要求确定。

预警阈值设置、调整和停用应履行审批程序，不得随意修改阈值以降低报警数量或改变风险等级。

系统产生预警后，应记录预警时间、预警对象、预警等级、触发规则、输入数据、推送对象和处置状态。

预警处置应形成接收、核查、研判、处置、复核和关闭记录。

误报、漏报和重复报警应进行原因分析，并应优化数据质量、阈值规则或模型参数。

巡检养护应用

巡检养护应用应支持巡检计划编制、路线管理、任务派发、移动采集、问题上报、工单处置、复核关闭和统计分析。

巡检任务应与工程对象、设备设施、巡检点位和责任人员关联。

巡检记录应包含时间、位置、人员、检查对象、检查内容、照片或视频、问题描述和处理建议。

缺陷隐患应建立问题台账，并应按发现、派单、整改、复核、关闭流程管理。

维修养护记录应与设备设施台账和历史故障数据关联，用于分析故障频次、维修成本和设备状态。

应急管理应用

应急管理应用应接入工程风险点、监测预警、应急预案、物资队伍、通讯录、视频监控、险情信息和处置记录等数据。

应急事件应建立事件编号，并应记录事件发生时间、位置、类型、等级、影响范围、上报信息、处置措施和关闭结果。

应急应用应支持预案调用、资源查询、任务派发、现场信息回传、会商记录和处置过程归档。

应急物资、抢险队伍、专家信息和联系方式应定期维护，不得使用过期或无法联系的信息作为应急保障数据。

应急事件结束后，应开展数据复盘，形成事件过程、响应效率、处置效果和改进建议。

统计分析与评价应用

统计分析应用应明确统计对象、统计口径、数据来源、计算规则和更新时间。

统计报表应能追溯至明细数据，不得仅保存不可追溯的汇总结果。

运行评价、养护评价、安全评价和绩效评价应采用经确认的数据指标体系。

数据指标变化异常时，应核查数据来源和计算规则，不得直接发布未经核实的统计结果。

评价结果应用于工程管理改进、资源配置、维修养护计划和风险防控。

数据应用闭环

数据应用应形成“数据输入—分析处理—结果输出—业务处置—反馈验证—持续优化”的闭环。

预警、隐患、工单、调度和应急处置等应用事项应设置责任人和时限要求。

数据应用输出结果需要人工确认的，应保留确认记录。

数据应用结果未被采用的，应记录原因。长期无业务使用记录的应用，应进行适用性评价。

数据应用闭环情况应纳入数据治理评价。

系统支撑与运行维护

一般要求

水利工程数字化管理系统应满足数据采集、数据存储、数据处理、数据共享、数据应用、数据安全和运行维护要求。

系统建设应与水利工程管理业务流程、数据标准和安全要求同步设计。

系统应具备稳定性、可用性、扩展性、兼容性、可维护性和安全性。

系统上线前应完成需求确认、功能测试、性能测试、安全测试、数据迁移验证和用户培训。

未通过测试和验收的系统不得承载正式生产业务数据。

系统功能要求

系统应支持数据目录管理、主数据管理、数据采集管理、数据质量管理、数据共享管理、数据安全管理和应用管理。

系统应支持工程对象、设备设施、测站测点、空间位置和业务数据的关联查询。

系统应支持数据质量规则配置、异常数据识别、问题数据标识和整改闭环管理。

系统应支持权限配置、日志审计、数据备份、版本管理和数据恢复。

系统应支持与水利行业相关平台、监测设备、自动化控制系统、视频系统和档案系统进行接口对接。

数据库与存储要求

数据库设计应符合数据标准和业务需求。

数据表、字段、索引、约束和关系应清晰定义，不得随意使用无含义字段、重复字段或不可解释编码。

历史数据、实时数据、空间数据、视频图像数据和档案资料数据应按数据类型采取适宜存储方式。

重要数据表应设置主键、唯一约束、外键关系或其他完整性控制措施。

数据库存储容量、性能和备份能力应满足业务增长需求。

系统接口要求

系统接口应遵循统一接口规范和数据交换规则。

接口应具备身份认证、权限控制、参数校验、错误提示、调用日志和异常处理功能。

接口传输数据应符合约定格式，不得随意变更字段名称、字段类型、编码规则和返回结构。

接口变更应进行版本管理，并应通知受影响系统和数据使用方。

接口异常影响关键业务时，应启动应急处理和数据补传机制。

运维管理

水利工程管理单位应建立系统运行维护制度，明确运维范围、运维责任、故障处理、巡检要求、变更管理和应急预案。

系统运维应包括服务器、网络、数据库、中间件、应用系统、接口服务、存储备份、终端设备和安全设备维护。

运维操作应履行审批程序，并应保留操作记录。

重要系统变更、版本升级、数据迁移和配置调整应先测试验证，后正式实施。

运维过程中不得擅自修改业务数据、删除日志或关闭安全策略。

故障处理

系统故障应按照影响范围和业务重要程度分级处置。

影响调度运行、安全监测、风险预警和应急处置的故障，应优先处理。

故障处理应记录故障时间、故障现象、影响范围、处置过程、恢复时间、责任人员和原因分析。

故障导致数据缺失、延迟、重复或错误的，应补充开展数据核查和修复。

重大故障处理完成后，应开展复盘分析，并应提出预防措施。

系统验收

系统验收应包括功能验收、数据验收、性能验收、安全验收、接口验收和文档验收。

数据验收应检查数据资源目录、主数据、历史数据迁移、数据质量规则、数据共享接口和数据追溯能力。

接口验收应检查接口连通性、数据格式、传输频率、错误处理和日志记录。

安全验收应检查账号权限、访问控制、日志审计、备份恢复和安全防护措施。

验收未通过的问题应整改完成并复核后方可投入正式运行。

评价与持续改进

一般要求

水利工程管理单位应定期对数据治理与应用效果进行评价。

评价内容应包括组织机制、制度执行、数据资源管理、数据标准执行、数据质量、数据共享、数据安全、数据应用和运维保障。

评价结果应形成报告，并应作为数据治理改进、系统优化和管理决策的依据。

评价发现的问题应制定整改措施，明确责任部门、整改期限和验证方式。

水利工程数字化管理数据治理评价指标可参照附录A。

评价内容

组织机制评价应检查数据治理组织、岗位职责、制度流程、培训授权和责任落实情况。

数据资源评价应检查数据资源目录完整性、主数据一致性、元数据规范性、数据台账准确性和数据资源盘点情况。

数据质量评价应检查数据完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、有效性、可追溯性和可用性。

数据共享评价应检查共享目录、共享接口、共享审批、共享日志、共享安全和共享效果。

数据安全评价应检查分类分级、权限控制、传输安全、存储备份、安全审计和事件处置情况。

数据应用评价应检查应用场景覆盖、业务闭环、输出有效性、用户使用情况和管理成效。

运维保障评价应检查系统可用性、故障处置、接口稳定性、备份恢复、文档管理和服务响应情况。

评价频次

数据治理与应用综合评价每年不宜少于一次。

发生重大系统升级、数据迁移、业务流程调整、数据安全事件或重大工程运行风险事件后，应开展专项评价。

对工程安全监测、调度运行、风险预警和应急管理等关键应用，应提高评价频次。

数据质量问题反复发生的业务领域，应开展专项治理评价。

评价方法

评价可采用资料核查、系统检查、数据抽样、接口测试、用户访谈、业务复盘和现场核验等方法。

数据抽样应覆盖不同数据类别、不同业务系统、不同时间范围和不同责任部门。

系统检查应核查功能配置、权限配置、日志记录、数据质量规则、接口运行和备份状态。

业务复盘应检查数据应用是否支撑实际管理决策和业务闭环。

评价过程应形成记录，评价结论应有依据。

持续改进

水利工程管理单位应根据评价结果建立持续改进清单。

持续改进内容应包括数据标准完善、数据质量提升、接口优化、系统功能完善、应用场景优化、安全加固和人员培训。

对重复发生的数据质量问题，应开展根因分析，并应采取制度、流程、系统或人员能力方面的改进措施。

改进措施完成后应进行效果验证。未达到预期效果的，应重新制定整改措施。

数据治理改进成果应及时固化为制度、标准、系统配置、操作手册或培训材料。

资料归档

一般要求

水利工程数字化管理数据治理与应用资料应按数据治理阶段、业务领域和系统项目分类归档。

归档资料应真实、完整、清晰、有效、可读取和可追溯。

纸质资料和电子资料应建立对应关系。电子资料应采用稳定、通用、可长期读取的格式保存。

归档资料不得擅自删除、替换、损毁或外传。

资料归档、查阅、复制、移交和销毁应履行审批程序并保留记录。

归档内容

数据资源管理资料应包括数据资源目录、数据共享目录、主数据清单、元数据清单、数据台账和数据资源盘点报告。

数据标准资料应包括数据分类规则、编码规则、数据元标准、接口规范、数据质量规则和版本变更记录。

数据采集与质量控制资料应包括采集方案、采集记录、数据校验记录、问题数据台账、整改记录和质量评价报告。

数据共享与融合资料应包括共享审批记录、接口文档、接口测试记录、共享日志、融合规则和输出成果记录。

数据安全资料应包括分类分级清单、权限审批记录、安全审计记录、备份恢复记录、安全事件处置记录和第三方服务协议。

数据应用资料应包括应用需求说明、模型规则、应用配置、输出成果、业务处置记录、应用评价和优化记录。

系统建设与运维资料应包括需求规格说明、设计文件、测试报告、验收报告、运维记录、故障记录、变更记录和培训资料。

电子归档

电子归档资料应建立目录、编号、版本和访问权限。

电子归档资料应保证文件完整、格式可读、链接有效和附件齐全。

电子归档资料应定期备份，并应开展可读取性验证。

系统迁移、平台升级或存储介质更换时，应同步迁移归档资料，并应验证迁移完整性。

电子资料归档后需要修改的，应按变更程序办理，不得直接覆盖原归档文件。

保存期限与销毁

数据治理与应用资料保存期限应满足工程运行管理、档案管理、监督检查、责任追溯和法律法规要求。

涉及工程安全、调度运行、险情处置、重大维修、事故调查和重要决策的数据资料，应按较长期限保存。

保存期满需要销毁的资料，应进行鉴定和审批。

电子资料销毁应采取不可恢复删除或介质销毁措施，并应形成销毁记录。

正在用于争议处理、审计检查、事故调查或监管核查的资料不得销毁。

（资料性）
水利工程数字化管理数据治理评价指标

水利工程数字化管理数据治理评价可按表A.1执行。

水利工程数字化管理数据治理评价指标

| 指标类别 | 评价指标 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 组织机制 | 责任体系、制度流程、岗位授权 | 应明确数据治理责任部门、业务责任部门和运维责任部门 |
| 数据资源 | 数据资源目录、主数据、元数据、数据台账 | 应目录完整、责任清晰、动态更新、可查询 |
| 数据标准 | 分类编码、数据元、接口规范、质量规则 | 应统一口径、统一格式、统一编码、版本受控 |
| 数据采集 | 自动采集、人工录入、外部接入、历史导入 | 应来源明确、记录完整、采集及时、入库受控 |
| 数据质量 | 完整性、准确性、一致性、及时性、唯一性、 有效性 | 应建立质量规则和问题数据闭环处置机制 |
| 数据共享 | 共享目录、接口服务、共享审批、调用日志 | 应授权共享、接口稳定、日志完整、安全可控 |
| 数据安全 | 分类分级、权限控制、备份恢复、安全审计 | 应符合数据安全要求，重要数据重点保护 |
| 数据应用 | 运行监测、调度管理、预警分析、巡检养护、 应急处置 | 应服务业务闭环，输出结果可追溯、可解释 |
| 系统运维 | 系统可用性、接口稳定性、故障处置、变更管理 | 应运行稳定、故障可控、变更有记录 |
| 持续改进 | 评价报告、整改措施、效果验证 | 应形成问题清单并闭环整改 |

评价发现不符合项时，应形成整改记录。整改记录应包括问题描述、影响范围、原因分析、责任部门、整改措施、完成期限和验证结果。

参考文献

[1] GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

[2] GB/T 19001 质量管理体系 要求

[3] GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

[4] GB/T 34960.5 信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范

[5] SL/T 701 水利信息分类与编码总则

[6] SL/T 803 水利网络安全保护技术规范