| ICS | 29.020 |
| --- | --- |
| CCS | K 97 |

团体标准

T/DGZY XX—2026

东莞优品  锂离子电池X射线检测设备

Excellent products of Dongguan—X-ray testing equipment for lithium-ion battery

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

东莞市质量强市促进会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由东莞市质量强市促进会提出并归口。

本文件起草单位：东莞市质量强市促进会、东莞市市场监督管理局、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

东莞优品  锂离子电池X射线检测设备

范围

本文件规定了东莞优品锂离子电池X射线检测设备的技术要求、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存，描述了相应的检验方法，界定了术语和定义、略缩语。

本文件适用于东莞优品评价的锂离子电池X射线检测设备。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 14714-2024  锂离子电池X射线检测设备

DB4419/T 31  东莞优品评价规范

术语和定义

JB/T 14714-2024、DB4419/T 31界定的术语和定义适用于本文件。

技术要求

正常使用条件

应符合JB/T 14714-2024中5.1要求。

外观与结构

应符合JB/T 14714-2024中5.2要求。

性能要求

X射线管加热

应符合JB/T 14714-2024中5.3.1要求。

图像清晰度

应符合JB/T 14714-2024中5.3.2要求。

设备误判率

应符合JB/T 14714-2024中5.3.3要求。

设备漏判率

应符合JB/T 14714-2024中5.3.4要求。

外伸量

正常开机运行，检测出测量的外伸量值与用户要求值不符的电池，精度不应大于≤20 μm/pixel。

重复测试精度

重复测量精度是指重复多次地完成同一检测过程所对应的结果的极限偏差值。极限偏差值不应大于±30 μm。

软件功能

应符合JB/T 14714-2024中5.3.7要求。

安全要求

辐射防护安全

应符合JB/T 14714-2024中5.4.1要求。

辐射泄露率

检测设备正常运行及操作条件下，在其任何表面X射线泄漏剂量当量不应超过≤0.5 μSv/h。

电气安全

应符合JB/T 14714-2024中5.4.2要求。

绝缘电阻

绝缘电阻不应少于50 MΩ。

泄露电流

渗漏电流不应大于2.5 mA。

检验方法

按JB/T 14714-2024中第6章要求。

检验规则

按JB/T 14714-2024中第7章要求。

标志、使用说明书、包装、运输、贮存

按JB/T 14714-2024中第8章要求.