ICS 17.020

A50

T/ZQBJXH 006—2019

铝型材产业质量检验数据

处理信息化建设规范

Specification for Measuring and Testing Data and Result Processing

Informatization Construction

2019 - 06 - 28发布

2019 - 7- 28实施

发布

团体标准

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1 总则	2

4.2 功能架构	4

4.3 系统流程	8

5应急处置措施	21

6 效果评价	21

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由 提出。

本标准由 归口。

本标准起草单位：

本标准起草人：

本标准2019年6月首次发布。

引  言

目前，在铝型材产业质量检验工作普遍以人工操作为主。一些质量标准器和配套仪器设备虽然具有数据自动采集功能，但按国家法律法规、有关质量或检验检验技术规范、标准的要求去完成数据采集及处理，直至出具证书报告结果，整个过程需要人工干预的工作仍然很多，例如原始记录的信息数据录入、核验，证书报告的编制、审核、批准、登记、发放，档案的管理、变更、纠错等。弊端是显而易见的：数据记录及证书报告不规范、不统一；人工在纸质上填写易发生错漏、字迹难以识别；记录和证书难以编辑或修改；原始记录经常出现信息数据错填、漏填；检定、核验人员冒签、漏签的情况时有出现；审核与管理环节复杂，流程繁琐，且数据、资料易损坏、丢失，等等，造成质量检定、校准过程工作量大、成本高、耗时长。

为克服上述弊端，利用自主创新技术和先进技术加快铝型材产业质量检验数据信息化建设意义重大。通过信息化建设，有效提高质量检定、校准、测量等工作全过程（包括原始记录数据录入编辑及修改、审核、证书处理等）的效率，特别是原始记录和证书报告的格式、内容可因应有关质量技术规范的改版、质量方法和计算方法的选取以及其他原因而实现智能化的、无需专业编程人员支持的编辑，从而降低工作成本，保证原始数据采集、复核、审批程序和证书处理的安全性和时效性，提高工作效率。

本标准旨在向铝型材产业推荐一种科学性、规范性、实用性较强的质量检验数据处理信息化建设的模式及实施路径。

铝型材产业质量数据处理信息化建设规范

- 范围

本标准规定了铝型材产业质量数据与结果处理信息化建设（简称质量检验信息化，下同）的术语和定义、要求、应急处置措施和效果评价。

本标准适用于肇庆市高新区内铝型材产业单位开展质量数据信息化建设。其他质量检验机构也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11457  信息技术 软件工程术语

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 25000  系统与软件工程（所有部分）

GB/T 27025  检验和校准实验室能力的通用要求

JJF 1001  通用质量术语及定义

JJF 1069  法定质量检定机构考核规范

RB/T 214  检验检验机构资质认定能力评价 检验检验机构通用要求

- 术语和定义

GB/T 11457和JJF 1001界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了便于使用，以下重复列出了JJF 1001中的某些术语和定义。

测量 measurement

通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。

[JJF 1001—2011，测量 4.1]

质量 metrology

实现单位统一、量值准确可靠的活动。

[JJF 1001—2011，测量 4.2]

检验 testing

对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

[JJF 1001—2011，法制质量和质量管理 9.46]

质量检验 measuring and testing

广义的质量活动，涵盖质量检验以及测试、试验等为确定被检验对象某一个或一组指标符合性的活动，借助仪器设备进行的质量检验技术操作。

质量检验机构 measuring and testing institutions

在铝型材产业中从事质量检验活动的技术机构，包括企业内部质量技术机构、其他质量技术机构以及符合国家规定要求的质量实验室。

质量检验结果 measuring and testing results

质量检验机构发出的检定证书、检定结果通知书、校准证书及其他质量技术机构或符合国家检验实验室出具的各类结果报告的统称，简称检验结果。

数据与结果处理 data and result processing

质量检验技术和管理集合中的核心内容，包括数据信息的获取、记录、分析、计算、复核、审核、批准、检验结果的出具及其处置的过程。

- 要求

  - 总则

    - 建设目标

质量检验信息化应有助于质量检验机构：

- 更好地实现自身的质量方针和总体工作目标；

- 建立全员、实时协同工作的质量检验及其管理业务平台，实现质量检验业务处理的电子化、信息化、智能化；

- 固化管理制度，提高管理执行力。通过检验、审核、审批和系统资源配置，实施质量检验过程中关键角色及其权限的设定，建立管理层到员工各级之间既规范又实用的沟通机制；

- 通过更专业的质量检验分析模型,在实现高质量、高效率的数据在线采集和传输、计算和分析的同时，获得准确性、可靠性、安全性、可溯源性和统一性等均符合法定的和技术的要求的检验结果；

- 为客户提供高质量、高效率、个性化的服务，增强客户满意度。

    - 建设原则

        - 规范性

质量检验信息化应保证每一项质量检验操作及其管理业务流程符合GB/T 19001、GB/T 27025、JJF 1069和RB/T 214以及相关质量规程、规范和标准的规定，包括：

- 数据采集程序；

- 原始记录、检验结果、统计报表的格式和内容；

- 质量检验方法、数据处理程序及分析方法；

- 数据信息采集、复核、审批及检验结果报告程序。

应建立信息化管理体系，并整合至质量检验机构现行管理体系之中。

        - 先进性

应采用先进的信息化技术，如云计算技术、云储存技术、云数据库技术、数字加密技术和互联网技术等，来实施质量检验信息化，以达到：

- 用户角色和权限设置明晰、认证严谨，实现质量检验过程的精细化管理；

- 信息数据和检验结果处理自动化，能智能化生成检验结果及其报表；

- 数据、结果、报告自动分类、存档，备查。

        - 易用性

应具有用户可接受的操作效率和响应时间，有良好易用的人机接口界面、丰富的可视化工具和灵活多样的展现方式，以达到：

- 界面直观；

- 操作便捷；

- 过程简易；

- 数据、结果、报告可自定义筛查。

        - 时效性

与传统方法相比，质量检验信息化建设在完成任务的时效性上，应有如下特征：

- 现场检验与数据录入同步；

- 数据录入与数据处理同步；

- 处理结果与报告、报表生成同步；

- 实现质量检验在线管理与监控；

        - 安全性

应建立安全管理制度，强化管理流程，完善技术手段，保障信息安全：

- 能防止数据篡改、杜撰；

- 能防止数据丢失、损坏；

- 能防止数据、结果的非授权使用；

- 能防止病毒、木马入侵。

        - 个性化

赋予用户权限，使用户可根据自身实际需求及科技发展水平，修改或扩展模块功能，实现系统升级或个性化。

- 根据质量检验任务的类型，如检定、校准、测试等，自定义质量检验指标；

- 按规定选择质量检验方法，方便地编辑计算、分析、判定的程序、规则和公式；

- 按规定并结合质量检验机构自身的实际需要，方便地编辑原始记录和检验结果文档布局等。

        - 可溯源性

质量检验信息化应保证质量检验操作过程及检验结果可追溯：

- 建立工作日志，保证操作痕迹有记录可查；

- 检验结果可溯源，能鉴别真伪。

  - 功能架构

    - 总功能架构

质量检验信息化的主要任务，是构建能满足质量检验机构质量管理体系要求的、有序而完整地实施每一项质量检验方案的软件系统。该软件系统的总体功能架构应由图1所列部分构成：

权限管理

检验设置

证书管理

设备管理

统计报表

客户管理

日志管理

- 总功能架构

    - 权限管理功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有权限管理功能模块。本模块应具备由系统管理人员管理与质量检验工作相关的所有人员，对用户授权、角色设置和权限分配的功能，以帮助管理者规范人员管理，明确人员分工，强化业务流程，保障系统和数据安全。

        - 权限管理功能架构如图2：

权限管理

角色设置

角色权限

人员管理

- 权限管理功能架构

        - 角色设置：质量检验机构的人员，根据人员岗位职责分工表，一旦获得相应授权，便成为软件系统的用户；通过角色设置，这些用户被指定在系统中扮演相应的角色。宜设定如下角色：

- 高层管理员；

- 系统管理员；

- 数据采集人员、数据复核人员、结果审批人员；

- 客户。

        - 角色权限：每一个角色，根据其岗位职责、资质和能力，通过角色权限设置，可被授予或取消一个或多个权限。这些权限包括但不限于：

- 原始记录的查询、编辑、录入、审核；

- 检验结果的查询、编辑、审批、作废；

- 报表的生成、导出；

- 设备的查询、管理。

        - 人员管理：对系统所有用户进行管理，录入、确认人员的相关信息。宜包括如下内容：

- 人员基本信息；

- 人员的角色和权限；

- 人员资质：

- 核准开展项目；

- 登录系统帐号和密码。

    - 检验设置功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有检验设置功能模块。本模块应能按照质量规程、规范和标准的要求以及质量检验机构实际情况，根据质量检验项目及其类型，设置质量检验流程、数据采集项目和分析计算方法，实现数据的自动处理，得出准确、可靠的检验结果。

        - 检验设置功能架构如图3。

检验设置

证书记录设置

规程规范标准导入

检验结果编号设置

原始记录设置

导入文档布局

检验结果设置

- 检验设置功能架构

        - 证书记录设置：包括质量检验数据采集项目、原始记录模板和检验结果模板的设置。

- 原始记录设置：设置将要完成的每一项质量检验任务所需的原始数据采集项目，这些项目应包括但不限于该次质量检验所依据的质量规程、规范或标准要求的信息数据项目；

- 质量检验所必需的原始数据记录单元；

- 采用的质量检验方法所需要的函数、运算公式、变量引用。这些函数、运算公式、变量引用应能由授权用户（角色）根据现行质量规程、规范和标准的规定及质量检验机构实际情况自行编辑；

- 质量检验单项结果和综合处理结果的判定方法和结论。

        - 原始数据采集（记录）项目（单元）应能排序，以便序列确定后，固化规范、科学和正确的质量检验流程。

        - 原始记录模板和检验结果模板：让授权用户（角色）而非专业编程人员方便地利用常用编辑软件（如文档编辑软件、电子表格等）自由编辑这些文档（模板）的布局，然后导入质量检验信息化软件系统，供随后的重复应用，以满足现阶段档案管理的规定或客户的需求。这些模板与原始记录设置模块链接，模板的所有信息、数据、结果，均由质量检验信息化软件系统自动从原始记录中对应引用。

        - 规程规范标准导入：导入现行有效的质量规程、规范或标准文本，作为开展质量检验工作的依据，供质量检验信息化系统前端（移动端）授权用户（角色）在工作中随时查阅。

        - 检验结果编号设置：根据质量检验的项目和类型，分别进行原始记录和检验结果初始设置（前缀和后缀），随后质量检验信息化软件系统能自动生成唯一性标识（原始记录编号和检验结果编号）。

    - 证书管理功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有证书管理功能模块。本模块应能使授权用户（角色）对已生成的质量检验原始记录、检验结果进行查询、下载、作废，保证原始记录和检验结果的打印、发放、归档、作废等环节严格受控。

        - 证书管理功能架构如图4。

证书管理

原始记录、检验结果查询

原始记录、检验结果下载

检验结果作废

- 证书管理功能架构

        - 应有必要且充分的选项可供设定查询条件，据此进行单一或批量查询质量检验原始记录和检验结果。查询条件宜包括：

- 质量检验项目；

- 质量检验类型；

- 起始日期和结束日期；

- 质量检验结果；

- 关键词（如客户名称、检验结果编号等）。

        - 应能单一或批量下载通过查询得到的原始记录和检验结果。

        - 相关项目的授权用户（角色）应能对因误操作而生成的有错误的检验结果、或因检验过程未符合相关质量规程、规范和标准规定而导致无效的检验结果，通过一定的程序予以废止。

    - 统计报表功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有统计报表功能模块。本模块应能让授权用户（角色）筛选、查询、统计、分析和导出已生成的质量检验数据及结果，对信息数据进行科学管理。

        - 统计报表功能架构如图5。

统计报表

统计报表查询

统计报表导出

- 统计报表功能架构

        - 统计报表：可以从检验原始记录和检验结果中提取任意的信息、数据，作为生成报表的信息项目。

- 在法定质量技术机构中，常用报表信息项目为：质量器具名称、准确度、型号、出厂编号、出厂日期；制造单位名称；委托方名称、地址；证书报告编号、日期、有效期；质量检验结论；质量检验人员名称（数据采集人员、数据复核人员、审批人员）。

        - 统计报表查询：查询条件由统计报表设定的字段构成。查询条件可以是一个或多个的任意组合；可以通过选项给出，也可以通过直接输入关键词来设定。

        - 统计报表导出：选定一个或多个通过查询生成信息、数据，导出统计报表。统计报表宜为电子表格形式，以方便对信息、数据的进一步统计、分析。

    - 设备管理功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有设备管理功能模块。本模块应能让授权用户（角色）查询、认（验）证系统终端设备，以强化质量检验信息化系统关联设备的管理。

        - 设备管理功能架构如图6。

设备管理

设备列表

设备启用

设备禁用

- 设备管理功能架构

        - 设备列表：在本模块中，授权用户（角色）可直观浏览各种状态下的系统终端设备。当终端设备接入系统时，应能主动访问系统后台，系统后台自动出现该设备的信息，其内容包括但不限于：

- 设备名称；

- 国际移动设备识别码（IMEI）。

        - 设备启用：系统终端设备允许接入质量检验信息化系统。当系统终端设备第一次登录系统时，应处于待授权状态，获得授权前无法操作系统。

        - 设备禁用：取消因各种原因不允许或不再允许接入质量检验信息化系统的终端设备的授权。

    - 日志管理功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有日志管理功能模块。本模块应能让授权用户（角色）查询、了解、管理和监督其他授权用户（角色）使用系统的情况。日志管理功能架构如图7。

日志管理

操作日志

- 日志管理功能架构

        - 操作日志：跟踪每一个授权用户（角色）在系统的操作行为，如登录、对信息数据进行查询、编辑、删除和下载等行为，其目的包括：

- 监督用户是否正确按有关规定进行操作；

- 保护信息数据的完整性，信息数据被意外删除、更改时，有记录可循，以便还原信息数据；

- 使信息数据具备可溯源性。

    - 客户管理功能架构

        - 质量检验信息化软件系统应有客户管理功能模块。本模块应能让质量检验机构与客户保持沟通，让客户及时得到所委托的检验结果。客户管理功能架构如图8。

客户管理

检验结果传送

- 客户管理功能架构

        - 检验结果传送：系统根据授权用户（角色）的指令，将检验结果发送给客户，以供客户自行查询或下载检验结果。

  - 系统流程

    - 总流程

        - 一个完整的质量检验信息化系统流程，通常包含系统终端设备和后台设备两部分。终端设备完成质量检验主流程所需的操作，后台设备为主流程的规范、科学、准确、可靠提供保障。

        - 质量检验总流程如图9。

    - 身份认证流程

        - 无论是后台设备还是终端设备，在进入质量检验流程的每一个步骤前，均应进行身份认证。登录设备时通常采用账号和密码的形式认证用户身份。

        - 在终端设备上进行的每一个程序，包括数据采集程序、数据复核程序和检验结果审批程序，授权人员在向下一流程提交资料时，还应进行至少一种生物特征形式的身份认证。这些生物特征包括但不限于：

- 签名笔迹；

- 人脸识别。

    - 用户、角色和权限设置流程

        - 用户、角色和权限设置流程如图10。

        - 质量检验机构的特定用户（如系统管理员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统，身份认证通过后，进入权限管理模块。

        - 进入创建角色分模块，根据需要，创建名称如4.2.2.3条所示的角色，并将角色设置为所需的工作状态。应能根据需要增加角色。

        - 进入设置角色权限分模块，指定4.2.2.4条规定的每个角色所拥有的权限。一个角色可获得一个或多个权限甚至全部权限，从而实现角色与权限的关联。

        - 进入人员管理分模块，录入、设置4.2.2.5条规定的每一个用户的基本信息，登记和管理用户的资料并指定其所扮演的角色，从而实现用户、角色和权限的关联。

        - 在4.3.3.5条所描述的步骤中，尤其重要的是应创建登录系统时进行身份认证的用户账号和密码、在系统后台相关模块中操作时已获得授权的角色、在系统前端（移动端）设备（简称终端设备）进入质量检验主流程所需的资质认定项目（核准项目）。

    - 设备授权流程

        - 设备授权流程如图11。

        - 质量检验机构的特定用户（如数据采集人员）首次在系统终端设备登录质量检验信息化系统时，应不能成功，并有该设备未获得授权的信息提示。在系统后台的设备管理模块中应显示4.2.6.3条规定的首次尝试登录的系统终端设备识别信息。

        - 质量检验机构的特定用户（如设备管理员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的设备管理模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 应正确判断在设备管理模块中显示的等待授权的设备识别信息，如通过，则给予授权；否则，如证实该设备非本机构所有、或已淘汰、停用、遗失等，不给予授权。

        - 经过授权的系统终端设备，应即可随时、随地通过互联网访问质量检验信息化系统。

用户、角色、权限设置

设备授权

检验设置流程

原始记录编辑

检验结果编辑

数据采集

数据复核

检验结果审批

检验结果管理

统计报表

检验结果编号

后台                          前端（移动端）

- 用户、角色和权限设置流程

后台登录

身份认证

创建角色

设置角色权限

人员管理

结束

是

否

- 用户、角色和权限设置流程

移动端访问

身份认证

进入设备管理

设备授权

是

否

结束

后台登录

- 设备授权流程

    - 检验设置流程

        - 检验设置流程如图12。

后台登录

身份认证

选择质量

检验项目

是

否

结束

确认

是

否

设置采集信息数据项目

不同质量

检验类型

否

选择质量

检验类型

排序

保存、提交

是

- 检验设置流程

        - 质量检验机构的特定用户（如数据采集人员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验设置流程模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 选择一个质量检验项目。可供选择的质量检验项目应有限制，即只能是质量检验机构通过法定授权的项目、核准的项目、认证的项目等。违规、超法定范围的项目不予提供。

示例：选择质量检验项目为：依法通过质量标准考核的项目——燃油加油机。

        - 选择一个质量检验类型（分类型）。同一质量检验项目的类型可能有多种，而每种类型还可能有多种分类型。

示例：燃油加油机的质量检验类型为：检定（分类型为首次检定、后续检定）；期间核查（分类型为期间核查1、期间核查2、期间核查3等）、校准（分类型为核准1、核准2、核准3等）。

        - 根据所选择的质量检验项目和类型，按相关质量规程、规范和标准的规定，逐一设置将来开展质量检验工作所需要采集的信息数据项，内容如4.2.3.4条所述。设置采集信息数据项包括编辑其字段名称和格式，并预设相应的保留位，以供将来接收开展质量检验工作时终端设备输出的原始数据。

        - 信息数据项包括文本、数值、运算公式及其结果。为最大限度地提高质量检验信息化系统功能的扩展性，系统应预置常用的运算编辑功能，给用户留有足够的余地，可以自行编辑计算、分析方法。

        - 所有信息数据项设置完成后，应能灵活地排序，以最终确定检验流程。检验流程一经确定，将来实际开展质量检验工作时，便只能依此顺序进行，不按此流程开展的工作，将无法完成。

        - 经检查检验流程设置无误后，便可向系统提交该检验流程设置结果，一个检验流程得以保存。

        - 如同一质量检验项目还有不同的检验类型，则可再次选择检验类型，编辑另一个检验流程，直至所有不同类型的检验流程编辑完成为止。

    - 原始记录编辑流程

        - 原始记录编辑流程如图13。

        - 在文档编辑软件中，根据将开展的质量检验项目和类型，按相关质量规程、规范和标准的规定，逐一编辑质量检验原始记录布局文档。将来开展质量检验工作需要采集的信息数据项，内容如4.2.3.4条所述。设置采集信息数据项包括编辑其字段名称和格式，并预设相应的保留位及其指针（书签），以供将来开展质量检验工作时，自动接收（填写）在4.3.5条中设置的相应信息数据项获取的原始数据。

        - 保存编辑好的原始记录文档。根据需要，一个质量检验项目可以编辑适用于多个质量检验类型的原始记录文档，但每一个原始记录文档都应单独保存。

        - 质量检验机构的特定用户（如数据采集人员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验流程设置模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 选择质量检验项目和类型（分类型）。

        - 将预先编辑并保存好的原始记录布局文档导入质量检验信息化系统中。

        - 如同一质量检验项目还有不同的检验类型，则可再次选择检验类型，导入另一个原始记录布局文档，直至所有不同类型的原始记录布局文档完成导入为止。

是

准备

编辑原始记录布局文档

身份认证

否

后台登录

上传原始记录布局文档

结束

选择质量检验项目及类型

不同质量检验类型

否

是

- 原始记录编辑流程

    - 检验结果编辑流程

        - 检验结果编辑流程如图14。

        - 在文档编辑软件中，根据将开展的质量检验项目和类型，按相关质量规程、规范和标准的规定，逐一编辑检验结果布局文档。将来开展质量检验工作时，通过数据分析、处理，可得到该次质量检验操作的单项结果、综合结果和评价结论。确定检验结果需要承载的数据、结果、结论和其他必不可少的信息，编辑其字段名称和格式，并预设相应的保留位及其指针（书签），以供将来开展质量检验工作时，自动接收在4.3.5条中设置的相应信息数据项获取的信息数据。

        - 保存编辑好的检验结果布局文档。根据需要，一个质量检验项目可以编辑适用于多个质量检验类型的检验结果布局文档，但每一个检验结果布局文档都应单独保存。

        - 质量检验机构的特定用户（如数据采集人员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验流程设置模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 选择质量检验项目和类型（分类型）。

准备

编辑检验结果布局文档

身份认证

否

后台登录

上传检验结果布局文档

结束

选择质量检验项目及类型

不同质量检验类型

否

是

是

- 检验结果编辑流程

        - 将预先编辑并保存好的检验结果布局文档导入质量检验信息化系统中。

        - 如同一质量检验项目还有不同的检验类型，则可再次选择检验类型，导入另一个检验结果布局文档，直至所有不同类型的检验结果布局文档完成导入为止。

    - 检验结果编号设置流程

        - 检验结果编号设置流程如图15。

        - 质量检验机构的特定用户（如数据采集人员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验流程设置模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 选择质量检验项目和类型（分类型）。

        - 应根据质量检验机构质量管理体系文件的规定，分别设置原始记录和检验结果编号的前缀、后缀。起始编号设置成功后，系统将按顺序自动生成唯一的原始记录编号和检验结果编号。

是

后台登录

身份认证

否

设置编号

前、后缀

结束

选择质量检验项目及类型

不同质量检验类型

否

是

- 检验结果编号设置流程

        - 如同一质量检验项目还有不同的检验类型，则可再次选择检验类型，设置另一个原始记录和检验结果编号，直至所有不同类型的原始记录和检验结果编号设置完成为止。

    - 数据采集流程

        - 数据采集流程如图16。

        - 质量检验机构的数据采集人员在终端设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的质量检验数据录入模块；同时选择将要实施操作的质量检验项目和类型。通过身份认证和资质认证后，才能进入下一个步骤。

        - 新建一项质量检验任务。如经4.3.10条所述数据复核流程，前一个质量检验操作未获得通过而被返回的，也可重新开始执行这个质量检验任务。

        - 并非每一次质量检验操作，都必须在终端设备重新录入所有原始信息数据。数据库已储存的一些非实测信息数据，如果与本次质量检验操作密切相关，则允许被调用而无需重新录入，但应允许被重新编辑、修改。

注：非实测信息数据如委托方信息（名称、地址等）以及质量器具的名称、唯一性标识、特性描述信息（规格、量程、准确度）等。

        - 预览自动生成的原始记录和检验结果，检查原始数据信息、处理结果和判断结论等是否正确。

        - 如确认数据信息正确无误，则完成生物特征验证后向系统提交，等待数据复核；否则，返回修改信息数据或重新操作、采集数据信息。

预览原始记录及检验结果

录入原始

信息数据

否

生物特征验证

结束

确认

是

提交

移动端登录

身份认证

否

新建质量检验任务或重检

是

资质认证

否

是

调取历史信息

- 数据采集流程

        - 数据采集人员每完成一项质量检验任务，均需进行生物特征验证并向系统提交成功，才能开始一项新的质量检验任务。

    - 数据复核流程

        - 数据复核流程如图17。

否

退回数据采集

移动端登录

预览原始记录及证书报告

身份认证

否

电子签名

结束

确认

是

否

是

资质认证

是

提交

- 数据复核流程

        - 质量检验机构的数据复核人员在终端设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的数据录入模块；同时选择将要实施操作的质量检验项目和类型。通过身份认证和资质认证后，才能进入下一个步骤。

        - 预览经4.3.9条数据录入流程生成的原始记录和检验结果，检查原始数据信息、处理结果和判断结论等是否正确。

        - 如确认数据信息正确无误，则完成生物特征验证后提交，等待审批；否则，返回数据采集人员，并说明不通过数据复核的理由，让其修改数据或重新操作、采集数据信息。

        - 通常，数据复核人员可以在与数据采集人员使用的同一终端设备、同一次登录的界面上完成数据复核工作。

        - 数据复核人员可选择对每次一项或同时多项质量检验任务的数据信息进行复核，再进行生物特征验证后提交审批。

    - 检验结果审批流程

        - 质量检验信息化系统应支持检验结果的远程审批。检验结果审批流程如图18。

否

移动端登录

查询待审批

检验结果

身份认证

否

生物特征验证

批准

是

否

是

资质认证

是

提交

审核检验结果

退回复核

结束

- 检验结果审批流程

        - 质量检验机构的检验结果审批人员在终端设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验结果审批模块；同时选择将要实施操作的质量检验项目和类型。通过身份认证和资质认证后，才能进入下一个步骤。

        - 进入模块后，应可见以名称、编号、时间、质量检验项目等排序的待审检验结果列表。

        - 打开检验结果（包括原始记录）预览，按质量检验机构质量管理体系的要求，对检验结果进行审核。

        - 审批人员作出审批意见，并通过生物特征验证后，向系统提交检验结果。符合要求的检验结果，进入4.3.12条的检验结果管理流程；不符合的，退回4.3.10条的数据复核流程，并注明理由。

        - 审批人员可选择对每次一项或同时多项质量检验任务的数据信息进行审核、确认，再进行生物特征验证后向系统提交检验结果。

    - 检验结果管理流程

云端服务器

后台登录

身份认证

是

否

检验结果列表

下载检验结果

生成检验结果

映射签名

加盖电子印章

查询检验结果

作废检验结果

结束

检验结果管理流程如图19。

- 检验结果管理流程

        - 在4.3.11条检验结果审批流程中，审批通过检验结果的指令下达后，云端服务器读取终端设备的信息数据，并合成到4.3.7条检验结果编辑流程所设置的检验结果模板中，生成检验结果。

        - 将4.3.9条数据采集流程中生成的数据采集人员签名、4.3.10条数据复核流程中生成的数据复核人员签名和4.3.11条检验结果审批流程中生成的审批人员签名，映射到检验结果相应的保留位，完成检验结果的签名手续。

        - 系统生成的检验结果，应具有不可编辑的格式。

        - 给检验结果加盖质量检验专用电子印章，完成检验结果的签发手续。

        - 电子印章应由取得认证资格的电子认证服务机构提供，其制作、使用和维护应符合国家相关法律法规的规定和质量检验机构质量管理体系的要求。

        - 质量检验机构的特定用户（如证书管理员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的检验结果管理模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 进入检验结果管理模块后，应可见以名称、编号、时间、质量检验项目及类型等关键字段排序的手续完备的检验结果列表。

        - 可按4.2.4.3条给出的任一项或多项条件查询已签发的检验结果。

        - 根据需要，可选择单一或批量下载已签发的检验结果及其相应的原始记录。

        - 下载的原始记录应与检验结果合并在一个文档中，且被系统自动命名为与检验结果编号相关的名称。

        - 因故需要作废的检验结果，应给出作废的原因；提交通过后，原检验结果应加入明显的作废标识以作警示。

    - 统计报表流程

        - 统计报表流程如图20。

后台登录

身份认证

设定查询条件

否

导出数据

查询结果

结束

是

- 统计报表流程

        - 质量检验机构的特定用户（如证书管理员）在后台设备通过账号和密码，登录质量检验信息化系统的统计报表模块。身份认证通过后，才能进入下一个步骤。

        - 进入统计报表模块后，应可见已完成的质量检验任务信息列表。

        - 可按4.2.5.3条给出的任一或多项条件查询已完成的质量检验任务信息数据。

        - 可将查询到的信息数据导出为一个可编辑文档或压缩包，以供后续处理、分析、管理之用。

- 应急处置措施

  - 质量检验信息化系统应有有效的技术手段和应急处置措施，来应对和解决系统运行过程中遇到的故障或突发事件。系统应内置能触发质量检验机构对故障或突发事件建立快速反应机制的功能。

  - 质量检验信息化系统因故不能运行时，服务器应能自动保存与最后一次质量检验操作相关的信息数据，特别是检验结果编号信息。这些信息应能被提取，以供后续质量检验转换为手工操作时使用。

  - 质量检验信息化系统故障排除后重新运行时，为保证原始记录和检验结果编号的唯一性，系统应提示用户重新设定编号，且检索该编号是否具备唯一性。

- 效果评价

  - 质量检验信息化应符合信息技术、计算机软件和软件工程等国家和行业相关标准的要求。

  - 软件工程是质量检验信息化的核心，应根据GB/T 25000系列国家标准，确定合适的质量模型、度量和测量方法以判定其质量是否符合要求。

  - 质量检验信息化的总体成效，应通过比对验证加以评价，即同一个质量检验任务，分别通过质量检验信息化系统操作和人工操作来完成，比对两者的时效性和准确性。当质量检验信息化系统操作的准确性与人工操作相符、而时效性显著优于人工操作时，则认定质量检验信息化满足预期需求，其总体成效是显著的。

  - 应制定比对验证评价方案，内容包括：

- 比对项目：选定质量检验机构的1～3个典型的质量检验项目；

- 参加人员：质量检验信息化系统操作和人工操作全过程所需的人员均应到场、就位，包括数据采集人员、数据复核人员、审批人员（授权签字人）、系统管理员、印章管理员等；

- 使用设备：包括质量检验用标准器及其配套设备、终端设备、电脑、纸质原始记录及检验结果、笔、实物印章等；

- 开展比对验证的场地和环境条件；

- 实施程序：从开始质量检验操作到客户收到检验结果，为一个比对验证周期，其中的主要环节包括：原始信息数据的获取、计算、复核、出具检验结果、审批检验结果、发送检验结果；

- 比对验证指标：包括时效性和准确性；

- 评价结论。

  - 同一个质量检验项目，应用质量检验信息化系统和人工分别重复操作3次，将各自的算述平均值用于比对验证，见公式（1）和（2）。

A=Ain.………………………………………………. (1)

式中：

A —— 用质量检验信息化系统操作时的多次测量的算术平均值，单位：时效性比对验证时为 min，准确性比对验证时为与被测量单位相同；

Ai —— 用质量检验信息化系统操作时的单次测量值，单位：时效性比对验证时为 min，准确性比对验证时为与被测量单位相同，其中：i＝1～3；

n —— 测量次数，n＝3。

B=Bin.………………………………………………… (2)

式中：

B —— 人工操作时的多次测量的算术平均值；

Bi —— 人工操作时的单次测量值，i＝1～3；

  - 质量检验信息化系统时效性的定量评价见公式（3）。

Ct=A−BB×100%……………………………………….. (3)

式中：

Ct —— 质量检验信息化系统时效性量值，无量纲。

  - 质量检验信息化系统准确性的定量评价见公式（4）。

Ca=A−B………………………………………………. (4)

式中：

Ca —— 信息化系统准确性量值，单位：与被测量单位相同。

质量检验信息化系统准确性的量值应不超过人工操作时的测量扩展不确定度。

  - 评价结论应包括：

- 比对验证任务来源及实施过程概述；

- 质量检验信息化系统是否符合本标准第4章要求的描述；

- 给出比对验证指标值；

- 质量检验信息化是否满足预期需求、总体成效如何的描述。

_________________________________