T/GZHG

贵州省化学化工学会团体标准

T/GZHG×××－××××

食品接触材料及制品 环氧大豆油迁移量的测定

气相色谱-质谱法

(征求意见稿)

- xxxx-xx发布                                  xxxx-xx-xx实施

- 贵州省化学化工学会      发布

前       言

本标准的结构依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求。本标准为首次制定。

本标准由　　　　　　　　　　　提出。

本标准由　　　　　　　　　　　批准。

本标准由　　　　　　　　　　　发布。

本标准主要起草人：

食品接触材料及制品 环氧大豆油迁移量的测定

- 1 范围

本标准规定了食品接触材料及制品中环氧大豆油迁移量的气相色谱-质谱测定方法。

本标准适用于食品接触材料及制品中环氧大豆油迁移量的测定。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法。

GB 31604.1   食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

GB 5009.156  食品安全国家标准  食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

3 原理

水基、酸性、酒精类食品模拟物中环氧大豆油用乙酸乙酯提取，油性食品模拟物中环氧大豆油（epoxidized soybean oil, ESBO）用甲醇提取，经甲酯化和用环戊酮衍生化后，用气相色谱-质谱联用仪测定其中18:2E的衍生物，采用外标法定量。

4 试剂和材料

- 除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T 6682 规定的一级水。

4.1试剂

- 4.1.1 氯化钠。

- 4.1.2 无水硫酸钠。

- 4.1.3 甲醇钠。

- 4.1.4 柠檬酸氢二钠。

4.1.5 三氟化硼乙醚络合物。

- 4.1.6 异辛烷：色谱纯。

4.1.7 环戊酮：色谱纯。

- 4.1.8 乙酸乙酯：色谱纯。

- 4.1.9 无水甲醇：色谱纯。

- 4.1.10 无水乙醇：色谱纯。

- 4.1.11 正己烷：色谱纯。

- 4.1.12 乙酸。

4.2试剂的配制

- 4.2.1 水基、酸性、酒精类、油基食品模拟物：按GB 5009.156 规定配制。

4.2.2 氯化钠溶液（2 mol/L）：称取10.7 g氯化钠（精确至0.1 g）至100 mL容量瓶中，用水溶解并定容至刻度，充分摇匀。

4.2.3 柠檬酸氢二钠溶液（10 %，质量分数）：称取10.0 g柠檬酸氢二钠（精确至0.1 g）至100 mL容量瓶中，用水溶解并定容至刻度，充分摇匀。

- 4.2.4 甲醇钠溶液（0.02 mol/L）：称取0.11 g 甲醇钠（精确至0.1 g）至100 mL容量瓶中，用无水甲醇定容至刻度，充分摇匀。

4.3标准品

- 4.3.1 环氧大豆油CAS号：8013-07-8，纯度≥99.5 %。

4.4 标准溶液配制

4.4.1环氧大豆油标准储备液（10 g/L）：准确称取1.0 g环氧大豆油（精确至0.1 mg）至100 mL容量瓶中，用乙酸乙酯定容至刻度，充分摇匀，于-20~4 ℃条件下避光保存，6个月内浓度保持稳定。

4.4.2环氧大豆油标准中间液（2500 mg/L）：准确移取2.5 mL的环氧大豆油标准储备液至10 mL容量瓶中，用乙酸乙酯定容至刻度，充分摇匀。

4.4.3食品模拟物标准工作溶液的制备

4.4.3.1 水基、酸性、酒精类食品模拟物标准工作溶液

分别准确吸取环氧大豆油标准中间液（4.4.2）0 mL、0.20 mL、0.40 mL、1.0 mL 、2.0 mL、4.0 mL于100 mL容量瓶中，用水基食品模拟物定容，其中环氧大豆油的浓度分别为0 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L。采用同样方式，分别用酸性、酒精类食品模拟物配制同样浓度系列的环氧大豆油标准工作溶液，然后按6.2.1步骤进行提取操作。

4.4.3.2 油性食品模拟物标准工作溶液

分别准确称取10 g（精确至0.01 g）油性食品模拟物，置于6个25 mL具塞玻璃试管中，用可调移液器分别移取0 μL，20 μL、40 μL、100 μL、400 μL环氧大豆油标准中间液（4.4.2）至试管中，得到油性食品模拟物标准工作溶液，其中环氧大豆油的浓度分别为0 mg/kg、5 mg/kg、10 mg/kg、25 mg/kg、50 mg/kg、100 mg/kg，然后按6.2.2步骤进行提取操作。

5 仪器和设备

- 5.1 气相色谱-质谱联用仪：配EI离子源。

- 5.2 涡旋振荡器。

- 5.3 离心机：4000 r/min。

- 5.4 分析天平：感量0.0001 g和0.01 g。

- 5.5 有机滤膜：0.22 μm。

- 5.6 容量瓶：10 mL，50 mL，100 mL。

- 5.7 具塞离心管：10 mL，25 mL。

- 5.8 可调式移液器（1 μL～20 μL，20 μL～100 μL，100 μL～5 000 μL）。

- 6 分析步骤

- 6.1 样品迁移试验

按照GB 5009.156及GB 31604.1的要求，对样品进行迁移试验，得到食品模拟物试液。如果得到的食品模拟物试液不能马上进行下一步试验，应将食品模拟物试液于0 ℃~4 ℃冰箱中避光保存。

应将所得食品模拟物试液冷却或恢复至室温后进行下一步试验。

- 6.2 试液制备

- 6.2.1 水基、酸性、酒精类食品模拟物试液的制备

分别准确移取5 mL水基、酸性、酒精类食品模溶液于具塞离心管中，加入5 mL乙酸乙酯，涡旋振荡2 min，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，重复萃取三次，合并有机相，用氮气吹干溶剂，加入4 mL 0.02 mol/L甲醇钠溶液，再加入约1 g无水硫酸钠，混匀，在60 ℃下保持2 h进行甲酯化。冷却至室温后，加入5 mL正己烷和5 mL 10%的柠檬酸氢二钠溶液，混匀，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，加入约1 g无水硫酸钠，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，用氮气吹干溶剂。依次加入2 mL异辛烷、1.5 mL环戊酮和0.5 mL三氟化硼乙醚络合物，振荡30 s，加入5 mL 2 mol/L氯化钠溶液，振荡混匀，停止衍生化反应。在4000 r/min下离心3 min，转移上清液并用异辛烷定容至 5mL，吸取滤液1mL～2 mL，通过0.22μm的有机相微孔滤膜过滤器后所得试液供GC/MS进样测定用。

- 6.2.2 油性食品模拟物试液的制备

分别准确称取5.0 g（精确至0.01 g）油性食品模拟物，加入5 mL甲醇，涡旋振荡2 min，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，重复萃取三次，合并有机相，用氮气吹干溶剂，加入4 mL 0.02 mol/L甲醇钠溶液，再加入约1 g无水硫酸钠，混匀，在60 ℃下保持2 h进行甲酯化。冷却至室温后，加入5 mL正己烷和5 mL 10%的柠檬酸氢二钠溶液，混匀，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，加入约1 g无水硫酸钠，在4000 r/min下离心3 min，将有机相转移至另一具塞离心管中，用氮气吹干溶剂。依次加入2 mL异辛烷、1.5 mL环戊酮和0.5 mL三氟化硼乙醚络合物，振荡30 s，加入5 mL 2 mol/L氯化钠溶液，振荡混匀，停止衍生化反应。在4000 r/min下离心3 min，转移上清液并用异辛烷定容至 5mL，吸取滤液1mL～2 mL，通过0.22μm的有机相微孔滤膜过滤器后所得试液供GC/MS进样测定用。

- 6.2.3 空白试液的制备

未与食品接触材料或制品试样接触的水性、酸性、酒精类食品模拟物按照6.2.1操作，油性食品模拟物按照6.2.2操作。

- 6.4 测定

- 6.4.1 气相色谱质谱测定参考条件

- a）色谱柱：HP-5MS，柱长30.0 m，内径0.25 mm，膜厚0.25μm，或性能类似的分析柱。

- b）程序升温：初始温度80 ℃，保持2 min，20 ℃/min升温至 275 ℃，保持12 min。

- c) 进样块温度：250 ℃。

- d) 质谱接口温度：280 ℃。

- e) 离子源温度：230 ℃。

- f) 四级杆温度：150 ℃。

- g) 载气：He（纯度＞99.999 %），1.0 mL/min恒流。

- h) 进样量：1 μL。

- i) 进样方式：不分流进样。

- j) 电离方式：EI。

- k）溶剂延迟：5 min。

- l）质谱扫描方式：选择性离子模式（SIM）。

- m）选择离子：定量离子 m/z 309，定性离子 m/z 277，m/z 337。

- 6.4.2 标准工作曲线的制作

- 按照6.4.1所列仪器参考条件，对水基、酸性、酒精类食品模拟物标准工作溶液和油性食品模拟物标准工作溶液依次进样测定。以环氧大豆油衍生物浓度作为横坐标，单位以“mg/L”或“mg/kg”表示，以对应的峰面积作为纵坐标（环氧大豆油选择两种非对映异构体18:2E1或18:2E2中的一种来计算），绘制标准工作曲线，得到线性方程。标准溶液色谱图见附录A。

- 6.4.3 食品模拟物试液的测定

- 按照6.4.1所列仪器参考条件，对食品模拟物试液进行检测，得到环氧大豆油衍生物的定量离子的峰面积，根据标准曲线得到待测试液中环氧大豆油的浓度。同时对空白试液进行检测。

- 6.4.4 定性

在相同的试验条件下进行样品测定时，若试样溶液中待测物的色谱峰的保留时间与对应标准品的色谱峰的保留时间偏差在±2.5%以内，并且在扣除背景后的样品质谱图中，所选择的离子均出现，且样品谱图中定性离子的相对丰度与浓度接近的标准溶液谱图中对应定性离子的相对丰度进行比较，偏差不超过表1规定的范围，则可判断为样品中存在该种待测物。

- 表1 定性确证时相对离子丰度的最大允许误差

| 相对离子丰度/% | ＞50 | ＞20~50 | ＞10~20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差/% | ±10 | ±15 | ±20 | ±50 |

- 7 分析结果的表述

- 由标准曲线求得的试液中环氧大豆油衍生物的浓度，按GB5009.156 进行迁移量的计算，得到食品模拟物及制品中环氧大豆油的迁移量，计算结果保留至小数点后两位。

- 8 精密度

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 9 其他

- 本方法的水基、酸性、酒精类模拟物中环氧大豆油检出限均为5.0 mg/L，油性食品模拟物中环氧大豆油的方法检出限为5.0 mg/kg。

- 附 录 A

- （资料性附录）

- 环氧大豆油标准衍生物气相色谱-质谱选择离子监测图

- 图 A.1 环氧大豆油（25 mg/L）标准衍生物气相色谱-质谱选择离子监测图