ICS号

中国标准文献分类号

团  体  标  准

药食同源食品抗氧化评价方法技术规范

Technical specification for antioxidant evaluation methods of homology of medicine and food

2021--XX-XX 发布                       2021-XX-XX实施

中国健康管理协会发布

目   次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语、定义和缩略语

4 评价方法

5评价方法选择

6 附录

- 前    言

本标准参照按照 GB/T1.1-2009 规则编写。

本标准由中国健康管理协会提出并归口。

本标准起草单位：中国健康管理协会抗衰老委员会、国珍健康科技（北京）有限公司、新时代健康产业（集团）有限公司、国家卫生健康委科学技术研究所等。

本标准主要起草人：孙存普、张丽梅、魏文青、贺媛、魏景安、彭雪琴、石丽花、李颖、张红、邢岩、鲍善芬、宋曙辉、张建中。

- 药食同源食品抗氧化评价方法技术规范

- 1 范围

本标准规定了药食同源食品抗氧化作用评价的基本原则和要求。

本标准适用于本标准适用于抗氧化功能药食同源食品的研发、检验及评价。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39100-2020  多肽抗氧化性测定 DPPH和ABTS法

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

保健食品检验与评价技术规范实施手册

全国临床检验操作规程

- 3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

药食同源 Homology of medicine and food

“药食同源”指，许多食物即药物，即我我国传统中医认为的食物与药物均具有“四性”、“五味”，两者本属同源。

抗氧化 Antioxidant

某些物质可以通过直接作用于自由基，或通过间接消耗掉可生成自由基的物质，而达到有效抑制自由基氧化的反应。

3.2 略缩语

下列缩略语适用于本文件。

ABTS：	 2,2-联氮-双(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸）（2,2'-Amino-di(2-ethyl-benzothiazoline sulphonic acid-6)ammonium salt）

DPPH：  1,1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基（1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl) hydrazyl ）

ORAC：  抗氧化能力指数（Oxygen radical absorbance capacity）

FRAP：	 铁离子还原/抗氧化能力（Ferric reducing/antioxidant power assay）

TBARS：  硫代巴比妥酸反应物（Thiobarbituric acid reactive substances）

CAA：  细胞抗氧化活性（Cellular antioxidant activity）

ROS：	活性氧 （Reactive oxygen species）

MDA：  丙二醛（Malonaldehyde）

8-Isoprostane ：8-表氢氧异前列腺素

GSH-Px：  谷胱甘肽过氧化物酶（Glutatione peroxidase）

SOD：  超氧化物歧化酶（Superoxide dismutase）

GSH：	谷胱甘肽（Glutatione）

4 评价方法

4.1 化学评价方法

化学评价方法可根据受试物的性质选择评价指标，包括清除和抑制自由基、脂质抗氧化和还原能力的测定，对照可选择空白对照或标准品对照。

4.1.1 评价指标

4.1.1.1 清除 DPPH自由基能力

4.1.1.2 清除ABTS 自由基能力

4.1.1.3 抗氧化能力指数（ORAC）评价

4.1.1.4 硫代巴比妥酸反应物法（TBARS）评价

4.1.1.5 铁离子还原能力评价

4.1.2 判断标准

4.1.2.1 清除 DPPH、ABTS 自由基的评价中，测定吸光值，计算清除率，与对照比较，清除率高即表明受试物有抗氧化能力。

4.1.2.2 抗氧化能力指数（ORAC）评价中，测定荧光值，计算衰减曲线面积AUC值，与对照比较，AUC值高即表明受试物有抗氧化能力。

4.1.2.3 硫代巴比妥酸反应物法（TBARS）评价中，与对照比较，MDA含量降低即表明受试物有抗氧化能力，降低量越大，抗氧化能力越强。

4.1.2.4 铁离子还原能力评价中，与空白对照比较，铁离子还原能力值（FRAP）高即表明受试物有抗氧化能力，FRAP值越高，抗氧化能力越强。

4.2 细胞评价方法

细胞评价方法可根据受试物的性质选择细胞模型和评价指标，应包含细胞活性和细胞功能的测定。

4.2.1 评价指标

4.2.1.1 细胞抗氧化评价（CAA）

4.2.2 判断标准

4.2.2.1 CAA评价方法中，与空白对照比较，EC50值低即表明受试物有抗氧化能力。

4.3 动物实验

动物实验以氧化损伤模型动物或老龄动物为模型，对其饲喂受试物，利用生化手段对其各项相关的生理指标进行测定，通过实验组与空白组各项指标的比较评价受试物在生物体内的抗氧化活性。通常选用体内脂质氧化产物、抗氧化酶、抗氧化物质等作为体内抗氧化评价指标。

4.3.1 评价指标

4.3.1.1 脂质氧化产物（血清8-Isoprostane）

4.3.1.2 抗氧化酶（SOD）

4.3.1.3抗氧化物质（GSH）

4.3.2 判断标准

4.3.2.1 脂质氧化产物

受试样品组与模型（或老龄）对照组比较，过氧化脂质（8-Isoprostane）含量降低有统计学意义，判定该受试样品有降低脂质过氧化作用，该项指标结果阳性。

4.3.2.2 抗氧化酶活力

受试样品组与模型（或老龄）对照组比较，抗氧化酶（SOD）活力升高有统计学意义，判定该受试样品有升高抗氧化酶活力作用，该项指标结果阳性。

4.3.2.3 抗氧化物质

受试样品组与模型（或老龄）对照组比较，GSH含量升高有统计学意义，判定该受试样品有升高抗氧化物质GSH作用，该项指标结果阳性。

脂质氧化产物、抗氧化酶、抗氧化物质三项指标中二项阳性，可判定该受试样品抗氧化功能动物实验结果阳性。

4.4 人体试食试验

人体试食试验是指选身体健康状况良好的成年人，无明显脑、心、肝、肺、肾、血液疾患，无长期服药史，采用随机对照的方法，对照采用安慰剂或空白对照，观察脂质过氧化物产物和抗氧化酶指标。所选指标与氧化损伤造成的健康影响主流观点相一致，所选择指标在国内外广泛应用，在有关功效评价中的可行性也得到普遍认可。

4.4.1 评价指标

4.4.1.1 脂质氧化产物（8-Isoprostane）

4.4.1.2 超氧化物歧化酶（SOD）

4.4.1.3 谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）

4.4.2 判断标准

4.4.2.1 过氧化脂质含量

观察试验前后8-Isoprostane的变化及8-Isoprostane下降百分率。

4.4.2.2 超氧化物歧化酶

观察试验前后SOD的变化及SOD升高百分率。

4.4.2.3 谷胱甘肽过氧化物酶

观察试验前后GSHPX的变化及GSHPX升高百分率。

脂质过氧化产物、超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶三项实验中任两项试验结果阳性，且对机体健康无影响，可判定该受试样品具有抗氧化功能的作用。

5 评价方法选择

5.1 评价按照从化学到生物、从体外到体内、从细胞到整体的原则依次完成。

5.2 化学评价方法根据受试物的性质和试验的目的选择评价方法及方法组合。

5.3 动物实验中氧化损伤模型动物和老龄动物任选其一进行生化指标测定。

5.4人体试食试验中抗氧化酶指标中超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶可任选其一进行指标测定。

5.5 结果判定应按照组合方法进行综合判定。

6 附录

附录1

清除 DPPH•自由基法

1 目的

利用DPPH•自由基进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）是一种暗紫色棱柱状结晶，在无水乙醇溶液中呈深紫色，DPPH•自由基在可见光区517 nm处具有较强吸收峰。该法通过DPPH提供的1个稳定的DPPH•自由基与抗氧化性受试物提供的1个电子配对结合，使DPPH•自由基的特征性紫色消失，变为无色或浅黄色，通过紫外可见分光光度计测定反应后的吸光度，根据吸光度值的变化评价受试物的抗氧化能力。

3 试剂或材料

DPPH（C18H12N5 6 ，CAS：1898-66-4）

无水乙醇

4 仪器设备

分光光度计，波长范围为400 nm～800 nm，吸光度值精确至0.001。

电子天平，感量为0.0001 g。

5 操作步骤

5.1 DPPH溶液制备

精确称取DPPH 0.0050 g，无水乙醇溶解，超声波清洗机300 Hz～1000 Hz避光超声25 min，使其充分溶解后，无水乙醇定容至 100 mL，配制成 50 μg/mL 的 DPPH 溶液，作为 DPPH 测定溶液。该溶液应现用现配。

5.2 样品制备

待检测样品溶液：精确称取待测样品 0.0100 g，蒸馏水定容至 1.0 mL，充分混合均匀，配制成 10.0 mg/mL 的母液a 。用蒸馏水将母液稀释至不同倍数，得到不同浓度的待测定溶液b 。

注a ：水溶性好的样品，直接用蒸馏水溶解与定容；水溶性差的样品，先溶于二甲基亚砜（DMSO），再用蒸馏水定容。

注b ：待检测样品溶液浓度的选择依据，应使其清除率在 35%～65%，线性方程的 R2≥ 0.9000。

5.3 标准品制备

精确称取标准品0.0100 g，蒸馏水定容至 1.0 mL，充分混合均匀，配制成 10.0 mg/mL 的母液。用蒸馏水将母液稀释至不同倍数，得到不同浓度的测定溶液c。

注c ：标准品溶液浓度的选择依据，应使其清除率在 35%～65%，线性方程的R2 ≥0.9000。

5.4 测定

取 3 支试管，分别编号为 1、2、3 号，每支试管中按照表1的组合添加试剂。

在 1 号试管中加入 3.0 mL DPPH 溶液和 1.0 mL待检测样品溶液，作为实验组（As）；在 2 号试管中加入 1.0 mL待检测样品溶液和 3.0 mL 无水乙醇溶液，作为对照组（Ac）；在 3 号试管中加入 3.0 mL DPPH 溶液和 1.0 mL 样品溶剂溶液，作为空白组（Ab）。分别充分混合均匀后，室温避光反应 30 min，于波长 517 nm 条件下，用紫外分光光度计测定其吸光度值（样品溶剂调零校准）。

表 1 实验试剂的添加量（mL）

|  | 实验组 | 对照组 | 空白组 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPPH | 3.0 |  | 3.0 |
| 待检测样品 | 1.0 | 1.0 |  |
| 样品溶剂 |  |  | 1.0 |
| 无水乙醇 |  | 3.0 |  |

本测定方法设定阳性对照组，为标准品溶液，将标准品替代上述测定方法中的待检测样品溶液，其余同上述测定方法。

6 结果计算

清除率计算公式如下：

DPPH清除率(%)=（1−As−AcAb)×100

式中：

As——待检测液与 DPPH 溶液混合液的吸光值

Ac——待检测液与无水乙醇溶液混合液的吸光值

Ab——DPPH 溶液与样品溶剂溶液混合液的吸光值

以样品浓度的自然对数值为横坐标，以清除率为纵坐标，建立样品浓度与清除率的线性方程（R2 ≥ 0.9000），通过拟合方程计算半数清除率EC50，按下式计算样品的抗氧化能力AO值。

AO=EC50待测样品EC50标准品

式中：

AO——抗氧化能力

EC50待测样品——待测样品的半数清除率（mg/L）

EC 50标准品——标准品的半数清除率（mg/L）

附录2

清除 ABTS + 自由基法

1 目的

利用ABTS +自由基进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐（ABTS）经氧化后生成较稳定的蓝绿色ABTS+ 自由基，在可见光区734 nm处有最大吸收峰，受试物与ABTS+自由基反应后使其褪色，在734 nm处的吸光值降低，通过分光光度计测定反应后的吸光度，根据吸光度值的变化评价受试物的抗氧化能力。

3 试剂或材料

ABTS（C18H24N6O6 S 4 ，CAS：30931-67-0）

乙醇、过硫酸钾

蒸馏水。

4 仪器设备

分光光度计，波长范围为400 nm～800 nm，吸光度值精确至0.001。

电子天平，感量为0.0001 g。

5 操作步骤

5.1  ABTS溶液制备

精确称取 ABTS 0.2000 g，过硫酸钾 0.0344 g，溶于 52 mL 蒸馏水，摇匀，室温避光放置 24 h 后，作为 ABTS 母液。取适量 ABTS 母液，用 95%乙醇稀释至吸光度值在 0.70±0.02 内（OD 734nm ），作为 ABTS 测定溶液（可以根据分光光度计的灵敏度配制合适浓度的 ABTS 测定溶液）。该溶液应现用现配。

5.2 样品制备

精确称取样品 0.0100 g，蒸馏水定容至 1.0 mL，充分混合均匀，配成 10.0 mg/mL 的母液（水溶性好的样品，直接用蒸馏水溶解与定容；水溶性差的样品，先溶于 DMSO，再用蒸馏水定容），根据需要，用 95%乙醇将母液稀释至不同倍数，得到不同浓度的待检测溶液（待检测样品溶液浓度的选择依据，应使其清除率在 35%～65%，线性方程的 R2 ≥ 0.9000）。

5.3 标准品

精确称取标准品 0.0100 g，蒸馏水定容至 1.0 mL，充分混合均匀，配制成 10.0 mg/mL 的母液。用 95%乙醇将母液稀释至不同倍数，得到不同浓度的测定溶液，溶液浓度的选择依据，应使其清除率在 35%～65%，线性方程的 R2 ≥0.9000。

5.4测定

取 2 支试管，分别编号为 1、2 号，每支试管中按照表1的组合添加试剂。

在 1 号试管中加入 3.6 mL ABTS 溶液和 0.4 mL 待检测样品溶液，作为实验组（As）；在 2 号试管中加入 3.6 mL ABTS 溶液和 0.4 mL 样品溶剂溶液，作为空白组（Ab）；分别充分混合均匀后，室温避光反应 5 min，于波长 734 nm 条件下，用分光光度计测定其吸光度值（样品溶剂调零校准）。

表1 实验试剂的添加量（mL）

|  | 实验组 | 空白组 |
| --- | --- | --- |
| ABTS | 3.6 | 3.6 |
| 待检测样品 | 0.4 |  |
| 样品溶剂 |  | 0.4 |

本测定方法设定阳性对照组，为标准品溶液，将标准品替代上述测定方法中的待检测样品溶液，其余同上述测定方法。

6 结果计算

清除率计算公式如下：

DPPH清除率(%)=（1−As−AcAb)×100

式中：

As——待检测液与 ABTS 溶液混合液的吸光值

Ab——ABTS 溶液与样品溶剂溶液混合液的吸光值

以样品浓度的自然对数值为横坐标，以清除率为纵坐标，建立样品浓度与清除率的线性方程，通过拟合方程计算半数清除率EC50 ，按下式计算样品的抗氧化能力AO值。

AO=EC50待测样品EC50标准品

式中：

AO——抗氧化能力；

EC50待测样品——待测样品的半数清除率（mg/L）；

EC 50标准品——标准品的半数清除率（mg/L）。

附录3

抗氧化能力指数（ORAC）测定

1 目的

利用ORAC（oxygen radical absorbance capacity，抗氧化能力指数）法进行样品的抗氧化能力评价。

2 原理

ORAC分析法中的自由基主要来源于偶氮化合物2，2'-偶氮-双-（2-脒基丙烷）氯化二氢[2，2'-azobis（2-amidinopropane）dihydrochloride，AAPH]热分解产生的过氧化氢自由基，也可以是芬顿( Fenton) 反应过程中产生的羟自由基，以荧光素钠（sodium flourescein，FL）为荧光探针，观察自由基与荧光探针作用后，探针荧光强度的衰退过程，以水溶性维生素E类似物( 6-hydro-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid，Trolox) 作为抗氧化标准物质，检测体系中各种抗氧化剂延缓探针荧光强度衰退的能力，以此评价抗氧化剂的抗氧化能力。

3 试剂或材料

AAPH，荧光素钠（FL），Trolox，磷酸，磷酸氢二钾，环糊精

4 仪器设备

多功能酶标仪

5 操作步骤

5.1 磷酸盐缓冲液的制备：精密量取适量磷酸，以高纯水稀释得到75 mmol/L 磷酸溶液；称取8.56 g磷酸氢二钾以高纯水500 mL溶解，以磷酸溶液调pH 7.4，即得75 mmol/L pH 7.4的磷酸盐缓冲液。

AAPH溶液的制备：精密称取AAPH 207 mg，以磷酸盐缓冲液溶解并定容至5 mL量瓶，即得浓度为153 mmol/L的AAPH溶液。

FL溶液的制备：精密称取FL 40 mg，以磷酸盐缓冲液溶解，制成4125 mmol/L的FL溶液，记为FL母液a。精密吸取FL母液a 50L置50 mL量瓶中，以上述缓冲液定容至刻度，记为FL母液b；FL母液a，b均于4℃冷藏。实验时精密吸取FL母液b 500L置25 mL量瓶中，以上述缓冲液定容至刻度，即得810-5 mmol/L的稀释液。

5.2 样品溶液的制备：精密称取样品适量，水溶性物质以水溶解，脂溶性物质以7%环糊精（溶剂为丙酮：水=1:1）溶解，配制成1mg/mL的化合物母液，继而以缓冲液稀释制成10，50，100µg/mL的样品溶液。

5.3 测定

样品量效曲线的确定：精密吸取FL稀释液100 µL于96孔荧光板中，随后加入不同浓度样品溶液50 µL振荡5 min，37℃温育10 min后迅速加入AAPH液50 µL启动反应。以激发波长485 nm，发射波长535 nm进行测定并记录荧光值，反应过程中每隔1.5 min测定一次荧光值（记为Fn）。以测定时间为横坐标，荧光值为纵坐标绘制不同浓度受试物荧光衰变曲线。

表1 实验试剂的添加量

|  | AAPH对照组 （+AAPH） | 样品组 （S） | Trolox对照组 （T） | 溶剂对照组 （-AAPH） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品溶液（μL） | 0 | 50 | 50 | 0 |
| PBS（μL） | 100 | 50 | 50 | 150 |
| 荧光素钠（μL） | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AAPH（μL） | 50 | 50 | 50 | 0 |

6 结果计算

测定结果以 ORAC 值表示。计算公式为：

ORAC 值(μmol TE/mg)=( AUCS - AUC+AAPH)( AUCT -AUC+AAPH )  ×MTMS

式中：

AUCS —— 样品组荧光曲线下面积

AUC+AAPH——AAPH组荧光曲线下面积

AUCT ——Trolox组荧光曲线下面积

MT——Trolox溶液浓度 μmol/mL

MS ——样品溶液浓度  mg/mL

附录4

硫代巴比妥酸反应物法（TBARS）

1 目的

利用TBARS法进行样品的抗氧化能力评价。

2原理

丙二醛(Malondialdehyde, MDA)是一种生物体脂质氧化的天然产物。动物或植物细胞发生氧化应激(oxidative stress)时，会发生脂质氧化。一些脂肪酸氧化后逐渐分解为一系列复杂的化合物，其中包括MDA。此时通过检测MDA的水平即可检测脂质氧化的水平，因此MDA的测定被广泛用作脂质氧化的指标。丙二醛在较高温度及酸性环境中可与TBA发生反应，形成红色的MDA-TBA加合物，MDA-TBA加合物在535nm处有最大吸收，据此可以通过比色法进行检测。另外，MDA-TBA加合物也可以在535nm被激发产生最大发射波长553nm，据此也可以进行荧光检测。

3 试剂或材料

四乙氧基丙烷，硫代巴比妥酸

4 仪器设备

荧光分光光度计、微量加样器、恒温水浴锅、普通离心机、混旋器、具塞离心管。

5 操作步骤

5.1 试剂配制

10 mmol/L四乙氧基丙烷（贮备液，棕色瓶4 ℃保存12个月），临用前用纯水稀释成1 nmol/mL；

29 mmol/L硫代巴比妥酸工作液：硫代巴比妥酸	 0.209 g， EDTA.2H20	25 mg，谷胱甘肽（还原型） 1 mg，用0.02 mol/L  NaOH 50 mL 溶解（微温助溶，棕色瓶4℃保存2周）；

酸水解液：0.1mol/L H2SO4  125 mL，0.1mol/L Na2SO4 125 mL 加水150 mL用 H2SO4 调pH 1.5，加水稀释至500 mL。

5.2 标准曲线制作

将10 nmol/mL四乙氧基丙烷，用双蒸水稀释成0.0、0.25、0.5、1.0、1.5、2、3、5、10 nmol/mL。分别取0.1 mL加入酸水解液 2 mL 、TBA工作液0.5mL混匀，避光、沸水浴60 min，流水冷却至室温，用3mL正丁醇振荡抽提1 min，3000 r/min离心5 min；取上清液（正丁醇层）测荧光强度（入射狭缝1.5 nm，出射狭缝5 nm，激发波长536 nm，发射波长550 nm）

以四乙氧基丙烷浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标作图。

5.3 样品测定

取测试物0.1 mL，加入酸水解液 2mL、TBA工作液0.5mL，混匀，避光、沸水浴60 min；流水冷却至室温；3 mL正丁醇振荡抽提1 min，3000 r/min离心5 min，取上清液（正丁醇层）测荧光强度（入射狭缝1.5 nm，出射狭缝5 nm，  激发波长536 nm，发射波长550 nm）。

表1 实验试剂的添加量（mL）

|  | 空白组 | 样品组 | 标准组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水 | 0.1 |  |  |
| 样品 |  | 0.1 |  |
| 标准品 |  |  | 0.1 |
| 酸水解液 | 2 | 2 | 2 |
| TBA工作液 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

6 结果计算

过氧化脂质含量计算公式如下：

过氧化脂质含量（nmolmL血清）=B−AF−A×C×K

式中：

A——空白管荧光值

B——样品荧光值

F——四乙氧基丙烷荧光值

C——四乙氧基丙烷浓度（1nmol/mL）

K——稀释倍数

附录5

铁离子还原能力（FRAP）测定

1 目的

应用铁离子还原能力对样品的抗氧化能力进行评价。

2 原理

基于氧化还原反应的比色法，在低pH的溶液中，Fe3+-TPTZ（Fe3+-三吡啶三嗪）被抗氧化剂还原成Fe2+-TPTZ，使反应液变成深蓝色，在593 nm处有最大光吸收，这样通过测量样品吸光度的变化来测量其抗氧化能力。吸光值越高表示样品的还原力也就越强。

3 试剂或材料

TPTZ，乙醇，盐酸，醋酸钠，醋酸，硫酸亚铁，硫酸

4 仪器设备

紫外分光光度计

5 操作步骤

5.1 试剂配制

样品液：用乙醇配制浓度分别为0.24, 0.48, 0.72, 0.96, 1.20 mg/mL样品溶液。

40 mmol/L盐酸溶液：取浓盐酸(12 mol/L) 0.1 mL加水至30 mL，置于避光处，备用。

0.3 mol/L醋酸钠缓冲溶液：称取醋酸钠5.1 g，加冰醋酸20 mL，用水稀释定容至250 mL，置于避光处，备用。

10 mmol/L TPTZ溶液：称取TPTZ样品31.233 mg，用40 mmol/L的盐酸定容至10 mL，置于冰箱中冷藏备用。

FRAP工作液：2.5 mL 10 mmol/L的TPTZ溶液，2.5 mL 20 mmol/L 的FeCl3·6H2O和25 mL 0.3mol/L的醋酸缓冲液（pH3.6）混合均匀即得。

5.2  FeSO4标准曲线的绘制

准确称取6.08 mg硫酸亚铁，溶于适量的水中，加入18 mol/L的硫酸0.25 mL, 再加水稀释至50 mL容，并置入小铁钉。取上述溶液5 mL, 加入5 mL水，定容至50 mL，为800 μmol/LFeSO4标准溶液。用该溶液配制梯度FeSO4溶液，包括400 μmol/L，200 μmol/L，100 μmol/L，50 μmol/L和25 μmol/L，于593 nm测定吸光值，绘制标准曲线。

5.3 测定

取样品0.3 mL，加2.7 mL预热至37℃的FRAP工作液，摇匀后放置10 min，于593 nm测其吸光度值，以无水乙醇代替样品加入FRAP工作液作为空白，每个浓度做3次，求平均值。根据所得吸光值，在标准曲线上求得相应FeSO4浓度，定义为FRAP值，其值越大，抗氧化活性越强。

表1 实验试剂的添加量（mL）

| 试剂 | 空白组 | 样品组 | 标准组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水 | 0.3 |  |  |
| 样品 |  | 0.3 |  |
| 标准品 |  |  | 0.3 |
| FRAP工作液 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |

6 结果计算

FRAP值用 FeSO4 标准溶液的浓度来表示。例如某样品测定获得的吸光值和1mM FeSO4 标准溶液的吸光值相同，则该血浆样品的FRAP值即为1mM。

附录6

细胞 CAA 法

1 目的

通过CAA法测定样品对于不同组织细胞的抗氧化效果，进行抗氧化能力评价。

2 原理

CAA 方法的基本原理如图所示，荧光探针 2',7'-二氯荧光二乙酸（DCFH-DA）本身并无荧光，穿过细胞膜进入细胞后，细胞酯酶将 DCFH-DA 分解，形成极性更强的还原型二氯荧光素（DCFH）。2,2'-偶氮二异丁基脒二盐酸盐（ABAP）是一种分散在细胞中的自由基诱导剂，在细胞内可自发分解形成过氧自由基，细胞内无荧光的 DCFH 极易在该自由基的作用下氧化生成荧光物 DCH，荧光物 DCH 可通过多功能酶标仪测定其荧光值，进而得到细胞内活性氧的水平。抗氧化物质可在细胞膜外部结合氧自由基而阻止其进入细胞，或者在细胞膜内部清除氧自由基而阻断 DCFH 氧化成 DCF 的过程，从而减少DCF 的形成，所对应的荧光强度就会减弱，表明细胞的抗氧化性越强。

3 试剂或材料

细胞：SMMC-7721 人肝癌细胞，购自中国科学院细胞库。

荧光剂：2,2'-偶氮二异丁基脒二盐酸盐（ABAP）、2',7'-二氯荧光二乙酸（DCFH-DA），美国 Sigma-Aldrich 公司。

培养基：基础培养基：RPIM-1640 细胞培养基。完全培养基：胎牛血清10%，青链霉素混合液1%，基础培养基89%。无血清培养基：无菌蒸馏水10%，青链霉素混合液1%，基础培养基89%。

其它试剂及耗材：胎牛血清（FBS），ExCell Bio；青链霉素混合液（100 U/mL 青霉素和 100 mg/mL 链霉素）、胰蛋白酶溶液-EDTA、磷酸盐缓冲溶液（PBS），北京索莱宝科技有限公司；二甲基亚砜（DMSO），美国 Amerseco 公司；WST-1 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒，碧云天生物技术公司；96孔细胞培养板、6孔细胞培养板，美国 Corning 公司。

4 仪器设备

CO2 细胞培养箱，美国Thermo Scientific公司；生物安全柜，苏州安泰空气技术有限公司；CKX41 倒置式显微镜，日本奥林巴斯有限公司；MQX200型酶标仪，美国BioTek公司；3-18K高速冷冻离心机，德国 SIGMA 有限公司；OMP200A 分析天平，上海精密仪器有限公司。

5 操作步骤

5.1 主要试剂配制

完全培养基：10%胎牛血清，1%青链霉素混合液，89%基础培养基。

测定液配制：根据碧云天生物技术公司的 WST-1 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒的使用说明配制。

待测样品溶液配制：将样品溶于 DMSO 中配制成 10 mg/mL 的母液。根据试验需要，用基础培养基稀释成一系列不同浓度的使用液。

5.2 细胞培养

细胞的复苏：将待复苏的细胞冻存管放入 37℃的恒温水浴锅内迅速溶解，完全溶解后放入离心机中，2000 rpm 离心 5 min，超净工作台中弃除上清液，冻存管中加入 1 mL 完全培养基，轻轻吹打几次后转移到已灭菌的 6 孔细胞培养板中，再加入 1 mL 完全培养基，转移至 37℃、5% CO2 的细胞培养箱中，培养 24 h，倒置显微镜下观察细胞生长状态，并更换新的完全培养基，继续培养。

细胞的培养与传代：将复苏后的细胞隔天更换完全培养基，倒置显微镜下观察细胞贴壁生长至90%左右时，对细胞进行传代处理。用 12 mL 的 PBS 将细胞洗涤 23 次，加入 0.5 mL 胰蛋白酶溶液-EDTA，消化 3 min 后，加入 1 mL 完全培养基，轻轻吹打，将附着在培养板壁上的细胞冲下，吹打均匀后，用移液枪吸取等量的液体，将其平均分装到 2 个新孔内进行培养。将分装好的细胞培养板放入 37℃、5% CO2 的细胞培养箱中继续培养，当细胞培养至 3050 代时，即可用于后续实验。

5.3 细胞毒性试验：取对数生长期的细胞，用无血清培养基配制成4×104 个/mL 的单细胞悬液，接种于96孔细胞培养板中，每孔100 μL，将96孔细胞培养板放入 37℃、5% CO2 的细胞培养箱中培养 24 h，弃除无血清培养基，在96孔细胞培养板中分别加入 100 μL 不同浓度的待测溶液（0.17 μg/mL、0.25 μg/mL、0.5 μg/mL、1 μg/mL、2 μg/mL、10 μg/mL）和等体积的无血清培养液。同时设置对照组和空白组，对照组为细胞与无血清培养液，空白组只加入无血清培养基。以上试验每组至少重复 3 次。将实验组、对照组和空白组的 96 孔细胞培养板一起放入 5% CO2 的细胞培养箱中 37℃培养 24 h，按照 WST-1 细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒的使用说明进行操作，采用酶标仪，于450 nm下测定各孔吸光度值。

5.4 细胞抗氧化性试验（CAA）

取对数生长期的细胞，用无血清培养基配置成 4×104个/mL 的单细胞悬液，接种于96孔细胞培养板中，每孔 100 μL，每孔设 3 个复孔，放入 37 ℃±1 ℃、5% CO2 的细胞培养箱中培养 24 h 后移除无血清培养基，用 PBS 溶液清洗后，分别加入已用无血清培养基稀释好的100 μL的DCFH-DA与不同浓度待测溶液，使DCFH-DA最终的浓度为25 μmol/L，样品的最终浓度分别为 0.17 μg/mL、0.25 μg/mL、0.5 μg/mL、1 μg/mL、2 μg/mL、10 μg/mL，每个浓度设三个复孔，放入 37 ℃、5% CO2 的细胞培养箱中继续培养 60 min 后，移除无血清培养基，用 PBS 清洗一次细胞，加入 600 μmol/L 的 ABAP 100 μL，用酶标仪测定其荧光值，测定的条件为温度37 ℃、发射波长 538 nm，激发波长 485 nm，每 5 min 测定一次，跟踪测定 60 min。

实验同时设置空白组，空白组只含 100 μL 的 DCFH-DA 溶液（25 μmol/L）与 100 μL的 ABAP 溶液（600 μmol/L），不含待测样品。以上试验每组至少重复 3 次。

6结果计算

6.1 细胞毒性试验结果

细胞存活率计算公式如下：

存活率（%）=OD待测−OD空白OD对照−OD空白×100

式中：

OD待测 ——待测物实验组吸光值

OD空白——空白组吸光值

OD对照——对照组吸光值

6.2 细胞抗氧化性试验结果

细胞抗氧化活性（CAA）值计算公式如下：

CAA值=（1−SACA）×100

式中：

∫SA ——加入不同浓度测试物后的荧光值-时间曲线的积分面积

∫CA ——空白组荧光值-时间曲线的积分面积

而后将 CAA 值记作 fa，100-CAA 值记作fu，建立lg (fa / fu)与对应测试物浓度的对数值lg C 的线性回归方程，获得 EC50 。

附录7

血清中8-表氢氧-异前列腺素（8-Isoprostane）测定

1 目的

测定动物模型或受试者血清8-表氢氧-异前列腺素水平的变化进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

8-表氢氧-异前列腺素（8-Isoprostane）是体内脂质氧化应激反应稳定而具有特异性的标志物，其含量能间接反应因机体内自由基的产生而导致组织细胞的脂质过氧化程度。

3 试剂或材料

8-Isoprostane KIA Kit (酶联免疫试剂盒)：包含抗体血清、AChE示踪物、标准品、缓冲液、洗涤缓冲液、吐温20、鼠抗-兔IgG抗体、Ellman’s试剂

4 仪器设备

酶标仪、生化培养箱、微量振荡器、微量加样器、洗板机

5 实验步骤

5.1 样品制备

小鼠眼内眦静脉丛取血，3000 r/min离心10 min。取上清液，用EIA 缓冲液稀释15倍备用。

5.2 样品测定

样品测定按试剂盒说明操作，酶标板中按表1依次加入缓冲液、标准品或样品、AChE示踪物和抗体血清，设置标准孔和空白对照。标准孔浓度分别为：500、200、80、32、12.8、5.1、2.0、0.8 pg/mL。取用封板膜盖好酶标板， 4℃避光培养18 hr。洗板5次。加入AChE示踪物、Ellman’s，室温避光培养4590 min。波长412 nm处测定吸光值。

表1 实验试剂添加量（L）

|  | 空白 |  | TA |  | NSB |  | B0 |  | 标准/样品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EIA 缓冲液 |  | - |  | - |  | 100 |  | 50 |  | - |
| 标准/样品 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50 |
| AChE示踪物 |  | - |  | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 抗体血清 |  | - |  | - |  | - |  | 50 |  | 50 |
| AChE示踪物 |  | - |  | 5 |  | - |  | - |  | - |
| Ellman’s |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |

6 结果计算

以标准物的浓度的对数（log）为横坐标， B/B0%为纵坐标绘制标准曲线，亦可将数据转换成logit(B/B0)或ln[B/B0/(1-B/B0)]做为纵坐标绘制标准曲线，计算回归方程。将样品的B/B0%值，代入方程式，计算出样品的浓度，再乘以稀释倍数，即为样品中的8-表氢氧异前列腺素浓度。

按如下公式计算B/B0%：

式中：

A标准或样品——标准品或样品的吸光值

ANSB——阴性对照的吸光值

AB0——零浓度的吸光值

附录8

超氧化物歧化酶（SOD）活力测定

1 目的

测定动物模型或受试者血清或组织中SOD水平的变化进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase, SOD)能催化超氧化物阴离子发生歧化作用，生成过氧化氢(H 2O 2 )和氧气(O2)，是生物体内一种重要的抗氧化酶。O2·ˉ氧化羟胺的最终产物为亚硝酸盐，后者在对氨基苯磺酸及甲萘胺作用下呈现紫红色，在波长530nm处有极大吸收峰，可用分光光度法进行测定，当SOD消除O2·ˉ后形成的亚硝酸盐减少。

3 试剂或材料

盐酸羟胺、黄嘌呤、黄嘌呤氧化酶、甲萘胺、对氨基苯磺酸、SOD标准品、三氯甲烷、95％乙醇、0.9%生理盐水

4 仪器设备

可见光分光光度计、酶标仪、离心机、恒温水浴、匀浆器

5 操作步骤

5.1 试剂配制

65 mM磷酸盐缓冲液（PBS） pH7.8；

10 mmol/L盐酸羟胺： 盐酸羟胺6.95 mg，加PBS至10 mL；

7.5 mmol/L黄嘌呤：黄嘌呤11.41 mg，加0.1M NaOH 2.5 mL溶解，加PBS至10 mL；

0.2 g/L黄嘌呤氧化酶：取10 g/L黄嘌呤氧化酶0.2 mL加冰冷PBS 9.8 mL至10 mL；

0.1%甲萘胺：取0.2 g -甲萘胺溶于40 mL沸蒸馏水，凉至室温加50 mL冰醋酸，再加110 mL凉蒸馏水至200 mL；

0.33%对氨基苯磺酸：取0.66 g对氨基苯磺酸溶于150 mL温蒸馏水，加50 mL冰醋酸至200 mL。

5.2 红细胞抽提液制备

10 μl全血冲入0.5 mL生理盐水，2000 r/min离心3 min，弃上清，加冰冷的双蒸水0.2 mL混匀，加入95％乙醇0.1 mL，振荡30 s，加入三氯甲烷0.1 mL，置快速混合器抽提1 min，4000 r/min离心3 min，分层，上层为SOD抽提液，中层为血红蛋白沉淀物，下层为三氯甲烷，记录上清液体积待测。

5.3 组织匀浆的制备

剪取一定量的所需脏器，生理盐水冲洗、拭干、称重、剪碎，至玻璃匀浆器中加入冷生理盐水20000 r/min匀浆10 s，间歇30 s，反复进行三次，制成1％组织匀浆。以4000 r/min离心5 min，取上清液20 μl待测。

5.4 SOD标准抑制曲线

将SOD标准品用磷酸盐缓冲液配制成750 U/mL的溶液，再稀释50倍，即SOD量为15 U/mL（1.5μg/mL），用本法测定不同量的SOD标准液的百分抑制率。以百分抑制率为纵坐标，以SOD活力单位U/mL为横坐标绘制标准曲线。5.5 样品测定

样品测定步骤及试剂添加量（mL）

| 试剂 | 测定管 | 对照管 |
| --- | --- | --- |
| 1/15mol/L磷酸盐缓冲液 pH7.8 | 1.0 | 1.0 |
| 样品 | A* |  |
| 10mmol/L盐酸羟胺 | 0.1 | 0.1 |
| 7.5mmol/L黄嘌呤 | 0.2 | 0.2 |
| 0.2mg/mL黄嘌呤氧化酶 | 0.2 | 0.2 |
| 双蒸水 | 0.49 | 0.49 |

混匀，37℃恒温水浴30 min

| 0.33%对氨基苯磺酸（mL） | 2.0 | 2.0 |
| --- | --- | --- |
| 0.1%甲萘胺（mL） | 2.0 | 2.0 |

混匀15 min后，倒入1cm光径比色杯，以蒸馏水调零，530nm处比色测定OD值。

* A 所用样品的量

| 红细胞抽提液 | 10 μl |
| --- | --- |
| 血清（或血浆） | 20－30 μl |
| 1%组织匀浆 | 10－40 μl |

注：如用试剂盒，可按试剂盒的操作要求进行。

6 结果计算

计算每mL反应液中SOD抑制率达50％时所对应的SOD量为一个单位。

Error: Reference source not found

也可用酶比活法即以每管样品的百分抑制率从SOD标准曲线查出相应的SOD U/mL，乘以稀释倍数（1mL/取样量）。

若样品为组织匀浆液，根据匀浆浓度或组织蛋白质含量，将单位换算为U/g组织或U/mg蛋白。若样品为红细胞抽提液，根据血红蛋白含量，可换算为U/g Hb。

附录9

谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活力测定

1 目的

测定动物模型或受试者血清或组织中谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活力水平的变化进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）是体内存在的一种含硒清除自由基和抑制自由基反应的系统。对防止体内自由基引起膜脂质过氧化特别重要，其活力以催化GSH氧化的反应速度，及单位时间内GSH减少的量来表示，GSH和5,5’-二硫对硝基苯甲酸（DTNB）反应在GSH-Px催化下可生成黄色的5-硫代2-硝基苯甲酸阴离子，于423nm波长有最大吸收峰，测定该离子浓度，即可计算出GSH减少的量，由于GSH能进行非酶反应氧化，所以最后计算酶活力时，必须扣除非酶反应所引起的GSH减少。

3试剂或材料

还原型GSH、DTNB、偏磷酸

4 仪器设备

可见光分光光度计、酶标仪、低温高速离心机、匀浆器、恒温水浴锅、微量加样器

5 操作步骤

5.1试剂配制

叠氮钠磷酸缓冲液 pH7.0

| NaN3 | 16.25mg | 终浓度2.5mmol/L |
| --- | --- | --- |
| EDTA-Na2 | 7.44mg | 终浓度0.2mmol/L |
| Na2HPO4 | 1.732g | 终浓度0.2mol/L |
| NaH2PO4 | 1.076g | 终浓度0.2mol/L |

加蒸馏水至100mL，用少量HCL、NaOH调pH7.0，4℃保存。

1mmol/L谷胱甘肽（还原型GSH）溶液：GSH 30.7mg加叠氮钠磷酸缓冲液至100mL，临用前配制，冰冻保存1－2日。

1.251.5mmol/LH2O2溶液：取30％H2O2 0.150.17mL，用双蒸水稀释至100mL，作为贮备液，4℃避光保存，临用前将贮备液用双蒸水稀释10倍即可。

偏磷酸沉淀液

| HPO3 | 16.7g（先用蒸馏水溶解） |
| --- | --- |
| EDTA | 0.5g |
| NaCl | 280g |

加蒸馏水至1000mL，用普通滤纸过滤，室温保存。

0.32mol/LNa2HPO4溶液:

Na2HPO4  22.7g加蒸馏水至500mL，室温保存。

DTNB显色液

| DTNB | 40mg |
| --- | --- |
| 柠檬酸三钠 | 1.0g |

加蒸馏水至100mL，4℃避光保存1个月。

0.2M磷酸缓冲液pH7.4

0.9%生理盐水

5.2 样品制备

溶血液：取鼠血10μl加入到1mL双蒸水中，充分振摇，使之全部溶血1:100待测，4h内测定酶活力。若当天来不及测定，将肝素抗凝全血置-20℃冻存，3d内测定，若4℃存放，28h内必须测完。测前取出样品室温自然解冻。

组织上清液：动物禁食过夜，处死后，立即取出所需脏器，放入冷生理盐水中洗去浮血，剔除脂肪及结缔组织，滤纸吸干后，在冰浴上剪成碎块，称取适量组织，加冷0.2M磷酸缓冲液，以20000r/min匀浆10s，间歇30s，反复3次制成5%组织匀浆，操作在冰浴中进行，匀浆以12500×g离心10min（低温高速离心机），以沉淀为破碎的细胞、细胞碎片、核及线粒体，上清液用以测胞液中的酶活力，最好当天测，否则加20％（v/v）甘油分装于塑料管，放置-20-80℃，可保存数周，而酶活力不减。

5.3 GSH标准曲线的制作

取1.0mmol/LGSH溶液0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mL，分别置于10mL小容器瓶中，各加入偏磷酸沉淀剂8mL，用双蒸水稀释至10mL刻度，即得到浓度为0、20、40、60、80、100μmol/L的 GSH标准液。

取上述不同浓度标准液各2mL，放入试管中，加入0.32mol/L Na2HPO4 2.5mL，比色前加入DTNB显色液0.5mL用光径1cm杯，5min内在可见光423nm波长测OD值，以双蒸水调零点。

以GSH含量（μmol/L）为横坐标，OD423值为纵坐标，绘制标准曲线。

5.4 样品测定

样品测定步骤及试剂添加量（mL）

| 试剂 | 样品管 | 非酶管 | 空白管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0mmol/LGSH | 0.4 | 0.4 |  |
| 样品** | 0.4 |  |  |
| 双蒸水* |  | 0.4 |  |
| 37℃水浴预温5 min |  |  |  |
| H2O2（37℃预热） | 0.2 | 0.2 |  |
| 37℃水浴准确反应3 min （严格控制时间） |  |  |  |
| 偏磷酸沉淀液 | 4 | 4 |  |
| 3000 r/min离心10min |  |  |  |
| 离心上清液 | 2 | 2 |  |
| 双蒸水 |  |  | 0.4 |
| 偏磷酸沉淀液 |  |  | 1.6 |
| 0.32mol/LNa2HPO4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| DTNB显色液 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

显色反应1min后于423nm波长（1cm光径），读OD值，5min之内读数准确。

* 样品为组织上清液时，非酶管改为加热使酶失活的组织上清液。

**溶血液 0.10.4mL

组织上清液 1:20稀释，取稀释液0.4mL

6 结果计算

全血GSH-Px活力单位：规定每1mL全血，每分钟，扣除非酶反应的log[GSH]降低后，使log[GSH]降低1为一个酶活力单位。

组织GSH-Px活力单位：规定每毫克蛋白质，每分钟，扣除非酶反应，使GSH浓度降低1μmol/L为一个酶活力单位。

式中：Folin法或双缩脲法测样品蛋白质含量

即标准曲线斜率

附录10

还原型谷胱甘肽（GSH）测定

1 目的

测定动物模型或受试者血清或组织中还原型谷胱甘肽（GSH）水平的变化进行样品的抗氧化性能评价。

2 原理

谷胱甘肽是一种低分子清除剂，它可清除O2-、H2O2、LOOH。谷胱甘肽是谷氨酸、甘氨酸和半胱氨酸组成的一种三肽，是组织中主要的非蛋白质的巯基化合物，是GSH-PX和GST两种酶类的底物，为这两种酶分解氢过氧化物所必需，它能稳定含巯基的酶，和防止血红蛋白及其它辅助因子受氧化损伤，缺乏或耗竭GSH会促使许多化学物质或环境因素产生中毒作用，GSH量的多少是衡量机体抗氧化能力大小的重要因素。GSH-和5，5'-二硫对硝基甲酸（DTNB）反应在GSH-Px催化下可生成黄色的5-硫代2-硝基甲酸阴离子，于420nm波长有最吸收峰，测定该离子浓度，即可计算GSH的含量。

3 试剂或材料

0.9％生理盐水、4％磺基水杨酸溶液、DTNB

4 仪器设备

可见光分光光度计、酶标仪、低温高速离心机、匀浆器、恒温水浴锅、微量加样器

5 操作步骤

5.1 溶液配制

0.1mol/L PBS溶液（pH=8.0）：称取Na2HPO4 13.452 g，KH2PO4 0.722 g，加蒸馏水至1000 mL。

0.004％ DTNB溶液： 称取DTNB 40 mg溶于1000 mL的0.1mol/L PBS溶液（pH=8.0）中。

叠氮纳缓冲液：NaN3 16.25 mg，EDTA-Na2 7.44 mg，Na2HPO4 1.732 g，NaH2PO4  1.076 g，加蒸馏水至1000 mL，用少量HCl、NaOH调pH7.0，4℃保存。

标准溶液：称取还原型GSH 15.4 mg，加叠氮纳缓冲液至 ，终浓度为 1mmol/L，临用前配制。

5.2 样品制备

溶血液上清液：取0.1 mL抗凝全血加双蒸水0.9 mL（1：9溶血液），充分混匀，直至透亮为止。取溶血液0.5 mL加4%磺基水杨酸0.5 mL混匀，室温下3500 rpm离心10分钟，取上清液备用。

血清上清液：取0.1 mL血清加4%磺基水杨酸0.1 mL混匀，室温下3500 rpm离心10分钟，取上清液备用。

组织上清液：取组织0.5 g加生理盐水4.5 mL充分研磨成细浆（10%肝匀浆），混匀后取浆液0.5 mL加4%磺基水杨酸0.5 mL混匀，室温下3500 rpm离心10分钟，取上清液备用。

5.3 样品测定

组织样品测定步骤及试剂添加量（mL）

|  | 测定管 | 空白管 |
| --- | --- | --- |
| 上清液 | 0.5 | － |
| 4%磺基水杨酸 | － | 0.5 |
| DTNB | 4.5 | 4.5 |

混匀，室温放置10 分钟后，420 nm处测定吸光值。

血清样品测定步骤及试剂添加量（mL）

|  | 测定管 | 空白管 |
| --- | --- | --- |
| 上清液 | 0.1 | － |
| 4%磺基水杨酸 | － | 0.1 |
| DTNB | 0.9 | 0.9 |

混匀，室温放置10 分钟后，420 nm处测定吸光值。

5.4 标准曲线

取1mmol/L GSH标准溶液0、10、20、50、100、150、200 µL，分别加入生理盐水至0.5 mL，即得到0、20、40、100、200、300、400 µmol/L的GSH标准液系列，各管加入DTNB 4.5 mL，混匀，室温放置10 min后，空白管调零，420 nm处测定吸光度。以浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，做标准曲线。

实验试剂添加量（mL）

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mmol/L GSH | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 生理盐水 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
| DTNB | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| GSH量（mol/L） | 0 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 |

6 结果计算

样品GSH含量   = 对应曲线浓度值（mol/L）×溶血液稀释倍数×上清液稀释倍数

（mol /L全血） = 对应曲线浓度值（mol/L）×10×2

样品GSH含量   = 对应曲线浓度值（mol/L）×上清液稀释倍数

（mol /L血清） = 对应曲线浓度值（mol/L）×2

样品GSH含量    = 对应曲线浓度值（mol/L）×上清液稀释倍数÷上清液组织含量

（mol /g组织）   = 对应曲线浓度值（mol/L）×2÷100g组织/L

样品GSH含量    = 对应曲线浓度值（mol/L）×上清液稀释倍数÷上清液蛋白含量

（mol /gprot）   = 对应曲线浓度值（mol/L）×2÷匀浆gprot/L