《济南市泉水直饮工程技术规范》
团体标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

根据2021年2月22日济南市人民政府办公厅正式印发关于《济南市市民泉水直饮工程实施方案》（济协办字[2021]10号）的通知要求。规范济南市泉水直饮工程的设计、施工、验收、运行维护和管理，确保系统安全卫生、技术先进、经济合理，制定本规范。

本规范适用于济南市泉水直饮工程系统设计、施工、验收、运行维护和管理。

- 起草工作组信息

2017年3月17日，为落实济南市政府“饮用优质地下水”的部署，济南水务集团成立分质供水项目部，开展泉水直饮试点工程建设。随着试点工程的相继落地，泉水直饮工程受到了高度关注，项目部于2018年06月26日注册成立济南普润水务有限公司，主营泉水直饮工程建设，致力于实现济南市民“泉城人喝泉水”的美好夙愿。2021年2月22日，济南市政府出台《济南市市民泉水直饮工程实施方案》，泉水直饮工程建设进入了蓬勃发展的阶段。

2017年～2021年，建成泉水直饮工程31处，包括山水华府、鼎秀家园、鲁能领秀公馆等小区，供水人口达10万人，日供水能力500吨。2021年～2025年，拟完成227处泉水直饮工程，供水人口达120万人，覆盖规划范围内30%的人口，日供水能力6500吨。

此外，普润水务累计获得7项软件著作权和14项国家专利；于2020年12月获得山东省环境保护产业协会水污染治理设计、施工总承包、设施运维一级资质；2021年4月注册了“普润泉”商标。

- 标准编制过程

筹备阶段（2021年4月）

4月召开规范编制研讨会，在济南市城乡水务局主持工作下，正式成立规范编制小组，编制单位由济南水务集团有限公司、济南普润水务有限公司、山东建筑大学、山东建大建筑规划设计研究院、山东海邦水务科技有限公司组成。

调研与资料收集阶段（5月～6月）

经讨论设立三个调研方向：由普润水务对济南市地下水分布及水质情况、水源井保护进行调研；建筑大学、建大设计院对不同用水场所最高日泉水直饮定额进行调研；海邦水务对适用于泉水直饮的净水工艺、设备进行调研。由普润水务对已建泉水直饮项目的工程建设、验收与运行情况进行资料汇总。

初稿编写阶段（7月～8月）

根据调研数据与资料分析，经过三次研讨会议与四版草稿修订，于6月中旬完成规范初稿的编撰，确定标准、主题及关键词。其内容涵盖了总则、规范性引用文件、术语和定义、水质、工程设计、施工安装、验收、运行维护，共八个方面。

普润水务内部征求意见阶段（8月）

与普润水务相关部门及技术人员征求意见。

形成标准草案（9月～10月）

结合泉水直饮工作，针对初稿的具体内容，联合山东建筑大学经过四次会议讨论，及多次线上沟通，初步形成标准草案。

团体标准项目申报（11月～12月）

- 编制原则和主要内容

- 编制原则

根据济南市人民政府办公厅正式印发关于《济南市市民泉水直饮工程实施方案》（济协办字[2021]10号）的通知要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规范。

- 主要内容

本规范的主要技术内容是：1.总则；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.水质；5.工程设计；6.施工安装；7.验收；8.运行维护。

- 主要试验（或验证）情况分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

济南以泉水闻名，济南人以喝泉水为荣，在保护水资源的基础上，要让更多的市民能在家中喝上甘甜的泉水。2021年两会期间，济南市推出了“市民泉水直饮工程”，这是一项惠民利民工程，济南市政府出台《济南市市民泉水直饮工程实施方案》，泉水直饮工程建设进入了蓬勃发展的阶段，十四五期间，计划服务人口达120万人。

目前，国家标准、行业规范缺乏对地下水水源水质、供水模式等具有济南市泉水直饮特色的规定，为增强济南市泉水直饮工程的规范性，为直饮水产业的发展提供引导和支撑，在城乡水务局统筹领导下，现结合国家标准、行业标准以及前期建设经验拟制定《济南市泉水直饮工程技术规范》地方标准。

围绕国家标准、行业规范对泉水直饮水水源水质、净水水质、供水模式等制定具有济南市泉水直饮特色的规范，为泉水直饮工程的设计、建设及运营维护等工作提供指导。

- 参考各项国际与国内标准规范简介

济南市泉水直饮系统采用的管材、管件、设备、辅助材料等应符合国家现行标准的规定，卫生性能应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

济南市泉水直饮系统中电气安全应符合《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、《电气装置安装工程1kV及以下配线施工及验收规范》GB 50258、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB 50259之规定。

济南市泉水直饮系统的设计、施工、验收、运行维护和管理，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

本规范引用文件有：

GB 5749　《生活饮用水卫生标准》

CJ/T 206　《城市供水水质标准》

GB/T 14848　《地下水质量标准》

GB/T 5750　《生活饮用水标准检验方法》

GB/T 8538　《饮用天然矿泉水检验方法》

GB/T 17219　《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB/T 17218　《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》

CJJ/T 110　《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》

CJJ/T 154　《建筑给水金属管道工程技术规程》

GB 50254　《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》

GB 50303　《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50296　《管井技术规范》

GBT 29038　《薄壁不锈钢管道技术规范》

GB 50118　《民用建筑隔声设计规范》

GBT 18883　《室内空气质量标准》

JGJ 46　《施工现场临时用电安全技术规范》

GB 19298　《食品安全国家标准包装饮用水》

GB 3096　《声环境质量标准》

GB/T 17189　《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程》

GB 50265　《泵站设计规范》

CJJ/T 13　《供水水文地质钻探与管井施工操作规程》

GB 50268　《给水排水管道工程施工及验收规范》

《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫生部）

《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）

《生活饮用水卫生监督管理办法》（建设部、卫生部令第53号）

《济南市生活饮用水卫生监督管理办法》（济南市人民政府令第257号）

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，无冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布后，应向建筑设计院、市政工程法人、运营管理单位等推荐、宣贯本标准。

- 其他应予说明的事项

无。

《济南市泉水直饮工程技术规范》
团体标准起草工作组
2021年11月10日