《农产品检验检测实验室危险废弃物

处置规范》编制说明

- 编制的目的和意义

农产品检测实验室危险废物普遍具有腐蚀性强、易燃性高、毒性较大等特点。在前处理和实验过程中，会产生大量的实验室危险废物，这些废物如果处理不当，不仅会对人类生命健康造成一定威胁，还会严重影响生态环境。为规范和加强农产品检验检测实验室危险废物的收集、暂存、处置，减少实验室安全隐患，保护人员和实验室财产安全，防止危险废物处置不当引起的环境污染，确保实验室正常运行，河南中标检测服务有限公司联合相关机构对农产品检验检测试验室危险废弃物的处置进行了一些列研究，并制定此标准。

本标准的制定填补了农产品检验检测实验室废弃物处置规范的空白，有利于提升农产品检验检测实验室的管理水平。

二、任务来源及编制原则和依据

1、任务来源

本标准根据河南省标准化协会2021年下半年团体标准制修订计划项目立项，由河南省标准化协会提出并归口，河南中标检测服务有限公司、郑州中道生物技术有限公司、河南牧业经济学院、山东省莒南县农业技术推广中心、河南省兽药饲料监察所、河南国昌生物科技有限公司联合制定。

- 编制原则

本标准符合国家法律、法规和政策，有利于技术进步和经济发展。本标准根据《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）的要求，严格遵循“开放、透明、公平”的原则，并按照GB/T 1.1－2020的要求编制起草。

3、编制依据

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

危险化学品安全管理条例

GB 5085.1 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别

GB 5085.2 危险废物鉴别标准 急性毒性初筛

GB 5085.3 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 5085.4 危险废物鉴别标准 易燃性鉴别

GB 5085.6 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别鉴别

GB 5085.7 危险废物鉴别标准 通则

HJ 298-2019 危险废物鉴别技术规范

GB 12502 含氰废物污染控制标准

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB/T 31190 实验室废弃化学品收集技术规范

GB 18191-2008 包装容器 危险品包装用塑料桶

GB 19160-2008 包装容器 危险品包装用塑料罐

GB 18597 危险废物暂存污染控制标准

GB 15562.2环境保护图形标志 固体废物堆放(填埋)场

GB 15258化学品安全标签编写规定

DB13/T 2813 危险废物预处理技术规程

三、编制过程标准起草

1、2021年元月启动标准起草工作，成立标准起草组，收集相关法律法规、文件、标准开展预研工作。

2、2021年5月，经过内部讨论，确立了标准的基本技术内容，形成了内部讨论稿。

3、2021年6月至11月，通过多方沟通，逐条理解，反复推敲形成征求意见稿。

4、2021年12月，通过发函的形式，广泛征求相关单位和各方专家的意见。共向10家农产品检测实验室和环保厅5位专家征求意见，均反映标准符合相关法律、法规要求，满足市场和创新需要，规范性要素设置合理，条款表述清楚准确，易于理解和实施。

四、主要内容的确定

1、危险废物分类

危险废物分类过程中，需要严格遵循安全性、经济性和科学性原则，通常情况下，常见的实验室危险废物可以分：液态废物、固态废物。其中液态废物又包含有机废液和无机废液两种。有机废液具有含卤素特点，管理人员在分类过程中，可以将含卤或不含卤有机物归为有机废液类别。而无机废液具有含汞、含重金属、含氰以及硫酸性特点。通过科学分类，为实验室危险废物管理以及处理处置奠定良好基础。

2、实验室废物收集、暂存

在收集和暂存实验室危险废物时，需要将其装入容器中，保证容器材质与危险废物不产生反应。同时，在容器外部需要黏贴标识，并且标示内容需要具体、全面，其中需要明确标注危险废物的种类、成分等信息。

以上要素均体现在标准条款中，根据分析，本章节主要确立了危险废弃物收集和暂存的相关要求，根据工作经验和国家规定，规定了分类收集、操作规程、包装容器、暂存设施、环境要求、防止溢出、分区暂存信息登记等内容。

3、危险废物处置

在实验室危险废物处置过程中，实验单位需要与专业处置和利用危险废物的单位进行交流和沟通，并保证专业处置单位信誉良好，具备经营许可证。同时将危险废物处理处置工作委托给专业单位。除此之外，实验单位需要严格执行实验室废物申报登记工作，并按照转移联单和管理计划做好委托工作。

根据《危险废物转移联单管理办法》及国家有关规定，本章对危险废物管理台账、与专业处理机构签订合同、转移联单等事项进行了规范。

4、安全防护与应急措施

由于实验室危险废物在管理、处理处置过程中存在一定危险因素，稍有不慎就会引发安全事故。针对这一问题，试验单位需要强化管理人员综合水平，通过定期演练提高管理人员处理处置效率。与此同时，实验单位需要结合经验以及实验具体情况分析其中存在的安全问题，并做好危险废物突发事故应急管理措施，从根源上减少安全事故的发生概率。

如果在实验室危险废物处理处置过程中已经发生环境污染事件，需要结合污染程度以及污染范围进行分析，针对性采取措施控制污染状况。并将环境污染事件汇报给当地生态环境主管部门，从而避免生态环境持续恶化。

基于实验室危险废弃物有危害人身、环境的隐患，本标准规定了安全防护和应急措施。

五、采标情况

未采标。

六、重大意见分歧的处理

无重大分歧意见。

七、与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准与现行相关法律、法规及相关标准协调一致。

- 标准实施的建议

建议标准化协会推动该标准宣贯，规范河南省农产品检测实验室危险废物的管理。

九、其他应予说明的事项

无。

《农产品检验检测实验室废弃物处置规范》                   标准起草组

2021年12月