T/SLEA 0041.3-2022

实验室用水气配件技术规范 第3部分：水槽

编制说明

（征求意见稿）

完成单位：上海北友实验设备有限公司

哈弥顿实验室设备（上海）有限公司

上海台雄科技发展集团有限公司

上海西斯贝尔工业科技有限公司

河北润旺达洁具制造有限公司

浙江科恩实验设备有限公司

上海滔普实验室设备有限公司

完成时间：2022年1月20日

- 任务来源

本标准来源于上海实验室装备协会，标准编号为T/SLEA 0041.3-2022。本标准由上海实验室装备协会提出并归口，由上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司负责组成编制组进行起草。本标准由2021年7月份立项，标准编制至标准发布时间为2021年7月-2022年7月。

- 工作简况

工作内容一般可分为成立编制组、确立编制原则、开展调研分析以及征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段等。

（1）成立编制组

编制任务下达后，上海北友实验设备有限公司、哈弥顿实验室设备（上海）有限公司、上海台雄科技发展集团有限公司、上海西斯贝尔工业科技有限公司、河北润旺达洁具制造有限公司、浙江科恩实验设备有限公司、上海滔普实验室设备有限公司七家单位共同成立了编制组。编制组成员人员组成和分工见表1。

表1 编制组成员及分工

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛毓麟 | 上海北友实验设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 2 | 张天雷 | 哈弥顿实验室设备（上海）有限公司 | 业务拓展总监 | 标准框架指导、标准内容审核 |
| 3 | 王冰 | 上海台雄科技发展集团有限公司 | 总经理 | 项目总体策划、标准内容审核 |
| 4 | 袁利军 | 浙江科恩实验设备有限公司 | 总经理 | 项目总体策划，标准预研学习，总结形成对标分析等相关文件，并编写标准及编制说明 |
| 5 | 张传进 | 上海西斯贝尔工业科技有限公司 | 产品总监 | 标准内容审议 |
| 6 | 张达 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 总经理 | 标准内容审议 |
| 7 | 刘杰 | 上海滔普实验室设备有限公司 | 总经理 | 标准框架指导、标准内容审核 |

（2）确立编制原则

本标准的编制主要遵循以下原则：

标准的制定遵循了适用性、科学性和可操作性原则，标准工作组在实验、验证和生产实践的基础上制定标准指标，标准编写按照GB/T 1.1 等格式要求进行本标准的编写工作。

（3）开展调研分析

编制组开始收集国内外相关资料，针对我国现有的实验室专用水槽生产制造水平的现状和问题以及客户的实际使用需求，同时查询了QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》和JY/T 0053-2019《透明塑料水槽》两个行业标准和部分相关企业的企业标准，从而提出了实验室用水气配件技术规范 第3部分：水槽标准的制定。

- 征求意见稿阶段

2021年1月16日至2021年7月16日编制组预研学习国内外现有标准，并形成对标分析及标准大纲及标准草案内容等；

2021年7月17日立项；

2021年7月17日至2022年1月20日完成标准编制，形成标准征求意见稿；

2022年1月21日至2022年3月8日公开发布征求意见稿，广泛征求意见。

编制组在预研和编制阶段，对国内外有关标准，以及实验室专用水槽的实施情况等进行调研分析的基础上，归纳总结了其他行业标准制定的经验和各参与单位的科研成果，分析研究了实验室专用水槽的最新需求，编制形成了标准草案。并向检测单位、用户等相关单位开展内部研讨，听取相关意见后修改完善形成标准征求意见稿及其编制说明。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，国外无相同类型的标准。

- 确定标准主要内容的依据

4.1 原材料：在可预见的使用条件下不应释放出任何可能对健康有害的物质，或对任何有机组织产生不良影响的成分；不应使用回收料、二次料、边角料以及新料中掺入回收料、二次料；在生产注塑过程中，不应添加碳酸钙成分的含量。

上述要求是参照QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》对原材料的要求及结合聚丙烯自身产品特性而确定。

4.2 产品尺寸：对产品上缘口平面度应不大于3 mm；上口水平方向变形量应不大于0.5%长边；对角线尺寸误差控制应不大于2 mm。

上述数据的确定参照JY/T 0053-2019《透明塑料水槽》及结合各编制小组各自产品的数据而定。

4.3 外观：产品表面应平整光洁，无气泡；边缘不应有毛刺、飞边；无溶迹、缩迹、杂质、变形、凹凸不平等缺陷。

上述要求参照JY/T 0053-2019《透明塑料水槽》对外观的要求。

4.4 耐高、低温：应能承受上限温度90 ℃±2 ℃，下限温度-18 ℃±2 ℃，历时4 h贮存温度试验（水槽内不盛水），试验后无变形、裂缝和破裂。

耐高温上限温度根据聚丙烯材料的特性而确定，耐低温下限温度根据家用冰箱冷冻温度而确定。

4.5 跌落冲击：产品在非包装状态下，应能承受高度2000 mm的自由落体跌落试验，无裂缝和破损。

跌落高度选择2米，是根据一般性搬运高度的高位值而确定。

4.6 耐化学试剂性能：能耐50种化学试剂测试，测试结果应不大于二个3级（涂层出现起坑、凹陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）。

50种化学试剂的选定参照美国科学仪器设备实验室家具协会（SEFA）中规定的47试剂并结合自身产品特性，最终确定50种化学试剂。

4.7 承载能力：槽体底部应能承受980 N集中静载荷，其变形量应小于3 mm，槽体承受980 N载荷后，不应有下沉、开裂等异常现象。

上述指标的确定参照QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》承载能力要求的规定。

- 主要试验或验证的分析报告

5.1 原材料依据GB 4806.6─2016；检测分析方法参照GB/T 5009.71─2003；拉伸强度测试依据GB/T 1040.1─2018；碳酸钙成分检测依据GB/T 19281─2014。

5.2 产品尺寸检测运用相应精度的测量仪器进行测量。

5.3 外观检测：采用观感检验，目测时应在自然散射光或无反射光的白色光线下进行，在与产品观察距离50 cm以内时，不容许有瑕疵。

5.4.1 耐高温试验：将已经通过低温试验并恢复到室温的试验样品正摆放在恒温箱内，在90 ℃±2 ℃保持4 h，取出后在室温下平放24 h。

5.4.2 耐低温试验将试验样品正摆放在低温试验箱内，水槽内不盛水在-18 ℃±2 ℃保存4 h，取出后在室温下平放24 h。

5.5 跌落试验：在环境温度20 ℃±5 ℃非包装状态下，将水槽置于距离水泥地面2000 mm高度处，底面向下，自由落体一次。

5.6 耐化学试剂性能测试：对于挥发性化学试剂，将充分蘸有试剂的棉球放置在30 mL的瓶内，然后倒扣在测试样品的表面上；对于非挥发性化学试剂，在测试样品的表面滴5滴试剂，用24 mm规格的表面皿覆盖住，表面皿凹面朝下。以上两种方法，化学试剂在测试样品表面保留1 h后。用清水清洗，清洁剂清洁，去离子水漂洗，再用毛巾擦干。在23 ℃±2 ℃和50±5%RH的环境中或当前ASTM标准可接受的环境中处理24 h后按标准进行评价。

5.7 承载性能试验：测量槽体底平面到水槽上平面的距离L1；在槽体底部中心位置放置一个120 mm×120 mm，厚20 mm的木块，在木块中心点上向下施加980 N的静载荷，1 h后，卸掉载荷，观察水槽是否有下沉，开裂等现象，再次测量槽体底平面到水槽上平面的距离L2，L2-L1，即为底部变形量。

- 重大分歧意见的解决过程和结果

无重大分歧意见

- 与现行法律、法规、标准的关系

本标准符合国内有关现行法律、法规的要求，与相关强制性标准无冲突。

- 实施标准的要求和措施建议

8.1 本标准应作为今后实验室专用水槽生产、使用、测试的重要依据，并应纳入到相关文件中；

8.2 各单位在采用本标准时，以满足实际任务需求为主，可对标准内容进行适当引用。

8.3 建议直接公开发行，广泛宣传，可以将该标准直接发布在全国标准网上。

8.4 在本标准实施过程中，编制单位应随时收集用户意见，跟踪国际国外标准修订动态，本标准及时进行更新，包装国内标准的适用性、国内国际标准的一致性。

- 修改或废止现行专项标准的建议

无

- 标准发行范围和数量的建议

建议本标准在实验室专项领域的科研、生产、使用、培训、检验、试验等范围内发行，重点包括下列几类约XX家单位：

a)实验室XX的生产厂商；

b)此类产品的应用示范单位；

c)提供此类产品检测服务的检测机构；

d)对此类产品提供相关认证的机构。

建议5年内发行数量XXX份。

- 其他需要说明的事项

无

《实验室用水气配件技术规范》编制组

2022年 1 月 20日