《轻骨料承压筒校准方法》编制说明

一、工作简况

1.任务来源

- 本标准是对没有校准方法的轻骨料承压筒进行的规范及补充，能为企业和机构解决实质性问题，保证实验室在进行强度试验时数据可靠、准确。

- 2.起草工作组信息

本标准由科仪计量技术（天津）有限公司组织编写。

- 3.主要工作过程

2023年3月成立了标准编写工作组，由刘铁柱担任组长，成员有陈东、纪刚、朱乃林。编写工作组在科仪计量技术（天津）有限公司会议室召开了标准编写的第一次会议，经与会人员讨论形成了编写工作的计划并一致通过了该计划。同时，编制组成员还对仪器的具体校准方法进行了讨论，并形成了共识，明确了下一步的工作内容。

- 团体标准编制原则和确定团体标准主要内容

- 1.标准编制原则

- 标准编制的指导思想是，遵循标准编制的先进性，科学性，一致性和可行性原则，以国家法律法规，技术政策为依据，以标准化导则为指导，面向基层生产实际，参照国内外相关标准，在试验验证的基础上，采用成熟可行的技术指标和试验方法，使本标准能有良好的可操作性。

- 2.标准主要内容

本标准主要适用于轻骨料承压筒日常校准工作，规范中规定了各项计量指标的校准方法，主要内容包括几何尺寸参数的校准。

- 主要试验的分析、综述报告

对钢制圆柱形筒体内径115mm、 钢制冲压模外径113mm的轻骨料承压筒劈裂夹具按照本校准方法进行了校准。

对以上设备按照本校准方法的规定进行相关参数的校准，所有参数均可按照本校准方法的要求完成校准，未发现与方法有分歧的情况。依据本方法可以顺利的钻孔取芯机各计量参数的校准工作，解决了目前社会上对于该设备校准工作的难题，为后续该设备的校准工作提供了依据，其社会价值较高，经济效益优势明显。

四、采用国际标准的程度及水平的简要说明

本方法无等效及非等效的相关国际标准和国外先进标准。

五、与现行的法律、法规及国家标准、行业标准的关系

本标准符合国家的各项法律法规，并和相应的国家标准和行业标准相呼应，没有有违背国家标准的条款。各项技术指标严格于国标的要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本方法在编制过程中没有重大分歧意见。

七、废止现行有关团体标准的建议

无。

八、披露标准涉及的专利信息

无。

九、制修订经费筹集和使用情况等

无。

十、其他应予说明的事项

无。

团体标准《轻骨料承压筒校准方法》标准编写组

2023年05月31日