《钢铁行业建筑光伏一体化建设指南》团体标准

编制说明

- 一、任务来源

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由森特士兴集团股份有限公司、冶金工业规划研究院等共同起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

中国特钢企业协会团体标准化委员会正式下达《中国特钢企业协会团体标准化工作委员会关于下达2023年第三批团体标准制修订计划的通知》正式立项。

- 二、制定本标准的目的和意义

建筑光伏一体化（Building Integrated Photovoltaic，简称BIPV）是一种将太阳能发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。建筑光伏一体化不同于传统将光伏系统附着在建筑上的形式，在建筑的设计建造阶段即将光伏与建筑进行结合，能够实现建筑的节能降碳，发展前景十分广阔。光伏方阵与建筑的结合特别是与建筑屋面结合，是建筑光伏一体化最常用的形式。由于光伏方阵与建筑屋面结合不占用额外的地面空间，是光伏发电系统广泛应用的最佳安装方式，对于建筑节能降碳和提高光伏资源利用率具有重要意义，对于全社会的节能降碳和“3060双碳”目标的完成将发挥重要作用。

钢铁行业作为碳排放量最大的行业之一，迫切需要加速低碳转型。同时钢铁行业企业普遍拥有大量的工业建筑，钢铁生产也将消耗大量电能，具有开展建筑光伏一体化建设的有利条件。然而建筑光伏一体化是光伏与建筑结合的高级形式，对光伏组件的要求较高。光伏组件不仅要满足光伏发电的功能要求，同时还要满足建筑本身的功能要求。由于建筑光伏一体化建设中，光伏组件已经成为了一种新型建筑材料，因此建筑光伏一体化建设的过程和工艺技术与传统建设方式产生较大差异。特别是钢铁行业建筑光伏一体化建设，要考虑钢铁行业建筑对支撑、围护、耐用、密封、安全等方面提出的更高要求。另外，由于钢铁行业建筑光伏一体化建设属于新兴领域，不同公司、不同项目建设不尽相同，建筑光伏一体化建设的质量不能得到有效保证，不利于钢铁行业建筑光伏一体化建设的发展。

为了发挥标准化加快技术沉淀，促进新技术产业化应用的作用，更好地指导和引领钢铁行业建筑光伏一体化建设，有必要加快制定钢铁行业建筑光伏一体化建设指南标准。指南标准以钢铁行业建筑光伏一体化建设项目经验为基础，结合最新研发应用情况，适当引领未来发展方向，对钢铁行业建筑光伏一体化建设给出指引，制定适用性更强、指导意义更加明确的指南标准，填补相关标准空白，规范和引领钢铁行业建筑光伏一体化的高质量发展。

- 三、标准编制过程

森特士兴集团股份有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《钢铁行业建筑光伏一体化建设指南》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《钢铁行业建筑光伏一体化建设指南》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合钢铁企业在可视化平台建设的关注点，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年5月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年6月，团标委正式下达《钢铁行业建筑光伏一体化建设指南》团体标准立项计划（2023年第三批）。团体标准立项后，森特士兴集团股份有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023年7~8月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。起草组对钢铁行业情况和光伏一体化建设情况进行调研和讨论，进一步完善标准草案。

2023年9月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2023年  月：完成征求意见处理，形成标准送审稿。

2023年  月：召开标准审定会，按照审定会意见对标准文本进行修改。

2023年  月：修改形成标准报批稿，报送中国特钢企业协会团体标准化工作委员会。

- 四、标准编制原则

一是满足钢铁企业使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现技术特点。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。

本文件给出了钢铁行业建筑光伏一体化建设的术语和定义、BIPV建设基本要求、BIVP功能单元基本组成、BIVP系统性能要求、设计施工和运行维护、检查和验收。

（二）关于适用范围

本文件适用于指导钢铁行业建筑光伏一体化建设。

（三）术语和定义

本章节给出了“光伏发电系统”“光伏与建筑一体化”“光伏构件”三项术语和定义，均来源于GB/T 37655-2019《光伏与建筑一体化发电系统验收规范》。

另有江苏省工程建设标准DGJ32/J 87-2019《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》对“光伏与建筑一体化”给出了定义。

（四）BIPV建设基本要求

本章节提出了BIPV建设中，对承建单位的管理体系、资质能力等方面的基本要求，保证BIPV建设工程的基本质量。

（五）BIPV功能单元基本组成

本章节提出了BIPV功能单元的基本组成，主要由压型钢板和光伏组件经专用胶（结构胶）粘接而成。

考虑到BIPV功能单元的选择受到钢铁行业内不同的应用场景影响，为便于钢铁行业选择并未相关建设施工单位提供指导，给出了不同应用场景选用BIPV功能单元的构造体系、光伏组件、压型钢板的参考表格。

（六）BIPV系统性能要求

建筑光伏一体化系统除了具备发电功能之外，同时还具有多种建筑外围护所必需的性能。因此可以在达到建筑围护、建筑节能、太阳能利用等多种功能的同时，保障建筑物的功能性、安全性和美观性。因此本章节给出了BIPV系统建材属性、发电属性两方面的要求。

| 建材属性 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 防火 | 符合GB 8624建筑材料及制品燃烧性能测试A级不燃要求 |
| 防风 | 具有稳定的不滑移体系，光伏组件与压型钢板形成空间结构，系统刚性较大，整体抗风性能内陆地区应达到-6.3kPa、沿海地区达到-11.2kPa。具有独立的连接支座，可有效吸收温度应变。 |
| 抗冲击 | 采用双层钢化玻璃的抗冰雹冲击设计，通过直径45mm，冲击速度30.7m/s冰雹冲击测试。 |
| 承载力 | 能够承载运维人员，可直接上人踩踏，减少运维通道设置，提高铺装率。 |
| 防水 | 自防水性能优，作为屋面的有效防水层，可达一级防水。 |
| 防雷击 | 采用防水与避雷功能统一设计，自身具备接闪功能，通过防雷测试，符合GB/T 36963-2018 光伏建筑一体化系统防雷技术规范标准要求。 |
| 耐久 | 系统建筑性能稳定可靠，可满足25年生命周期要求 |
| 电气安全 | 达到GB/T 4208-2017 要求的IP68防水防尘等级。 |
| 环保 | 组件产品具有绿色建材认证。 |
| 智能化 | 具备屋面实时监测功能，实现屋面的智能运维联动管理与全生命周期健康管理。 |

| 发电属性 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 低衰减 | 组件组件产品提供自质保起始日起总共长达30年的功率输出保证，具体内容为：在第一年内产品实际功率输出不低于铭牌功率98%；自第2年起至第30年，每年实际功率的衰减不超过0.45%；至第30年底，实际功率输出不低于铭牌功率的85%。 |
| 装机容量 | 采用无走道系统，平整屋面装机容量1.1~1.3MW/万平方米，弧形屋面装机容量1.5~1.7MW/万平方米 |
| 系统效率 | 光伏组件采用无边框设计，不易产生积灰遮挡，系统转化效率达到82%以上 |
| 光伏发电转化率 | ≥21% |
| 节能性能 | 组件与压型钢板间形成空腔，烟囱效应加速空气流动，有效散热，保证发电，减缓室内温升。 |

此外，针对BIPV系统中的逆变器、变压器、电气主接线、升压站、无功补偿装置、电气二次、过电压保护和接地、电缆选择及敷设、接入系统等，给出了基本性能要求。

（七）设计施工和运行维护

本章节根据钢铁行业BIPV建设实际需要，对BIPV设计施工和运行维护给出了基本要求和指导。包括设计要求、压型金属屋面板施工要求、光伏组件施工要求、电缆敷设施工要求、运行维护等，保证钢铁行业BIPV建设中的设计施工和运行维护质量。

（八）检查和验收

本章节规定了BIPV系统的验收原则、主要检查内容和形式检验内容。由于BIPV系统属于建筑工程系统，因此在验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2018的要求的基础上，按照压型金属板屋面工程验收、电气工程验收、光伏系统工程验收三个分项进行。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

本标准的制定将填补钢铁行业建筑光伏一体化建设方面标准的空白，为该钢铁行业BIPV建设应用提供指导。通过标准的制定，能够规范和促进BIPV系统在钢铁行业中的应用，促进钢铁行业绿色低碳化发展。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在钢铁企业进行宣贯执行，使钢铁企业全面了解BIPV系统特点和建设要求，为企业绿色低碳发展作出贡献。