《光伏支架用热轧钢带》团体标准编制说明

- 一、任务来源

贯彻落实国务院出台的《深化标准化工作改革方案》中发展壮大团体标准的有关要求，制定满足市场和创新需要的团体标准，落实国家关于钢铁行业高质量发展的政策导向，满足生产企业和下游用户对光伏支架用热轧钢带产品标准的实际需求，提出《光伏支架用热轧钢带》团体标准制定项目。

本标准由中国特钢企业协会提出并归口。由宁夏建龙特钢有限公司、冶金工业规划研究院等单位起草，并共同参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

- 二、制定本标准的目的和意义

光伏产业是将太阳能转化为电能，是新形势下我国能源发展的一大趋势，近年来我国光伏产业发展迅速，作为重要组成部分的光伏支架使用量也逐渐增多，光伏支架用于支撑光伏组件，光伏支架结构体系一般采用单列柱结构体系和双列柱结构体系。主要由支架基础、立柱、主梁、檩条、斜梁和支架配件等部分构成。

光伏发电主要建设在光照充足的地方，为了适应环境和成形要求，光伏支架要有良好的耐大气腐蚀、使用寿命、力学和工艺性能等要求，光伏支架最早使用浸锌产品，随着高强钢产品的发展，部分光伏支架开始使用S350GD、S420GD等材料替代，厚度一般为1.5~5.0 mm，可满足产品质量要求，降低加工成本。目前国内大多数光电支架防腐方式为热轧带钢冷弯酸洗后进行热镀锌以达到光伏支架用的要求。光伏发电用热轧钢带产品没有具体对应的国家标准要求，在行业标准《光伏发电站支架技术要求》（NB/T 10642-2021）中5.2要求钢材宜采用Q235、Q355及S550钢，其质量应符合GB/T 700、GB/T 8110、GB/T 3274、GB/T 3077、GB/T 1591、GB/T 699、GB/T 4171等基础国家钢材产品标准的规定，提到的相关标准中缺乏针对光伏支架用热轧带钢的具体指标要求。本标准的制定可填补光伏发电用钢标准空白，加快光伏支架用热轧带钢的推广使用，加强对光伏支架用热轧带钢的生产和指导。

- 三、标准编制过程

宁夏建龙特钢有限公司、冶金工业规划研究院等单位共同承担了《光伏支架用热轧钢带》团体标准的编制工作，共同组建了该团体标准起草小组，明确各自的责任和分工并开展工作。在《光伏支架用热轧钢带》标准制定过程中，起草小组认真查阅有关资料、收集相关数据信息，本标准参考《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T 3524-2015，结合国内光伏支架用热轧钢带的生产情况，光伏建设项目对光伏支架用热轧钢带的性能要求，进行本团体标准的编制工作。

主要编制过程如下：

2023年4月，中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023年5月，团标委正式下达《光伏支架用热轧钢带》团体标准立项计划（2023年第二批）。团体标准立项后，宁夏建龙特钢有限公司、冶金工业规划研究院相关人员组成了标准起草组，提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023年4月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023年X月：召开标准启动会，围绕标准草案进行了讨论，并按照与会意见和建议进行了修改。

2023年X月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2023年X月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2023年X月：完成该标准审定会，根据审定意见修改。

2023年X月：完成标准报批稿，上报中国特钢企业协会审批；完成标准发布、实施。

- 四、标准编制原则

一是满足用户使用需要的原则。力争达到“科学、合理、先进、实用”。二是实践标准供给侧改革的原则。争取实现团体标准的“及时性”、“先进性”和“市场性”的要求。三是技术创新的原则。在与国家标准体系协调一致的基础上，在标准结构、内容及主要技术指标等方面进行技术创新，在标准中充分体现新产品的技术特点。

- 五、主要技术内容

（一）标准编写格式

本文件内容符合GB/T 1.1-2020的规定。

本文件规定了光伏支架用热轧钢带的牌号及表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

（二）关于适用范围

文件适用于光伏支架用宽度小于600mm、厚度为不大于6mm的热轧钢带（以下简称“钢带”）。

（三）关于术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（四）分类代号及牌号表示方法

本节对钢带边缘状态、厚度精度进行了分类，按照边缘状态分为切边EC和不切边EM，按厚度精度分为普通厚度精度PT.A和较高厚度精度PT.B

同时对钢带牌号表示方法进行了规定，钢带的牌号由代表屈服强度“屈”字汉语拼音首字母Q、规定最小屈服强度数值和光伏支架用途代号GF三个部分组成。示例：Q355GF

（五）关于订货内容

本节规定按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：产品名称、本文件编号、牌号、规格、厚度精度（PT.A或PT.B）、重量、边缘状态（EC或EM）、交货状态（热轧、控扎、热处理或其他）、特殊要求。

（六）关于尺寸、外形、重量

1．钢带宽度允许偏差

本节规定钢带宽度允许偏差与GB/T 3524对比见下表1，由于下游客户的要求和生产机组的控制水平，本文件钢带宽度允许偏差和国标相比，本标准取消了下偏差，都采取上偏差的方式，且部分上偏差上限值做了调整。根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可在表1规定的公差范围内调整钢带的上下偏差。

- 钢带宽度允许偏差                        单位为毫米

| 标准 | 公称宽度 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不切边 EM | 切边 EC |
| 团标 | ≤350 | ＋3.0 0 | ＋1.4 0 |
| 国标 | ≤200 | ＋2.00 —1.00 | ±0.7 |
|  | ＞200~250 | ＋2.50 —1.00 |  |
|  | ＞250~300 | ＋3.00 —2.00 |  |
| 团标 | ＞350～450 | ＋4.0 0 | ＋2.0 0 |
| 国标 | ＞350～450 | ＋4.00 —4.00 | ±1.0 |
| 团标 | ＞450~600 | ＋5.0 0 | ＋2.0 0 |
| 国标 | ＞450~600 | ＋5.00 —5.00 | ±1.0 |

2.其他尺寸、外形、重量

钢带的厚度尺寸、三点差、同条差、外形、重量及其允许偏差应符合GB/T 3524的规定。

（七）关于技术要求

1．牌号和化学成分

本节对钢的牌号和化学成分进行了规定，成分设计主要参考EN10025-2，采取生产控制的结果。钢的牌号和化学成分与GB/T 700、GB/T 1591对比见下表2。碳素结构钢相较于GB/T 700新增Q355GF级牌号，Q235GF，C元素含量与Q235B一致，Si、Mn元素含量要求与国标一致，P、S元素含量相比国标控制更加严格。低合金高强度结构钢相较于GB/T 1591，热轧状态可达到Q550GF级牌号，P、S元素含量相比国标控制更加严格。其他元素含量与国标一致。

- 钢的牌号和化学成分

| 标准 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Nba | Vb | Tib |
| 团标 | Q235GF | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.025 | — | — | — |
| GB/T 700 | Q235A | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.050 | — | — | — |
|  | Q235B | ≤0.20 |  |  |  | ≤0.045 |  |  |  |
|  | Q235C | ≤0.17 |  |  | ≤0.040 | ≤0.040 |  |  |  |
|  | Q235D |  |  |  | ≤0.035 | ≤0.035 |  |  |  |
| 团标 | Q355GF | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | — | — | — |
| 团标 | Q420GF | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
| GB/T 1591 | Q420B | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
|  | Q420C |  |  |  | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
| 团标 | Q460GF | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
| GB/T 1591 | Q460 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
| 团标 | Q550GF | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.05 | ≤0.13 | ≤0.05 |
| a Q420GF最高可到0.07%，Q460GF、Q550GF最高可到0.11% b 最高可到0.20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．碳当量

为满足下游对于光伏支架产品加工性能的要求，本文件新增对于碳当量的要求，碳当量数值根据目前产品的生产控制实验水平得出，碳当量要求下表3的规定，碳当量（CEV）由熔炼分析成分按公式（1）计算。

CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+（Cu+Ni）/15…………………（1）

- 碳当量（熔炼分析）

| 牌号 | 碳当量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- |
| Q235GF | ≤0.40 |
| Q355GF | ≤0.45 |
| Q420GF | ≤0.45 |
| Q460GF | ≤0.47 |
| Q550GF | ≤0.50 |

3．冶炼方法

本节规定钢应采用转炉或电炉冶炼。

4．交货状态

本节规定钢带以热轧、控轧或热处理状态交货。

5．力学性能和工艺性能

钢带的力学性能和工艺性能与GB/T 3524对比见下表4。实际下游需求上限一般不设定要求，强度越高越好，与国标准相比，本文件抗拉强度只规定了下限值，新增Q550GF牌号，其他牌号团标与国标性能指标基本一致。

- 钢带的力学性能和工艺性能

| 标准 | 牌号 | 屈服强度ReH/MPa，不小于 | 抗拉强度Rm/MPa，不小于 | 断后伸长率A/%，不小于 | 180°弯曲试验 D-弯曲压头直径 a-试样厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团标 | Q235GF | 235 | 370 | 26 | D=a |
| 国标 | Q235 | 235 | 375~500 | 26 | D=a |
| 团标 | Q355GF | 355 | 470 | 21 | D=2a |
| 国标 | Q345 | 345 | 470~630 | 21 | D=2a |
| 团标 | Q420GF | 420 | 520 | 19 | D=2a |
| 国标 | Q420 | 420 | 520~680 | 19 | D=2a |
| 团标 | Q460GF | 460 | 550 | 17 | D=2a |
| 国标 | Q460 | 460 | 550~720 | 17 | D=2a |
| 团标 | Q550GF | 550 | 630 | 15 | D=2a |
| 注：拉伸、弯曲试验均为横向试样。 |  |  |  |  |  |

6．表面质量

本标准对于表面质量的要求与GB/T 3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》基本一致。每卷钢带有缺陷部分总长度的从国标8%加严至6％。

7．特殊要求

根据需方要求，经供需双方协商，可对钢带提出其他特殊要求。

（八）关于试验方法

钢带的检验项目和试验方法应符合表5的规定。

- 检验项目、取样数量、取样方法和试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分（熔炼分析） | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 弯曲试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
| 4 | 尺寸、外形 | 逐卷 | — | 合适的量具 |
| 5 | 表面质量 | 逐卷 | — | 目视 |

（九）关于检验规则

1．检查和验收

钢带的检查和验收由供方质量检验部门进行。

2．组批规则

钢带应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格的钢带组成。

3．复验与判定

钢带的复验与判定应符合 GB/T 17505的规定。

4．数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定，碳当量应先按公式计算后修约。

（十）关于包装、标志和质量证明书

钢带的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定。

- 六、与国内其它法律、法规的关系

制定本标准时依据并引用了国内有关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

- 七、标准属性

本标准属于中国特钢企业协会团体标准。

- 八、标准水平及预期效果

该标准的制定能有效规范光伏支架用热轧钢带的生产、销售和使用，对光伏支架用热轧钢带的有序发展具有重要意义。同时该标准对产品的质量提升具有意义，有利于促进下游产品的质量提升与推广应用，体现团体标准的引领作用。

- 九、贯彻要求及建议

本标准归口单位为中国特钢企业协会，经过审定报批后，由中国特钢企业协会发布。建议在对光伏支架用热轧钢带的生产、贸易和使用等相关单位进行宣贯执行。

《光伏支架用热轧钢带》标准编制工作组

2023年7月