江苏省分析测试协会团体标准制修订立项申请书

| 项目名称 （中文） | 植物油中玉米赤霉烯酮的快速测定 时间分辨荧光免疫层析法 | 项目名称 （英文） |  | Rapid determination of zearalenone in plant oil Time resolved fluorescence immunochromatography method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请立项单位(个人)名称 |  | 南京微测生物科技有限公司 |  |  |
| 参与起草单位 |  | 江苏省理化测试中心 |  |  |
| 联系人 | 袁艳丽 | 联系电话 | 18205181936 |  |
| 单位地址 | 江苏省南京市江北新区药谷大道11号加速器二期02栋5层 | 电子邮件 | 437562998@qq.com |  |
| 制定 修订口 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 计划起止时间 | 2023年12月-2024年12月 |  |  |  |
| 目的、意义或必要性： - 玉米赤霉烯酮是真菌产生的有毒代谢产物，又名为 F-2毒素，是主要由禾谷镰刀菌代谢产生的一种类雌激素真菌毒素，耐热性较强，化学式为 C18H22O5，此外，三线镰刀菌、粉红镰刀菌、木贼镰刀菌、串珠镰刀菌等也能产生玉米赤霉烯酮。玉米赤霉烯酮在全世界范围内均有相关污染报道，小麦、玉米是受玉米赤霉烯酮污染的主要粮食作物。玉米赤霉烯酮侵染作物主要发生在作物的耕作、收获、运输和贮存期间，一般是在温度适中而湿度较高的环境中易滋生真菌。玉米赤霉烯酮具有非类固醇雌激素作用，其毒性主要表现为以下几种：生殖毒性、肝毒性、免疫毒性、遗传毒性和致癌性，具体的影响有：妨碍生殖细胞分化，破坏细胞内遗传物质，甚至引起动物死亡，食用含有玉米赤霉烯酮的小麦及其制品会引起中枢神经系统的中毒症状，如恶心、神智抑郁和共济失调等。 - GB 2761-2017 中规定玉米和玉米粉中玉米赤霉烯酮的最高限量为 60 μg/kg，未对植物油中玉米赤霉烯酮作出规定。法国对植物油中的玉米赤霉烯酮的允许量为200 μg/kg。植物油作为中国人烹饪常用的油品，对其中的玉米赤霉烯酮含量进行监测，也是十分必要的。目前，玉米赤霉烯酮检测方法有精密仪器分析法、生物传感器法和免疫分析法。 - 精密仪器分析法有高效液相色谱法、液相色谱质谱法和薄层色谱法等，具有分析较迅速和检测限低等特点，但步骤复杂，无法实现现场检测。 - 生物传感器法主要有电化学生物传感器法、光学生物传感器法、测温生物传感器法和压电生物传感器法等，具有选择性好的特点，但是存在结合效率低和稳定性易受到干扰的问题。 - 免疫分析法有酶联免疫分析法和胶体金免疫分析法等，具有专一性高和特异性强的优点，但也存在灵敏度低和智能化差的问题，随着检测需求的提升，传统方法的灵敏度和智能程度已无法满足需求。而采用时间分辨荧光免疫分析技术可满足更高效、更灵敏、更精准、可定量、检测快、云平台智能化的检测需求。 - 基于时间分辨荧光免疫分析技术平台，设计食品中玉米赤霉烯酮的检测方案，包括荧光纳米微球制备方案、抗原包被、抗体标记方案、样品提取方案、配套仪器方案等，最终可实现食品中玉米赤霉烯酮的定量检测。检测限更低，灵敏度更高，可以满足当前 60 μg /kg的国标限量要求；本方案中，样本提取简单易操作，采用的试剂无毒性，不污染环境，单个样品检测时间可控制在20分钟以内，实现快速定量，可适用于现场大量样本检测；荧光与时间双反馈检测原理，减少了样品种类基质效应的影响，提高检测的准确度与特异性，样本的适用性更广。 |  |  |  |  |
| 主要技术内容和范围: 适用范围：本标准规定了植物油中玉米赤霉烯酮的时间分辨荧光免疫层析测定方法。适用于大豆油、玉米油、花生油、菜籽油中玉米赤霉烯酮的测定。 方法原理 根据时间分辨荧光微球的发光原理，结合抗原抗体特异性反应、竞争抑制法，用时间分辨荧光微球标记抗体制备层析试纸条。 竞争抑制法于检测具有单一抗原表位的小分子半抗原，其工作原理及检测流程如下：首先将标记物与待检物特异性抗体偶联，喷涂于试纸条结合垫上；检测时，待测样品滴加到加样孔中，在毛细管力作用下向前层析，与结合垫处的标记抗体相结合形成待检抗原-标记抗体免疫复合物继续涌动，当到达T线时，未反应完全的标记抗体与T线处的包被抗原进行结合形成标记物抗体-抗原复合物而显色，当样品中待检抗原浓度越高时，其结合的标记抗体越多，T线处捕获的标记抗体越少进而显色强度越弱，反之，当待检抗原减少时，标记抗体被T线处的抗原所捕获，T线显色强度增强。当待检液继续前移，标记物抗体-抗原复合物或未结合游离的标记抗体，与质控线（即C线）上的抗抗体结合，质控线显色。 试剂与材料 试剂材料：除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯，水均为GB/T 6682规定的一级水。乙醇、时间分辨荧光微球。 3、仪器与设备 天平、混匀仪、离心机、干湿恒温孵育器、荧光定量快速检测仪、移液器等。 4、样本前处理 乙醇与超纯水按照比例混匀，配置样品提取液（70%乙醇水溶液）。 取待测样粉碎至 90 %以上颗粒物可通过20目筛，称取粉碎后的样品加入样品提取液（70%乙醇水溶液）震荡提取，4000转/分钟离心，取离心后上清液用样品稀释液（Tris-HCl缓冲液）进行稀释，混匀后加样检测。 5、标准曲线制定 用阴性样本做空白基质，提取稀释得到待检液，以此为基础配置玉米赤霉烯酮标准溶液的浓度分别为0 ng/ml、25 ng/ml、50 ng/ml、100 ng/ml、250 ng/ml、500 ng/ml、1000 ng/ml，荧光读数仪依次检测，使用读数软件将检测线（T线）与质控线（C线）的比值与标准溶液浓度建立标准曲线。可将标准曲线储存于ID卡中进行保存。 6、检测过程 将干湿恒温孵育器设置到温度37 ℃，时间8 min，开机待温度达到设定温度后使用。 检测卡置于孵育器上，取混匀后的待检液加样，37 ℃反应8 min后，将检测卡插入荧光检测仪，同时插入对应ID卡进行检测。 7、结果计算：根据内置曲线自动计算得出结果。超出测定范围需要稀释的，再乘以稀释倍数。 结果判定： 1）阴性(-)：检测结果＜参考值； 2）阳性(+)：检测结果≥参考值； 3）参考值： 200μg/kg； 4）无效：可能因检测卡过期、操作不规范等原因，导致本次检测无效，需查明原因重新检测。 8、方法的检出限、灵敏度、特异性、假阴性率、假阳性率如下： 1）检出限：10μg/kg； 2）灵敏度：灵敏度≥99%； 3）特异性：特异性应≥98%； 4）假阴性率：假阴性率≤1%； 5）假阳性率：假阳性率≤2%。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明: 在免疫分析法检测玉米赤霉烯酮领域，目前有《DB 32 T 4368-2022 饲料中玉米赤霉烯酮的测定 时间分辨荧光免疫层析定量法》、《DB 36 T 1026-2018 饲料中玉米赤霉烯酮的快速筛查 胶体金快速定量法》一些地方标准，针对时间分辨荧光原理检测植物油中玉米赤霉烯酮的方法，国内还未有统一标准。 |  |  |  |  |
| 与现行法律、法规和国家、行业标准的关系: 现有国家标准和行业标准如下： GB 5009.209-2016 《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》，适用于粮食和粮食制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品、大豆、油菜籽、食用植物油、大豆、油菜籽、食用植物油、牛肉、猪肉、牛肝、牛奶、鸡蛋中玉米赤霉烯酮的测定。 GB/T 28716-2012 《饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》。 KJ 201913 《食品中玉米赤霉烯酮的快速检测 胶体金免疫层析法》。 LS/T 6133-2018 《粮油检验 主要谷物中16种真菌毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》。 LS/T 6109-2014 《粮油检验 谷物中玉米赤霉烯酮测定 胶体金快速测试卡法》。 LS/T 6112-2015 《粮食检验 粮食中玉米赤霉烯酮测定 胶体金快速定量法》。 LS/T 6129-2017 《粮油检验 粮食中玉米赤霉烯酮的测定 超高效液相色谱法》。 NY/T 2071-2011 《饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法》。 其中GB 5009.209-2016、GB/T 28716-2012、LS/T 6129-2017、NY/T 2071-2011等标准采用的检测方法均需要使用精密仪器，所用仪器设备价格高，操作成本高，且耗时较长。而标准LS/T 6109-2014、LS/T 6112-2015等标准采用胶体金免疫层析法，该方法一般为定性或半定量检测，准确性和重复性较差。通过对现有标准中饲料粮食中真菌毒素检测方法的整理分析，大多检测过程较为复杂、仪器设备要求高且检测时间较长，快检方法又存在灵敏度较低问题，故针对这些问题,本申报标准提供的检测方案方便快捷、应用全面。本申报标准使用的是时间分辨荧光免疫层析法，不仅检测灵敏度高、定量范围广、准确度高，且其样本前处理简单，检测仪器与配套设备简易，方便携带，对人员的要求也较低，具有应用价值。 |  |  |  |  |
| 项目的保障措施(包括起草单位、参加单位的技术力量等): 起草单位：南京微测生物科技有限公司成立于2014年，公司设有专门的研发部门，由多名博士和硕士为核心的高科技人才队伍组成，专注于食品安全和动物疾病快速检测仪器和试剂研发、生产、销售和技术服务的国家级高新技术企业。产品涉及真菌毒素、重金属、农药残留、转基因、兽药残留、违法添加物、激素、营养成分、微生物、动物疾病等种类，覆盖粮油、食品、饲料、中药材、乳品、水产、蜂蜜、畜禽养殖等行业，为各类生产加工企业、第三方检测机构、政府相关监管部门、高校科研院所等提供领先的质量安全快速检测解决方案。 公司已开发或正在开发的产品主要有真菌毒素快速定量(定性)检测系列、真菌毒素免疫亲和柱系列、重金属快速定量检测系列、农药残留快速定量(定性)检测系列、转基因快速定量(定性)检测系列、兽药残留快速定量(定性)检测系列、维生素荧光定量快速检测系列、动物疾病荧光定量快速检测系列、宠物疾病荧光定量快速检测系列等产品，目前已成为中储粮集团、中粮集团、统一集团、益海嘉里集团、鲁花集团、牧原集团、海大集团、通威集团、大北农集团、傲农集团、嘉吉集团、铁骑力士等多家大型粮油、食品、饲料加工企业、畜牧养殖企业、第三方检测机构及政府相关监管部门的战略供应商和合作伙伴。目前正积极开拓柬埔寨、埃及、泰国等一带一路沿线等海外市场，以高科技、高品质、优服务的定位树立了良好品牌的形象和市场口碑，实现在食品安全快速检测领域的弯道超车。作为本项目的承担单位，公司完全能够主持、协调本项目的实施并完成项目的研究任务和控制项目完成的质量。 参与单位：江苏省理化测试中心（江苏省理化测试技术研究所）成立于1978年，是直属江苏省科学技术厅领导的省级最早的检测机构之一，大力推动江苏科学检测监管、产学研协作，广泛服务于我省食品、环境、生物医药、化工、材料等领域，每年为企业、高校、院所、质检、司法等机构完成分析测试样品18000件以上，助力江苏社会发展。中心目前拥有三重四级杆液相色谱-质谱联用仪(HPLC-MS/MS)、三重四级杆气质联用仪(GC-MS/MS)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS)、原子荧光形态分析仪、原子吸收、气相液相色谱、激光拉曼光谱仪、红外光谱仪、实时荧光PCR仪、全自动凝胶净化系统等先进的进口精密分析测试设备，和二级生物安全实验室。中心拥有一支60多人的分析测试水平高、科研能力强、经验丰富的科技人才队伍，其中包括国务院特殊津贴专家1名、江苏省“333人才”对象3名。 中心在食品质量安全领域获认可资质1300多项，涵盖兽药残留、农药残留、重金属、添加剂、非法添加物等指标，是食品安全监督抽检国抽和省本级以及多个市县区抽检任务的承担单位。中心在食品快检领域也有丰富的经验，2016年中心承担江苏省食品安全监管部门的食品安全快检调查任务2500批次，2017年承担快检任务约500批次；近年来还为多家企业（南京简智、智锐达、岛津等）的快检方法进行了方法验证，包括激光拉曼，胶体金、比色法等快检方法。作为本项目的参与单位，中心完全能够保证配合本项目的顺利开展和实施。 |  |  |  |  |
| 申请立项单位意见 | (签字、公章) 年 月 日 | 江苏省分析测试协会意见 | (签字、公章) 年 月 日 |  |
| 注:填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订的编号。 |  |  |  |  |