附件3

征 求 意 见 汇 总 表

团体标准名称：加氢站用氢气卸气柱校准方法

负责起草单位：

| 序号 | 团体标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 没有卸氢柱的测量结果不确定度评定 | 潍坊计量院 | 采纳 |  |
| 2 | 6.1 | 校准前如何准备没有明确步骤 | 青岛市计量院 | 采纳 |  |

承办人：张文帅

电话：13655315751

说明：①发送“征求意见稿”的单位数： 15 个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：15  个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数：2  个

④没有回函的单位数： 0 个

⑤没有回函的单位是：