附件3

征 求 意 见 汇 总 表

团体标准名称：氢中氧（氧中氢）分析仪校准方法

负责起草单位：

| 序号 | 团体标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 没有不确定度评定 | 五三所 | 采纳 |  |
| 2 | 题目 | 到底是一种设备还是两种设备，题目有歧义 | 青岛市计量院 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2.1 | 气体标准物质须具备标准物质编号 | 五三所 | 采纳 |  |

承办人：张文帅

电话：13655315751

说明：①发送“征求意见稿”的单位数： 20 个

②收到“征求意见稿”后回函的单位数：20 个

③收到“征求意见稿”后回函并有建议或意见的单位数： 2 个

④没有回函的单位数：0  个

⑤没有回函的单位是：