T/UNP XXXX—XXXX

| ICS UNSPSC | 33.180.01 |
| --- | --- |
| CCS | M 30 |

光通信系统安全技术规范

Safety technical specification for optical communication system

征求意见稿

2025-2-XX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国联合国采购促进会  发布

团体标准

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 安全技术要求	1

5 安全管理要求	3

6 安全检测与评估	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：深圳市嘉万光通信有限公司、

本文件主要起草人：

引言

为助力中国企业参与国际贸易，推动企业高质量发展，中国联合国采购促进会依托联合国采购体系，制定服务于国际贸易的系列标准，这些标准在国际贸易过程中发挥了越来越重要的作用，对促进贸易效率提升，减少交易成本和不确定性，确保产品质量与安全，增强消费者信心具有重要的意义。

联合国标准产品与服务分类代码（UNSPSC，United Nations Standard Products and Services Code）是联合国制定的标准，用于高效、准确地对产品和服务进行分类。在全球国际化采购中发挥着至关重要的作用，它为采购商和供应商提供了一个共同的语言和平台，促进了全球贸易的高效、有序发展。

围绕UNSPSC进行相关产品、技术和服务团体标准的制定，对助力企业融入国际采购，提升国际竞争力具有十分重要的作用和意义。

本文件采用UNSPSC分类代码由6位组成，对应原分类中的大类、中类和小类并用小数点分割。

本文件UNSPSC代码为“43.21.21”，由3段组成。其中：第1段为大类，“43”表示“信息技术广播和电信”，第2段为中类，“21”表示“计算机设备及配件”，第3段为小类，“21”表示“计算机打印机”。（这个地方大家根据自己的修改）

光通信系统安全技术规范

范围

本文件规定了光通信系统安全技术规范、安全技术要求、安全管理要求、安全检测与评估。

本文件适用于光通信系统的设计、建设、运维和管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069  信息安全技术 术语

GB 50174  数据中心设计规范

GB 50689  通信局（站）防雷与接地工程设计规范

术语和定义

GB/T 25069界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

光通信系统 optical communication system

利用光信号进行信息传输的通信系统，包括光发送机、光接收机、光传输介质、光放大器、光交换机等设备及相关软件。

安全技术要求

物理安全

设备安全

光通信设备应具备良好的机械防护性能，外壳应坚固耐用，防止外力撞击、挤压等造成的损坏。

设备内部电路应设计合理，具备过压、过流、短路等保护功能。

关键设备应采用冗余配置，如电源模块、光模块等，当主设备出现故障时，备用设备应能自动切换，保证系统不间断运行。

线路安全

光缆敷设应符合相关要求，不应在易受外力破坏、电磁干扰等区域敷设。光缆应具有良好的抗拉伸、抗弯曲性能，外皮应具备防水、防潮、防腐蚀功能。

对光缆线路应进行定期巡检，及时发现并修复线路破损、老化等问题。在光缆线路上应设置明显的标识，防止施工等人为因素造成线路损坏。

对于重要的光缆线路，应采用冗余路由设计，当一条路由出现故障时，可通过备用路由进行通信。

环境安全

光通信设备机房应具备良好的防火、防水、防盗、防雷击等设施。机房内应配备火灾报警系统、灭火设备，设置防水门槛、地漏等防水设施，安装防盗门窗、监控摄像头等防盗设备，以及防雷接地装置。防雷与接地工程设计应符合GB 50689的规定。

机房环境温度、湿度应保持在设备正常运行要求的范围内，应配备空调、加湿器、除湿器等环境调节设备，并定期进行维护和保养。

机房应具备良好的电磁屏蔽性能，防止外界电磁干扰对光通信设备的影响，同时避免设备自身产生的电磁辐射对其他设备造成干扰。

计算机机房场地应满足GB/T 2887的要求，机房设计应满足GB 50174的要求。

网络安全

网络架构安全

光通信网络应采用分层、分区的架构设计，不同层次、区域之间应采取有效的隔离措施，防止安全风险的扩散。如核心层、汇聚层和接入层之间应通过防火墙、VLAN 等技术进行隔离。

网络拓扑结构应具备一定的冗余性和可靠性，避免因单点故障导致网络瘫痪。宜采用双核心、双链路等拓扑结构，在部分链路或设备出现故障时，网络仍能正常运行。

网络协议安全

光通信网络所采用的各类协议应符合相关要求，具备良好的安全性。宜采用安全的路由协议（如 OSPFv3、BGP4 + 等）。

对网络协议进行定期的安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复协议漏洞。对于存在安全风险的协议，应采取相应的防护措施，启用协议加密、访问控制等功能。

网络设备安全

根据GB/T 22239及数据安全等级设定相应网络安全设备，建立相一致的网络环境安全管理制度。

网络设备（如光交换机、路由器等）应设置强密码策略，密码应包含数字、字母、特殊字符，长度不小于 8 位，并定期更换密码。

网络设备应关闭不必要的服务和端口，只开放业务所需的服务和端口。

应定期对网络设备的固件进行升级，及时修复设备存在的安全漏洞。

数据安全

数据加密

对光通信系统中传输和存储的敏感数据应进行加密处理，可采用对称加密算法（如 AES）或非对称加密算法（如 RSA）进行数据加密。

加密密钥的管理应严格按照相关要求进行，密钥应定期更换，采用安全的密钥分发机制，防止密钥被窃取或泄露。

数据的安全保密应符合GA/T 708第二级基本要求的规定。

数据备份与恢复

应制定完善的数据备份策略，定期对光通信系统中的重要数据进行备份。备份数据应存储在安全的介质中，并异地存放。

应定期进行数据恢复测试，在系统出现故障或数据丢失时，应能及时、准确地恢复数据，保障业务的连续性。

数据备份恢复包括：

- 应有数据备份机制, 并对备份数据进行保护；

- 在使用恢复的数据前应校验其可用性、完整性；

- 日志数据、采集数据、基础数据、主题数据、业务数据和知识库数据采用每日全量备份的策略备份；

- 采用反向代理技术实现 WEB 集群服务的负载均衡，支撑数据存储、处理、运算及应急处置的系统应保证硬件冗余，避免关键节点存在单点故障。

数据防泄漏

采用数据防泄漏（DLP）技术，对光通信系统中数据的传输、存储和使用进行监控和管理，防止敏感数据被非法获取或泄露。

建立完善的数据访问控制机制，根据用户的角色和权限，对数据进行细粒度的访问控制，只有授权用户才能访问和使用敏感数据。

应用安全

应用系统安全

光通信系统所承载的各类应用系统应进行安全设计和开发，遵循安全编码规范。采用身份认证、授权管理、数据加密、访问控制等安全技术，并对用户操作进行审计和追溯，防止非法操作和数据泄露。

定期对应用系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现并解决应用系统存在的安全问题。对应用系统的升级和变更应进行严格的安全评估和测试，保证升级和变更后的系统安全性不受影响。

用户认证与授权

应用系统应采用多因素认证机制，如用户名/密码、短信验证码、指纹识别等，用户身份应真实、合法。

建立完善的用户授权体系，根据用户的角色和职责，为用户分配相应的操作权限。权限分配应遵循最小化原则，即用户仅拥有完成其工作所需的最小权限。

应用审计

应用系统应具备完善的审计功能，对用户的操作行为进行记录和审计。审计日志应包括用户登录时间、IP 地址、操作内容等信息，并保存一定的时间期限，便于进行安全事件的追溯和分析。

定期对审计日志进行分析，及时发现异常操作行为和安全隐患，并采取相应的措施进行处理。

安全管理要求

安全管理制度

安全策略

制定光通信系统的安全策略，明确系统的安全目标、安全原则和安全措施。

安全策略应根据国家法律法规、行业要求以及系统的实际情况进行制定，并定期进行更新和完善。

安全规划

制定光通信系统的安全规划，包括安全建设规划、安全运维规划等。

安全规划应明确安全建设和运维的目标、任务、步骤和时间节点等。

安全操作规程

制定光通信系统设备操作、维护、管理等方面的安全操作规程，规范人员的操作行为。

安全操作规程应包括设备的开机、关机、配置、故障处理等操作流程，并定期对操作人员进行培训和考核。

安全培训计划

制定光通信系统安全培训计划，定期对系统管理人员、运维人员、操作人员等进行安全培训。

培训内容应包括安全法律法规、安全技术知识、安全操作规程、应急处理方法等。

安全运维管理

安全运维计划

制定光通信系统的安全运维计划，明确运维工作的内容、方法、时间安排等。

安全运维计划应包括设备巡检、故障处理、安全漏洞修复、数据备份等工作，并定期对运维计划的执行情况进行检查和评估。

应急响应机制

建立光通信系统的应急响应机制，制定应急预案，明确应急响应流程、责任分工、应急处置措施等。应急预案应定期进行演练和更新，在系统出现安全事件或故障时，应迅速、有效地进行应急处置，降低损失和影响。

安全检测

物理安全检测

定期对光通信系统的物理安全设施进行检测，包括设备外壳完整性、防护功能、电气安全性能、线路状况、环境安全设施等。

检测方法可采用目视检查、仪器测量等。

网络安全检测

采用网络安全检测工具（如漏洞扫描器、入侵检测系统等）对光通信网络进行定期检测，包括网络架构安全性、网络协议安全性、网络设备安全性等。

检测内容应包括网络漏洞、安全配置错误、恶意攻击行为等。

数据安全检测

对光通信系统中数据的加密、备份、防泄漏等措施进行检测。

检测方法可采用数据加密强度测试、备份数据恢复测试、数据防泄漏功能测试等。

应用安全检测

对光通信系统所承载的应用系统进行安全检测，包括应用系统漏洞、用户认证与授权机制、应用审计功能等。

检测方法可采用漏洞扫描、渗透测试、代码审计等。

安全评估

安全评估指标体系

建立光通信系统的安全评估指标体系，包括物理安全、网络安全、数据安全、应用安全、安全管理等方面的评估指标。

评估指标应具有科学性、合理性、可操作性，全面、准确地反映光通信系统的安全状况。

改进措施和建议

根据安全检测和评估结果，提出针对性的改进措施和建议。

对于存在的安全问题，应明确整改责任人和整改时间，跟踪整改情况。