团 体 标 准

《三体板》

编 制 说 明

《三体板》小组

二○二五年三月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范三体板的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合陕西琼楼雅东建材有限公司等相关单位共同制定《三体板》团体标准。

（二）编制背景及目的

三体板是由金属面板、保温材料和固定连接系统三部分牢固复合而成的一种多功能建筑外墙保温装饰材料。它集保温隔热、装饰美观、防水防火、安装便捷等多种优点于一身，有效解决了传统外墙保温装饰系统存在的耐久性差、易开裂、脱落等问题，提高了建筑外墙的整体性能和使用寿命，符合国家建筑节能和绿色建筑发展战略要求。近年来，随着建筑行业的快速发展，三体板的市场需求呈现出快速增长的趋势。但由于缺乏统一的标准规范，各生产企业在产品设计、原材料选择、生产工艺、质量控制等方面存在较大差异，导致市场上产品质量良莠不齐，部分产品存在保温性能不达标、防火性能不足、连接可靠性差等安全隐患。同时，由于缺乏标准依据，在产品的推广应用过程中，也面临着市场认可度不高、招投标困难等问题，制约了行业的进一步发展。制定《三体板》团体标准，规范产品技术要求和质量标准，意义体现在：

1、规范市场秩序：通过制定统一的团体标准，明确三体板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容，为生产企业提供明确的生产依据，规范企业的生产行为，避免无序竞争，促进市场健康有序发展。

2、提高产品质量：团体标准将对三体板的各项性能指标提出严格要求，引导企业采用先进的生产技术和工艺，加强质量管理，提高产品的保温隔热性能、防火性能、力学性能、耐候性能等，确保产品质量稳定可靠，满足建筑工程的使用要求。

3、保障建筑工程质量和安全：三体板作为建筑外墙保温装饰系统的重要组成部分，其质量直接关系到建筑工程的质量和安全。团体标准的制定将为建筑设计、施工、监理等单位提供技术参考，确保产品在设计、安装和使用过程中的合理性和安全性，有效预防和减少外墙保温装饰工程质量事故的发生。

4、促进技术创新和产业升级：团体标准的制定将鼓励企业加大技术研发投入，积极探索新材料、新工艺、新技术在三体板中的应用，推动产品技术创新和产业升级，提高我国建筑保温装饰行业的整体技术水平和市场竞争力。

5、加强行业自律和协调发展：团体标准是行业内各相关方共同参与制定的标准，能够充分反映行业的需求和意愿。通过实施团体标准，加强行业自律，促进企业之间的交流与合作，实现资源共享、优势互补，推动行业的协调发展。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2024年12月，陕西琼楼雅东建材有限公司按照“中国商品学会关于《三体板》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外三体板的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索三体复合板的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《三体板》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范三体板的技术指标。于2025年01月底提交《三体板》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年03月至04月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年04月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由陕西琼楼雅东建材有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对三体板技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本团体标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑及工业建筑外墙保温装饰工程中使用的三体板。主要技术内容包括：

- 1、技术要求：规定三体板的外观质量、尺寸偏差、保温性能、防火性能、力学性能、耐候性能、粘结强度等技术指标要求。

- 2、试验方法：针对各项技术指标，制定相应的试验方法，包括试样制备、试验设备、试验步骤、数据处理等内容，确保试验结果的准确性和可靠性。

- 3、检验规则：明确产品的检验分类（出厂检验、型式检验）、检验项目、抽样方法、判定规则等，保证产品质量检验的科学性和公正性。

- 4、标志、包装、运输和贮存：规定产品的标志内容、包装方式、运输要求和贮存条件，确保产品在流通过程中的质量不受影响。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

三体板应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《三体板》起草组

2025年03月14日