团 体 标 准

《无刷励磁发电机》

编 制 说 明

《无刷励磁发电机》小组

二○二五年四月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范无刷励磁发电机的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合江苏领驭电机有限公司等相关单位共同制定《无刷励磁发电机》团体标准。

（二）编制背景及目的

随着电力行业的快速发展，无刷励磁发电机因其可靠性高、维护简便等优势，在各类发电场景中得到了广泛应用。从电力行业电机标准化技术委员会标准体系来看，面向电力行业设备用户、生产厂家及检测科研等公共利益方，对于无刷励磁发电机相关标准有着迫切需求。当前，在汽轮发电机及调相机的本体及其励磁系统等设备的技术要求、运维检修和试验检测，以及网源协调等相关方向，无刷励磁发电机的标准尚不完善，存在技术规范不统一、质量参差不齐等问题，严重影响了行业的健康发展。因此有必要制定《无刷励磁发电机》团体标准，其意义主要体现在：

1、规范行业秩序：制定《无刷励磁发电机》团体标准，能够统一无刷励磁发电机在设计、生产、检测等环节的技术要求，避免因标准缺失导致的产品质量差异，规范市场竞争，促进无刷励磁发电机行业的有序发展。

2、提升产品质量：明确的标准将引导企业按照统一规范进行生产，促使企业加强质量管理，提高无刷励磁发电机的产品质量和可靠性，提升整个行业的产品水平。

3、促进技术交流与创新：标准的制定过程将汇聚行业内各方力量，促进不同企业、科研机构之间的技术交流与合作，推动无刷励磁发电机技术的创新发展，加快新技术、新工艺在行业内的应用和推广。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年03月，江苏领驭电机有限公司按照“中国商品学会关于《无刷励磁发电机》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外无刷励磁发电机的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索发电机的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《无刷励磁发电机》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范无刷励磁发电机的技术指标。于2025年04月提交《无刷励磁发电机》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年04月至05月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年05月底召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由江苏领驭电机有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对无刷励磁发电机技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于无刷励磁发电机的生产和检验。主要技术内容包括：

- 1、术语和定义：对无刷励磁发电机相关的专业术语和定义进行统一规范，避免因术语理解不一致导致的沟通障碍和技术误解。​

- 2、技术要求：规定无刷励磁发电机的性能指标、结构设计、材料选用等方面的技术要求，确保产品质量和性能符合行业需求。​

- 3、试验方法：详细描述无刷励磁发电机各项性能指标的试验方法和检测手段，保证试验结果的准确性和可比性。​

- 4、检验规则：制定无刷励磁发电机的出厂检验、型式检验等检验规则，明确检验项目、抽样方案和判定准则。​

- 5、标志、包装、运输和贮存：规范无刷励磁发电机产品的标志内容、包装要求、运输方式和贮存条件，确保产品在流通过程中的质量不受影响。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

《无刷励磁发电机》应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《无刷励磁发电机》起草组

2025年04月18日