团 体 标 准

《混合型直流限流熔断器技术规范》

编 制 说 明

《混合型直流限流熔断器技术规范》小组

二○二五年五月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范混合型直流限流熔断器的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合武汉杭久电气有限公司等相关单位共同制定《混合型直流限流熔断器技术规范》团体标准。

（二）编制背景及目的

随着我国特种船舶工业的快速发展，综合电力推进系统已成为新一代船舶的核心技术。该系统采用直流母线供电，对保护装置的快速性、选择性和可靠性提出了极高要求。传统框架断路器动作时间长（数十毫秒级），难以满足直流系统短路保护需求；而普通熔断器虽分断速度快，但无法快速恢复供电，制约了系统的连续性。本项目研发的混合型直流限流熔断器通过集成高速电磁斥力驱动技术、真空灭弧室强迫关断技术及智能短路检测技术，可实现5ms 内分断短路电流，并具备选择性保护能力，解决了特种船舶直流系统保护的 “卡脖子” 问题。目前，该技术已完成原理样机试制及关键技术验证，但行业内缺乏统一的技术规范，亟需制定团体标准以规范产品设计、试验及应用。制定《混合型直流限流熔断器技术规范》的必要性主要表现在：

1、填补标准空白：国内尚无针对混合型直流限流熔断器的专项技术规范，现有标准侧重交流场景，无法满足直流系统对限流熔断器的特殊性能要求。

2、支撑产业升级：直流限流熔断器是新能源并网、储能系统及轨道交通等领域的核心部件，制定标准可规范产品设计、提升质量一致性，促进产业链协同发展。

3、应对市场需求：随着 “双碳” 目标推进，直流电网规模持续扩大，亟需通过标准化手段引导技术创新，保障设备安全可靠运行。

4、国际竞争需求：通过制定与国际接轨的团体标准，可提升我国在直流熔断器领域的技术话语权，助力产品参与全球市场竞争。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年03月，武汉杭久电气有限公司按照“中国商品学会关于《混合型直流限流熔断器技术规范》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外混合型直流限流熔断器的产品和技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索限流熔断器的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《混合型直流限流熔断器技术规范》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范混合型直流限流熔断器的技术指标。于2025年05月底提交《混合型直流限流熔断器技术规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年06月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年06月底召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由武汉杭久电气有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对混合型直流限流熔断器技术指标和试验方法的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于混合型直流限流熔断器的设计、制造、试验及检测。主要技术内容包括：

- 1、范围与规范性引用文件：明确标准适用的电压等级、应用场景及引用的基础标准。

- 2、术语和定义：规范混合型直流限流熔断器的核心术语，如 “直流分断能力”“能量吸收系数” 等。

- 3、技术要求：

- （1）额定参数（电压、电流、分断能力等）；

- （2）机械与电气性能指标（如动作时间、限流特性、可靠性寿命）；

- （3）环境适应性要求（温度、湿度、振动等）。

- 4、试验方法：规定型式试验、出厂试验及现场测试的具体流程与判定准则。

- 5、检验规则与标志、包装、运输、贮存要求。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

《混合型直流限流熔断器技术规范》应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《混合型直流限流熔断器技术规范》起草组

2025年05月30日