# 《一次性使用冲洗吸引器》团体标准编制说明

一、工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作、团体标准主要起草人及其所承担的工作等

1.任务来源

依据国家药监局发布《医疗器械生产质量管理规范》、《附录无菌医疗器械》及参考一次性使用腹部穿刺器、腹腔镜手术器械技术审查指导原则等法规，参考借鉴法规及标准对一次性使用冲洗吸引器做了团体标准，国内针对这个产品的企业都没有参照的标准，大部分企业对产品的标准及质量管理体系标准参考不充分，无论是从法规层面，还是从质量管理体系的运行都没有合适的产品标准参考，给后续产品的迭代升级带来困惑。根据市场诉求，由北京融智飞天教育科技有限公司牵头立项，由中国食品药品企业质量安全促进会立项批复成立起草组。

因此，迫切需要起草一次性使用冲洗吸引器团体标准，对产品的统一与规范，保障医疗器械安全、有效的最直接体现。

- 2.协作单位

- 北京融智飞天教育科技有限公司、河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心)、施爱德（厦门）医疗器材有限公司、广州佳林医疗用品制造有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、荣佳（湖南）医疗器械制造有限公司、熠品（贵阳）质量科技有限公司、张鸣鸣、天津翔越医疗器材有限公司共同起草。

- 3.主要工作

- 起草阶段：

2025年1月，成立标准起草工作组，明确起草工作目的及内容。

2025年1月，搜集国内外有关参考文献，结合制造企业及检测单位，起草标准草案。

2024年12月依据中国食品药品企业质量安全促进会团标管理办法要求，准备起草相关材料，起草组开始编写。

2025年1月起草组完成标准初稿。

2025年4月召开第二次标准审定讨论会。

2025年4月28日召开第三次会议确认标准草稿版本报批促进会。

- 2.关于标准名称和标准体系的说明

标准名称按照国家药监局医疗器械分类目录名称确定为“一次性使用冲洗吸引器”，按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2025年5月由北京融智飞天教育科技有限公司牵头，河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心)、施爱德（厦门）医疗器材有限公司、广州佳林医疗用品制造有限公司、上海微谱检测科技集团股份有限公司、荣佳（湖南）医疗器械制造有限公司、熠品（贵阳）质量科技有限公司、张鸣鸣、天津翔越医疗器材有限公司进行起草，2025年4月28日通过三次会议对标准进行了讨论确定草稿版，针对起草人提出的意见及建议进行了修改，最终形成报批稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、标准编制原则

本标准的制定符合国家法规要求及产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

本标准制定过程中，引用或参考了以下标准或文件：

《医疗器械监督管理条例》

《医疗器械生产质量管理规范》

《医疗器械生产质量管理规范》《附录无菌医疗器械》

中华人民共和国药典2025年版

GB/T 15812.1-2005 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法

GB/T 2828.1-2012计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量期限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2828.4-2008 计数抽样检验程序  第4部分：声称质量水平的评定程序

GB/T 2829-2002  周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定的检查）

GB/T 14233.1-2022  医用输液、输血、注射器具检验方法  第1部分：化学分析方法

GB/T 14233.2-2005  医用输液、输血、注射器具检验方法  第2部分：生物学试验方法

GB/T 14233.2-2026  医用输液、输血、注射器具检验方法  第2部分：微生物学实验方法

GB/T 16886.1-2022医疗器械生物学评价  第一部分：风险管理过程中的评价与试验

GB/T 16886.3- 2019医疗器械生物学评价 第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验

GB/T 16886.5—2017医疗器械生物学评价  第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T 16886.7- 2015医疗器械生物学评价  第7部分：环氧乙烷残留量

GB/T 16886.10—2017医疗器械生物学评价  第10部分：刺激与迟发性超敏反应试验

GB/T 16886.11—2021医疗器械生物学评价  第11部分：全身毒性试验

YY/T 0149-2006  不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法

YY/T 0313-2014   医用高分子产品包装和制造商提供信息的要求

YY /T0466.1-2016 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求

YY/T0681  无菌医疗器械包装试验方法

YY/T0681.1-2018  无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南

YY/T 0681.2-2010无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度

YY/T 0681.3-2010无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏

YY/T 0681.4-2021无菌医疗器械包装试验方法 第4部分染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏

YY/T 0681.5-2010无菌医疗器械包装试验方法 第5部分：内压法检测粗大泄漏（气泡法）

YY/T 0681.6-2011无菌医疗器械包装试验方法 第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价

YY/T 0681.7-2011无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性

YY/T 0681.8-2011无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂胶层重量的测定

YY/T 0681.9-2011无菌医疗器械包装试验方法 第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验

YY/T 0681.10-2011无菌医疗器械包装试验方法 第10部分：透气包装材料微生物屏障分等试验

YY/T 0681.11-2014无菌医疗器械包装试验方法 第11部分：目力检测医用包装密封完整性

YY/T 0681.12-2022无菌医疗器械包装试验方法 第12部分：软性屏障材料抗揉搓性

YY/T 0681.13-2014无菌医疗器械包装试验方法 第13部分：软性屏障膜和复合膜抗慢速戳穿性

YY/T 0681.14-2018无菌医疗器械包装试验方法 第14部分：透气包装材料湿性和干性微生物屏障试验

YY/T 0681.15-2019无菌医疗器械包装试验方法 第15部分：运输容器和系统的性能试验

YY/T 0681.16-2019无菌医疗器械包装试验方法 第16部分：包装系统气候应变能力试验

YY/T 0681.17-2019无菌医疗器械包装试验方法 第17部分：透气包装材料气溶胶过滤法微生物屏障试验

YY/T 0681.18-2020无菌医疗器械包装试验方法 第18部分：用真空衰减法无损检验包装泄漏

YY/T 1052-2004	手术器械标志

2、确定标准主要内容的依据

本标准规定了医疗器械一次性使用冲洗吸引器的术语和定义、分类与命名、技术要求、检验规则、检验方法、标识及包装、运输、贮存。

本标准适用于一次性使用冲洗吸引器（以下简称冲洗吸引器）。由阀体（出水接口、进水接口）、塑料软管、不锈钢管、控制夹、按钮、圆锥接头、连接头等组成等组成，用于临床手术中冲洗组织器官及抽吸废液

（1）术语和定义

本文件规定了一次性使用沖洗吸引器的要求和测试方法，该沖洗吸引器用于在微创手术中冲洗组织及抽吸废液。本文件适用于在微创手术中冲洗组织及抽吸废液的一次性使用沖洗吸引器。

三、与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准的关系，采用国际标准的程度及水平简要说明

本标准与现行法律法规、强制性标准和其他有关标准协调一致，无冲突和交叉。

本标准制定过程中未查询到国际标准。

四、重大分歧意见的处理结果和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

五、贯彻促进会标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议发布即实施。

六、其他应予说明的事项。

无。

七、其他应予说明的事项

无。

团体标准工作起草组

2025年5月28日