ICS 11.020

CCS C 05

团体标准

T/CRHA XXX—202X

————————————————————————————————————————

202X-XX-XX 发布                                    202X-XX-XX 实施

中国研究型医院学会 发布

早产儿转运低体温预防护理规范

Specification for hypothermia prevention and nursing in preterm infant transport

(征求意见稿）

目  次

前言	II

1	范围	1

2	术语和定义	1

3	缩略语	1

4	基本要求	1

5	低体温预防	2

6	体温监测	2

7	低体温发生后处理	2

附录A（资料性）早产儿中性温度	3

附录B（规范性）早产儿低体温复温措施	4

参考文献	5

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国研究型医院学会护理教育专业委员会提出。

本文件由中国研究型医院学会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

早产儿转运低体温预防护理规范

- 范围

本文件规定了早产儿转运低体温预防的基本要求、预防措施、体温监测及低体温发生后的处理。

本文件适用于各级各类医疗机构产科、新生儿科的注册医师、护士。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

早产儿 preterm infant

出生胎龄小于37周（259d）的新生儿。

2.2

转运 transport

将新生儿安全转移至危重新生儿救治中心新生儿科/NICU的过程，包括院内转运（产房/手术室至新生儿科/NICU）和院际转运（不同医疗机构间）。

2.3

低体温 hypothermia

新生儿体温应维持在36.5℃-37.5℃，低于36.5℃即为低体温。其中体温36.0℃-36.4℃为轻度低体温，32.0℃-35.9℃为中度低体温，＜32.0℃为重度低体温。

2.4

中性温度 neutral temperature

维持新生儿正常体温且耗氧、代谢率最低的一种最适宜的环境温度（见附录A）。

2.5

伺服控制模式 servo control mode

暖箱通过温度传感器实时监测新生儿皮肤温度而自动调节加热功率，以维持设定目标温度的模式。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

NICU：新生儿重症监护病房（neonatal intensive care unit）

- 基本要求

4.1 应对所有早产儿实施低体温预防措施，维持目标体温（皮肤温度在36.5-37.5℃之间）。

4.2 应根据早产儿低体温发生程度给予相应的复温措施。

4.3 应根据围生期高危因素、胎儿数量等配备转运医护，医护数量应确保复苏、转运工作的顺利进行。

4.4 转运人员应熟练掌握早产儿复苏、保暖技术，每年应接受专项培训≥1次。

4.5 院际转运应以救护车为主，必要且条件允许时可选用直升机、两翼飞机或高铁实施长距离快速转运。

- 低体温预防

5.1 院际转运救护车应可调节室内温度。

5.2 院际转运应选择专用车载转运暖箱。

5.3 院内转运应首选暖箱、辐射二合一的暖箱，避免床间转移导致体温波动。

5.4 应根据早产儿中性温度提前预热产房/手术室辐射保暖台、转运暖箱及住院暖箱。

5.5 应提前预热接触早产儿的所有用物，包括毛巾、衣物、帽子、纸尿裤、听诊器等。

5.6 应提前设置产房/手术室温度至25℃以上。对于胎龄＜28周的早产儿，应设置室内温度≥26℃。

5.7 对于胎龄≥32周的早产儿出生后，应立即使用预热的毛巾擦干其头部和全身，并更换新的预热衣物对头部及全身进行保暖。

5.8 对于胎龄＜32 周的早产儿出生后，应不擦干即刻用聚乙烯袋/薄膜包裹其头部和全身（除面部），头戴保暖帽。所有复苏等操作均应在薄膜包裹下进行，并延用至新生儿科/NICU体温稳定。

5.9 宜对胎龄＜32周或行心肺复苏的早产儿使用加热床垫。

5.10 宜对出生时无需复苏且胎龄≥28周的早产儿实施60s及以上的延迟脐带结扎。

5.11 应对所有早产儿延迟擦拭胎脂至少24h。

5.12 产妇条件允许时，宜对出生后无需复苏的早产儿实施＞90min的母婴皮肤接触，并尽早开始母乳喂养。

5.13 应为早产儿开通绿色通道，到达后直接转入NICU先救治后补办住院手续。

5.14 应根据早产儿目标温度动态调节暖箱温湿度。

5.15 宜集中进行医疗护理操作，减少早产儿热损失。

5.16 应对需呼吸支持的早产儿使用加温加湿的气体。

5.17大量快速补液时，宜使用医用加温器实施加温输液。

- 体温监测

6.1 宜对早产儿转运全程持续监测肤温，监测用温度探头应固定在早产儿右上腹部或腋窝。

6.2 无法持续监测肤温时，应首选电子体温计监测腋温。

6.2 应在转运记录单中记录早产儿转运前、转运中、转入新生儿科时的体温。

6.3 应定期对体温监测工具进行校准。

- 低体温发生后处理

7.1 体温＜36℃时，应立即进行复温，详见附录B。

7.2 应严密监测复温中的早产儿体温。

# 附 录 A

# （资料性）

# 早产儿中性温度

| 出生体重（kg） | 出生后24小时内 | 出生后1-8天 | 出生后1-3周 | 出生后3-5周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜1.0 | 35-36℃ | 34-35℃ | 33-34℃ | 32-33℃ |
| 1.0-1.5 | 34-35℃ | 33-34℃ | 32-33℃ | 31-32℃ |
| 1.5-2.0 | 33-34℃ | 32-33℃ | 31-32℃ | 30-31℃ |
| 2.0-2.5 | 32-33℃ | 31-32℃ | 30-31℃ | 29-30℃ |
| ＞2.5 | 31-32℃ | 30-31℃ | 29-30℃ | 28-29℃ |

# 附 录 B

# （规范性）

# 早产儿低体温复温措施

| 低体温程度 | 复温措施 |
| --- | --- |
| 轻度低体温 | 可通过提高暖箱温湿度或房间温度进行复温，快速（0.5℃/h）或慢速（＜0.5℃/h）复温均可。 |
| 中度低体温 | 可通过使用辐射加热器、加热床垫、提高暖箱温度进行复温 |
| 重度低体温 | 应立即先通过加热床垫或加热暖箱快速复温,当体温达到34℃，降低复温速度。 |

# 参  考  文  献

- 中华医学会儿科学分会新生儿学组,中华儿科杂志编辑委员会.出生胎龄<32周早产儿复苏临床实践指南（2022）[J].中华儿科杂志,2023,61(1):6-15.

- 中国新生儿复苏项目专家组,中华医学会围产医学分会新生儿复苏学组.中国新生儿复苏指南（2021年修订）[J].中华围产医学杂志,2022,25(1):4-12.

- Wyckoff MH，Aziz K，Escobedo MB，et al. Part 13：neonatal resuscitation：2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care［J］. Circulation, 2015, 132（18 Suppl 2）：S543-S560.

- 姜忒，王小雨，蒋思远,等. 早产儿产房内低体温预防策略. 中华新生儿科杂志（中英文），2025，40(05):314-318.

- Aziz K, Lee HC, Escobedo MB, et al. Part 5: neonatal resuscitation: 2020 American heart association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2):S524-S550.

- 中国医师协会新生儿科医师分会，中国医院协会妇产医院管理分会围产医学学组，中国妇幼保健协会新生儿保健专业委员会. 极早产儿产房过渡期管理专家共识. 中华围产医学杂志，2022，25(06):401-411.

- Madar J, Roehr CC, Ainsworth S, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: newborn resuscitation and support of transition of infants at birth [J]. Resuscitation, 2021, 161: 291‐326.

- 中国医师协会新生儿科医师分会，北京医师协会新生儿科医师分会，李秋平,等. 早产儿脑室内出血预防专家共识(2025). 中华妇幼临床医学杂志（电子版），2025，21(01):1-14.

- 中国医师协会新生儿科医师分会,中国中西医结合学会围产专业委员会,《发育医学电子杂志》编辑委员会,封志纯,杨传忠,母得志,李秋平.生存极限早产儿早期救治管理方案(建议)[J].发育医学电子杂志,2024,12(6):401-414.

- Yamada NK, Szyld E, Strand ML, et al. 2023 American Heart Association and American Academy of Pediatrics focused update on neonatal resuscitation: an update to the American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2024, 149(1):e157-e166.

- 郭志东,陈志昊,李丹萍,等.预防新生儿出生后低体温的最佳证据综合[J].中国实用护理杂志,2022,38(5):348-351.

- 杜美晨,申泉,杜雯雯,朱振云.早产儿和低出生体重儿低体温护理的最佳证据总结[J].临床护理杂志,2021,20(5):56-59.

- 苏丽娜,杨雪兰,方晓纯,等.新生儿低体温预防和处理的最佳证据总结[J].循证护理,2024,10(21):3820-3830.

- 郭志东,郜迎雪,成守珍.外源性保暖垫在早产儿出生后保暖中应用的Meta分析[J].中国实用护理杂志,2018,33(35):2888-2891.

- 乐琼,罗黎,吴丽芬,等.早产儿低体温预防及管理的最佳证据总结[J].护理学杂志,2022,38(1):88-90,109.

- 邢丽云,黄丽华.塑料薄膜包裹预防新生儿低体温有效性及安全性的系统评价[J].中华护理杂志,2019,54(3):384-389.

- 张岚,乐琼,罗黎,等.新生儿院际转运管理的最佳证据总结[J].护理学报,2021,28(11):21-26.

- 诸纪华,刘丽丽,胡静,等.危重症患儿院际安全转运护理专家共识[J].中华急危重症护理杂志,2024,5(9):825-829.

- 中华医学会围产医学分会，中华医学会妇产科学分会产科学组，中华护理学会产科护理专业委员会,等. 中国新生儿早期基本保健技术专家共识（2020）. 中华围产医学杂志，2020，23(08):433-440.

- 李晓瑞,张秀敏,朱丽红.延迟首次沐浴时间对新生儿影响的最佳证据总结[J].中国实用护理杂志,2020,36(5):353-358.

- 丁卉,陈玉瑛,李眉,等.早产儿入院低体温危险因素及风险预测模型的构建[J].护理学杂志,2024,39(24):8-10.