团 体 标 准

《分布式光伏电站技术规范》

编 制 说 明

《分布式光伏电站技术规范》小组

二○二五年七月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	4

四、标准中涉及专利的情况	4

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	4

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	4

七、重大意见分歧的处理依据和结果	5

八、标准性质的建议说明	5

九、贯彻标准的要求和措施建议	5

十、废止现行相关标准的建议	5

十一、其他应予说明的事项	5

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要规范分布式光伏电站的技术要求，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合苏州东安岩芯能源科技股份有限公司等相关单位共同制定《分布式光伏电站技术规范》团体标准。

（二）编制背景及目的

近年来，分布式光伏电站建设规模呈现爆发式增长。其广泛应用于工业厂房、商业建筑、居民住宅等各类场所，为能源结构转型和节能减排做出了巨大贡献。然而，由于发展速度过快，当前分布式光伏电站领域在技术、设计、施工、运维等方面缺乏统一、完善的标准规范。不同企业在项目实施过程中采用的技术路线、质量控制标准差异较大，导致市场上产品和服务质量参差不齐，给行业发展带来了诸多隐患，如部分电站发电效率低下、安全事故频发等。因此，制定一套全面、系统的分布式光伏电站技术规范团体标准已迫在眉睫。

统一的技术规范能够促使企业遵循相同的质量标准进行生产和服务，有利于优化行业资源配置，提高生产效率，降低成本。通过规范市场竞争环境，能够淘汰一批技术落后、质量不达标的企业，推动行业向规范化、规模化、专业化方向发展，从而提升整个行业在国际市场上的竞争力。同时，标准的制定过程也是对行业先进技术和实践经验的总结与提炼，能够为企业提供技术创新的方向和参考，激发企业加大研发投入，促进分布式光伏技术的持续创新与进步。​

分布式光伏电站的建设与运营涉及到公共安全、环境保护以及能源供应稳定性等多个方面。一套科学合理的技术规范能够确保电站在设计、施工和运维过程中充分考虑安全因素，有效预防安全事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。在环境保护方面，规范能够引导企业采用环保材料和工艺，减少对周边环境的影响。此外，通过提高电站的发电效率和稳定性，能够更好地满足社会对清洁能源的需求，为实现可持续发展目标提供有力支撑。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2025年06月，苏州东安岩芯能源科技股份有限公司按照“关于《水煮大板瓜子(西瓜子)生产技术规范》等十四项团体标准立项的通知”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内外分布式光伏电站的技术现状进行了全面调研，同时广泛搜集和检索分布式光伏电站的技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《分布式光伏电站技术规范》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见， 从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范分布式光伏电站的技术要求。于2025年07月提交《分布式光伏电站技术规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年08月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2025年02月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由苏州东安岩芯能源科技股份有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对分布式光伏电站技术要求的测试及验证等。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

（二）标准主要技术内容

- 本标准适用于分布式光伏电站的设计、施工、验收和运行维护。主要技术内容包括：

- 1、术语和定义：对分布式光伏电站领域涉及的专业术语和定义进行统一规范，确保标准内容的理解一致性。​

- 2、规划设计：项目选址与可行性研究：规定分布式光伏电站项目选址的基本原则和要求，包括地理条件、气象资源、电网接入条件、周边环境等因素的考虑；明确可行性研究的内容和深度要求。​

- 3、设备选型：规定光伏组件的性能指标、质量要求、检测方法以及选型原则，包括组件的光电转换效率、功率衰减率、耐候性等关键参数。明确逆变器的类型选择、容量配置、性能指标要求（如转换效率、谐波含量、过载能力等）以及检测方法。对汇流箱、配电箱、监控设备等其他辅助设备的选型和技术要求做出规定。​

- 4、施工安装：包括施工组织设计、施工人员培训、施工设备和材料准备等方面的要求。

- 5、运行维护：包括运行人员的职责和培训要求、运行管理制度的建立、电站运行数据的监测与分析等方面的规定。制定分布式光伏电站的定期维护计划，明确维护工作的内容和要求，如光伏组件的清洗、设备的巡检与保养、故障排查与修复等。强调电站运行维护过程中的安全管理措施，包括人员安全防护、电气安全操作规范、应急预案制定等。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

《分布式光伏电站技术规范》应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、研究成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无。

《分布式光伏电站技术规范》起草组

2025年07月20日