ICS号                                 
中国标准文献分类号                                     T/CAB                                 
中国产学研合作促进会团体标准
     T/ CAB XXXX—20XX

[image: image1.png]



社会信息物理系统  数字电网数据规范

Data Specification for Social Cyber Physical Systems in Digital Grid
20XX-XX-XX发布                       20XX-XX-XX实施
中国产学研合作促进会 发布

[image: image14.png]MERGE EREZE HIRGE
(FHERK) (Fhix4b32) (W 553%)

L) L] L)

K RES R 5% BIEEE. Bk, Me ATRESET




 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

1目次


3前言


4引言


51 范围


52 规范性引用文件


53 术语和定义


64 数字电网理论模型


75 数字电网物理系统数据


96 数字电网社会系统数据


117 数字电网信息系统数据


158 社会信息物理 系统数字电网数据交互


17附录 A




前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由南方电网数字电网科技（广东）有限公司提出。

本标准由中国产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：南方电网数字电网科技（广东）有限公司、中国南方电网有限责任公司、上海交通大学、中通服建设有限公司、中国地质大学（武汉）。

本文件主要起草人：吕鹏翔、王昕、喇元、王增超、代吉玉蕾、王晓蕾、王殿元、田俊锋、杨顺建、吴争荣、阳浩、王庭松、师智良、刘天元、区旸、王川盛、陈小岛。

引  言

当前，随着“双碳”战略持续推进与能源互联网体系加快构建，电力系统正朝着高度数字化、智能化方向深度演进。作为能源互联网的核心基础设施，数字电网正加速与社会信息物理系统（Cyber-Physical-Social System, CPSS）融合，形成“物理-信息-社会”三元交互的新型系统格局。在此背景下，电网数据呈现出爆发式增长趋势，数据来源广泛、类型多元，包括设备运行参数、用户行为记录、市场交易数据及系统控制指令等，跨设备、跨组织、跨场景的频繁交互已成为常态。然而，数据交互开放性带来的安全攻击面扩大、数据泄露风险上升、标准体系不统一、数据管理流程缺失等问题日益严重，严重制约了数据价值的深度挖掘与智能化系统的协同运行。因此，在国家大力推进数字基础设施建设、电力系统数字化转型以及新型电力系统高质量发展的背景下，亟需通过建立统一、科学、可操作的数据规范标准，支撑数字电网与CPSS深度融合发展的制度体系建设。
本标准旨在面向数字电网社会信息物理系统运行需求，系统性规范数据管理体系，从系统层级划分、跨域协同机制到数据交互规则进行全流程覆盖。具体目标包括：一是明确“物理系统—信息系统—社会系统”三类子系统的数据类型、结构特征与传输要求，建立多源异构数据的标准表达方式；二是规范数据在多主体之间的采集、处理、交换、共享与使用流程，构建可追溯、可控、可治理的数据生命周期管理体系；三是推动形成跨部门、跨组织、跨平台的数据互通机制，支撑多系统高效协同运行。通过标准化建设，解决当前数据碎片化、孤岛化、低效流通等关键问题，为数字电网高质量发展提供统一的数据基础设施与治理框架。
本标准的实施将从多方面提升数字电网社会信息物理系统的数据治理水平与运行效能。一方面，标准有助于打破数据壁垒，实现设备层、系统层、业务层之间的数据高效集成，提升数据共享的广度与深度；另一方面，统一的数据接口与交互规则将增强数据安全性、可用性与合规性，降低非法访问与滥用风险。此外，标准的建立还将为数据驱动的智能决策、预测分析和系统优化提供可靠数据保障，推动形成以数据为核心的智能感知、智能控制与智能服务体系，助力数字电网向更加智能、自主、高效、安全的目标迈进。最终，该标准将成为促进数字电网与社会信息物理系统深度融合的重要技术基石，为我国能源数字化转型和新型电力系统建设提供有力支撑。
社会信息物理系统  数字电网数据规范
1　 范围

本文件规定了基于社会信息物理系统的数字电网数据规范，包含物理系统、数据系统数据范围，信息系统数据项与数据采集、传输、存储、处理、应用和安全要求等内容。

本文件适用于指导数字电网相关系统的数据管理工作。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语

GB/T 36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型

GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求

GB/T 35295-2017 信息技术 大数据术语

GB/T 35682-2017 电网运行控制数据规范

GB/T 31916.1-2015
 信息技术 云数据存储和管理 第1部分：总则

GB/T 38675-2020 信息技术 大数据计算系统通用要求

DL/T 2529-2022 电力物联网信息模型规范
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　 物理系统 physical system
物理系统是指电力系统中由发电、输电、变电、配电及用电等环节构成的实体系统，其主要功能是实现电能的生产、传输与最终配送至用户的全过程，是能量流动的物理基础设施。
3.2　 信息系统 cyber system
信息系统是应用数字技术构建的信息平台，用于电网各环节及业务全过程中的信息采集、传输、存储、处理与应用，旨在实现信息的全面数字化，支持信息动态处理与实时交互。

3.3　 社会系统 social system
社会系统是指电网运行管理过程中涉及的各类业务环节与社会关系网络，包括电网规划、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销及人财物管理等，并涵盖电网企业与政府、上下游企业之间的协同与互动。
3.4　 数据 data
数据是信息的可再解释的形式化表示，适用于通信、解释或处理的过程，是数字系统中信息表达与操作的基本单位。
3.5　 数据质量 data quantity
数据质量是指数据在特定使用条件下，其特性满足明确或隐含要求的程度，反映了数据的适用性与可靠性。

3.6　 数据服务 data service
数据服务是指面向数据全生命周期，提供数据采集、传输、存储、处理（包括计算、分析、可视化等）、交换与销毁等功能的网络化信息服务形式。

3.7　 数据集 data set
数据集是指由多条数据记录组成的数据集合形式，通常用于支持数据分析、建模与训练等任务。
3.8　 数据融合 data integration
数据融合是指将来自不同来源、不同格式的数据进行统一整合和有序合并，构建出更全面、准确且具洞察力的数据集，以支持综合分析与决策应用。
4　 数字电网理论模型

4.1　  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


概述
数字电网是以物理电网为基础，充分运用新一代数字技术构建的新型融合型社会公共设施。包含三个部分：由设备构成的物理系统、围绕物理系统运作的社会系统、支撑物理系统运行和社会系统运转的信息系统，其中信息系统通过信息交互连接物理系统与社会系统。
各系统之间关联关系见下图1，数据首先在物理系统层由发电、输电、变电、配电及用电等设备采集生成，通过终端侧与边侧的智能感知设备（如传感器、智能电表、边缘计算节点）实现本地预处理与初步分析后，向上传输至信息系统层的管侧，经过光纤通信、电力通信或5G/4G网络汇聚至数据中心。在云侧，数据进一步被高性能计算、人工智能、大数据平台等技术处理，并支撑生产运行分析、调度控制、数字孪生、电网管理等应用服务。最终，这些处理结果反馈至业务系统层，为电力生产管理与决策提供支撑，形成从感知、传输、计算到应用的闭环数据流体系。
[image: image4.png]UEE SR 388 2
58 £2E gue mue

BREQ A
#REBA

B

£ £
mas B §
BEEFQ <HE@Ha
g
HE g g

EEEQ

g BB
55 B B

SRED | SEmmEQ

REANETE

)(

L e

AZRERE  RERE

L L2





图1 数字电网社会物理信息系统架构
5　 数字电网物理系统数据

物理系统即为物理电网的现实世界，以发、输、变、配、用全生命周期为主线，实现能量的传输与配送。故物理系统数据可细分为发电数据、输电数据、变电数据、配电数据与用电数据五种类型。
5.1　 发电数据
发电数据指在发电环节，即电厂内生产运行所产生的数据。发电数据主要包含升压站（含电厂变电站出线、母线、升压变压器、断路器、刀闸）运行控制数据以及如下数据：

a) 发电机、厂用设备参数。具体内容见GB/T 31464、DL/T 1380；

b) 发电机、厂用设备的拓扑连接关系和稳态数据、动态数据、暂态数据。拓扑连接关系和稳态数据的具体内容见GB/T 31464、DL/T 1380；动态数据的具体内容见DL/T 280；暂态数据具体内容见GB/T 14285；

c) 自动发电控制子站、自动电压控制子站的运行状态数据。具体内容见DL/T 1380；

d) 火电厂燃煤机组烟气数据、热电联产机组供热数据、水电厂水库运行数据以及风电场与光伏电站的气象数据。水库运行数据具体内容见 GB/T 31464；光伏电站,风电场气象数据具体内容NB/T 31047 NB/T 32016；

e) 电厂发电计划数据以及风电场、光伏电站的发电预测数据。发电厂计划数据具体内容见GB/T 31464；风电场、光伏电站发电预测数据具体内容见NB/T 31046、NB/T 32011。

5.2　 输电数据
输电数据指在输电环节，即电能量传输过程中所产生的数据。输电数据主要包含：

a) 输电设备参数。具体内容见GB/T 31464、DL/T 1380；

b) 输电设备运行时的拓扑连接关系和稳态数据、动态数据、暂态数据。拓扑连接关系和稳态数据的具体内容见GB/T 31464、DL/T 1661、DL/T 1380、DL/T 5137；动态数据的具体内容见 DL/T 280；暂态数据的具体内容见GB/T 14285；

c) 二次系统及设备的运行状态数据。具体内容见DL/T 1380、GB/T 14285、DL/T 280。

5.3　 变电数据
变电数据指在变电环节，即变电站(含换流站、开关站、升压站)所产生的数据。变电数据主要包含：

a) 变电设备参数。具体内容见GB/T 31464、DL/T 1380；

b) 变电设备运行时的拓扑连接关系和稳态数据、动态数据、暂态数据。拓扑连接关系和稳态数据的具体内容见GB/T 31464、DL/T 1661、DL/T 1380、DL/T 5137；动态数据的具体内容见 DL/T 280；暂态数据的具体内容见GB/T 14285；

c) 二次系统及设备的运行状态数据。具体内容见DL/T 1661、DL/T 1380、GB/T 14285、DL/T 280。

5.4　 配电数据
配电数据指在配电环节，即10kV～20kV中压配电网(配电线路、站所、终端)所产生的数据。配电数据主要包含：

a) 配电设备参数。具体内容见DL/T 1380；

b) 配电设备运行时的拓扑连接关系和稳态数据。具体内容见 DL/T 1380；

c) 配电网二次设备的状态数据。具体内容见GB/T 14285、DL/T 814、DL/T 721。

5.5　 用电数据
用电数据指在用电环节，即终端用户所产生的数据。用电数据主要包含电量数据及功率、电压、电流等数据。
5.6　 数字电网物理系统的数据功能要求

a) 功能定位：数字电网物理系统作为实现电能传输、状态感知与设备控制的核心基础，需具备全面感知、实时采集、精准同步、动态调控与可追溯验证等关键功能，以支撑信息系统与业务系统的融合应用，实现电力系统数字化运行全周期管理。

b) 数据内容构成：物理系统数据按其产生环节与功能属性分类，主要包括但不限于以下五类：
	数据类别
	内容要素
	示例数据项

	设备静态数据
	设备参数、安装信息、运行编号
	型号、额定容量、投运日期

	设备连接关系数据
	电气连接拓扑、母线联络结构
	回路连接方式、接线方式

	运行状态数据
	稳态量、动态量、暂态量
	电压、电流、频率扰动、波形记录

	环境场景数据
	气象、水文、外部条件
	风速、水位、温度、湿度

	控制与计划数据
	控制指令、发电计划、预测数据
	出力指令、负荷预测、调频参数


c) 数据采集与传输要求：所有设备与数据对象应采用统一编码体系，并符合电力行业设备模型标准（如 GB/T 13306、DL/T 1323、IEC 61850）进行建模，确保数据对象在物理、逻辑、信息三个层级的一致表达。采样周期与精度要求见下表。物理系统数据须具备统一时间基准，宜采用北斗或 GPS 授时，支持 IEEE 1588 或 NTP 精密对时协议，确保不同数据源间可融合对齐。具备数据本地压缩、过滤、异常检测及关键特征提取功能，减少传输负载与云端处理压力，提升系统响应效率。
	数据类型
	采样周期
	精度要求

	稳态量（如电压、电流）
	≤1 s
	精度等级 0.5 或更优

	动态量（如频率扰动）
	≤100 ms
	时间标识误差 <1 ms

	暂态量（如故障波形）
	≥10 kHz
	时间同步误差 <10 μs


d) 数据质量控制要求:应具备缺失数据识别与补全机制；应开展异常值剔除与边界合理性检查；应设置信任度等级与完整性标识；应存储数据采集、传输、入库全过程日志。

e) 数据验证与闭环机制:
· 技术层验证

· 运行数据与潮流计算结果应一致；

· 拓扑关系与实时状态应匹配；

· 故障波形与保护装置动作时间应同步。

· 业务层验证

· 发用电计划与实际出力应闭环追踪；

· 异常事件应具备完整的时间、空间与设备追溯链；

· 通过数字孪生平台进行历史回放与模型对比验证。
6　 数字电网社会系统数据

社会系统分为规划设计、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销、人财物管理等方面。社会系统数据可细分为规划设计数据、工程建设数据、调度交易数据、电网运维数据、安全生产数据、市场营销数据、人财物数据七种类型。
6.1　 规划设计数据
数字电网规划设计数据是指用于支撑电网规划、设计、建设和运维全过程的各类数据资源，涵盖电网基础信息、运行状态、环境因素及用户需求等多个维度。规划设计数据主要包含：

a) 电网基础数据。包含变电站容量、线路阻抗、变压器型号等；

b) 运行监测数据。包含电网实时运行数据、各类发电渠道出力数据等；

c) 用户与市场数据。包含各类电力用户用电行为数据、电力市场电价及交易数据等；

d) 环境与气象数据。如风速、光照强度、温度等影响新能源发电和电网防灾设计的气象数据，地震带、生态保护区范围等地质与生态和数据，可帮助规避电网建设风险。基础数据完整率（变电站、线路、设备型号等属性字段填报率）≥ 99%；属性字段齐全率（关键字段如容量、阻抗、设备参数等）≥ 95%；数据更新频率（电网基础、运行状态、用户需求、市场电价等）≥ 4 次/年；数据准确度（与实测或权威资料比对的偏差）≤ ±1%；环境与气象数据时延（从采集到入库）≤ 24 h；环境数据空间分辨率（风速、光照、地质分区等）≤ 1 km。

6.2　 工程建设数据
数字电网工程建设数据指贯穿于工程不同阶段的各类数据，通常可按工程阶段划分为以下三类：

a) 规划设计数据：包含设计图纸、工程量清单、设计模型等；

b) 施工数据：包含施工进度数据、施工质量数据、施工日志等；

c) 运维维护数据：包含设备运行数据、监测数据、维护记录数据等。

设计图纸数字化覆盖率（CAD/BIM 模型）100%；BIM/数字孪生模型覆盖率（关键工程节点与设备）≥ 80%；施工进度数据日更新率（进度、任务完成情况）≥ 95%；施工质量数据合格率（检测或验收时一次通过率）≥ 98%；施工日志完整率（安全、环境、技术日志）≥ 99%；运维维护记录数字化率（设备检修、巡检、故障处理记录）100%；

6.3　 调度交易数据
调度交易数据根据业务类型不同可细分为调度运行数据与电力交易数据。调度运行数据包含系统运行并网管理数据、系统运行安全风险管理数据、系统运行计划管理数据、系统运行控制管理数据、二次管理数据等数据。电力交易数据指发电企业、电力用户、售电公司等市场主体在开展电力交易活动过程中产生的数据，主要包含交易计划数据、交易合同数据、交易电价数据等。
调度运行数据采集频率（电网状态、潮流、频率、电压）≤ 1 s/次；安全风险管理数据更新周期≤ 5 min；运行计划管理数据更新频率（送电计划、机组启停）≥ 24 次/天；运行控制指令下发延迟≤ 500 ms；二次管理数据覆盖率（继电保护、自动化装置状态等）100%；交易合同数字化率（全流程电子合同）100%；交易电价数据时延（从撮合结果到各方系统）≤ 1 s；交易数据准确率（与结算或对账结果一致率）≥ 99.5%。

6.4　 电网运维数据
电网运维数据指在对输电线路、变电站、配网等设备的进行监控及维护过程中产生的数据。主要包含线路运行数据、设备状态数据、维护作业数据等。
6.5　 安全生产数据
安全生产数据指在开展数字电网安全管理工作过程中产生的各类数据，主要包含安风体系建设数据、安全监管与隐患管理数据、应急与保供电数据、本质安全建设数据等。
6.6　 市场营销数据
市场营销数据指电网营销相关业务活动过程中产生的数据，主要包含供电服务数据、用电户数据、服务运营数据、市场研究需求分析数据、营销支撑数据等。

6.7　 数字电网社会系统的数据功能要求

a) 功能定位:数字电网社会系统数据支撑电网规划、建设、运行、服务、管理等多维业务场景，其核心功能在于实现跨业务协同、跨系统集成、全过程贯通与智能化决策支持。社会系统数据的组织与处理能力决定了电网运行效率、投资决策科学性与服务水平的数字化基础。

b) 数据内容构成:社会系统数据类型广泛，按其业务属性与管理层级可划分为：

	数据类型
	内容组成
	示例数据项

	规划设计数据
	电网拓扑方案、设备配置参数、生态约束条件
	输电走廊、变电站选址、风速数据

	工程建设数据
	BIM 模型、施工进度、质量与安全记录
	三维设计图、任务完成率、事故日志

	调度交易数据
	调度计划、并网控制、电力交易合同与价格
	机组启停计划、电价结算记录

	电网运维数据
	运维任务、设备状态、故障检修记录
	线路巡视、变压器温升、缺陷工单

	安全生产数据
	安全标准落实、隐患排查、应急响应
	安全巡检、应急演练、保供电档案

	市场营销数据
	客户档案、用电行为、服务响应
	用户画像、电费缴纳、响应时效

	管理数据（人财物）
	人员履历、财务审计、物资库存
	技术资质、物资采购、预算执行


c) 数据实施要求:
· 数据一致性与结构规范

各类业务数据应统一使用企业主数据编码体系（如组织、设备、项目、人员编号）；

所有业务流程应结构化建模，采用统一数据字典、字段定义与数据类型标准；

设计模型宜基于 BIM/CIM 标准格式统一封装，确保语义一致与平台兼容。

·  数据实时性与完整性要求

	数据类型
	采集/更新频率
	完整性要求

	调度计划
	每日 ≥24 次
	调控对象覆盖率 100%

	工程进度
	每日更新
	关键路径任务同步率 ≥95%

	安全隐患
	发现即记录
	整改闭环率 ≥99%

	客户服务数据
	实时或按事件触发
	用户响应率 ≥98%


·  数据共享与权限管理

· 实现跨业务部门数据接口对接，满足设计—建设—运维全流程贯通；

· 对涉密类数据（如电力交易、应急信息）设置访问控制与操作审计机制；

· 对历史数据实施分级归档与冷温热存储策略，保障高效访问与审计追溯。

d) 数据落地验证机制

· 技术层验证

· 利用数据质量管理工具，实施数据格式检查、字段校验、逻辑规则验证；

· 设计模型应可在数字孪生平台中可视化加载、拓扑对接并进行交互仿真；

· 工程建设数据应支持与实景模型对比，实现数字交付与现场一致性检验。

· 业务层验证

· 电力交易、调度控制、客户服务等闭环流程应具备可追溯日志，支撑结果验证；

· 安全生产与设备管理应通过事件回溯、异常关联分析实现有效验证；

· 管理类数据（如预算、人事、物资）应支持审计与绩效评估场景的穿透性使用。

7　 数字电网信息系统数据
信息系统是连接业务系统与物理系统的关键纽带，需要对大规模的异构数据进行采集、传输、存储、融合、处理、应用；通过构建全域数据统一汇聚、模型统一设计、海量数据统一存储、大数据分析计算组件，促进数据无缝融合和业务共享共用。
7.1　 数据采集
数据采集是数据生命周期的起点，包含从各种来源收集原始数据，数字信息采集覆盖发、输、变、配、用全环节，贯穿电网规划、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销、人财物管理等业务全过程。按数据类型不同，数据采集可分为静态数据采集与动态数据采集。
静态数据采集指对处于静止状态的数据进行收集，典型特征表现为大数据的体量和多样性特征的数据，通常是指存储于物理媒体中的数据。完整率 ≥ 99 %（元数据与文件实际入库比）；更新周期 ≤ 30 天/次；入库延迟 ≤ 24 h（采集完成→可检索）；
动态数据指对处于活动状态的数据进行收集，典型特征表现为大数据的速度和多变性特征的数据，通常是将网络上传输或暂时驻留于计算机内存中供读取或更新，对它们以实时或近实时方式进行处理和分析。采样频率 ≥ 1 Hz／通道；丢包率 ≤ 0.1 %；数据可用率（传感器在线率） ≥ 99.5 %；

端到端采集时延 ≤ 500 ms；
7.2　 数据传输
数据传输指通过有线、无线等方式，实现各类数据的汇集与传输带宽核心网间链路 ≥ 1 Gbps；

边缘采集点链路 ≥ 100 Mbps；时延与可靠性99 百分位时延 ≤ 50 ms；丢包率 ≤ 0.5 %；抖动（jitter） ≤ 5 ms；安全性传输加密覆盖率 100 %；认证成功率 ≥ 99.9 %。
7.3　 数据存储
数据存储指将数据存储在适当的存储系统，如数据库、数据湖或云存储。数字电网信息系统在进行数据存储时，需满足异构、海量、多类型数据存储要求。容量与扩展单集群存储容量 ≥ 500 TB；

水平扩展效率 ≥ 90 %（新增节点后容量利用率）；性能随机读写 IOPS ≥ 10 000；顺序吞吐 ≥ 1 GB/s；

查询响应时延（关系型） ≤ 200 ms／次；可靠性数据持久度（副本或 erasure code） ≥ 119；年度故障恢复时间 MTTR ≤ 1 h；可用性 ≥ 99.95 %。
7.3.1　 存储对象
存储对象是指将数据存储为对象而不是文件，具有高度可靠性、高扩展性和高性能等优点，是一种以对象为中心的存储方式。
7.3.2　 存储方式
根据不同的需求和场景分为多种类型，通常有以下四种数据存储方式：
a) 关系型数据库：用于存储结构化数据，支持复杂的查询和事务处理；

b) 非关系型数据库：用于存储非结构化或半结构化数据，支持高并发和大数据量的存储；

c) 数据仓库：用于存储经过加工处理的决策需要的数据，支持企业的决策分析；

d) 数据湖：用于存储原始数据，支持数据的灵活处理和分析。

7.4　 数据处理
数据处理：数据处理是对原始数据进行再加工的过程，旨在通过将原始数据按照特定要求进行整理与清洗，提升数据可用性与数据质量，为数据的进一步应用奠定基础。

提取、转换、加载是指将多个来源的数据组合到称为数据仓库的大型中央存储库中，并使用一组业务规则清理和组织原始数据，为存储、数据分析做好准备，批量处理吞吐 ≥ 500 GB/h；单条记录处理时延 ≤ 100 ms；。数据清洗是指对原始数据进行处理，以纠正或删除错误、不完整、重复或不相关的部分，从而提高数据的质量和可用性，清洗准确率 ≥ 98 % （错误、重复、缺失项修正率）；自动化清洗覆盖率 ≥ 90 %。

7.5　 数据融合
数据融合通过将来自不同来源和不同格式的数据进行集成、匹配、合并、聚合、推理、挖掘，使数据得到更有效的分析和利用。在数字电网领域，数字电网需要将自不同部门、系统、传感器或外部数据提供商的多源数据整合在一起，以便进行电网规划、电力调度、设备检修等工作。各业务系统数据源接入率 ≥ 95 %，外部数据（气象、市场等）接入率 ≥ 90 %。数据融合性分析指标见附表A。

7.6　 数据应用
数据应用指将融合后的数字电网数据进一步转化为实际价值的过程，根据应用方式不同可分为数据分析与数据共享。
7.6.1　 数据分析
数据分析是对处理后的数据进行挖掘和分析，发现数据中的规律和趋势，通常运用统计分析、机器学习、数据挖掘等技术，对数据进行深入的探索和分析。
7.6.2　 数据共享
数据共享将数据作为服务提供给其他系统或用户，实现数据的共享和复用。通常包含数据内部共享（企业内部跨组织、部门的数据交换）、外部流通（企业之间的数据交换）和数据对外开放。
7.7　 数据安全要求
数据安全是指通过对数据访问进行授权、实施分类分级控制以及监控数据访问等措施，满足数据安全的业务需求与监管要求，实现组织内部对数据全生命周期的安全管理。
7.7.1　 数据安全措施
在数字电网数据融合应用中，通常采用以下七种措施保障数据安全要求：

a) 数据隐私保护：在进行数据融合之前，需要对敏感信息进行匿名化或脱敏处理，确保个人身份和敏感数据的保密性，脱敏覆盖率 ≥ 100％（所有敏感字段均完成脱敏）；匿名化数据集 K-匿名度 k ≥ 5；差分隐私噪声参数 ε ≤ 1；敏感数据访问请求审批通过率 ≥ 99.9％；

b) 访问控制：建立严格的权限管理机制，限制对数据的访问和操作权限，确保只有授权人员可以进行数据融合操作, 多因素认证（MFA）覆盖率 100％；最小权限分配合规率 ≥ 99％；权限变更审计频率 ≥ 每月 1 次；非授权访问阻断成功率 ≥ 99.5％；

c) 数据加密：对数据进行加密处理，确保在传输和存储过程中的安全性，防止数据被未授权的人员获取和篡改，静态数据加密存储率 100％（AES-256）；传输通道加密覆盖率 100％（TLS 1.3）；会话密钥轮换周期 ≤ 90 天；加密链路误码率 ≤ 10⁻⁹；

d) 安全审计：建立完善的安全审计机制，记录数据融合操作的日志和审计信息，以便追踪和监控数据的使用情况，及时发现异常行为，审计日志采集率 100％；日志保留周期 ≥ 1 年；安全事件检测准确率 ≥ 95％，误报率 ≤ 5％；安全事件初步响应时长 ≤ 1 h；

e) 安全培训和意识：加强员工的安全培训和意识教育，提高他们对数据安全的重视和保护意识，减少内部安全风险，员工安全培训覆盖率 100％；年度培训合格率 ≥ 95％；安全演练次数 ≥ 2 次/年；培训后钓鱼测试点击率 ≤ 5％；

f) 安全技术措施：采用安全技术措施，如防火墙、入侵检测系统、数据备份和恢复机制等，保护数据融合过程中的安全性，防火墙和入侵检测系统（IDS）阻断率 ≥ 99.9％；IDS 检测准确率 ≥ 98％；数据备份成功率 ≥ 99.9％；备份恢复时间（RTO）≤ 1 h；

g)合规性要求：遵守相关法律法规和行业标准，确保数据融合过程符合合规性要求，如《中华人民共和国个人信息保护法》等，合规审查覆盖率 100％（法规、标准全覆盖）；合规内审周期 ≤ 2年。
7.8　 数字电网信息系统的数据功能要求

a) 功能定位:数字电网信息系统作为衔接物理系统与业务系统的核心枢纽，承担大规模、多类型、多频次数据的采集、集成、管理与分析职责。其核心功能要求包括：数据全生命周期管理、高性能处理调度、跨域融合互通、安全可信支撑、智能辅助决策，保障电网各环节信息流的畅通性、准确性与实时性。

b) 数据内容构成:信息系统涉及的数据类型贯穿“源—传—存—算—用”各环节，主要包括以下六类：

	数据类别
	内容组成
	示例数据项

	采集数据
	静态数据、动态数据、流式传感数据
	设备参数、遥测遥信、电压、电流

	传输数据
	终端至边缘、边缘至云的多链路传输数据包
	SCADA流、PMU数据帧、OPC通信数据

	存储数据
	原始数据、结构化表、非结构化文件
	实时库、历史库、数据湖、日志系统

	处理数据
	清洗、聚合、分析、索引数据
	多源对齐数据集、指标计算结果

	融合数据
	多部门、多系统、多格式的集成数据
	天气与负荷联合模型、电价预测结果

	应用数据
	支持监控、调度、运维、决策等功能的结果数据
	调度指令、风险评估、决策建议


c) 数据实施要求

· 性能与质量指标要求:各核心处理环节应满足以下性能指标：

	环节
	性能指标
	说明

	数据采集
	静态数据完整率 ≥ 99%；动态数据采样频率 ≥ 1Hz；传感器在线率 ≥ 99.5%
	覆盖设备全生命周期与运行状态

	数据传输
	核心链路带宽 ≥ 1 Gbps；99百分位延迟 ≤ 50ms；加密覆盖率 100%
	支持高并发低延时数据流传输

	数据存储
	单集群容量 ≥ 500TB；读写 IOPS ≥ 10,000；可用性 ≥ 99.95%
	适配海量、多源、多结构数据

	数据处理
	批处理吞吐 ≥ 500 GB/h；单条处理时延 ≤ 100 ms；清洗准确率 ≥ 98%
	支持流处理与批处理混合场景

	数据融合
	系统数据源接入率 ≥ 95%；外部数据源 ≥ 90%
	支持异构数据语义对齐与集成

	数据应用
	查询响应时延 ≤ 200 ms；预测误差指标达业务精度要求
	满足调度、分析、服务等业务需求


·  技术实现要求

· 统一模型设计：采用标准建模语言（如CIM、UML），形成跨域统一的数据对象模型；

· 数据传输协议标准化：SCADA、MQTT、OPC-UA等协议需支持互操作性与可靠性保障；

· 多级缓存机制：端—边—云三级缓存与转发体系，提高数据吞吐与系统弹性；

· 计算架构弹性伸缩：支持容器化部署与任务动态调度，满足多源计算任务需求；

· 自动化处理管道：建立采集—清洗—转换—融合—入库的流水线机制，实现无人值守运行。

d) 数据落地后的验证方法

· 技术层验证

· 一致性验证：采集值与设备标准档案、运行参数对比一致；

· 完整性验证：静态与动态数据字段覆盖率、文件校验码比对；

· 时效性验证：数据从采集至入库全过程时延不超过既定阈值；

· 可用性验证：各业务模块调用数据接口成功率 ≥ 99%，无访问超时；

· 业务层验证

· 支撑效能验证：评估数据服务对调度、运维、营销等业务的支撑能力；

· 异常场景回放验证：基于历史数据模拟运行异常事件，检验数据记录与响应能力；

· 系统集成测试：开展信息系统与物理系统、业务系统的集成测试，验证数据在端到端流程中的贯通性与稳定性；

· AI/分析验证：使用数据驱动模型进行预测或推荐，与实际结果对比评估其准确性与数据支撑力。

8　 社会信息物理 系统数字电网数据交互
8.1　 数据交互的系统结构与流程

为实现物理—社会—信息三类系统之间的数据联动，应建立如下数据交互结构。
8.1.1　 系统结构模型


[image: image5]
8.1.2　 交互流程

a) 感知数据入模：将传感器采集的电流、电压、温度等物理数据，通过边缘计算与信息系统接口，映射至统一数据模型；

b) 状态数据归一化：将运维、检修、调度、设计等业务信息标准化处理，实现社会系统语义对齐；

c) 模型驱动数据落库：信息系统按模型结构组织数据，支持结构化存储、图数据库管理、元数据索引等；

d) 数据服务共享：通过 API/ESB/数据中台等机制向业务系统统一提供数据服务；

e) 交互闭环校验：采集—传输—处理—调用过程形成闭环，并提供日志审计与数据质量反馈。

8.2　 交互保障机制

为保障各系统间数据交互的安全、稳定与高效，应在数据模型落地的基础上建立如下保障机制：

8.2.1　 模型一致性保障

a) 制定统一的数据建模规范（如 CIM、IEC 61970/61968）；

b) 主数据管理平台实现设备、组织、人员等关键对象全局唯一标识；

c) 模型版本管理与变更同步机制，保障跨系统模型同步更新。

8.2.2　 接口互通机制

a) 实现数据服务统一发布、注册、治理（基于 API 网关或数据中台）；

b) 建立接口测试、监控与自动化编排机制，提升交互稳定性；

c) 对重点交互接口配置 SLA，保障关键业务链路的高可用性。

8.2.3　 安全与权限控制

a) 建立数据分级分类体系，实现字段级的访问控制；

b) 加强跨域数据传输的加密、安全审计与异常阻断机制；

c) 对数据调用、修改行为实施全过程留痕。

8.2.4　 质量反馈与运维机制

a) 设立数据质量指标体系，包含完整性、准确性、时效性、唯一性等；

b) 利用数据监控系统实时发现丢包、异常值、延迟等问题；

c) 建立运维支撑体系，包括数据问题工单处理、自动修复与专家干预机制。

附  录 A

（资料性）

数据融合性分析指标

为保障数据融合应用质量，通常从融合数据完整性、数据准确性与数据一致性三方面进行数据融合质量评估。以下是三类四种数据融合性分析指标：

A.1　 完整性指标

完整性指标用于评估融合后的数据是否完整覆盖融合前的所有数据。通常使用覆盖完整性指数和缺失率评估：

1） 覆盖完整性指数（Coverage Completeness Index），衡量融合数据覆盖目标属性或实体的比例。

计算公式：[image: image7.png]e o SEEELY o
EHliF = G g X 100%



…………………………（1）

2） 缺失率（Missing Rate），评估数据集中缺失值的比例。

计算公式：[image: image9.png]e RSB
AF =g 100%



…………………………（2）

A.2　 准确性指标

准确性指标用于评估融合后的数据分析预测值与实际值的偏差情况。通常使用均方根误差（RMSE）评估：

1） 均方根误差（RMSE），衡量预测值与真实值的平均偏差平方根。

计算公式：[image: image11.png]


…………………………（3）

A.3　 一致性指标

一致性指标用于评估不同来源数据之间的诧异情况，通常使用冲突率评估：

1） 冲突率（Conflict Rate），评估不同数据源对同一实体的描述矛盾比例。

计算公式：[image: image13.png]b R
o=

5
Gaman < 100%



…………………………（4）

————————————

II
I

