
社会信息物理系统  数字电网体系架构与能力要求
Technical Specification for Digital Grid Architecture based on Social Cyber Physical System
ICS号                                 
中国标准文献分类号                                     T/CAB                                 
中国产学研合作促进会团体标准
     T/ CAB XXXX—20XX


20XX-XX-XX发布                       20XX-XX-XX实施
中国产学研合作促进会 发布
[image: image1.png]


 版权保护文件
版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

1目次


3前言


4引言


51 范围


52 规范性引用文件


53 术语和定义


64 缩略语


75 基于社会信息物理系统的数字电网总体架构


76 物理系统架构与能力要求


97 信息系统架构与能力要求


118 社会系统架构与能力要求


129 人机物网整体架构与协同要求


1310 网络安全要求




前  言

本文件按照 GB/T 1.1─2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由南方电网数字电网科技（广东）有限公司。

本文件由中国产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：南方电网数字电网科技（广东）有限公司、中国南方电网有限责任公司、上海交通大学、中通服建设有限公司、中国地质大学（武汉）。

本文件主要起草人：吕鹏翔、王昕、许士锦、宋禹飞、王晓蕾、王殿元、王庭松、代吉玉蕾、田俊锋、杨顺建、吴争荣、阳浩、刘天元、师智良、区旸、王川盛、陈小岛。

引  言

当前，随着国家“新型电力系统”和“数字中国”建设战略的深入推进，电网正处于从传统电力基础设施向智能化、网络化、协同化系统加速演进的关键阶段。社会信息物理系统（Cyber-Physical-Social System, CPSS）作为数字时代系统融合与智能决策的核心范式，正逐步嵌入电网运行的各个环节，重构电网的组织形态与运行逻辑。在“双碳”目标、能源转型与分布式资源快速发展的背景下，电网参与主体日趋多元，边端设备呈现出异构化、大规模、强动态的特点，系统交互由单向能量传输转变为“人—机—物—网”高度耦合的多维协同格局。然而，现有电网体系在跨领域协同能力、异构数据共享机制、安全可信保障等方面尚存在突出短板，制约了电网智能化发展的深度与广度。因此，亟需制定统一、可落地的标准体系，指导基于CPSS理念的数字电网体系架构构建，破解当前架构不统一、系统不协同、技术不贯通等问题，满足电力行业转型发展的迫切需求。
本标准旨在构建一套系统完备、结构清晰、边界明确的基于社会信息物理系统的数字电网体系架构，统筹整合物理电网、信息网络与社会系统三大子系统。标准将明确数字电网中物理设备层、边缘计算层、信息感知层、数据服务层、业务应用层及安全防护层的功能定位与接口关系，规范“人—机—物”各类节点的协同机制与数据流转模式，支撑多源异构数据的融合共享与动态感知。在此基础上，推动实现资源的智能调度、业务的高效协同、风险的主动防控，进而构建具备泛在互联、实时交互、自主决策与可信运行能力的新型电网体系。该标准还将提供典型应用场景与技术实现路径，为后续相关标准制定与工程建设奠定统一的技术基础。
本标准的制定将有效提升我国数字电网体系架构的科学性与规范性，推动CPSS理念在电力行业中的工程化落地。一方面，通过规范体系边界与功能划分，可显著提升系统间的互操作性与协同效率，促进分布式资源、智能终端与传统设备的融合共生；另一方面，标准明确数据流动路径与安全机制，有助于构建覆盖感知层、传输层与应用层的多级安全防护体系，增强数字电网的韧性与抗风险能力。此外，标准的实施可为电网规划、建设与运维提供技术支撑，提升全生命周期管理水平，助力打造高效、智能、安全的现代化电力系统。总体而言，本标准将为我国构建统一、高效、可复制推广的数字电网发展范式提供核心支撑，对提升电力行业核心竞争力、保障国家能源安全具有重要战略意义。
本标准有力推动基于社会信息物理系统的数字电网体系架构建设，提升电网的安全性、可靠性与运行效率，为数字电网建设提供可落地的技术指南与实施框架。
社会信息物理系统  数字电网体系架构与能力要求
1　 范围

本文件规定了基于社会信息物理系统的数字电网系统架构，包括总体架构、物理系统架构、信息系统架构、社会系统架构等内容。 

本文件适用于指导数字电网相关系统的规划、设计、建设、验收及应用。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 40020-2021 信息物理系统参考架构

GB/T 44636-2024 能源互联网系统架构和要求

GB/T 33474  物联网参考体系结构

GB/T 33474-2016  物联网参考体系结构

GB/T 40287-2021  电力物联网信息通信总体架构

GB/T 35295—2017  信息技术 大数据 术语

DL/T 2459-2021  电力物联网体系架构与功能

DL/T 2075-2019  电力企业信息化架构

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1　 数字电网 digital Power Grid
数字电网是以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以现代电力能源网络与新一代信息网络为基础，通过数字技术与能源企业业务、管理深度融合，不断提高数字化、网络化、智能化水平，而形成的新型能源生态系统，具有灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等特性，使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效。
3.2　 社会信息物理系统 social-cyber-physical-system；CPSS
社会信息物理系统是由社会系统、信息系统和物理系统三个子系统构成的复合系统。其中，信息系统与物理系统通过传感器网络实现连接，社会系统与信息系统则通过社会传感器网络建立联系。
3.3　 物理系统 physical system
物理系统是电力系统中由发电、输电、变电、配电及用电等环节构成的实体系统，其主要功能是实现电能的生产、传输与最终配送至用户的全过程。
3.4　 信息系统 cyber system
信息系统是基于数字技术构建的信息基础平台，负责电网各环节及业务全过程中的信息采集、传输、存储、处理与应用。
3.5　 社会系统 social system
社会系统是指电网运行与管理过程中涉及的各类社会业务活动与组织结构，涵盖电网规划、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销以及人财物管理等环节。
3.6　 体系架构 architecture
体系架构是定义结构、语义行为和系统各部分之间关系的概念和规则，以及要建造的系统的规划。

3.7　 智能无人设备 intelligent unmanned equipment
智能无人设备是指用于边缘侧信息采集与运维作业的智能化终端设备，主要包括无人机、人形机器人、轮式机器人、挂轨式机器人和无人车等。
3.8　 数据 data
数据是信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

3.9　 智能终端 acquisition terminal
智能终端是指在终端设备或二次设备本体中集成传感器，具备状态感知、数据处理和网络通信能力的设备。

3.10　 物联网 internet of things；IoT
物联网是指通过感知设备，依照约定的通信协议，实现物体、人员、系统与信息资源之间的互联互通，从而对物理世界和虚拟世界的信息进行感知、传输、处理与响应的智能服务系统。

4　 缩略语

下列缩略语适用于本文件

IaaS：基础设施即服务（Infrastructure as a Service）

DaaS：数据即服务（Data as a Service）
PaaS：平台即服务（Platform as a Service）
5　 基于社会信息物理系统的数字电网总体架构

5.1　 数字电网体系架构

数字电网技术体系按照数字电网理论模型，由物理系统、信息系统、业务系统构成。图1-1中的三维立体结构描述了数字电网技术体系架构，物理系统以发、输、变、配、用为主线，业务系统分为电网规划、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销、人财物管理等方面；信息系统包括感知层、网络层、数据层、平台层、应用层。

[image: image2.png]@

L]

I
0

KRR
BiER
ZEIS
BAE
H
&

....... R B e .ﬁ&?ﬁ

B

HERE





图1-1 数字电网总体架构
5.2　 物理系统

物理系统即为物理电网的现实世界，以发、输、变、配、用全生命周期为主线，实现能量的传输与配送，物理系统数字化是通过物理系统的传感器实现全域设备数字信息的全覆盖，实现数字电网实时可观可测可控。

5.3　 信息系统

信息系统贯穿感知层、网络层、数据层、平台层、应用层5个方面，是连接物理系统和社会系统的重要网络媒介，以先进数字技术提升信息分析处理效率与质量，赋能物理系统智能化重构，促进电网安全、可靠、绿色、高效运行；赋能业务系统创新重塑，提升电网企业生产、经营、管理效率与质量。

5.4　 社会系统

社会系统分为规划设计、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销、人财物管理等方面，并向社会层面延伸至电网企业、政府、能源价值链上下游等相关方的跨界协作，社会系统数字化是通过电网内外业务活动的数字信息全面采集，实现信息流价值流的双向流通。

6　 物理系统架构与能力要求

6.1　 物理系统架构

物理系统主要由电力设备构成，设备分为一次设备和二次设备，一次设备为直接用于生产、输送和分配电能的电气设备，二次设备是对电网一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节以及为运维人员提供运行工况或生产指挥信息所需的低压辅助性电气设备。
6.2　 一次设备

6.2.1　 概述

一次设备涵盖发电、输电、变电、配电、用电各个环节，覆盖全部电压等级。一次设备的具体设备细分可按发电层、输电层、配电层、变电层、用电层五项分别描述。

6.2.2　 发电层

发电层一次设备可细分为汽轮机、同步发电机、水轮机、调速器、光伏组件、光伏并网逆变器、风轮、传动装置，主要作用于生产电能量。

6.2.3　 输电层

输电层一次设备主要包括高压架空线路、高压电缆等，主要作用于将电能从发电厂（或大型电源点）远距离输送至区域变电站或负荷中心。

6.2.4　 变电层

变电层一次设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、高压开关、无功装置类设备、阻波器及高压套管等辅助装置等，主要作用于转换电压。

6.2.5　 配电层

配电层一次设备主要包括架空线、高压配电柜，发电机、变压器、电力线路、断路器，低压开关柜，配电盘，开关箱，控制箱等设备，主要作用是将输电系统提供的电能降压后分配至终端用户。

6.2.6　 用电层

用电层一次设备主要包括电能转化为机械能的电动机、电能转化为热能的加热设备、电能转化为光能的照明设备以及电能转化为化学能的电解设备等，是消耗电能量的主体。

6.2.7　 一次设备能力要求

作为直接生产、输送、分配和使用电能的设备，一次设备需具备以下能力：

a) 高可靠性与稳定性：一次设备如变压器、断路器、输电线路等需要具备高可靠性，能够在长时间运行中保持稳定，减少故障发生，年平均运行可靠率 ≥ 99.95%，单台设备平均无故障时间（MTBF） ≥ 50 000 h，年度计划外停电次数 ≤ 0.5 次/台； 

b) 适应新能源接入能力：随着分布式光伏发电等新能源接入，一次设备需要具备与新能源系统兼容的能力，支持分布式光伏/风电并网容量占本层级总容量 ≥ 30%，具备±20% 直流电压波动下自动调节能力；

c) 故障快速切除能力：在发生故障时，一次设备应能配合二次设备快速切除故障，减少对电网的影响，配电级断路器分断时间 ≤ 3 周期，输电线路故障隔离响应时间 ≤ 1 s；

d) 智能化与数字化连接能力：能够与智能传感器、监测装置等二次设备对接，支持数据采集和远程监控，支持Modbus TCP等主流通信协议，数据采集周期 ≤ 500 ms，端到端通信时延（RTU→集中监控） ≤ 500 ms，数字化率（智能传感器、测控单元接入比例） ≥ 90%。

6.3　 二次设备

6.3.1　 概述
二次设备从功能角度分为继电保护设备、调节控制设备、通信设备、监测设备四种类型。

6.3.2　 继电保护设备

继电保护设备可细分为互感器、继电器等电气设备，主要负责检测、报警、隔离电网中的故障异常情况。

6.3.3　 调节控制设备

调节控制设备可细分为控制开关、控制电缆、自动装置电气设备等电气设备，主要通过对电气一次设备状态和电气量的控制和调节，使一次设备能够按照需要运行并保持安全稳定。

6.3.4　 通信设备

通信设备可细分为电力光缆、光纤通信、电力线载波、数字微波、调度及行政交换、数据网、视频会议、通信安全防护、通信电源等，主要用于满足电网运行、维修和管理的信息传输需求。

6.3.5　 监测设备

监测设备可细分为电流表、电压表、功率表等，主要用于测量各种电、磁、光参量或产生测试信号。

6.3.6　 二次设备能力要求

二次设备是对一次设备进行监测、控制、调节、保护以及提供运行工况信号的设备，二次设备需具备以下能力：

a) 高精度与高可靠性：二次设备通常工作在低电压、小电流环境下，需要具备高精度和高可靠性, 测量精度：电流、电压等关键参数误差 ≤ ±0.2% FS,同步时钟精度：IEC 61850 时间同步偏差 ≤ ±1 ms,平均无故障时间（MTBF） ≥ 10000 h,年度设备故障率 ≤ 0.05%；

b) 数据采集与处理能力：能够通过智能传感器、监测装置等采集一次设备的运行数据，并进行快速处理采样频率：≥ 5 kHz／通道,数据处理时延：≤ 50 ms（从采集到可用数据输出）,数据丢包率 ≤ 0.1%；

c) 实时监控与保护能力：具备实时监控电力系统运行状态的能力，一旦检测到故障或异常，能够迅速发出报警信号或直接隔离故障部分, 故障检测响应时间 ≤ 20 ms,报警信号输出时延 ≤ 30 ms,保护动作（如开关跳闸）指令发送时延 ≤ 50 ms,误动作率 ≤ 0.1%；

d) 自动化与智能化控制能力：支持自动化控制功能，如自动电压调节、自动发电控制等，提高电网运行效率控制环路执行周期 ≤ 10 ms,电压/频率自动调节精度：偏差 ≤ ±0.5%／±0.05 Hz,控制策略切换延迟 ≤ 100 ms,支持在线自学习、自诊断功能，故障定位准确率 ≥ 95%；
7　 信息系统架构与能力要求
7.1　 信息系统架构
信息系统是连接社会空间与物理空间之间的关键纽带。面向物理电网数字化和电网数字孪生构建两方面目标。在技术架构层面，信息系统技术架构需包括：感知层、网络层、数据层、平台层、应用层。

7.2　 感知层
感知层通过各类智能终端感知设备，实现对环境参数与关键设备数据的实时采集，建立电力生产消费全链条的全息感知体系。感知层承担数据采集、设备识别以及信息传输等任务，具备就地分析、就地处理能力，算力 ≥ 40 GFlops。
7.3　 网络层
网络层是电网数据安全、可靠、双向传输的通道，包括有线网络、无线公网、无线专网、卫星网等，作为数字电网的关键基础设施。网络层通过构建泛在高速、天地一体的电力泛在通信网，实现多维信息的有效获取、协同、传输和汇聚，网络带宽 ≥ 100 Mbps。
7.4　 数据层
数据层包含内部和外部数据，内部系统又分为管理信息系统数据和自动化数据系统。数据层通过数据中台构建物理电网全要素、全流程、全业务数字化的载体，存储能力 ≥ 100 TB。

7.5　 平台层
平台层是向前端应用提供公共基础资源、通用技术能力和业务共享能力的部分，分为IaaS 子层、DaaS 子层、PaaS 子层。

IaaS平台的核心是提供虚拟化的计算、存储和网络资源。IaaS平台需具备以下能力：

1）资源弹性伸缩能力：能够根据业务负载的变化，快速动态地调整计算、存储和网络资源的分配；

2）高性能与高可用性能力：提供高性能的计算资源，确保应用程序能够高效运行；

3）资源管理与调度能力：具备强大的资源管理能力，能够对虚拟化的计算、存储和网络资源进行统一管理和调度。

DaaS平台的核心是提供数据管理和分析服务，帮助更好地利用数据资产，实现数据驱动的决策。DaaS平台需具备以下能力：

1）数据整合与管理能力：能够从多个数据源（如关系型数据库、大数据平台、物联网设备等）收集和整合数据，并将其存储在一个统一的数据湖或数据仓库中；

2）据分析与挖掘能力：提供强大的数据分析工具和算法，帮助用户从海量数据中提取有价值的信息；

3）数据共享与协作能力：支持数据的共享和协作，允许用户在安全的环境下共享数据和分析结果；

4）数据安全与隐私保护能力：确保数据的安全性和隐私性，通过数据加密、访问控制、数据脱敏等技术保护用户数据。

PaaS平台的核心功能是提供一个完整的开发、部署和运维环境，帮助快速构建、部署与运行应用程序。PaaS平台需具备以下能力：

1）开发与部署支持能力：提供丰富的开发工具和框架支持，涵盖多种编程语言和开发框架；

2）应用生命周期管理能力：支持应用程序的全生命周期管理，包括开发、测试、部署、运维和更新等阶段；

3）微服务与容器化管理能力：支持微服务架构和容器化技术，帮助开发者构建灵活、可扩展的应用程序；

4）集成与扩展能力：具备强大的集成能力，能够与现有的IT系统和第三方服务进行无缝集成；

5）多租户与资源隔离能力：支持多租户架构，允许多个用户在同一平台上开发和运行应用程序，同时通过资源隔离技术确保不同用户之间的应用程序互不干扰。
7.6　 应用层
应用层是在完成现实世界电力物理系统的映射后，通过将平台层的服务进行组装，可向终端用户提供应用功能。根据业务领域类型，应用层可细分为数字电网、数字运营、数字服务、数字产业四种类型。
8　 社会系统架构与能力要求

8.1　 社会系统架构
社会系统涵盖电力企业的生产经营活动全过程，包括电网规划、工程建设、调度交易、电网运维、安全生产、市场营销、人财物管理等。
8.2　 电网规划
电网规划包含电源规划、负荷预测、电力电量平衡、选址选线、电气计算、规划评估等过程。电网规划需充分运用新一代数字技术，如大数据分析、人工智能算法等，对规划区域经济发展、能源消耗等数据进行深入分析与预测，确保电网建设和电源建设符合社会发展，区域电网投资效益持优，负荷预测准确率 ≥ 95 %，年度峰谷负荷预测误差 ≤ ±3 %，规划编制周期 ≤ 60 天／轮，数字仿真场景覆盖率 ≥ 90 %。
8.3　 工程建设
工程建设涵盖电网设计、物资采购、工程实施、工程竣工等各阶段。
8.3.1　 工程建设能力要求
通过在工程建设过程中运用新一代数字技术，如生成式人工智能、数字孪生等，提升工程设计、物资采购、工程建设与验收等环节的效率，保障工程质量与生产安全，设计审查周期 ≤ 5 天／阶段，

物资准时交付率 ≥ 98 %，施工进度达标率 ≥ 95 %（偏差 ±5 %以内），数字孪生或BIM模型覆盖率 ≥ 80 %，工程成本偏差 ≤ ±5 %。
8.4　 调度交易
调度交易包含调度运行和电力交易两部分内容。调度运行指对电网运行进行组织、指挥、指导和协调，以保证电网安全稳定运行、对外可靠供电、各类电力生产工作有序进行。电力交易指发电企业、电力用户、售电公司等市场主体，通过双边协商、集中交易等市场化方式，开展的电力交易活动。
8.4.1　 调度交易能力要求
调度运行需应用人工智能、物联网等新一代数字技术，充分发挥电网内发、供电设备能力，有计划地满足各类用户用电需求，确保供电质量符合要求，保证供电可靠性；电力交易需通过构建统一开放、竞争有序的电力市场，优化电能资源配置，引导绿电消费，促进电力资源在更大范围优化配置，调度自动化执行率 ≥ 80 %，电网频率偏差（50 Hz）≤ ±0.05 Hz，调度决策响应时间 ≤ 30 s，市场撮合时长 ≤ 15 min／批次，绿电交易占比 ≥ 30 %。
8.5　 电网运维
电网运维主要指输电线路、变电站、配网等设备的运行、监控及维护。
8.5.1　 电网运维能力要求
通过在电网运维中运用新一代数字技术，如物联网、智能无人设备、生成式人工智能等，增强设备监控与问题感知能力，保障运维人员安全，缩短问题解决时间，提升电网运维效率和质量物联网监测设备覆盖率 ≥ 90 %，预测性维护故障预警准确率 ≥ 85 %，平均故障恢复时间 ≤ 2 h，无人机／机器人巡检线路覆盖率 ≥ 70 %，维护计划按时完成率 ≥ 98 %。
8.6　 市场营销
市场营销包含用户管理、营业厅管理、能源服务与产品营销等。
8.6.1　 市场营销能力要求
市场营销需利用大数据分析、人工智能等新一代数字技术，充分识别不同类型客户用能需求，制定多样化能源套餐与增值性服务产品，全方位提升客户满意度与企业效益，客户分群精准度 ≥ 90 %；个性化营销转化率 ≥ 15 %；客户净推荐值（NPS） ≥ 70 ；客服首次响应时长 ≤ 1 min；交叉销售率 ≥ 20 %。
8.7　 人财物管理
人财物管理是对人力资源、财务资源和物资资源的综合管理，是企业运营和管理的核心内容。
8.7.1　 人财物管理能力要求
人财物管理方面，需借助大数据、人工智能等新一代数字技术，通过合理配置和有效激励，提升员工的工作效率和企业整体绩效；强化对资金的筹集、使用和分配进行规划、控制和监督的全过程管理，确保企业资金的安全、高效和增值；通过对各类物资的采购、存储、使用和处置进行全过程管理，确保物资供应的及时性和可靠性，同时降低物资成本，员工平均产出提升 ≥ 10 %／年，员工流失率 ≤ 5 %／年，预算执行偏差 ≤ ±2 %，资金使用效率（资本利用率） ≥ 85 %，采购成本节约率 ≥ 5 %。
9　 人机物网整体架构与协同要求

9.1　 整体架构
人机物网整体架构以人、机、物、网络为核心要素，通过跨层次、跨系统的协同融合，构建人机融合、物联网感知、智能机器辅助与网络支撑的有机整体，支撑数字电网高效、安全、智能运行。整体架构包括人机协作层、物联感知层、智能设备层和网络支撑层。
人机协作层强调人类智慧与人工智能相互融合，在当前技术条件下可有效增强人类决策能力，同时结合未来人工智能自主学习和推理的发展趋势，持续提升系统自主运行水平和整体运营效率。

物联感知层通过现有的智能感知设备实现设备状态的实时监测，满足当前精度需求；并在未来感知技术迭代的基础上，进一步支撑数字孪生的精细化建模与预测。

智能设备层在现阶段可实现基本的自动控制与诊断，逐步发展为具备自感知、自诊断、自适应和自主优化能力的智能装备体系。
网络支撑层提供高速、安全和泛在的通信网络，保障数据的实时、高效、安全传输与系统的稳定运行。

9.2　 协同要求
人机物网整体架构需要具备以下综合协同能力。相关指标在制定时兼顾了当前产业可实现水平与未来3–5年发展预期：

1) 人机协同决策能力：实现人工智能技术与专家经验的深度融合，提升人机联合决策的准确性与响应速度；决策响应时延 ≤ 1 s，辅助决策准确率 ≥ 90 %。

2) 物联感知协同能力：跨域、跨层次的感知设备实现数据共享与协同，保障数据的实时性、完整性和一致性；数据采集覆盖率 ≥ 95 %，跨系统数据共享率 ≥ 90 %。

3) 网络融合协同能力：实现有线网络、无线公网、无线专网、卫星通信网络等多种通信方式的融合协同，保障通信网络的高可靠性和高安全性；网络可用性 ≥ 99.99 %，网络安全事件响应时间 ≤ 5 min，网络切换时间 ≤ 50 ms。

4) 系统整体安全协同能力：构建多层次、跨系统的安全防护体系，实现人员、设备、数据与网络的综合安全保障；安全事件检测率 ≥ 99 %，安全响应处置时间 ≤ 10 min，数据安全防护覆盖率 ≥ 95 %。
10　 网络安全要求

在传统电网的电力流交互界面以外，存在与海量终端及多领域主体的复杂信息流交互，信息安全与物理安全深度关联并相互依存，导致系统面临的安全风险显著增加。数字电网的安全性问题涵盖电网建设、运行等全过程，涉及信息层面的传感量测终端接入、信息通信、数据保护等环节；涉及物理层面的安全生产运行、企业安全运营、安全能源服务等环节，是保障电力行业、能源行业、工业系统以及经济社会各方面安全的重要基础。多因素认证覆盖率 100 %，单点认证成功率 ≥ 99.9 %，认证响应时延 ≤ 200 ms；日志采集率 ≥ 99 %，安全事件初步分析响应时长 ≤ 1 h，安全事件彻底处置平均时长 ≤ 4 h。
对二次设备的网络安全要求为：
a) 通信与网络接入能力：能够通过通信网络与调度中心、变电站等进行数据传输和指令交互, 支持网络带宽 ≥ 10 Mbps,端到端通信时延 ≤ 50 ms，报文丢失率 ≤ 0.1%,支持双网冗余切换，切换时长 ≤ 200 ms,兼容 Modbus TCP 等协议；

b) 安全与防护能力：具备网络安全防护功能，防止外部攻击和数据泄露, 支持AES‐256 位数据加密,安全漏洞修补周期 ≤ 30 天,支持角色/权限管理，安全审计日志保存 ≥ 365 天。
————————————

II
I

