
《生活垃圾填埋场治理工程环境监测技术要求》

编制说明

生态环境部环境规划院

2025年10月13日

目  录
1一、
工作简介


11.任务来源


12.起草过程


3二、
标准编制必要性分析


31.垃圾填埋场治理需求迫切


52.治理工程二次污染防治任务艰巨


73.标准编制意义


8三、
编制原则和依据


81. 编制要求


82. 编制原则


93. 编制依据


11四、
标准编制原则和确定主要内容的论据


111. 适用范围明确


112. 技术要求细化


123.监测对象全面


123.1 施工过程环境监测


133.2 施工后期跟踪监测


144.各要素具体检测要求


144.1填埋气体监测


154.2渗滤液监测


174.3大气污染物监测


204.4 地下水监测


234.5地表水监测


244.6土壤环境监测


244.7 温室气体监测


25五、
预期的经济效益、社会效益和生态效益


26六、
与国际、国外同类标准技术内容的对比情况


27七、
以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因


27八、
与有关法律、行政法规及相关标准的关系


29九、
重大分歧意见的处理经过和依据


30十、
涉及专利的有关说明


30十一、
实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议


33十二、其他应予说明的事项




工作简介
1.任务来源

2024年5月，生态环境部环境规划院承接中电建建筑集团有限公司科研课题《大型垃圾填埋场固体废物处置环保管控标准研究》，依托全国典型省份生活垃圾填埋场环境污染隐患排查、风险管控与治理修复现状，聚焦生活垃圾填埋场治理工程二次污染防治重难点工作，分析生活垃圾填埋场和治理工程环境监测总体要求，针对填埋气、渗滤液、大气环境、地下水、地表水、周边土壤、厂界噪声、温室气体等监测对象，明确环境监测点位布设、采样方法、采样频次、监测指标及分析方法等，编制生活垃圾填埋场治理工程环境监测技术要求。

2.起草过程

2.1编制组成立
2025年1月，规范编制牵头单位生态环境部环境规划院、参与单位中电建建筑集团有限公司、海南省生态环境监测中心、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司等成立了技术编制组，正式启动了《生活垃圾填埋场生态修复工程环境监测技术要求》的编制工作。
2.2重点问题研讨
2025年3月—4月，指南编制技术组召开了两次工作会议，通过分析生活垃圾填埋场和生态修复工程环境监测总体要求，明确工程实施前期、实施过程、工程完成后期环境要素监测对象、监测方法和评价指标等。基于前期典型省份生活垃圾填埋场环境污染隐患排查、地下水“双源调查”工作基础和具体“两场”生态环境治理工程过程管理与实践，编制生活垃圾填埋场生态修复工程环境监测技术要求指南大纲。

2.3团标立项
2025年4月，生态环境部环境规划院向中化环保联合会递交《生活垃圾填埋场生态修复工程环境监测技术要求》编制的申请文件，经专家立项审查，于2025年6月6日批准立项并予以公示。
2.4 规范初稿编制

2025年6月18日，指南编制技术组召开了第三次工作会议，对编制初稿整体内容进行内部研讨，着重对监测对象、监测布点、监测频次、监测指标与监测方法等问题进行了专题研讨。7月24日，形成了《生活垃圾填埋场生态修复工程环境监测技术要求》第一版初稿。
2.5 专家咨询会议

2025年7月28日、2025年8月13日，指南编制技术组邀请环保行业、市政行业多名专家召开两次专家咨询会，进一步明确施工过程和施工后环境监测频次取值依据，最终形成《生活垃圾填埋场生态修复工程环境监测技术要求》第二版评审稿。

2.6 标准专家评审
2025年9月23日，协会召开团体标准技术审查会，明确标准范围，调整结构层次，完善条款内容。采纳专家意见，将标准更名为《生活垃圾填埋场治理工程环境监测技术要求》。修改完善后，形成《生活垃圾填埋场治理工程环境监测技术要求》（征求意见稿）

标准编制必要性分析

1.垃圾填埋场治理需求迫切

（1）我国垃圾填埋场存量

随着国内城市化进程加快，城市生活垃圾清运量持续上升，数据显示，2021年中国生活垃圾清运量达到24869.2万吨，同比增长5.77%。目前我国生活垃圾无害化处理率达到99.9%，2021年我国生活垃圾无害化处理量为24839.3万吨，其中无害化垃圾填埋（垃圾卫生填埋）量为5208.5万吨，我国垃圾填埋无害化处理占比持续下降，从2011年的76.9%下降至2021年的20.97%，随着垃圾焚烧占比持续提升，垃圾填埋占比保持低位运行，但国内垃圾填埋场存量市场规模依旧可观。

根据住建部最新发布的《2021年城乡建设统计年鉴》，2021年运行中生活垃圾填埋场542座，日处理能力261555吨，生活垃圾焚烧厂583座，日处理能力719533吨。对比2012年统计数据，十年间全国垃圾焚烧处理量占比增长3倍，超过了65%；而填埋处理量占比由77%下降至不足30%。目前，我国存量老旧填埋场至少有2000座，2005年前投入运行的335座老垃圾填埋场基本上已经或即将停止作业，未来5年内待修复的填埋场土地约8000公顷。“十三五”期间，国家实施垃圾填埋场封场治理项目845个，封场处理能力达15万吨/日，占当时处理能力的21%。

（2）国内垃圾填埋场环境安全问题

随着原生垃圾“零填埋”“碳达峰”“碳中和”等政策的出台，我国不断提高垃圾处理的“减量化、资源化、无害化”水平，垃圾填埋场的未来发展方向成为新的关注点。

传统的卫生填埋技术已不能满足可持续发展的要求，现存填埋场存在选址、建设不规范，运营管理不规范，垃圾填埋气及渗滤液处置不当，超负荷运营，资源未进行有效利用等问题，因处置不当或者未按填埋相关要求处置，会引发严重的环境污染问题直接或间接地影响人们的生产生活，作为新的污染源成为实现生态环境可持续发展的阻碍。此外，传统的卫生填埋技术占据了大量的土地资源，环境污染问题产生的“邻避效应”影响填埋场周边的居民生活环境及土地资源利用价值。传统正规和非正规生活垃圾填埋场产生的主要社会风险和环境隐患如下：

①选址、建设不规范导致的风险：传统的垃圾填埋场是由垃圾堆发展而来，在选址和建设方面没有进行严格的规划。垃圾或简易堆放，或直接运至城外无序倾倒，没有完善的防渗措施及导气系统。

②运营管理不规范导致的风险：国内多数填埋场在运营的过程中存在管理不规范的情况，留下安全隐患，主要表现为接纳不规范垃圾、压实度不够、未按单元填埋作业、无填埋计划和方案、填埋场现场雨污混流、运行管理缺少技术性监督和检测手段等方面，导致周边环境污染及燃烧、爆炸等安全隐患的发生。

③垃圾填埋气及渗滤液处置不当导致的风险：填埋场对环境的影响主要体现在对空气、地下水和土壤造成的污染。填埋气体以二氧化碳和甲烷为主，加剧温室效应、污染空气、破坏植被的同时，增加爆炸的风险。垃圾渗滤液有机污染物、氨氮、重金属以及微生物含量高，处理难度大，周边地下水和土壤污染事件频发，影响居民的身体健康。

④超负荷运营导致的风险：据统计全国城镇约有2000座卫生填埋场，有近50%的填埋场在满负荷运转，其中又有约一半的填埋场在超负荷运转。《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》中提出原则上将不再新建原生生活垃圾填埋场，并且随着非正规生活垃圾填埋场治理工作的开展，使得正规填埋场负担加大。

⑤资源未进行有效利用：垃圾成分复杂，含有许多宝贵资源，如塑料、金属、纸、木制品、有机物、无机物等，可经处理后实现资源化利用。目前我国垃圾处理方式是混合收集后集中处理，不仅造成垃圾处理费用高，还使得垃圾中资源未得到有效利用。

显然，在原生垃圾“零填埋”政策倒逼下，生活垃圾填埋方式正逐步走向尾声，大量老旧填埋场治理工作提上日程。若按平均每一个县、市辖区只有一座非正规或正规垃圾填埋场计算，全国3519个县市就有3000多座非正规垃圾填埋场需要整治。

2.治理工程二次污染防治任务艰巨

伴随着生活垃圾填埋场渗沥液污染地下水、填埋气引发安全隐患、恶臭气体扰民、土地资源浪费、封场后管理缺位，以及渗沥液泄漏偷排事件时有发生，社会对老旧填埋场环保安全的呼声越来越高，需要根据老旧垃圾填埋场的污染现状、环境容量、投资体量、陈腐垃圾治理方式等制定治理方案，对症下药。目前老旧垃圾填埋场常规治理方案有开挖综合利用、搬迁异地处置和就地封场治理三种，针对地下水、地表水、大气污染、堆体治理、生态修复、土地再利用等污染现状有相应的技术工艺。国内科研机构对老旧填埋场污染控制、整治修复开展了初步系统化理论研究，取得了一定成果，但渗沥液浓缩液的处理、水平防渗膜的渗漏监测与补救技术、填埋场封场后的再生利用评估技术、土地快速稳定化技术等重难点工作仍有待攻克。因此老旧垃圾填埋场治理工程仍处于探索试点阶段。

表1  按照污染现状分类治理技术方案

	污染分类
	治理方案

	地下水污染
	垂直防渗墙、渗沥液导排、地下水抽出处理等

	地表水污染
	雨污水分流、修筑围堤

	大气污染
	封场覆盖、关停场地、减少作业面、填埋气收集利用

	堆体治理
	堆体稳定化、修边坡角度、垃圾外运

	生态修复
	种植各类植物，建立生态群落

	土地再利用
	建设用地、绿林耕地、垃圾处理用地、其他用途等


生活垃圾填埋场治理工程具有工程体量大、施工工期长、技术路线复杂、后期监管要求高以及配套工程参与方多等特征，属于综合性工程。伴随着覆膜或封场揭开、垃圾开挖以及垂直帷幕工程建设等施工活动，施工阶段不可避免地会造成阶段性填埋气和恶臭气体外溢、渗滤液量增加、地下水和地表水体污染加重等生态环境二次污染问题。由于缺乏生态环境治理工程过程中的大气环境、水环境以及土壤环境的监测技术要求、评价标准以及相应的应急措施，工程实施过程中渗滤液泄漏、恶臭扰民、开挖粉尘等问题引发负面社会舆论和民众投诉。

因此，需开展生活垃圾填埋场治理工程施工期全过程环境质量监测，依据不同分项工程、不同工段情况下有（无）组织气排放情况、厂区内外环境空气质量、地表水和地下水质量、渗滤液污染物浓度变化特征和超标情况，及时优化调整治理修复工艺和参数；若施工过程中长期存在超标现象或短时间内超标问题严重，工程环境监测可为设计的合理性和工程的可行性评估提供数据支撑。
3.标准编制意义
目前，国内生活垃圾填埋场污染控制相关标准适用范围为填埋场建设、运营、封场、后期运营维护阶段相关管理要求和治理工程技术，缺少老旧生活垃圾填埋场治理工程环境监测相关指南，因此施工过程中二次污染防治工作存在管理混乱现象，对施工过程中阶段性大气污染、水污染、土壤污染等环境要素质量超标现象管理过严或过松，间接影响工程进度、质量和生态成效，急需制定针对施工过程中环境监测技术指标要求和控制标准的指南。该标准的编制将打破国内老生活垃圾填埋场生态环境治理工程施工过程中环境监测技术指标要求和控制标准空白的局面，从工程实施进展和二次污染防治需求出发，全过程开展环境质量监测，科学设定施工过程中和后期监管阶段环境质量评价标准。及时汇总整理系列环境监测数据资料，建立长期动态监测档案。对于环境监测数据应该进行内部信息公开，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，并及时调整优化施工方式，加强施工管理，及时合理采取应急响应措施，防止环境污染影响进一步扩大。
编制原则和依据

1. 编制要求
本研究在借鉴国外土壤污染防治工作发展历程和治理经验教训基础上，以生活垃圾填埋场治理工程施工期全过程环境质量监测为目标，确定了生活垃圾填埋场治理工程环境监测技术要求的设计原则。
（1）以实现经济、社会的可持续发展为目标，以国家生态环境保护相关法律、法规、政策和规划为根据，通过制定和实施标准，减少填埋场治理修复二次环境风险，确保环境安全。

（2）以国外经验与国情相结合原则，聚焦国内生活垃圾填埋场污染现状、管理水平和治理需求，制定符合我国实际情况的监测技术标准与规范。

（3）做好通用性要求和差异性要求的衔接。与国家和地方现有的生活垃圾填埋场污染控制标准、环境监测技术规范等相衔接，确保监测技术要求的一致性和协调性。
2. 编制原则
（1）科学性原则

以生态学、环境科学、土壤学、水文学等多学科的理论为基础，确保监测技术要求的科学性和合理性。充分考虑生活垃圾填埋场治理修复过程中生态系统的演变规律和自然降解能力，使监测指标和方法能够准确反映工程治理的实际效果。

（2）针对性原则

针对生活垃圾填埋场治理过程中可能出现的土壤污染、地下水污染、大气污染、生态退化等关键环境问题，设置相应的监测指标和监测频率。根据填埋场的地理位置、气候条件、垃圾成分、填埋方式等因素，制定个性化的监测方案，以适应不同生活垃圾填埋场治理需求。

（3）可操作性原则

所采用的监测技术和方法应成熟可靠，能够为现有的监测设备和技术人员所掌握；在满足监测要求的前提下，尽量采用成本较低的监测技术和设备，避免过度监测造成资源浪费。

（3）动态性原则

建立工程项目全过程环境监测机制，以跟踪填埋场治理工程进展和效果。根据监测结果和工程治理过程中出现的新情况、新问题，及时调整监测指标和监测频率，确保监测工作的时效性和有效性。

（4）数据可靠性原则

建立完善的质量控制体系，确保监测数据的准确性和可靠性。规范监测数据的记录、整理和存储，便于数据的查询和分析。

3. 编制依据
3.1政策法律依据
国家对环境保护的有关法律、法规，如《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）等。
3.2技术依据
GB 3095     环境空气质量标准
GB/T 8984   气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定  气相色谱法
GB/T 10410   人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法
GB 14554     恶臭污染物排放标准
GB/T 14848   地下水质量标准 
GB 16889     生活垃圾填埋场污染控制标准
GB/T 18204.2  公共场所卫生检验方法  第2部分：化学污染物
GB/T 18772   生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求
GB 36600     土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
HJ 25.2       建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则
HJ 25.3       建设用地土壤污染风险评估技术导则
HJ 25.5       污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则
HJ/T 38       固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 
HJ 75         固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范
HJ 164        地下水环境监测技术规范
HJ/T 166      土壤环境监测技术规范
HJ 212        污染物在线监控（监测）系统数据传输标准
HJ 905        恶臭污染环境监测技术规范 
RISN-TG042   生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则
T/LCAA 005   气体中甲烷、氧化亚氮和二氧化碳浓度测定 气相色谱法

标准编制原则和确定主要内容的论据

本导则的编制主要用于老生活垃圾填埋场治理工程环境监测。“生活垃圾填埋场”是指非规范设计未达到现行规范技术与环保要求而已经终止作业的非卫生填埋场，或虽然按照规范设计但仍存在环境污染及安全隐患而已经终止作业的老旧填埋场，也指未进行设计建设而堆积的存量垃圾。“治理工程”是指对生活垃圾填埋场进采用原位封场管控、好氧稳定化治理、筛分资源化处置等技术方法，解决填埋场存在的污染问题，如渗滤液泄漏、填埋气体排放、垃圾堆体不稳定等，消除其对周边环境和居民健康的潜在威胁。

1. 适用范围明确

本文件适用于生活垃圾填埋场治理工程全过程环境监测，不适用于工业固体废弃物及危险废弃物填埋场。
本文件规定了生活垃圾填埋场治理工程环境监测的总体要求，以及填埋气、渗滤液、大气环境、地下水、地表水、周边土壤、厂界噪声、温室气体等点位布设、采样方法、采样频次、监测指标及分析方法。

2. 技术要求细化
2.1服务对象
生活垃圾填埋场治理工程全过程环境监测主要实施对象对工程施工方和监理单位，应建立环境自行监测制度，单独制订环境监测方案。方案应至少包括监测对象、监测指标、监测频次等，对工程实施前、实施期间及完工后污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。生态环境监管单位、住建管理单位等按国家现行有关规定执行，在自行监测的基础上进行监督性监测和抽样监测。
2.2按国家现行有关规定，加强填埋堆体自身环境污染源和施工过程中产生的二次污染问题环境监测。工程清挖产生的生活垃圾、飞灰、炉渣、腐殖土等各种物料以及环境监测过程中产生的残渣废液等废弃物，环境监测过程按照其利用处置方式的要求执行
2.3生活垃圾填埋场治理工程具有工程体量大、施工工期长、技术路线复杂、后期监管要求高以及配套工程参与方多等特征，治理工程监管平台应增设数智化环境监管模块，实现监测数据的实时汇集与动态可视化展示，强化全过程环境管控。

3.监测对象全面

标准基于前期隐患排查、污染状况调查和风险评估结果，明确填埋场治理工程施工阶段和后期监管阶段各环境要素，标准对各项监测内容的点位布设、采样方法、采样频次、监测指标及分析方法等进行了详细规定，以确保监测工作的科学性和规范性。
3.1 施工过程环境监测
生活垃圾填埋场主要存在的生态环境问题包括无填埋气、渗滤液、有组织和无组织污染源大气污染物、敏感点环境空气、地下水、地表水、周边土壤、厂界噪声、温室气体等环境要素超标问题。填埋场治理技术路线的选择，应基于对其自身条件（建设水平、填埋规模、垃圾成分、污染状况等）与外部约束（末端处置能力、后续用地规划及周边环境敏感性）的综合评估，进而确定治理工程的分项构成与环境要素监测对象。
生活垃圾填埋场治理技术主要包括原位好氧修复技术、异位开采修复技术及其组合技术。前者主要包括填埋堆体整形、地下水污染阻隔、渗滤液导排与处理、快速与整体好氧稳定化（抽注气工程）、封场覆盖与雨水导排、生态恢复以及其他配套分项工程；后者主要包括开采前好氧预处理、垃圾堆体开挖、开挖物筛分、筛分物利用与处置、筛分物外运以及生产车间建设等分项工程。
3.2 施工后期跟踪监测

对原位好氧稳定修复的生活垃圾填埋场，封场后按照GB 16889相关要求继续对渗滤液、填埋气、地下水、大气（含恶臭气体）等进行持续性监测，直至填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度两年低于排放质量浓度限值。

针对异位开采修复的生活垃圾填埋场，埋场所在区域及周边污染土壤和地下水均纳入填埋场治理修复整体工程。治理修复工程后，按照HJ 25.5中污染地块土壤和地下水效果评估相关要求，土壤治理修复效果达到对应土地利用类型要求；地下水主要对原填埋场及周边区域污染地下水进行持续性监测，直至连续2年内地下水中污染物浓度均满足GB/T 14848的相关要求。

4.各要素具体检测要求

4.1填埋气体监测
填埋气的主要成分是甲烷（CH₄）和二氧化碳（CO₂），其中甲烷含量一般为50%～70%，二氧化碳含量为30%～50%。此外，还含有少量的硫化氢（H₂S）、氨（NH₃）等气体。填埋气中主要成分之一是甲烷，当甲烷在空气中的浓度达到5%～15%时，遇到火源就可能引发爆炸。因此，填埋场需要对填埋气进行监测，确保填埋工作面上2m以下高度范围内空气中甲烷气体含量不大于0.1%。当通过导气管道（井）直接排放填埋气体时，导气管（井）排放口的甲烷气体含量不大于5%。运营单位应每天监测填埋工作面和填埋气导气管（井）排放口的甲烷气体含量，及时发现甲烷浓度超标情况，采取相应的措施，如关闭气井阀门、检查气井密封情况等。填埋气体成分主要包括甲烷、二氧化碳、氧气、硫化氢、氨、一氧化碳。填埋气体安全性监测和成分监测的点位布设、采样方法、监测指标和分析方法应按照GB/T 18772中第5章的要求执行。
填埋气体安全性监测需监测空气中甲烷体积分数，其采样点应设置在以下地点：填埋工作面上2m以下高度范围内，根据工作面大小设置1~3点，点间距宜为25m～30m；填埋气体导气管排放口；场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内顶部。工程实施期间，特别在填埋堆体上进行开挖、回填、钻探等机械作业时，填埋气体安全性监测频次应每天1次；在场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内监测宜采用在线连续监测。原地封场工程施工后，监测频次应每月1次，直至甲烷浓度达到1.25%以下。

填埋气体成分监测当采用开放式填埋气体导排管时，应在导排管内下方距管口0.5m处设置采样点，采气期间，应尽量避免管口外环境空气混入采集的样品中；当采用密闭式填埋气体收集管时，应在填埋气集中收集系统末端布设采样孔。采集使用的容器和气体量应符合相应检测方法的要求。工程实施期间，在填埋气导排管、填埋气集中收集系统内，监测频次应每周1～2次；原地封场工程施工后，监测频次应每月1次，直至填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于GB 16889规定的直接排放限值。
4.2渗滤液监测
重点对渗滤液进、出水和堆体渗滤液液面进行监测。
4.2.1渗滤液原液（进水）水质监测

渗滤液原液水质监测的点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应按照GB/T 18772中第6章的要求执行。监测点位应设在进入渗滤液处理设施入口或渗滤液储存装置。无渗沥液处理设施，采样点应设在渗沥液集液井池。渗滤液处置设施进口、集液井和处理后排放口安装在线监测设备和流量统计表。工程实施期间，pH、化学需氧量、总氮和氨氮应每日监测1次，其他监测指标应每月监测1次。修复完成后，所有监测指标每月监测1次。渗沥液原液用采样器提取水样，弃去前3次样品，用第4次样品作为分析样品，采样量和固定方法按HJ 91.2的规定执行。渗滤液原液成分监测指标及分析方法应按GB/T 18772 中表4的规定执行，监测汇总表包括pH值、色度、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、氟化物、硫化物、氰化物、总有机碳、可吸附有机卤素、石油类和动植物油类、锌、总汞、总砷、镉、铅、六价铬、铬、粪大肠菌群等22项。
4.2.2渗滤液外排水（出水）水质监测

渗滤液处置后外排水监测的点位布设、采样方法应按照GB/T 18772中第7章的要求执行，监测指标及分析方法按照GB 16889中第9章的要求执行。监测点位应设在填埋场渗沥液处理设施排放口；多个排放口，应分别在每个排放口布设采样点。监测频次和采样方法与渗滤液原液相同。
渗滤液处置后外排水直接排放的，监测指标包括色度、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、总铜、总锌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铍、总镍等18个项目，水污染排放限值按照GB 16889中表2和表3的规定执行。

填埋场的水污染物排入污水集中处理设施的，应与污水集中处理设施运营单位就排入污水集中处理设施的水质水量、排入方式、监测监控等内容协商一致，渗滤液应均匀排入污水集中处理设施，不应影响污水集中处理设施正常运行和处理效果。污水集中处理设施包括城镇污水处理厂和工业污水处理厂。间接排放时，监测指标相较于直接排放减少粪大肠菌群，水污染排放限值按照GB 16889中表4的规定执行。

4.2.3堆体渗滤液水位监测

堆体渗滤液水位监测应设在填埋场的渗滤液导排系统的导排井、集水池等关键位置，重点监测渗滤液导排层水头、填埋堆体主水位及滞水位。依据渗沥液导流层和填埋气体导排管的分布情况确定监测点数量和位置，宜每2000m2布设一个监测点。填埋库区工况较复杂时，可适当增加布设点数开展堆体内部渗滤液面监测。监测点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应按照GB/T 18772中第10章的要求执行。工程实施期间，有条件开展实时渗滤液水位监测。堆体渗滤液水面手工监测频次应每周1次；在渗滤液倒排和抽出处理施工过程中，监测频次应不少于每周2～3次；在强降雨或持续性降雨期间，监测频次应每天1～2次。修复完成后，堆体渗滤液水位监测频次应每月监测1次。
堆体渗滤液水位监测宜采用钻孔埋设水位管（或测压管）。填埋库区工况较复杂时，宜采用分多层埋设水位管（或测压管），并安装水位计对水位进行监测。水位计宜选择浮子式水位计、电测水位计、超声波水位计、红外水位计、遥测水位计。其中，渗沥液导排层水头监测应在导排层埋设水平水位管，宜采用剖面沉降仪与水位计联合测定；主水位及滞水位监测宜埋设竖向水位管采用水位计测量当堆体内存在滞水位时，可埋设分层竖向水位管，宜采用水位计测量主水位和滞水位。仪器性能不应低于GB/T 11828.1、GB/T 11828.2、GB/T 11828.4和GB/T 11828.6的要求。

4.3大气污染物监测

主要开展有组织污染源大气污染物监测、无组织污染源大气污染物监测和周边敏感点环境空气监测。

4.3.1 有组织污染源大气污染物监测

有组织排放大气污染物监测重点对填埋场治理工程中生产车间、填埋气集中收集处置等其他生产车间和配套设施集中排气筒（不低于15m的排气筒）排放的大气污染物进行监测。有组织污染源主要涉及好氧稳定化臭气处理系统集中排放口、垃圾转运站中转车间臭气处理系统集中排放口、垃圾转运站沥水和筛分车间臭气处理系统集中排放口、飞灰预处理和螯合车间废气处理集中排放口、应急处置车间臭气处理系统排放口、调蓄池废气收集处理系统排放口、渗滤液处理站臭气处置系统排口等。
有组织污染源大气污染物监测的点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应按照GB/T 18772中第4章的要求执行。有组织污染源大气污染物监测对所有集中排放口中主要污染物进行在线自动监测，在线自动监测数据的采集和传输应符合HJ 75和HJ 212的要求。工程实施期间，所有集中废气排放口手工监测频次应不少于每月1次，对飞灰预处理车间和螯合车间集中排放口中重金属类污染物的手工监测频次应不少于每月2次。施工完成后，渗滤液处理站等配套设施臭气处置系统排口人工监测频次应不少于每季度1次。采样口的设计和设置参照GB/T 16157的规定执行，应根据大气污染物监测的种类和废气集中排放口建设要求，在规定的污染物排放监控位置进行采样，集中废气排放管道或烟囱上预留的用于采集废气样本的接口。排气筒中大气污染物的监测采样应按GB/T 16157、GB/T 18722、GB 16889的规定进行。
有组织废气集中排口大气污染物监测指标主要包括总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、甲烷、二氧化硫、氮氧化物。分析方法参照GB/T 18772中表1和表2的规定执行。

4.3.2 无组织排放大气污染物监测

无组织排放大气污染物监测重点对填埋场治理工程中填埋区、开挖区、回填区、生产车间和配套设施低于15m的排气筒等无组织排放源排放的大气污染物进行监测。无组织污染源大气污染物监测的点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应按照GB/T 18772中第4章的要求执行。
无组织污染源大气污染物监测应采用在线设备监测和人工监测结合方式。施工过程中，手工监测频次应每月不少于1次。无组织排放采样点的设置和采样点数目应按HJ/T 55和HJ 905的有关规定执行。按HJ/T 55和HJ 905的有关规定执行。采样时，除硫化氢、氨和臭气浓度外，应实行连续1小时采样，或者实行在1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值。硫化氢、氨、臭气浓度，采样方法按HJ/T 55执行，结果取最大测定值。

无组织排放大气污染物监测指标主要包括二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、总悬浮颗粒物、甲烷、臭气浓度、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、氨（NH3）。分析方法参照GB/T 18772中的表1的规定执行。

4.3.3 周边敏感点环境空气抽样监测

填埋场周边敏感点空气环境监测距离并无统一规定，一般根据填埋场的具体情况、环境影响评价结论以及当地环境保护行政主管部门的要求来确定。常见的监测距离有500米、300米、200米、3公里、800米等。根据具体案例如遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程，其周边3km范围内有多个居民点等敏感目标均有恶臭气体检出。因此确定填埋场下风向1～4km距离范围内地形地貌和居民点等敏感点实际分布状况制定采样方案，明确采样点的设置和采样点数目。
监测设备应设置在场区周边及距离生产生活区域较近的迎风向位置。距离较近的特殊环境敏感点位如学校、幼儿园等，宜安装在线自动监测。施工过程中，监测频次应每月1～2次。采样方法按照HJ/T 55和HJ 905的有关要求执行。敏感点空气环境质量监测指标包括GB 3095规定的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5），以及GB 14554中的氨、硫化氢、臭气浓度。分析方法参照GB/T 18772和GB 3095的规定执行。

4.4 地下水监测
地下水监测的点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应整体按照GB/T 18772中第8章、GB 16889中第10章的要求执行。地下水监测应贯穿治理工程全过程，通过实施治理前环境背景监测、过程中跟踪监测及竣工后持续两年的效果监测，以获取完整的本底、过程及长期数据，综合评估治理成效。同时依据《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号）等要求，细化地下水布点方案。
充分考虑平原型、山谷型填埋场的地形地貌和水文地质因素进行差异化布点。原则上至少布设6个监测点，包含上游对照点、污染扩散监测点、排水井监测点、渗滤液监测点和敏感受体监测点。工程实施前，应监测地下水环境本底水平。施工前填埋场周边地下水已存在污染的，酌情增设地下水污染羽扩散监测井，评估污染源变化和污染扩散趋势。对于水文地质复杂且富含多个含水层的、地下水发生跃层污染的、垂直帷幕建设穿透多层含水层的填埋场，在紧邻填埋场地下水下游区域增设地下水分层监测井。对附近存在地下水型饮用水水源的填埋场，应对其主开采层地下水进行监测布点。充分利用现有监测井或周边民用机井，现有监测井或周边民用机井若满足GB 16889和HJ 164中井位、监测层位、井管材料等要求，可直接用于填埋场地下水监测。此外，注重地下水、土壤和地表水协同调查。下游存在可能与填埋场地下水有水力联系的地表水体应同时布设地表水监测点，新建监测井应同时布设土壤监测点。
依据前期地下水污染调查结果和GB 16889中地下水监测要求，监测指标主要包括pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（CODCr法）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、砷、汞、总铬、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、铍、总大肠菌群数等以及其他特征污染指标。
表2  不同地形生活垃圾填埋场监测点位布设方案

	平原型
	山谷型

	a）上游对照点：至少布设1个。设在地下水流向上游30～50m处。

b）污染扩散监测点：至少布设4个，其中在垂直地下水流向的填埋场两侧30～50m处各布设1个监测点，在地下水流向下游30m、50m处各布设1个监测点。

c）排水井监测点：设置有地下水导排系统的填埋场，在地下水排水主管出口处至少布设1个监测点。

d）渗滤液监测点：至少设置1个渗滤液监测点，设置在进入渗液处理设施入口处。无渗滤液处理设施的，监测点应设在渗滤液集液井（池），具体可参考GB 16889的规定执行。

e）敏感受体监测点：若填埋场下游1km范围内存在地下水型饮用水水源或农业灌溉水井，至少布设1个监测点，选择距离最近的1个水源井作为监测点，各地可根据环境管理需要适当扩大敏感受体的调查范围；对于可能与填埋场地下水存在水力联系的地表水体，至少布设3个地表水监测点，分别布设在地表水体的上、下游及地下水排泄区，布设时尽量避开其他污染源影响，布设位置可参考HJ 91.2和HJ 2.3的规定执行。
	a）上游对照点：至少布设1个。设在填埋场地下水流向上游，以最大限度地靠近填埋场而又不受填埋场污染源影响，能较好地代表上游地下水环境状况的位置为宜。如填埋场地下水流向上游有与填埋场水力联系密切的泉点，可作为上游对照点

b）污染扩散监测点：垃圾填埋场至少布设4个，可根据填埋场的水文地质条件选择“T”型、三角型等布点方式。

c）排水井监测点、敏感受体监测点和渗滤液监测点的布点位置和数量要求同平原型。


	平原型布点示例
	[image: image1.png]@ _LiHa A

& IR HUR I A
W A
v R IE A B

L B A
LiiRiRIE1% »
Hh
F
i
o
s | ]






	山谷型“T”型布点示例
	[image: image2.png]200

200

® MM
& NN MERNA

| RAENS

WA

g 14 Lt

¥ BTFARRA

£ R
) W

‘ i





	山谷型三角型布点示例
	[image: image3.png]@ LR
& Ry HER A

B KRR
o
(73 Mol ot P9
¥ HF AR

AT AT W)
L) BRE

‘ 1l






图1  垃圾填埋场地下水监测布点方案

4.5地表水监测
地表水监测主要涉及雨水导排沟排放口、自建垂直帷幕施工废水和车辆冲洗废水处置设施排放口、渗滤液处置后外直接排放口等。其点位布设、采样方法、监测指标及分析方法应整体按照GB/T 18772中第9章、GB 16889中第9章的要求执行。

施工过程中，雨水导排沟雨季每次暴雨后及时采样监测；自建垂直帷幕施工废水和车辆冲洗废水处置设施直接排放口、渗滤液处置后外直接排放口宜安装在线监测设备，手工监测频次应不少于每月1次。施工完成后，监测频次应每季度1次。常规监测指标包括色度、化学需氧量（CODCr法）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、总大肠菌群数。填埋生活垃圾焚烧飞灰时需增加监测指标铜、锌、汞、镉、总铬、六价铬、砷、铅、铍、镍。

4.6土壤环境监测
采样点应设在填埋场场外主导风向上风向和最大落地浓度点附近；场内监测点应设在生产车间、场内运输道路和污水处理设施附近，每处至少设置1个监测点。施工过程中，土壤疑似污染区域监测布点应按照HJ 25.2中的第6章的要求执行。全量开挖施工完成后腾退出的地块，监测布点应按照HJ 25.5中的第6章的要求执行。

工程实施期间应每季度至少采样1次。样品采集以表层样品为主；对于雨水积水区域、发生过渗滤液或施工废水疑似污染区域，酌情开展深层土壤采样。样品的采集、流转与保存应按照HJ 25.2和HJ/T 166的要求执行。监测指标主要包括主要为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍以及其他特征污染物。填埋飞灰时需增加铍、锌、总铬、钡、硒等污染物。监测指标分析方法参照GB 36600和HJ 25.3的相关要求执行。涉及的飞灰的重金属特征污染物不在GB 36600指标中，通过土壤人体健康风险评价确定其可接受浓度。

4.7 温室气体监测

甲烷（CH₄）是填埋气体的主要成分之一，通常占填埋气体体积的40%～60%。甲烷是一种强效温室气体，其温室效应是二氧化碳的27倍。二氧化碳（CO₂）也是填埋气体的主要成分之一，通常占填埋气体体积的30%～50%。温室气体监测以填埋场为监测主体，有条件将配套处置设施垃圾焚烧厂、渗滤液站纳入监测范围。监测时间按照工程实施前、工程实施中、工程实施后三个时期划分。针对垃圾填埋场、焚烧发电厂、渗滤液处理厂等区域的好氧稳定化抽气、开挖揭膜作业面、膜覆盖破损区、焚烧排放尾气、渗滤液处理、填埋气收集管道等布设监测点位，实现在线监测或定期监测。根据实际情况，设计监测点位数量、监测频率、监测时间等内容。采用静态箱、气体分析仪、在线仪表、数字化温度计、风速计等实测开挖揭膜作业面、膜覆盖破损区、渗滤液处理等温室气体指标。监测指标主要为甲烷、二氧化碳、氧化亚氮。填埋场厂区主要监测CH4、CO2，垃圾焚烧发电厂监测指标主要为CO2，渗滤液处理厂监测指标主要为CH4、N2O。
预期的经济效益、社会效益和生态效益
经济效益：通过严格的环境监测，可以及时发现渗滤液、恶臭气体、污染地下水、填埋气甲烷等泄漏问题，并采取有效措施进行治理，避免污染物大量积累和外溢，降低“三废”处理设施的建设和运行成本，并从源头防范污染物扩散。通过长期的环境跟踪监测数据趋势分析，可以不断评估治理工程的效果，及时调整治理策略，确保生态环境治理工作的持续改进和优化。此外，环境监测加强对填埋气甲烷资源的收集与利用，减少温室气体排放，提高资源利用率。

环境效益：通过规范的环境监测，能够及时发现和控制填埋场可能产生的环境污染问题，如渗沥液渗漏、填埋气体泄漏等，减少对土壤、地下水、大气等环境的污染。跟踪监测有助于提前预警潜在的环境风险，采取有效地预防和治理措施，减少污染事故的发生。通过监测填埋场周边的土壤、水体、大气等环境要素，可以有效保护周边的生态系统，减少对周边自然环境的负面影响，实现环境综合效益提升。
社会效益：良好的环境质量有助于提升居民的生活质量和满意度，减少因环境污染引发的社会矛盾，促进社会和谐。通过公开透明的环境监测数据，可以增强公众对填埋场生态环境治理工作的信任，减少公众的担忧和投诉。例如，定期发布监测报告，让周边居民了解填埋场的环境状况，有助于缓解公众的环境焦虑。此外，居住环境的改善、公共卫生水平的提高，促进填埋场及周边土地的环境质量得到显著改善，土地价值得以提升，对区域经济发展具有一定带动作用。

管理效益：环境跟踪监测促使填埋场的环境管理更加规范化和标准化。通过建立完善的监测体系和管理制度，确保各项治理措施的落实和执行，提升整体管理水平。环境监测数据为填埋场生态治理工程的环境监管提供了科学依据，帮助管理者及时发现和解决环境问题，提高管理效率，减少因环境问题引发的经济赔偿和法律纠纷。通过监测数据，可以优化治理工程的运营流程，减少不必要的资源浪费，降低运营成本，确保其安全、稳定运行。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
本标准适用于生活垃圾填埋场治理工程环境监测和二次污染防治管理工作，主要规定了生活垃圾填埋场治理工程施工阶段以及后期监管阶段填埋气、渗滤液、大气环境、地下水、地表水、周边土壤、厂界噪声、温室气体等监测内容方法和评价指标，明确各要素采样点布设、采样频次、采样方法、监测指标和分析方法等。在与相关法律法规、政策的协调关系方面，本标准符合国家对于生活垃圾无害化处置行业的相关政策导向，遵循了国家原生垃圾“零填埋”“碳达峰”“碳中和”等政策以及固体废弃物处理的“减量化、资源化、无害化”相关要求，确保了标准的合规性和合法性。

以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无

与有关法律、行政法规及相关标准的关系
在与相关国家、行业和地方标准的协调配套方面，本标准与已发布的《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2019）国家标准，《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T 107-2019）、《生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则（RISN-TG042-2022）》行业标准相互补充，形成了一套完整的标准体系。具体来说，本标准与《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）国家标准生活垃圾卫生填埋场运营期大气污染物监测、填埋气体监测、渗沥液监测、外排水监测、地下水监测、地表水监测等监测内容和方法方面保持一致；与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）国家标准中生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣、一般固体废物等填埋废物的入场标准保持一致。本标准与《生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则》（RISN-TG042-2022）和《老生活垃圾填埋场生态修复技术标准（征求意见稿）》等行业标准在场地调查土壤、地下水、地表水、填埋场区域及附近环境空气监测范围、监测指标以及原位好氧修复技术、异位开采修复技术中污染物控制方面相互配套；与《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ 564－2010）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）单项垃圾填埋场生态治理修复工程技术和整治方案实现了有效衔接。

表3  生活垃圾填埋场相关标准

	序号
	名称
	相关内容

	1
	《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》（GB/T 25179-2010）
	填埋场稳定化场地利用的要求和监测

	2
	《生活垃圾封场工程项目建设标准》（建标140-2010）
	审批、核准封场工程

	3
	《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》（HJ 564－2010）
	渗滤液污染治理工程设计、施工、验收以及运行管理

	4
	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）
	填埋场建设、运营、封场系统设计要求

	5
	《生活垃圾卫生填埋场运行监管标准》（CJJ/T 213-2016）
	监管原则、监管机构、监管人员、监管范围、监管方式、监管反馈等要求

	6
	《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）
	填埋场封场工程的规划、设计、施工、验收和运行维护

	7
	《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）
	填埋场环境监测的内容和方法

	8
	《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）
	填埋场封场工程的规划、设计、施工、验收和运行维护

	9
	《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2019）
	填埋场建设、运营、封场系统设计要求

	10
	《生活垃圾填埋场无害化评价指标》（CJJ/T 107-2019）
	垃圾填埋场无害化评价

	11
	《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）
	建设规模、布局、功能、性能和关键技术措施

	12
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）
	运营、封场后污染物监督管理

	13
	《生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则》（RISN-TG042-2022）
	场地调查、原位修复、异位修复、污染控制，指明生态修复各工艺技术参数与具体要求。

	14
	《存量填埋设施治理工程项目建设标准（征求意见稿）》住建
	工程项目投资决策、项目建设的统一标准


总之，本标准在制定过程中充分考虑了与相关法律法规、政策以及国家、行业和地方标准的协调关系，确保了标准的有效实施和推广应用。
重大分歧意见的处理经过和依据
1.分歧意见的处理经过

明确分歧内容：在标准征求意见或审查过程中，主编单位需详细记录与相关单位或审查专家出现的重大分歧意见。具体内容包括分歧出现的时间、阶段（如征求意见阶段、审查阶段）、涉及单位、分歧内容等。

沟通协商：主编单位应采取多种方式与意见提出单位或专家进行沟通协商，如面对面会议、电话会议、电子邮件等，以寻求共识。需详细记录沟通协商的方式和过程。

达成结果：经过沟通协商后，记录双方达成的结果。如果分歧意见无法完全统一，需说明最终的处理方案和理由。

在标准中的体现：详细说明分歧意见在标准中的具体体现，包括标准条款的修改、补充或删除等。确保标准文本能够反映分歧意见的处理结果。

2.分歧意见处理的依据

法律法规依据：依据《中华人民共和国标准化法》，在标准制定过程中出现争议的，由国务院标准化行政主管部门组织协商；协商不成的，由国务院标准化协调机制解决。此外，行业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关要求，并与有关标准协调配套。

技术评估与论证：对于技术性分歧意见，可通过组织专家评审、开展实验验证等方式进行技术评估与论证，以科学、客观的数据为依据，提出合理的解决方案。

协调一致原则：在处理分歧意见时，应遵循协调一致的原则，确保标准与现行法律法规及其他相关标准不矛盾、不重复，相互补充、相互支撑。

3.其他相关要求

标准报批前的处理：在标准进入报批阶段时，不应再存在重大分歧意见。主编单位有义务在标准报批前将重大分歧意见妥善处理。

编制说明的记录：所有分歧意见的处理经过和结果应在《标准编制说明》中详细记录，包括分歧内容、沟通协商方式、协商结果以及在标准中的体现等内容。

涉及专利的有关说明
无

实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
1. 实施标准的要求

全面性：监测标准应涵盖填埋场的各个方面，包括大气、水体、土壤、噪声等环境要素，确保全面掌握环境状况。

科学性：监测方法和技术应基于科学原理，采用先进的监测设备和技术手段，确保数据的准确性和可靠性。

规范性：监测工作应遵循统一的标准和规范，确保监测数据的可比性和一致性。

动态性：监测标准应根据填埋场的实际情况和环境变化进行动态调整，及时反映环境状况的变化趋势。

合规性：监测标准应符合国家和地方的环境法规要求，确保填埋场的运营和治理工作合法合规。

2. 组织措施

建立专门团队：依据项目需求自行成立专门的环境监测工作组或聘请第三方监测机构，负责填埋场环境跟踪监测的组织实施和监督管理。

明确职责分工：明确各部门和人员的职责，确保监测工作的顺利开展。例如，环保部门负责技术指导和监督，填埋场运营单位负责具体监测工作的实施。

加强人员培训：定期组织环境监测人员的培训，提高其专业技能和业务水平，确保监测工作的质量和效率。

建立协调机制：建立跨部门的协调机制，加强环保、市政、水务等部门之间的沟通与协作，形成工作合力。

公众参与机制：建立公众参与机制，鼓励公众参与环境监测和监督，提高公众的环保意识和参与度。

3. 技术措施

采用先进监测技术：引入或使用先进的环境监测技术和设备，如在线监测系统、无人机监测、卫星遥感等，提高监测的效率和准确性。

建立数据管理平台：建立环境监测数据孪生管理平台，实现监测数据的实时传输、存储和分析，提高数据的利用价值和智慧决策。

开展风险评估：定期开展环境风险评估，根据监测数据评估填埋场的环境风险，及时采取防范措施。

推广智能化监测：利用大数据、人工智能等技术，实现环境监测的智能化和自动化，提高监测工作的科学性和效率。

4. 过渡期安排

制定过渡期计划：根据填埋场的实际情况，制定详细的过渡期计划，明确过渡期内的工作任务和时间节点。

逐步完善监测体系：在过渡期内，逐步完善环境监测体系，确保监测工作的顺利开展。例如，先建立基本的监测点位，逐步增加监测项目和频次。

加强技术支持：在过渡期内，加强对填埋场运营单位的技术支持，帮助其建立和完善环境监测能力。

开展试点项目：在过渡期内，选择部分填埋场开展试点项目，总结经验，为全面推广提供借鉴。

5. 实施日期建议

明确实施日期：根据标准立项、过渡期计划和准备工作情况，明确环境跟踪监测标准的正式实施日期，并提前向社会公布。推进团标向地方标准、省级标准或行业标准申请转化工作。

分阶段实施：根据填埋场的实际情况，可以分阶段实施监测标准。例如，先在重点区域和重大项目上试点示范，逐步扩大到全国填埋场生态环境治理工程。

定期评估与调整：在实施过程中，定期对监测标准的实施情况进行评估，根据实际情况及时调整和完善标准内容。

其他应予说明的事项

无

PAGE  
1

