| ICS | 91.140.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 30 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0082—2025

建筑智能化系统数据安全防护技术规范

Technical specification for data security protection of intelligent building systems

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

5  数据安全管理要求	2

6  技术防护要求	3

7  运维与管理要求	4

8  应急处置与恢复要求	5

9  数据安全评估与持续改进	6

10  附则	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：广州白云国际机场建设发展有限公司。

本文件主要起草人：王涛。

引言

随着信息化和智能化在建筑领域的快速发展，建筑智能化系统已成为现代建筑运行与管理的重要组成部分。该系统通过集成通信网络、楼宇自动化、安全防范、能源管理及信息服务等多类子系统，实现建筑运行的高效性、舒适性和安全性。然而，建筑智能化系统在提升管理效率和用户体验的同时，也面临着数据泄露、非法入侵、恶意攻击及系统故障等多重安全威胁。

近年来，因数据安全问题引发的建筑运营风险日益突出，尤其在涉及公共安全、个人隐私和关键基础设施的场景中，其潜在危害更为严重。因此，建立科学、系统、可操作的数据安全防护规范，对于提升建筑智能化系统整体安全水平、保障用户信息安全和促进行业健康发展具有重要意义。

本文件在总结国内外相关标准和实践经验的基础上，结合建筑智能化系统的特点与数据安全管理需求，提出数据安全防护的原则、要求与实施方法。其目标是指导相关设计、施工、运维和管理单位，建立健全数据安全防护机制，实现建筑智能化系统的安全可控、风险可防和运行可持续。

建筑智能化系统数据安全防护技术规范

范围

本文件规定了建筑智能化系统在数据采集、传输、存储、处理与应用过程中的数据安全管理要求、技术防护要求、运维与管理要求、应急处置与恢复要求以及数据安全评估与持续改进等内容。

本文件适用于新建、改建和扩建建筑智能化系统的设计、施工、验收、运维及管理活动，也可供相关产品研发、第三方检测和行业监管等环节参考使用。

本文件不适用于单一设备层面的数据安全设计要求以及与建筑智能化系统无关的其他信息化系统的数据安全管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50339—2013 智能建筑工程质量验收规范

GB 50606—2010 智能建筑工程施工规范

GB/T 20269—2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070—2019 信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 35273—2020 信息安全技术  个人信息安全规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑智能化系统 intelligent building system

以建筑物为载体，集成通信、网络、楼宇自动化、安全防范、能源管理和信息服务等子系统，实现建筑高效运行和综合管理的系统。

数据安全 data security

通过技术和管理手段，保护数据在采集、传输、存储、处理和使用过程中免受非法访问、泄露、篡改、丢失或破坏的能力与状态。

数据防护 data protection

为保障数据安全而采取的加密、隔离、备份、访问控制等措施的总称。

网络攻击 cyber attack

利用计算机网络技术，针对系统、设备或数据进行非法入侵、干扰、窃取或破坏的行为。

个人信息 personal information

以电子或者其他方式记录的、能够单独或者与其他信息结合识别自然人身份的各种信息。

数据生命周期 data life cycle

数据从生成、传输、存储、使用直至销毁的全过程。

总体原则

建筑智能化系统数据安全防护应坚持系统性、科学性与可操作性相结合的原则，确保安全策略覆盖系统全生命周期，做到事前预防、事中控制和事后追溯。

数据安全防护应覆盖数据的采集、传输、存储、处理与销毁等全过程，形成闭环管理，防止在任一环节出现安全漏洞。

根据数据的重要性、敏感性和使用范围，实施分级分类管理，采取差异化的安全防护措施，确保关键数据和敏感数据优先保护。

建立严格的访问控制机制，确保系统用户和管理人员仅能访问完成其职责所必需的数据和功能，避免越权操作。

采用多层次、多手段的防护措施，形成网络安全、设备安全、数据安全和管理安全的综合防护体系，以抵御复杂多样的安全威胁。

安全防护措施应结合技术发展和威胁态势定期更新和优化，确保防护机制的前瞻性和有效性。

建设、运行和维护单位应明确数据安全责任主体，建立问责机制，确保安全责任落实到人。

数据安全管理要求

数据分级分类管理

建筑智能化系统产生和处理的数据应依据重要性和敏感性划分为一般数据、重要数据和核心数据三个等级。

一般数据应满足基础安全要求，确保数据不被非法获取或篡改。

重要数据应实行访问控制和加密存储，并建立日志审计机制。

核心数据应采取专用网络传输、物理隔离、加密存储和异地备份措施，并建立严格的访问审批流程。

数据采集安全

数据采集活动应遵循合法、正当、必要的原则，禁止超范围采集与用途无关的数据。

数据采集设备应具备身份认证和完整性校验功能，防止非法接入和数据篡改。

对涉及个人信息的数据采集，应遵守相关隐私保护要求，并征得用户同意。

数据传输安全

数据传输应采用加密通道或专用通信网络，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

涉及跨网络或跨系统传输的重要数据和核心数据应实行端到端加密。

不得在传输过程中使用明文方式传输敏感数据。

数据存储安全

数据存储应实行访问权限控制和加密措施。

重要数据和核心数据应进行定期备份，核心数据应具备异地容灾能力。

存储设备应进行登记管理，并定期检查安全状态，防止硬件故障导致数据丢失。

数据使用安全

系统应建立数据访问审批流程，确保数据调用符合最小化授权原则。

应对所有数据使用行为进行日志记录，并至少保存 12 个月。

数据使用过程应避免未授权复制和外泄，不得将核心数据直接暴露在公共网络中。

数据销毁安全

达到保存期限或不再使用的数据应及时销毁，不得随意遗弃。

数据销毁应采用安全擦除、覆盖写入或物理销毁等方式，确保数据不可恢复。

对涉及个人信息和核心数据的销毁，应有专门记录，并由责任人签字确认。

技术防护要求

网络安全防护

建筑智能化系统应设置明确的网络边界，边界处应部署防火墙、入侵检测系统和入侵防御系统，用于识别、阻断和记录非法访问行为。

关键业务网络与互联网之间应采用隔离措施，敏感数据应通过专用网络或加密通道进行传输。

网络通信应优先采用HTTPS、IPSec 等安全协议，禁止使用已公开存在重大安全漏洞的协议或明文传输方式。

身份认证与访问控制

系统用户、管理人员和接入设备应具备唯一身份标识，并通过口令、多因子认证或数字证书等方式进行身份验证。

系统应建立分级分权的访问控制机制，确保用户仅能访问其职责范围内的数据和资源。

所有访问行为应进行日志记录，并至少保存 12 个月，以备审计与追溯。

数据加密与保护

重要数据和核心数据在传输和存储过程中应采用符合国家或国际安全标准的加密算法。

密钥应由专门的密钥管理系统统一管理，并建立定期更换和注销机制，防止密钥泄露。

不得使用已被认定为不安全或过时的加密算法（如 MD5、DES）。

应用安全防护

建筑智能化系统应用软件应具备输入校验、防注入、防越权访问和防篡改等安全功能。

应建立漏洞管理制度，确保在接收到安全漏洞通告后 30 日内完成修补或采取防护措施。

对外提供接口的应用应设置访问白名单，并进行调用日志记录，防止未经授权的应用调用。

终端安全防护

所有接入系统的终端设备应进行登记管理，并通过设备认证后方可接入。

终端应安装防病毒软件，及时更新安全补丁，并开启防恶意代码功能。

对于报废、丢失或更换的终端设备，应采取数据擦除或物理销毁措施，确保敏感数据不可恢复。

安全监测与应急响应

系统应建设统一的安全监测平台，对网络流量、日志、终端和应用进行持续监测。

系统应具备实时告警功能，能够自动发现异常流量和攻击行为，并支持溯源分析。

建设单位和运维单位应制定应急响应预案，并至少每年组织一次应急演练，以验证和提升响应能力。

运维与管理要求

组织管理

建设单位、使用单位和运维单位应建立统一的数据安全管理体系，明确管理职责和权限。

应指定专门的安全管理责任人，负责统筹建筑智能化系统数据安全工作。

运维单位应建立岗位责任制，确保数据安全管理责任落实到人。

安全制度

应制定数据安全管理制度、访问控制制度、日志审计制度和应急响应制度。

制度应定期评审和修订，确保与最新法律法规和技术发展保持一致。

制度文件应在系统建设、运行和运维各阶段贯彻执行，不得流于形式。

人员管理

参与系统运维和管理的人员应经过数据安全知识培训，并通过考核后上岗。

应根据人员职责分配访问权限，禁止超范围操作。

离职或岗位调整人员应及时收回系统访问权限和相关资料，防止数据泄露。

日志与审计

系统应启用全量日志功能，记录访问、修改、传输、删除等操作行为。

日志文件应加密存储并防篡改，保存期限不得少于 12 个月。

应定期开展安全审计，审计频率不少于每半年一次，发现问题应及时整改。

运维安全

运维操作应实行双人复核制度，重大操作应报经管理责任人批准。

运维活动应全程留痕，确保可追溯。

应对运维外包人员建立管理制度，确保其遵守系统数据安全要求。

外部接口与第三方管理

系统对接第三方服务时，应进行安全评估，签订安全责任协议。

第三方不得擅自保存、转移或使用核心数据。

应对第三方访问行为进行监控和审计，发现异常立即采取措施。

应急处置与恢复要求

应急预案制定

建设单位和运维单位应根据建筑智能化系统的规模和应用场景，制定数据安全事件应急预案。

应急预案应包括事件分类、处置流程、职责分工、资源保障和信息通报等内容。

应急预案应至少每年评审一次，并根据系统环境变化和安全威胁态势及时更新。

应急演练

应急预案应至少每年组织一次全流程演练，演练形式包括桌面推演和实战演练。

演练应覆盖典型数据泄露、恶意攻击、系统宕机等场景。

演练结果应形成书面报告，作为后续改进的依据。

事件响应

系统应建立 7×24 小时安全监测机制，一旦发现异常，应立即启动应急响应。

应急响应流程应包括发现、上报、研判、处置、恢复和总结六个阶段。

数据安全事件处置应坚持“先控制、后分析”的原则，优先阻断事态扩散。

为便于不同等级事件的响应与管理，应按照事件严重程度进行分级处理。事件分级及对应响应要求见表1。

数据安全事件分级与响应要求

| 等级 | 描述 | 典型场景 | 响应时限 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 对系统整体运行和核心数据造成严重影响，可能导致大规模业务中断或核心数据丢失 | 大规模黑客攻击、核心数据库被删除、系统长期瘫痪 | 立即（≤30分钟） | 立即启动最高级别预案，成立应急指挥小组，联动主管部门 |
| 二级 | 对重要数据或部分系统造成较大影响，业务运行受限但未完全中断 | 重要服务器宕机、部分数据库损坏 | 1小时内 | 启动专项预案，恢复关键业务，安排备份切换 |
| 三级 | 对一般数据或个别终端造成影响，对业务整体运行影响有限 | 局部网络故障、单台设备感染病毒 | 4小时内 | 启动局部处置流程，隔离受影响设备，修复漏洞 |
| 四级 | 对数据和业务基本无实质影响，仅产生潜在风险或异常迹象 | 异常流量、用户误操作 | 24小时内 | 进行风险研判，记录日志，跟踪观察 |

灾备与恢复

建筑智能化系统应建立数据备份与灾难恢复机制，确保在发生重大事件后能够快速恢复运行。

核心数据应至少具备本地备份和异地备份两种方式，备份频率不得低于每日一次。

灾备切换演练应至少每年进行一次，确保在紧急情况下能够在规定时限内恢复业务。

事件总结与改进

每次应急处置完成后，应形成事件总结报告，包括原因分析、损失评估、整改措施和改进建议。

总结报告应在事件发生后 15 个工作日内完成，并报送相关主管部门或行业协会备案。

改进措施应落实到制度、流程和技术环节，形成闭环管理。

数据安全评估与持续改进

定期评估

建筑智能化系统应建立定期数据安全评估制度，评估频率不应低于每年一次。

评估范围应涵盖网络、应用、存储、传输、人员管理及制度执行等各环节。

评估活动应由具备资质的第三方机构或独立审计部门执行，避免评估结果失真。

评估方法

应采用漏洞扫描、渗透测试、日志分析和风险建模等多种技术方法。

应结合定量指标与定性分析，对数据安全水平进行综合判定。

对发现的高风险隐患，应立即制定整改计划并落实责任人。

为便于对系统数据安全水平进行量化评估，可设置指标体系。常见指标如表2所示。

数据安全评估常用指标体系

| 指标类别 | 指标名称 | 指标要求 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 数据安全管理制度覆盖率 | ≥95% | 文件检查、访谈 |
| 人员管理 | 安全培训合格率 | ≥90% | 培训记录、考核结果 |
| 技术防护 | 关键系统漏洞修复率 | ≥98% | 漏洞扫描、整改记录 |
| 日志与审计 | 日志完整率 | ≥99% | 抽样核查 |
| 应急处置 | 应急响应时效 | ≤30分钟 | 演练与实际事件统计 |
| 灾备能力 | 核心数据恢复成功率 | 100% | 灾备演练报告 |

持续改进

评估结果应形成书面报告，并报送系统主管部门或行业协会。

系统运营和运维单位应根据评估结果，修订数据安全策略和管理制度。

对评估中发现的共性问题，应纳入改进计划，形成全生命周期闭环管理。

应将数据安全改进措施纳入年度工作计划，并进行定期跟踪与考核。

创新与优化

鼓励采用人工智能、大数据分析和安全态势感知等新技术，提升数据安全水平。

鼓励在行业内部建立经验共享机制，推动典型案例交流和标准迭代升级。

附则

适用范围说明

本文件为建筑智能化系统数据安全防护的团体标准，适用于相关单位在系统设计、建设、运行、维护和管理中的参考与实施。

本文件未尽事宜，可参照国家相关法律法规、行业标准及国际通行规范执行。

解释与修订

本文件由发布单位负责解释。

当相关法律法规、国家标准或行业政策发生变化时，本文件应及时修订，以保持其适用性与有效性。

本文件的修订应遵循公开、透明和广泛征求意见的原则，必要时应组织专家论证。

施行要求

本文件自发布之日起实施。

各单位在执行过程中发现问题和改进建议，应及时反馈至发布单位，用于后续修订完善。

与其他标准的关系

本文件在使用过程中，如与国家强制性标准存在冲突，应以国家强制性标准为准。

本文件可作为工程建设、验收、运维和监管的补充依据，与现行的建筑智能化及信息安全相关标准形成配套使用。