| ICS | 13.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. B 10 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0096—2025

土壤环境多介质联合监测技术规范

Specification for multi-media combined monitoring technology of soil environment

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	3

5  监测方法与操作流程	4

6  质量控制与数据管理	5

7  监测结果分析与应用	6

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏龙环环境科技有限公司。

本文件主要起草人：韩 乐。

引言

土壤环境质量是生态系统健康、农业生产安全及人类生活环境的重要基础。随着工业化、城市化及农业现代化进程加快，土壤环境受污染物、重金属、农药、养分及有机污染物等多种因子影响，其空间和时间分布呈复杂多样性特征。单一监测手段和单介质检测难以全面反映土壤环境状况，往往无法满足环境保护、土地利用管理及污染防控的需求。

多介质联合监测技术通过整合土壤、水体、空气及地下水等环境介质的信息，实现污染物迁移、传输和交互作用的全面监测。这种技术不仅可以揭示污染源头和扩散途径，还能够为土壤修复、风险评估及环境管理提供科学依据。多介质联合监测结合现代传感器技术、数据采集系统、遥感技术及信息化平台，实现土壤环境状态的实时、连续和空间化监控，为环境监管、农业管理及生态保护提供技术支撑。

目前，国内外在土壤环境监测方面已形成多种技术方法，如土壤化学分析、重金属快速检测、农药残留检测及土壤物理性质监测，但在多介质联合监测方面尚缺乏统一的技术规范和标准化操作流程。不同地区、不同土壤类型及不同污染源背景下，监测方法、采样策略、分析手段和数据处理方法存在差异，影响数据的可比性和可应用性。

为规范土壤环境多介质联合监测工作，确保数据准确、可靠和可追溯，本文件提出统一的监测技术要求、采样方法、数据处理流程及质量控制措施。通过标准化多介质联合监测，可以实现土壤环境信息的全面、系统获取，为土壤污染防控、环境修复、农业资源管理及生态评估提供科学依据和技术支撑。

本文件适用于农业土壤、城市土壤、工业场地土壤及自然保护区土壤环境监测，覆盖土壤、地下水、地表水和空气等相关介质。文件适用于政府环境管理部门、科研机构、监测单位及相关技术服务企业的土壤环境多介质联合监测工作，为土壤环境保护与风险管理提供标准化技术指导。

土壤环境多介质联合监测技术规范

范围

本文件规定了土壤环境多介质联合监测技术的总体原则、监测方法与操作流程、质量控制与数据管理及监测结果分析与应用等内容。

本文件适用于土壤环境多介质联合监测技术的应用，涵盖土壤、地下水、地表水及空气等相关环境介质的联合监测工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618—2018 土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 39792.1—2020 生态环境损害鉴定评估技术指南  环境要素  第1部分：土壤和地下水

HJ/T 166—2004 土壤环境监测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

土壤环境 soil environment

指土壤及其与地下水、地表水和空气等介质相互作用的环境系统，包括土壤化学性质、物理结构和生物活性。

多介质联合监测 multi-media integrated monitoring

指对土壤、地下水、地表水和空气等相关环境介质进行同步或协同监测，以全面评估环境质量和污染物迁移特征的方法。

污染物迁移 pollutant migration

指污染物在土壤、地下水、地表水和空气等介质之间的输移、扩散和转化过程，包括溶解、吸附、沉积和挥发等行为。

采样策略 sampling strategy

指根据监测目标、污染特征和环境条件确定采样点位、深度、数量及频次的技术方案，以保证采样数据具有代表性和可比性。

分析方法 analytical method

指对土壤及相关介质样品中污染物、养分及理化指标进行检测和定量分析的方法，包括化学分析、物理测量和快速检测技术。

数据质量控制 data quality control

在监测过程中采取的技术和管理措施，用于确保采集、分析和记录数据的准确性、可靠性和可追溯性，包括仪器校准、样品重复测定及标准物质验证。

快速检测 rapid testing

利用便携式仪器或简化操作流程，在现场或近现场短时间内获取土壤及相关介质污染物或理化指标信息的方法。

地下水监测 groundwater monitoring

对土壤下层水体进行水质采样和分析，评估地下水中污染物浓度及迁移趋势。

地表水监测 surface water monitoring

对土壤表面附近水体进行监测，包括雨水汇流、排水沟及河流水质检测，用于分析污染物入水途径及环境影响。

空气监测 air monitoring

对土壤表层及周边大气进行污染物采样和监测，包括挥发性有机物、粉尘及气溶胶颗粒，分析空气对土壤环境的影响。

污染风险评估 pollution risk assessment

通过监测数据、环境模型及历史资料，评估土壤及相关介质污染物对生态系统、人类健康及生产环境的潜在危害。

数据追溯 data traceability

对监测数据的来源、采样、分析及处理过程进行记录和管理，确保数据完整、可查证、可用于决策和质量审查。

样品保存与运输 sample preservation and transportation

指采集的土壤及相关介质样品在送检过程中采取的防污染、防降解和稳定保存的措施，确保样品在分析前保持原始状态。

信息化管理 information management

通过数字化平台实现监测数据采集、存储、分析、可视化和共享管理，提高多介质联合监测的效率、可靠性和可追溯性。

总体原则

科学性原则

多介质联合监测应以科学理论和实践经验为基础，结合土壤、地下水、地表水及空气环境特性，合理选择监测方法、采样策略和分析指标，确保监测数据能够真实反映土壤环境状况和污染物迁移规律，为污染防控、土地管理及环境评价提供科学依据。

系统性原则

多介质联合监测应覆盖土壤及相关环境介质的主要交互区域，形成完整的监测体系。监测过程应考虑污染源、迁移途径、环境因子及时间变化规律，实现污染物迁移、累积和相互作用的全面评估，保证监测结果具有整体性和系统性。

可操作性原则

监测方法应简明、可现场操作，并结合便携式设备或快速检测手段实现数据快速获取。操作流程应清晰规范，便于不同单位、不同人员执行，确保现场采样、数据采集及分析结果可靠、可重复。

规范化原则

监测过程应标准化，包括采样方法、样品处理、分析操作、数据记录及结果报告。通过统一规范，保证不同地点、不同时间和不同监测单位的监测数据可比性和可追溯性，为土壤环境管理和监管提供可靠依据。

安全性原则

监测工作必须遵循安全操作规范，确保采样、检测及数据传输过程不会对监测人员及环境造成危害。人员操作需佩戴必要的防护装备，采样和分析设备应符合安全标准，避免粉尘、化学试剂及仪器风险影响人员安全。

数据质量控制原则

监测数据应严格控制质量，包括仪器校准、样品重复测定、标准物质验证及现场质量控制。数据质量控制是保证多介质联合监测科学性和可靠性的核心，确保监测结果具有参考价值，并能支撑污染风险评估和环境管理决策。

信息化与智能化原则

应充分利用信息化平台进行数据采集、存储、分析及可视化管理，实现多介质监测数据的整合与共享。通过智能化算法与分析模型，提高异常监测识别、污染趋势预测及决策支持能力，实现土壤环境多介质联合监测的高效管理和智能化应用。

持续改进原则

多介质联合监测应根据监测结果、现场实践经验及技术进步不断优化采样策略、监测方法及数据处理流程。通过总结经验、分析问题和优化技术，实现监测体系科学化、标准化及可持续发展。

监测方法与操作流程

土壤采样与检测方法

土壤采样应根据监测目标、土层深度和污染特征制定采样方案，采样点位应覆盖重点区域和背景参考区域。常用采样方法包括：

表层土壤采样：取0–20 cm土层样品，用清洁采样器采集，避免交叉污染；

深层土壤采样：采用钻孔采样器获取20–100 cm或更深土层样品，用于分析污染物迁移特性；

样品处理与保存：土壤样品应及时分装、标记，低温冷藏保存或根据分析方法快速送检。

检测方法包括化学分析、重金属快速检测、有机污染物检测及物理性质测定，如颗粒组成、含水率及密度测定。

地下水采样与监测方法

地下水采样点位应根据地形、水文条件和污染源分布确定，采样深度、频次及水量应满足分析要求。常用方法包括：

静水采样：在稳定水位条件下采集水样，用于分析污染物浓度及物理化学指标；

抽水采样：通过监测井抽取水样，适用于水流动态监测和污染物迁移研究。

检测指标包括pH、溶解氧、电导率、重金属含量、有机污染物及营养盐等。

地表水监测方法

地表水采样应覆盖排水口、汇水区域及水体代表点，考虑水流方向和季节变化。常用方法包括：

表层水采样：取0–0.5 m水层样品，采用清洁容器采集，避免底泥扰动；

水质现场快速检测：使用便携式检测仪测量pH、溶解氧、电导率、浊度及化学需氧量等指标；

实验室分析：采样后进行重金属、有机污染物及营养盐含量分析，评估土壤-水体污染关联。

空气监测方法

空气监测重点在土壤表层及污染源附近，对粉尘、气溶胶颗粒及挥发性有机物进行监测。方法包括：

颗粒物采样：使用空气采样器或便携式粉尘监测仪进行连续或间歇采样；

气体成分监测：采用传感器或便携式检测仪测量挥发性有机物及有害气体浓度；

数据记录与处理：监测结果应记录采样时间、地点、气象条件及仪器型号，便于分析空气对土壤环境的影响。

多介质联合监测操作流程

操作流程如下：

监测方案制定：根据监测目标和污染特征制定土壤、地下水、地表水及空气监测方案，明确采样点位、深度、频次及分析指标；

现场采样：按照方案进行各介质采样，确保样品代表性、采集方法规范并避免交叉污染；

样品保存与运输：采集后立即标记、分装并根据分析方法进行保存和运输，确保样品性质不改变；

实验室分析与现场快速检测：根据指标选择实验室分析方法或快速检测方法获取监测数据；

数据汇总与初步分析：将采集数据输入信息化管理平台，进行初步分析、趋势判断及异常标识；

结果报告与存档：生成监测结果报告，记录采样信息、分析数据、异常处理及质量控制信息，归档管理，保证数据可追溯性。

质量控制与数据管理

监测人员资质与培训

多介质联合监测应由具备环境监测专业知识和操作技能的人员实施。监测人员需熟悉土壤、地下水、地表水及空气采样方法、仪器设备使用及安全操作规程，并定期参加培训和考核，确保采样、检测和数据分析操作准确、规范。

仪器设备管理与校准

用于监测的仪器设备应符合国家或行业标准，并按规定周期进行校准和性能检查。设备校准记录应完整归档，校准周期、方法及结果应可追溯。现场使用前应进行功能检测，确保仪器正常运行，避免仪器故障或精度偏差影响监测结果。

监测操作规范

监测过程中应严格遵守操作规范，包括采样方法、样品处理、分析操作、数据记录及报告编制。操作规范应明确每一步操作要求和注意事项，对关键环节和高风险操作可采用双人复核或交叉检验，提高数据可靠性和可重复性。

样品管理与数据记录

采集的样品应及时分装、标记并进行保存或运输，确保样品完整性和代表性。数据记录应详细，包括采样时间、地点、人员、设备型号、环境条件及分析方法，确保数据完整、准确和可追溯。

数据质量控制

监测数据应进行质量控制，包括重复测定、标准物质验证、空白样品及平行样检测等。对异常数据应进行分析和处理，必要时进行复测，确保监测结果符合标准要求并可用于科学分析和决策。

信息化管理

监测数据应纳入信息化管理平台，实现数据的统一存储、管理、分析和可视化。平台应具备权限控制、数据备份、历史数据查询和报表生成能力，提高数据管理效率，保证多介质联合监测数据安全、完整和可追溯。

持续改进与优化

质量控制体系应根据监测实践经验、技术进步和数据分析结果不断优化。通过总结监测经验、分析异常数据及评估方法精度，优化采样策略、仪器使用和数据处理流程，实现多介质联合监测工作的科学化、标准化和可持续发展。

监测结果分析与应用

数据处理与统计分析

监测数据应按照规范方法进行清洗、整理与预处理，包括去除异常值、缺失值补充、数据归一化及标准化处理。通过统计分析方法，如均值、方差、分布特征及趋势分析，评估土壤及相关介质污染物浓度和环境指标变化规律。对多时段、多点位数据进行汇总分析，可揭示污染物时空分布特征及迁移趋势。

污染物分布评估

基于监测数据，通过空间插值、地理信息系统（GIS）或三维可视化技术，绘制污染物在土壤、地下水及地表水中的分布图。分布评估可识别高风险区域、污染源影响范围及介质间的污染传输通道，为污染治理和土地管理提供参考依据。

环境风险分析

结合污染物浓度、毒性、迁移特性及生态敏感区域信息，进行环境风险分析。采用定量评价指标和风险分级方法，评估土壤及相关介质污染对生态系统、人类健康及生产环境的潜在影响。分析结果可指导污染防控、修复策略和土地利用规划。

土壤修复与治理决策

监测数据与风险分析结果可为土壤修复和治理方案提供科学依据。针对污染源类型和污染程度，制定土壤修复技术选择、治理区域划分、优先处理顺序及效果评估方案，实现污染防控与资源合理利用的优化。

农业与环境管理应用

监测结果可用于指导农业施肥、灌溉、水质调控及土地利用决策。通过对土壤营养元素、有机质、重金属及农药残留的联合分析，可评估土壤健康状况，优化农田管理措施，提高农业生产安全性和可持续性。

信息化与决策支持

监测数据应集成到信息化管理平台，实现多维数据分析、可视化呈现及决策支持。平台可提供趋势预测、预警功能及综合评价报告，帮助管理部门快速判断土壤环境质量状况、制定治理措施及优化资源配置，提高管理效率和科学性。

持续监测与数据反馈

监测结果应形成长期数据档案，作为持续监测和动态评估的基础。数据反馈机制可用于验证治理效果、优化监测方案及改进采样策略，实现土壤环境多介质联合监测体系的动态优化和持续改进。

参考文献

[1] NY/T 395-2025  农田土壤环境质量监测技术规范

[2] NY/T 4691-2025  农产品产地土壤环境监测质量控制技术规范