| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. Z 01 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0099—2025

生态环境监测数据可信追溯

与质控技术规范

Specification for trusted traceability and quality control technology of ecological environment monitoring data

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

5  数据采集与传输管理	3

6  数据处理与质控	4

7  数据存储与档案管理	6

8  信息化平台与智能化管理	6

9  数据质量评估与风险管理	7

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：大连市生态环境事务服务中心。

本文件主要起草人：黄继祥。

引言

生态环境监测是实现环境保护、污染防控、生态修复和可持续发展目标的重要基础。通过科学、系统地收集空气、水体、土壤、生态系统及相关环境要素的数据，管理部门和科研机构能够及时掌握环境状况、分析环境变化趋势、评估治理措施效果。然而，随着监测网络的快速扩展、数据量的急剧增加以及多源异构数据的广泛应用，生态环境监测数据在采集、传输、处理和存储过程中面临数据质量参差不齐、溯源信息缺失、可重复性差及数据安全性不足等问题。这不仅影响环境管理决策的科学性，也制约了环境大数据和智慧环保系统的发展。

近年来，国内外在生态环境数据管理、质量控制及数据追溯方面取得了显著进展，但缺乏统一、可操作、覆盖全流程的技术规范，导致不同机构、不同监测点及不同监测方法之间的数据难以直接比较和整合。为了确保生态环境监测数据的可靠性、可追溯性和科学应用，需要建立从数据采集、传输、处理到存储的全流程质控体系，并明确数据追溯的技术要求和操作规范。

本文件结合现有国家标准、行业规范、科研经验及信息技术发展趋势，系统提出生态环境监测数据的可信追溯方法和质控技术要求，涵盖数据采集方法验证、传输完整性监控、处理过程审计、存储安全保障以及数据可溯源管理。通过规范数据采集和处理流程、建立全生命周期质控和追溯机制，可以提升环境监测数据的真实性、准确性和可靠性，为环境治理、科研分析和政策决策提供坚实的数据基础。

本文件适用于各类生态环境监测项目，包括空气质量监测、水环境监测、土壤与生态系统监测，以及涉及多源环境数据集成和分析的科研或管理工作。文件的实施将促进环境监测数据标准化管理、质量可控化及追溯体系化，为智慧环保、生态修复和环境信息共享提供技术支撑和方法保障。

生态环境监测数据可信追溯

与质控技术规范

范围

本文件规定了生态环境监测过程中的数据采集与传输管理、数据处理与质控、数据存储与档案管理、信息化平台与智能化管理及数据质量评估与风险管理等内容。

本文件适用于生态环境监测数据的全生命周期管理，包括数据采集、传输、处理、存储及应用环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 42381.63—2023 数据质量  第63部分：数据质量管理：过程测量

HJ 8.2—2020 生态环境档案管理规范  生态环境监测

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态环境监测 ecological environment monitoring

指通过系统化方法，对空气、水体、土壤、生态系统及相关环境要素进行长期、连续或周期性观测和测量，以获取环境状态和变化趋势的数据活动。

监测数据 monitoring data

指在生态环境监测过程中通过仪器、设备和人工记录获得的原始测量数据、处理数据及其附属信息，用于反映环境状况、评估变化和指导管理决策。

数据可信性 data reliability

指监测数据真实、准确、完整、可重复和可验证的程度，能够反映环境现状并满足科学分析和管理决策的要求。

数据追溯 data traceability

指对监测数据从采集、传输、处理到存储和应用全过程建立可识别、可核查、可验证的记录体系，确保数据来源明确、处理路径可追踪。

质控 quality control

指在数据采集、传输、处理和存储过程中，采取系统化措施，监控、验证和纠正可能影响数据质量的因素，确保数据准确性和可靠性。

采集设备校准 instrument calibration

指通过标准样品或标准方法，对监测设备的测量精度和性能进行检验和调整，确保设备输出数据符合规定精度要求。

数据完整性 data integrity

指数据在采集、传输、处理、存储及应用全过程中未发生丢失、篡改或损坏，能够完整记录监测过程和结果。

数据标准化 data standardization

指对监测数据按照统一的格式、单位、命名规范和编码规则进行规范化处理，使不同来源和类型的数据具有可比性和可整合性。

异常值处理 outlier handling

指在监测数据质量控制过程中，识别和处理可能存在的异常数据或偏差数据，保证数据分析结果的科学性和准确性。

数据管理平台 data management platform

指用于监测数据采集、传输、存储、分析、可视化及追溯的综合信息化系统，支持数据全生命周期管理和智能化应用。

总体原则

安全性与可靠性

生态环境监测数据的采集、传输、处理和存储应确保数据安全和可靠。所有操作环节应防止数据丢失、篡改、重复或遗漏，保证数据的真实性和完整性，为环境管理、科研分析及政策制定提供可信基础。

全流程管理

数据可信追溯和质控应覆盖整个监测流程，包括数据采集、仪器校准、传输、处理、分析、存储及应用。任何环节出现问题都可能影响数据质量，因此应建立系统化管理措施，确保每一环节均可追踪、可复核。

标准化与规范化

监测数据及其处理过程应遵循统一标准和规范，包括数据格式、命名规则、单位、精度要求及记录方式。标准化处理有助于不同机构、不同时间、不同方法产生的数据能够进行有效对比和整合，提高数据应用价值。

科学性与合理性

监测数据的采集与处理应基于科学原理和技术规范，结合环境指标特性、监测方法及设备性能，合理设置采样频次、采样点位及监测参数，保证数据具有代表性和可分析性。

可追溯性

所有监测数据应建立可追溯体系，记录采集时间、地点、方法、设备、操作人员及数据处理过程，确保任何数据点都可以追溯至原始来源。可追溯性是保障数据质量、支撑环境评估和决策的重要基础。

质量控制

监测数据的质量控制应在采集前、采集中及采集后全过程实施，包括仪器设备校准、现场采样规范、数据录入与处理检查、异常值识别与处理、数据审核与复核等环节，确保数据满足精度和可靠性要求。

持续改进

应结合监测实践经验、技术进步及标准更新，持续优化数据采集、处理和管理流程。通过总结问题、改进方法、引入新技术，提高数据可信度和质控水平，推动生态环境监测数据管理的科学化、规范化和信息化发展。

数据采集与传输管理

采样点布设与采样频次

在生态环境监测中，采样点的选取应根据监测目标、环境特征和区域代表性确定，确保数据能够反映真实的环境状况。采样点应覆盖重点污染源、敏感区域及背景环境，并结合监测目的确定采样频次和采样时间，保证数据具有连续性和可比性。

采样方法规范

采样应严格按照标准方法执行，包括空气、水体、土壤及生物样品的采集。采样工具、容器及保存条件应符合规定，避免污染、交叉或样品降解。采样过程中应记录采样环境参数，如温度、湿度、水流速、风速及相关操作条件，为后续数据分析提供参考。

仪器设备校准与管理

所有采集设备应定期进行校准，确保测量精度符合国家标准和技术规范要求。校准记录应完整保留，并在设备使用前检查设备状态和性能。关键仪器和设备应建立使用台账和维护记录，实现设备生命周期管理。

数据传输安全

采集完成的数据应通过安全、可靠的方式传输至数据管理平台或实验室系统。数据传输过程应采取加密、校验及备份措施，防止数据丢失、篡改或重复。对于远程监测设备，应建立自动数据上传、实时监控及异常报警机制，确保数据及时、完整地传输。

现场管理与操作规范

采集过程中应明确操作人员责任，遵守安全操作规程，配备必要防护装备，确保人员及环境安全。采样记录、仪器参数及操作情况应同步记录，并形成可追溯的文档。对于特殊环境或高风险区域，应制定专项操作方案和应急预案，防止突发事件对数据质量或人员安全造成影响。

数据初步核验

数据采集完成后，应进行初步核验，包括完整性检查、数据格式检查及异常值识别。发现异常或缺失数据，应立即复查采样过程，必要时重新采样，确保进入处理环节的数据可靠、完整。

备份与存档

采集的数据应建立本地和远程双重备份机制，确保数据在传输、存储及处理过程中不会丢失。采样记录、仪器参数、操作日志及环境条件应完整存档，为数据追溯和质量控制提供基础资料。

数据处理与质控

数据处理原则

生态环境监测数据处理应遵循科学、系统、可追溯的原则。数据处理环节包括数据录入、清洗、校正、标准化、汇总和统计分析。所有处理过程应确保数据完整性、准确性和可比性，同时保留原始数据记录，保证数据可追溯。

数据录入与数字化管理

现场采集的原始数据应及时录入数据管理系统，采用电子化、结构化格式存储。录入过程中应进行格式校验、字段完整性检查及重复数据排查，确保数据准确录入。纸质或手写记录应及时转录并与电子记录核对一致。

数据清洗与异常值处理

对监测数据进行清洗时，应识别和处理异常值、缺失值及噪声数据。异常值的识别可依据统计方法、历史数据趋势及现场采集记录进行。对于确认为错误或异常的数据，应标注处理方式，如剔除、修正或备注说明，确保最终分析结果的科学性和准确性。

数据校正与标准化

数据处理过程中，应根据设备校准结果、环境条件及方法标准进行数据校正，消除系统误差和测量偏差。所有数据应统一单位、编码、命名规则和格式，实现标准化处理，便于跨机构、跨区域的数据对比和整合。

质量控制措施

在数据处理环节，应建立严格的质控措施，包括：

双人复核：关键数据录入、处理及分析环节应由不同人员复核，确保准确无误；

数据审核：采用软件或人工方法对处理结果进行一致性、完整性和合理性检查；

版本管理：对数据处理结果进行版本控制，记录每次处理和修改的时间、操作人员及处理说明；

结果验证：对关键指标和分析结果进行统计或实验验证，确保数据合理性和可靠性。

数据分析与可视化

在完成数据清洗和校正后，应对数据进行统计分析、趋势分析及可视化展示。分析方法应科学合理，符合环境监测指标的特性，并根据分析结果提供异常识别、趋势预警及决策支持。可视化结果应与原始数据关联，便于追溯和验证。

处理过程记录与追溯

数据处理全过程应形成完整记录，包括处理方法、操作步骤、软件工具、参数设置及异常处理说明。所有记录应可追溯至原始采集数据，确保任何处理结果都可以查证来源和处理路径，为监管、审计及科研提供依据。

数据安全与备份

处理完成的数据应进行备份，包括本地备份和远程备份，确保数据在存储和传输过程中不丢失或被篡改。对于敏感或重要数据，应采取加密、权限管理及安全审计措施，保障数据安全与可控性。

数据存储与档案管理

存储原则

生态环境监测数据存储应遵循完整性、可追溯性和安全性原则，保证数据在整个生命周期内不丢失、不篡改，并能够随时追溯到原始采集来源。存储方式应兼顾电子化和纸质记录，确保数据管理系统稳定、可靠，支持长期存储与快速访问。

存储结构设计

数据存储应建立科学的层级结构，包括原始数据、处理数据、分析结果、报告及档案记录等不同类别。每类数据应明确存储路径、文件命名规则、版本管理和权限控制，实现有序、规范的档案管理。数据管理平台应支持多级分类、标签索引及搜索功能，便于快速检索与分析。

备份与容灾管理

监测数据应采用本地备份、异地备份及云端备份等多重方式，确保数据在系统故障、自然灾害或意外操作时可快速恢复。备份应定期进行校验，验证数据完整性和可用性，并记录备份时间、操作人员及版本信息。

权限管理与安全控制

数据存储系统应建立严格的权限管理制度，对不同用户设定访问、编辑和审核权限。对于关键或敏感数据，应采用加密存储、访问审计及安全认证机制，防止未授权访问、数据泄露或篡改。

长期保存与档案归档

生态环境监测数据应按照国家相关法律法规及行业规范进行长期保存，保证数据在环境评估、科研分析及政策决策中的可用性。档案归档包括原始数据、处理数据、分析报告、异常处理记录及质量控制记录等，并应建立电子化与纸质化档案对照机制，确保信息完整、可追溯和可核查。

数据更新与版本控制

在数据更新或修正过程中，应对原始数据及处理结果进行版本管理，记录修改内容、操作人员及时间，并保留历史版本。版本控制应确保旧数据可追溯，同时新数据能够反映最新监测情况，支持连续性分析和决策参考。

档案检查与审计

定期对存储数据和档案进行完整性检查和审计，验证数据记录、处理路径及追溯信息的准确性和可靠性。发现问题应立即修正，并形成记录，保证数据管理体系长期有效。

信息化平台与智能化管理

信息化平台建设

生态环境监测数据管理应依托信息化平台，实现数据采集、传输、处理、存储、分析和可视化的全流程管理。平台应支持多源数据接入，包括传感器实时数据、人工采样数据及外部环境数据，实现数据统一管理、标准化处理和可追溯存储。

数据实时监控

信息化平台应具备实时数据监控功能，对监测设备运行状态、数据采集质量及传输过程进行动态监控。对于异常数据或设备故障，平台应自动发出预警，并记录事件信息，确保监测数据及时、可靠地采集和上传。

智能分析与异常识别

平台应具备数据智能分析能力，能够自动统计、分类、趋势分析和异常识别。通过算法模型识别数据异常、潜在风险或污染趋势，为环境管理部门提供决策支持。分析结果应与原始数据关联，保证结果可追溯和验证。

数据共享与互联互通

信息化平台应支持数据共享，实现与监管部门、科研机构及其他相关系统的数据互联互通。共享过程中应遵循数据安全、权限控制和隐私保护原则，确保数据在跨机构应用中仍保持完整性和可靠性。

移动端与远程管理

平台应支持移动终端访问，实现远程监控、数据上传和任务管理。移动端功能应与主平台保持同步，保证数据实时更新、操作记录可追溯，并可在特殊环境或突发情况下实现远程管理和快速响应。

智能化升级与技术优化

随着人工智能、大数据、物联网及云计算技术的发展，信息化平台应不断升级和优化，引入智能化分析、自动异常检测和预测性维护等功能。通过持续优化平台功能，提高数据处理效率、分析精度和预警能力，推动生态环境监测数据管理的智能化和现代化。

安全与权限管理

信息化平台必须具备严格的安全管理机制，包括用户权限管理、数据加密、访问日志记录及异常操作审计。对敏感或关键数据，平台应设置多级权限、双重认证和操作审查，保障数据安全和可控。

数据质量评估与风险管理

数据质量评估原则

生态环境监测数据质量评估应遵循全面性、科学性、可追溯性和可量化原则。评估过程不仅包括数据准确性、完整性、及时性和一致性，还应结合历史数据趋势、监测方法和设备性能，确保数据能够真实反映环境状况并满足管理与科研需求。

评估指标体系

数据质量评估应建立多维指标体系，包括但不限于以下方面：

准确性：数据与真实环境参数的偏差程度；

完整性：数据采集、传输、处理及存储过程中的缺失或丢失情况；

一致性：多源数据或多时间点数据的可比性和稳定性；

及时性：数据采集、上传和处理的速度与监测频率要求的匹配度；

可追溯性：数据来源、采集方法、处理过程及责任人记录完整性。

异常数据识别与处理

在质量评估过程中，应对异常数据进行及时识别和处理。异常数据可通过统计方法、历史对比、算法分析或人工审核发现。处理方法包括标注、剔除、修正或备注说明，确保数据分析结果科学合理，并保留异常处理记录以实现完整追溯。

风险识别与分级

基于数据质量评估结果，应对监测数据潜在风险进行识别与分级，包括设备故障风险、采样误差风险、传输丢失风险及数据处理偏差风险。风险分级可采用高、中、低三级或分值量化方法，为后续风险控制提供依据。

风险控制与预警机制

对识别出的高风险数据或监测环节，应采取控制措施，包括重复采样、设备维护、数据复核及算法修正等。同时，应建立自动化预警机制，通过信息化平台及时提示异常事件或潜在风险，确保数据质量问题能够在最短时间内被发现和处理。

质量改进与持续优化

在数据质量评估和风险管理过程中，应总结经验、分析问题原因，优化采样方法、设备管理、数据处理流程及信息化平台功能。通过持续改进，实现监测数据质量的动态提升和管理流程的优化，为环境监测、决策和科研提供可靠的数据支撑。

档案记录与追溯管理

所有质量评估、异常处理、风险识别及预警事件应完整记录并归档，包括评估方法、操作人员、处理措施及处理结果。记录应可追溯至原始采集数据及处理环节，确保数据全生命周期的可验证性和可控性。

参考文献

[1] DB13/T 6055-2025  生态环境监测机构实验室信息管理系统质量控制与溯源管理技术规范

[2] DB34/T 4687.1-2024  生态环境数据共享技术规范  第1部分：排污单位自动监测

[3] T/ZS 0278-2022  生态环境监测实验室质控技术指南