| ICS | 27.140 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 55 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0102—2025

水利工程施工安全风险防控指南

Guideline for safety risk prevention and control in water conservancy project construction

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

5  施工风险识别与评估	3

6  施工风险防控措施	4

7  安全监测与动态管理	6

8  档案管理与信息追溯	7

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：武安市水利局八一水库事务中心。

本文件主要起草人：李娉婷。

引言

水利工程施工涉及的项目类型多样，包括大中型水库、大坝、渠道、泵站、防洪工程及附属设施等。这类工程通常工期长、施工环境复杂、作业面广、人员和机械密集，存在高空作业、临水作业、起重吊装、土方开挖及高压电力作业等多种风险因素。因此，施工安全风险管理成为保障工程顺利实施、保护施工人员生命安全及设备财产安全的重要前提。

随着工程规模的扩大和施工技术的现代化，水利工程施工风险呈现多样化和复杂化趋势，包括自然环境不确定性（如洪水、滑坡、地震）、施工技术难度（如水下作业、深基坑施工）、设备与机械事故、人员操作失误及管理漏洞等。若缺乏系统化的风险识别、评估和控制手段，极易导致安全事故发生，影响工程进度和施工质量，甚至造成重大人员伤亡和经济损失。

为提升施工安全管理水平，科学防控施工风险，国内外学术界和行业部门对水利工程施工安全风险进行了大量研究，但在实际施工管理中，仍存在风险识别不全面、控制措施不具体、预警机制不完善及安全管理责任不明确等问题。因此，有必要制定统一的施工安全风险防控指南，以指导施工单位系统识别风险、合理采取防控措施、落实安全责任、强化应急管理，实现施工安全可控。

本文件结合现行国家标准、行业规范及工程实践经验，提出水利工程施工全过程的风险识别方法、评估原则、控制措施及管理流程，涵盖土建施工、机电安装、施工组织、临时设施布置及应急管理等关键环节。通过文件的实施，可以规范施工安全管理行为，提高风险防控意识，确保施工现场人员、设备及工程环境的安全，为水利工程高质量建设提供科学依据和操作指导。

水利工程施工安全风险防控指南

范围

本文件规定了水利工程施工中的施工风险识别与评估、施工风险防控措施、安全监测与动态管理及档案管理与信息追溯等内容。

本文件适用于水利工程施工过程中涉及的各类安全风险防控工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50987—2014 水利工程设计防火规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工安全 construction safety

指在施工过程中，施工人员、设备、材料及施工环境处于可控状态，能够有效避免事故发生，保障人员生命和设备财产安全的状态。

安全风险 safety risk

指施工过程中可能导致人员伤亡、设备损坏、环境破坏或施工延误的不确定因素，包括自然、技术、管理及人为因素。

风险识别 risk identification

系统收集和分析施工现场及施工过程的潜在危险源，确定可能导致安全事故的因素和环节的过程。

风险评估 risk assessment

对已识别的风险进行分析和量化，评估其发生可能性、影响程度及可控性，为风险防控措施制定提供依据。

风险控制 risk control

采取工程技术、管理措施及操作规程，对已识别的风险进行预防、减轻或消除，降低事故发生概率及损失程度。

应急管理 emergency management

在施工过程中对突发事件和事故进行快速响应、处理、控制和恢复的组织管理活动，包括应急预案、预警、应急救援及信息报告。

高空作业 high-altitude operation

指施工人员在距地面或支撑面一定高度以上进行的施工操作，包括塔式起重、高架平台及楼面施工等可能存在坠落危险的作业。

临水作业 near-water operation

指施工人员在靠近水体或水下环境中进行的作业，包括泵站施工、渠道施工及水工建筑施工，存在溺水及机械事故风险。

安全管理体系 safety management system

施工单位建立的涵盖责任分工、规章制度、作业标准、检查与监督、应急处置及持续改进等内容的系统化管理结构，用于保障施工安全和风险防控。

施工风险等级 construction risk level

对施工过程中可能存在的风险进行分级，包括低、中、高和重大风险等级，用于指导风险控制措施的强度和优先顺序。

总体原则

安全第一

施工安全应作为水利工程施工全过程的首要原则，贯穿施工前、施工中和施工后的各个环节。施工单位应优先考虑人员生命安全、设备安全和施工环境安全，确保任何施工行为不会引发重大安全事故。

全过程管理

施工安全风险防控应覆盖施工准备、施工组织、材料与设备管理、现场作业、临时设施及施工收尾全过程。通过建立完善的安全管理制度和操作规程，实现从施工计划制定到施工完成的全流程风险管控。

风险预防为主

施工单位应以风险预防为核心，在施工前进行全面的风险识别和评估，针对高风险环节制定科学可行的控制措施。通过合理布置施工顺序、作业方法和安全防护，降低事故发生的概率。

科学评估与动态调整

风险防控措施应基于科学的风险评估，包括定量分析与定性判断。施工过程中应建立动态监控机制，根据现场实际情况和风险变化，及时调整防控策略，确保安全措施的有效性。

责任落实与分工明确

施工安全管理责任应落实到各级管理人员和操作人员，明确职责范围、权限和报告制度。通过责任分工和监督考核，确保安全管理措施得到贯彻执行，减少因管理漏洞导致的风险。

信息化与可追溯

应建立施工安全信息化管理平台，对风险识别、控制措施、巡检记录、事故报告及整改情况进行记录和追踪，实现风险防控工作的可追溯、可审计和可分析。信息化管理有助于实时掌握施工安全状况，提高决策效率。

持续改进

施工单位应定期总结安全管理经验，分析事故案例和隐患排查结果，完善防控措施和管理制度。通过持续改进，实现施工安全风险防控体系的优化和现代化管理水平提升。

施工风险识别与评估

风险识别原则

施工风险识别应覆盖水利工程施工全过程，重点关注施工准备、材料运输、设备安装、土方开挖、高处作业、临水作业、起重吊装及机电安装等环节。风险识别应遵循系统性、全面性、动态性和可操作性的原则，通过调查分析、现场勘查、历史事故数据及专家评估等手段识别潜在风险。

风险分类

根据施工特点和可能的事故类型，施工风险可分为以下几类：

自然环境风险：包括洪水、暴雨、滑坡、地震等不可控因素引发的安全隐患；

施工技术风险：包括施工方法不当、工序衔接不合理、机械设备操作错误等导致的事故；

机械设备风险：起重机、泵站设备、挖掘机械及施工车辆等设备运行失误或故障造成的风险；

作业人员风险：操作人员技能不足、违反操作规程或疲劳作业导致的事故风险；

管理与制度风险：施工单位安全管理制度不完善、巡检监督不到位、应急预案缺失等引发的风险。

风险评估方法

施工风险评估应结合定性和定量方法，通过对风险发生可能性、影响程度和可控性进行综合分析，形成风险等级划分。常用方法包括：

风险矩阵法：通过分析风险发生概率与影响程度，划分低、中、高及重大风险等级；

专家评估法：结合工程经验和技术专家意见，对难以量化的风险进行科学判定；

历史数据分析：参考类似工程或施工单位的历史事故数据，评估潜在风险发生的可能性及严重性。

风险等级划分

根据风险评估结果，施工风险可划分为以下等级：

低风险：可能导致轻微伤害或小范围损失，可通过常规安全措施控制；

中风险：可能导致人员受伤或设备损坏，需要采取专门控制措施；

高风险：可能导致严重人员伤亡或重大设备损坏，应采取重点控制措施并制定专项预案；

重大风险：可能导致多人伤亡、重大财产损失或工程延误，需要立即采取紧急防控和应急处置措施。

风险动态监控

施工过程中应建立风险动态监控机制，对施工环境、作业状态和关键设备运行状况进行实时监测。通过动态监控，及时发现新风险或已识别风险变化，调整防控措施，确保风险始终处于可控范围内。

评估结果应用

风险评估结果应作为施工安全管理的依据，用于制定作业指导书、布置防护设施、安排人员和设备调度及确定巡检频次。同时，应与施工进度和施工方案紧密结合，确保安全措施随施工进展及时更新和实施。

施工风险防控措施

自然环境风险防控

针对洪水、暴雨、滑坡、地震等自然环境因素，应在施工前进行风险预测与预警，并制定应急预案。施工单位应根据季节变化和气象条件调整施工计划，对易受水位或降雨影响的作业区域设置安全警戒线和防护设施，确保施工现场安全撤离通道畅通。重要施工环节应结合监测数据采取临时支护或防护措施，以降低环境风险对施工的影响。

施工技术风险防控

施工过程中应严格执行施工组织设计和工序操作规程，确保施工方法科学合理。重点工序如土方开挖、基坑支护、高处作业、临水施工及机电设备安装，应制定专项施工方案，并进行技术交底和操作培训。对于复杂工序，可采用模型模拟、三维可视化或试验施工等方式验证施工方案的可行性。

机械设备风险防控

施工机械设备包括起重机、挖掘机、泵站设备及运输车辆等，应按照制造商操作规程和安全标准进行安装、调试、维护和使用。施工前应检查设备完好性和安全性能，重点监控起重、吊装及移动机械的操作过程，确保设备使用过程中不产生安全隐患。设备操作人员必须持证上岗，并严格遵守操作规程。

作业人员风险防控

施工单位应建立人员培训制度，对施工人员进行岗前培训、操作规程教育和安全意识提升，确保作业人员熟悉施工现场风险及防护措施。针对高空作业、临水作业和特殊作业，应配备必要的个人防护装备，如安全带、救生衣、头盔、防护鞋及护目镜，并定期检查防护装备完好性。施工人员应遵守工作时间和休息制度，避免疲劳作业。

管理与制度风险防控

施工单位应建立完善的安全管理制度，包括责任分工、作业许可、巡检检查、隐患排查、整改措施及应急预案。管理人员应定期开展现场巡检和安全监督，对发现的隐患及时整改。施工方案调整或异常情况发生时，应按制度进行风险评估和审批，确保管理措施与现场实际相匹配。

高空与临水作业防控

高空作业应设置可靠的安全防护设施，如护栏、安全绳索及支撑平台，并严格执行高空作业审批制度。临水作业应设立警戒线、救生设施及应急撤离通道，施工人员应掌握救生技能并配备救生装备。对临水设备和作业机械，应定期检查其稳固性和安全性。

应急预案与响应

施工单位应针对可能发生的各类安全事故制定应急预案，包括洪水、坍塌、高处坠落、机械事故及火灾等。应急预案应明确责任人、报警流程、紧急处置方法、救援资源配置及现场疏散路线。施工单位应定期组织应急演练，提高人员对突发事件的响应能力，确保事故发生时能够快速、有效应对。

质量与安全协同控制

施工单位应将安全管理与施工质量控制结合，实现双重保障。通过对施工质量的严格把控，避免因施工缺陷引发安全事故，同时通过安全措施保障施工过程的顺利实施。安全巡检与质量检查应相互结合，及时发现和消除潜在隐患，形成施工质量和安全的闭环管理体系。

安全监测与动态管理

现场安全监测

施工现场应建立全面的安全监测体系，对关键施工环节、重要设备和危险作业区域进行实时监控。监测内容包括人员位置、高空作业状态、机械设备运行参数、土方开挖及基坑变形、临水作业环境以及周边自然环境变化（如水位、雨量、地质滑动风险等）。通过布置传感器、视频监控及信息采集终端，实现施工现场安全状态的可视化管理。

动态风险评估

施工单位应根据现场监测数据和施工进展情况，定期对施工风险进行动态评估。对已识别风险应评估其变化趋势，及时调整防控措施；对新出现的潜在风险应立即进行识别、评估并纳入管理体系。动态评估应覆盖施工全过程，确保施工安全防控措施适应现场实际情况。

信息化管理平台应用

施工单位应建设安全信息化管理平台，实现现场数据的实时采集、传输、分析和存储。平台应具备风险告警、任务指派、巡检记录和整改跟踪功能，确保施工管理人员能够及时掌握施工现场安全状况。信息化管理应与施工计划、质量管理及应急预案紧密结合，提高施工安全管理效率和科学性。

预警与响应机制

在安全监测中发现异常情况或潜在风险时，应启动预警机制，通过信息化平台、警示标识或现场广播等方式提醒相关人员。预警信息应明确风险等级和处理措施，指导施工人员采取立即行动或调整作业方案，防止事故发生或扩展。

现场巡检与管理

施工单位应组织专业人员定期或不定期巡检，对高风险作业区和关键施工环节进行重点检查。巡检内容包括安全设施完好性、施工操作规范执行情况、设备运行状态及隐患排查情况。巡检结果应记录在案，形成可追溯的管理档案，并针对发现问题及时整改。

安全数据分析与改进

施工单位应对安全监测和巡检数据进行系统分析，总结施工中存在的风险规律和管理漏洞，评估防控措施的有效性。通过持续改进施工方案和安全管理制度，提升施工安全管理水平，形成安全防控闭环。

应急动态管理

在突发事件发生时，应按照预案快速响应，通过信息化平台调度资源、组织人员、实施救援和隔离措施。同时应记录事件全过程，包括事故原因、处置措施、人员伤亡及设备损失等，为事后分析、总结经验及修订施工安全措施提供依据。

档案管理与信息追溯

施工安全档案建立

施工单位应对水利工程施工全过程的安全管理建立完整档案体系，涵盖施工准备、风险识别、施工现场巡检、设备操作记录、人员培训及应急演练等内容。档案应既包括纸质记录，也应建立电子化存储系统，以保证信息的长期保存、易于查询和可追溯。

数据记录与整理

施工单位在执行安全管理、风险控制和监测过程中产生的所有数据，包括作业许可、巡检记录、风险评估、隐患整改及应急处置记录，应及时、完整、准确记录，并定期整理归档。数据记录应标明时间、地点、责任人和操作内容，确保各项安全信息能够反映真实的施工现场情况。

信息追溯机制

档案和数据应建立可追溯体系，以便在事故调查、风险分析、责任认定及安全管理优化过程中进行查询。追溯机制应覆盖施工全过程，确保每一项施工操作、每一次风险处置及每一次巡检检查均有明确责任人和记录可查。

电子化管理与信息共享

施工单位应利用信息化平台进行档案管理，实现安全数据的电子化存储、备份和共享。平台应支持多级权限管理，确保不同管理层级、部门或监管机构能够按照权限访问相关信息。同时，应建立数据更新、备份和安全保护机制，防止数据丢失、篡改或泄露。

定期审查与改进

施工安全档案和信息追溯体系应定期审查，评估数据完整性、信息准确性和追溯有效性。通过对档案管理过程的审查，可发现潜在问题和管理漏洞，优化档案管理流程和信息化系统功能，持续提升施工安全管理水平。

应用于风险管理和决策支持

完整的档案管理和信息追溯体系不仅用于事故追溯和管理审查，也应作为施工安全风险管理和决策支持的重要依据。通过对历史数据的分析，可以识别高风险作业环节、优化施工方案、制定预防措施，推动施工安全管理科学化和精细化。

参考文献

[1] DB21/T 2972—2018  水利工程施工安全管理规程

[2] DB34/T 2119—2014  水利工程施工安全生产检查评价导则

[3] DL/T 5370—2017  水电水利工程施工通用安全技术规程

[4] SL/T 288—2014  水利工程施工监理规范