| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 55 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0103—2025

水利工程施工水资源高效利用准则

Specification for efficient utilization of water resources in water conservancy project construction

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体原则	2

5  施工用水管理与操作要求	3

6  施工过程监控与绩效评价	4

7  施工用水风险管理与应急措施	5

8  创新与推广应用	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：朝阳市水务事务服务中心。

本文件主要起草人：于永波。

引言

水资源是水利工程建设与运行的基础保障，其高效利用对于保障工程建设质量、降低施工成本、促进可持续发展具有重要意义。随着水利工程规模不断扩大，施工过程中用水量剧增，同时面临水资源紧缺、环境压力和施工安全等多重挑战。如果在施工阶段未能科学管理和优化水资源使用，不仅可能造成资源浪费，还可能对施工进度、工程质量及周边生态环境造成不利影响。

目前，水利工程施工水资源利用存在分散管理、缺乏标准化规范、用水效率低下和监控不完善等问题。不同施工单位在水资源管理、节水措施实施、循环利用及废水处理等方面缺乏统一的技术标准，使得高效利用水资源的目标难以实现。针对这一现状，制定统一的施工水资源高效利用准则对于规范施工行为、优化用水管理、推动节水技术应用以及提高水资源利用效率具有重要意义。

本文件结合国内外水利工程施工实践经验、相关国家标准及节水技术研究成果，提出水利工程施工阶段水资源管理、节水措施实施、循环利用及监控评估的技术要求和操作方法。文件明确了施工用水的计划编制、用水控制、循环利用、废水处理和环境保护等核心内容，旨在为施工单位提供科学、可操作的指导，提升水利工程施工阶段水资源利用效率，实现经济、环保和可持续发展的目标。

本文件适用于各类水利工程施工项目，包括水库、渠道、泵站、堤防及相关配套设施的建设。通过规范施工用水管理、推广节水技术和建立监控机制，有助于降低施工用水量、提高资源利用率，并为水利工程绿色施工和生态文明建设提供技术支撑。

水利工程施工水资源高效利用准则

范围

本文件规定了水利工程施工中的施工用水管理与操作要求、施工过程监控与绩效评价、施工用水风险管理与应急措施及创新与推广应用等内容。

本文件适用于水利工程施工阶段水资源的高效利用管理，涵盖水库、渠道、泵站、堤防及相关配套设施等各类水利工程施工项目。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50501—2007 水利工程工程量清单计价规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

施工用水 construction water

指在水利工程施工过程中，为满足施工生产、材料加工、设备运行及施工现场管理等需要而使用的水资源。

水资源高效利用 efficient use of water resources

通过科学管理、技术优化和循环利用等措施，最大限度地提高施工用水效率，减少水浪费和环境影响。

用水计划 water use plan

施工单位根据工程规模、施工进度及水资源供给条件制定的用水安排，包括用水量、用水时间、用水分配和水源管理等内容。

水循环利用 water recycling

施工过程中通过收集、处理和再利用废水或雨水，实现水资源的多次使用，减少新水取用和排放压力。

废水处理 wastewater treatment

对施工过程中产生的废水进行物理、化学或生物处理，使其达到排放标准或可回用标准，降低对环境的影响。

用水控制 water use control

通过监测、调度和管理措施，对施工现场用水行为进行规范，确保用水量和用水效率符合计划要求。

水量监控 water monitoring

利用仪器设备和信息系统对施工现场的用水量、用水时间和水质进行实时监测，为水资源管理和决策提供数据支持。

节水技术 water-saving technology

指施工过程中采用的各种技术措施和设备，包括高效泵送、雨水收集、循环水系统、节水施工工艺等，以降低施工用水消耗。

总体原则

安全与可持续并重

施工用水管理应以保障工程安全和施工质量为前提，同时注重水资源的可持续利用。施工过程中应综合考虑工程进度、施工工艺、环境保护和节水要求，确保在满足施工需求的前提下最大限度减少水资源消耗。

科学规划与精细管理

施工单位应根据工程规模、施工周期、施工工艺和水资源条件，制定科学的用水计划和管理方案。通过分区分阶段管理、定额控制和实时调度，实现施工现场用水的精细化管理，提高水利用效率。

全流程控制

水资源高效利用应覆盖施工全过程，包括水源获取、运输、储存、使用、循环利用及废水处理等环节。施工单位应建立全过程监控和管理机制，对各环节进行量化管理和质量控制，确保用水行为符合节水规范和施工要求。

循环利用与节水技术推广

施工过程中应优先采用循环利用技术，对施工用水、雨水及处理后的废水进行收集和再利用，减少新水取用。同时，应推广高效泵送、节水施工工艺、智能用水监控等节水技术，提高水资源使用效率。

环境保护与法规遵循

施工用水管理应遵循国家和地方水资源管理法规、排放标准和环保要求。对施工废水应进行必要处理，确保水质达到排放或回用标准，避免对环境和生态造成不利影响。

信息化管理与数据支撑

施工用水管理应结合信息化手段，对用水量、用水效率、循环利用率及废水处理情况进行实时监控和数据记录，为施工管理决策、节水绩效评价和审计提供可靠依据。

持续改进与绩效评价

施工单位应建立用水管理绩效评价体系，定期总结用水效率、节水效果和管理经验，不断优化用水方案和管理措施，实现施工水资源高效利用的持续改进。

施工用水管理与操作要求

水源管理

施工单位应根据工程实际情况选择合理的水源，包括市政供水、地表水、地下水和雨水收集等。水源选取应符合当地水资源管理规定，并考虑水质、供水稳定性及可持续利用性。施工现场应建立水源点管理制度，对取水量、取水时间和水质进行记录和监控，确保施工用水安全和高效。

用水量控制

施工单位应根据用水计划和施工进度，科学确定各施工工序的用水量。应建立用水定额制度，对不同施工环节实施定量管理，避免浪费。对于高耗水环节，如混凝土搅拌、材料冲洗、降尘和施工机具冷却等，应采取优化工艺和技术改进措施，降低用水消耗。

循环水利用

施工过程中，应尽可能采用循环用水系统，对可回收的废水、沉淀水和雨水进行收集、处理和再利用。循环水系统应设计合理，确保水质符合施工使用要求，管网和储水设施应定期检查和维护，避免水体泄漏或二次污染。

废水处理

施工过程中产生的废水应进行分类处理，包括泥水、化学废水和生活污水。应采用物理沉淀、化学处理或生物处理等方法，使废水达到排放标准或可回用标准。废水处理设施应配备监测装置，实时检测处理效果，确保环境安全。

施工现场监控

施工现场应建立用水监控系统，对用水量、用水效率、循环利用率和废水排放情况进行实时监测。监控系统应提供数据记录和分析功能，为施工管理人员及时调整用水策略提供依据。

节水技术应用

施工单位应推广和应用高效节水技术，包括智能化用水调度、节水施工工艺、高效泵送设备、雨水收集系统等。对于关键耗水工序，应进行技术改造和优化，提高用水效率，降低施工成本和环境压力。

用水管理制度与责任

施工单位应建立完善的用水管理制度，明确各级管理人员、施工班组和操作人员的责任。对违反用水管理规定或浪费水资源的行为，应采取整改措施，并进行记录和考核，确保责任落实到位。

培训与宣传

施工单位应定期对施工人员进行水资源管理和节水意识培训，提高全员节水意识和操作技能。通过培训和宣传，确保节水技术、管理制度和操作规范在施工现场得到有效执行。

施工过程监控与绩效评价

实时监控

施工单位应建立覆盖全施工现场的用水实时监控系统，对各施工工序、循环水系统及废水处理设施的用水量、水质、流量和压力进行动态监测。实时监控应与用水计划结合，及时发现异常情况，如用水超标、循环水损失或废水处理不达标，并采取纠正措施。

数据采集与分析

施工现场应对所有用水数据进行自动化采集，包括市政供水、地表水、地下水、雨水收集及循环水利用情况。采集的数据应定期进行统计分析，评估施工用水效率、循环水利用率及节水技术应用效果，为管理决策提供数据支持。

绩效指标

施工用水绩效评价应建立科学的指标体系，主要包括：

单位工程用水量（m³/工程量）；

循环水利用率（%）；

废水达标排放率（%）；

节水措施应用覆盖率（%）；

用水成本控制情况。

通过指标评价施工过程中的节水水平和管理效果，为施工优化和改进提供依据。

定期检查与审核

施工单位应定期组织用水检查和绩效审核，对监控系统记录、用水数据、循环利用情况及废水处理效果进行全面检查。发现问题应立即整改，并形成检查报告，为后续施工和管理提供依据。

持续改进机制

施工单位应建立持续改进机制，根据监控数据和绩效评价结果，不断优化用水管理方案和施工工艺。对节水效果不佳或废水处理不达标的环节，应采取改进措施，如技术升级、工艺优化或管理强化，确保施工水资源高效利用目标实现。

信息化与智能化应用

鼓励施工单位采用信息化平台、物联网和智能分析系统，实现施工用水数据的自动采集、分析与预警。通过智能化手段可对高耗水环节进行精细化管理，提升决策效率和管理科学性。

施工用水风险管理与应急措施

风险识别

施工过程中可能出现水资源供应不足、水质异常、循环水系统故障或废水处理设施失效等风险。施工单位应对所有潜在风险进行识别，包括施工计划不合理、关键设备故障、施工工序交叉冲突等因素，形成风险清单，为应急管理提供依据。

风险评估与分级

根据风险发生的可能性和对施工用水及工程安全的影响，进行科学评估和分级。分级可分为高、中、低三级，针对不同等级制定相应的应对策略和监控措施。

应急预案制定

施工单位应针对不同类型的用水风险，制定详细的应急预案，包括紧急水源调度、备用循环水系统启动、废水处理应急措施及现场安全保障。应急预案应明确责任人、联络方式、处置程序和所需资源，确保应急措施快速、有效执行。

应急演练与培训

施工单位应定期组织应急演练和培训，使施工人员熟悉应急预案、操作流程及安全措施。演练内容应涵盖水源中断、设备故障、废水泄漏及突发用水超标等情况，提高现场应对能力和协调效率。

风险监控与改进

应通过信息化平台对风险进行实时监控，及时发现异常情况并触发应急响应。同时，应对每次应急事件进行分析，总结经验，优化风险管理措施，持续提升施工用水管理水平和应急能力。

创新与推广应用

先进节水技术研发

鼓励施工单位和科研机构针对不同施工工序开发高效节水技术，如高效泵送系统、智能化用水调度、自动化循环水处理、施工用水回收与净化技术等，以提高施工水利用效率和管理水平。

新材料与工艺应用

推广低用水施工材料和工艺，如预拌混凝土优化配比、干法施工工艺、轻量化模板和设备设计，减少施工过程中的用水消耗，并保障工程质量与安全。

数字化与智能化技术

利用物联网、大数据分析、云计算及人工智能技术，实现施工用水监控、数据分析、预警和优化调度。智能化技术可对用水量、循环利用率和节水效果进行实时分析和动态调整，提高管理效率和科学性。

经验推广与标准化

通过总结节水技术应用经验，形成标准化操作规程，推广至不同类型水利工程项目中。建立技术交流平台，分享节水经验和成功案例，推动施工用水高效利用技术在行业内广泛应用。

绩效激励与政策支持

鼓励施工单位在节水技术创新和高效用水管理方面建立绩效考核和激励机制，对在节水管理和技术创新中表现优秀的单位或团队予以奖励。同时，结合国家和地方政策，争取财政、技术及政策支持，推动施工水资源高效利用目标实现。

参考文献

[1] SL/T 104-2015  水利工程水利计算规范

[2] DB11/T 1776-2020  水利工程绿色施工规范