| ICS | 35.020 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. L 01 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0112—2025

电子信息工程安全防护实施指南

Guideline for implementation of security protection in electronic information engineering

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  安全防护	2

6  设备安全防护	4

7  信息安全防护	4

8  应急管理	5

9  信息化平台支持	6

10  后期维护	7

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：阿鲁科尔沁旗坤都镇人民政府。

本文件主要起草人：乌云毕力格。

引言

随着数字化转型和信息化建设的加速推进，电子信息工程在各类基础设施、企事业单位和社会服务中得到广泛应用，成为支撑经济社会发展的重要基础。然而，伴随电子信息工程规模不断扩大和复杂度逐渐提升，网络攻击、数据泄露、设备故障、自然灾害等安全风险也日益突出，对系统运行稳定性、数据完整性以及信息安全构成了严重威胁。

近年来，国家和行业主管部门高度重视信息安全与工程防护工作，相继出台了一系列政策文件和标准规范，要求在电子信息工程建设与运行过程中，必须同步落实安全防护措施，构建覆盖网络、设备、数据和环境的全方位安全防护体系。与此同时，人工智能、大数据、物联网和云计算等新技术的应用，也为安全防护提供了新的手段和支撑，使得工程管理从被动防御逐渐向主动预防和智能化管控转变。

然而，在实际工作中，电子信息工程安全防护仍存在一些突出问题，如安全防护措施落实不到位、管理机制不健全、应急能力不足、信息化水平偏低等。这些问题不仅增加了安全风险，也影响了工程效能的发挥和可持续运行。

制定本文件的目的在于，为电子信息工程的规划、设计、建设、运行和维护提供系统化、可操作的安全防护实施指南。通过规范总体要求、明确网络与通信、设备与设施、数据与信息等环节的安全防护措施，并提出应急管理、检测评估与持续改进要求，帮助相关单位有效识别和控制风险，提升整体安全防护水平。

本文件适用于各类电子信息工程项目的安全防护实施，也可供相关行业的监督管理和科研工作参考。

电子信息工程安全防护实施指南

范围

本文件规定了电子信息工程安全防护的总体要求、安全防护、设备安全防护、信息安全防护、应急管理、信息化平台支持及后期维护等方面的内容。

本文件适用于电子信息工程在规划、设计、建设、运行和维护全过程中的安全防护实施工作。

本文件亦可供相关行业主管部门、科研院所和第三方服务机构在开展电子信息工程安全防护监管、研究和咨询工作时参考使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20273—2019 信息安全技术  数据库管理系统安全技术要求

GB/T 20988—2007 信息安全技术  信息系统灾难恢复规范

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电子信息工程 electronic information engineering

以电子技术、信息技术为基础，涵盖系统设计、建设、运行和维护全过程的工程活动，包括硬件、软件、网络与通信等方面。

安全防护 security protection

为保障电子信息工程在建设与运行过程中免受威胁与破坏，采取的技术、管理和组织措施的总称。

网络安全 cybersecurity

通过技术手段和管理措施，确保网络系统及其资源免遭攻击、损坏或未经授权的访问，保障系统正常运行。

应急管理 emergency management

在突发安全事件或灾害发生时，通过预防、响应和恢复措施，降低事件对电子信息工程的不利影响的管理活动。

总体要求

合规性原则

电子信息工程安全防护应严格遵守国家法律法规、行业标准和政策文件，确保工程建设与运行全过程合法合规。

全面性原则

安全防护应覆盖网络与通信、设备与设施、数据与信息、环境与灾害等多个方面，形成全链条、全环节的防护体系。

分级管理原则

应根据电子信息工程的重要程度、敏感程度和风险等级，实行分级保护和差异化管理，合理配置防护资源。

技术与管理并重

安全防护不仅依赖技术措施，还应建立健全管理制度和组织机制，实现“技术+管理”的双重保障。

预防为主与应急结合

安全防护工作应坚持预防为主，提前识别和消除风险，同时建立应急预案，在突发事件发生时能够快速响应与恢复。

信息化与智能化支撑

应充分利用物联网、人工智能、大数据和云计算等新技术，提升安全防护的实时监测、智能分析和联动处置能力。

持续改进原则

安全防护体系应具备动态优化能力，结合定期评估、事件复盘和技术进步，不断完善和改进。

安全防护

网络边界防护

应在网络边界部署防火墙、网关和隔离装置：

对外部访问实行访问控制策略；

对跨区域、跨系统的数据交互应进行过滤与监测；

高风险区域应建立物理隔离或逻辑隔离。

身份认证与访问控制

所有用户与设备的接入应经过严格身份认证：

宜采用多因素认证；

应基于角色和权限设置访问控制，避免超范围访问；

关键操作需启用审批与授权机制。

入侵检测与防御

应建立入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统：

对异常流量、恶意代码和攻击行为进行识别和阻断；

应对典型攻击手段具备防护能力；系统日志应实时监控并自动报警。

通信链路加密

传输过程中的数据应使用加密技术保护：

重要通信链路应采用安全协议；

涉及敏感信息的无线通信应采用加密算法；

对关键设备之间的通信，应启用端到端加密。

网络安全监测

应建立网络运行状态的实时监测机制：

对带宽使用率、延迟、异常流量进行分析；

对网络设备运行状态进行监控，及时发现故障与安全隐患；

监测结果应定期汇总并提交管理部门。

网络安全更新与维护

应建立定期更新机制：

网络设备的操作系统、固件和安全补丁应及时升级；

对存在已知漏洞的软件与协议应进行替换或加固；

所有更新过程应记录在案，以便追溯。

设备安全防护

物理防护

应对机房、控制中心和关键设备区域实施物理隔离和访问管控：设置门禁系统和视频监控；建立访客登记与陪同制度；限制无关人员进入核心区域。

电源与供电保障

应为关键设备提供稳定电源：配备不间断电源（UPS）、备用发电机组，确保在停电情况下系统正常运行；对电源线路进行防护和定期检测，避免过载与短路风险。

环境与环境控制

应保持适宜的运行环境：机房温度宜保持在 18 ℃～27 ℃，相对湿度宜为 40%～60%；应设置空调系统和通风装置；应安装烟雾报警器、水浸传感器等环境监测设备，防范火灾与渗水。

设备选型与安装

选用设备应符合国家及行业标准：设备安装应遵循规范要求，避免因布线不当或安装位置不合理导致运行风险；关键设备应采用冗余配置，提升系统可靠性。

设备运行与维护

应建立设备运行台账：对设备运行状态、故障记录、维护情况进行登记；定期进行功能检测和性能评估；对存在隐患的设备应及时检修或更换。

设备报废与处置

当设备达到使用年限或存在重大隐患时，应及时报废和处置：处置过程应符合环保和信息安全要求；对存储介质应进行彻底销毁或数据清除，防止信息泄露。

信息安全防护

数据分类与分级

应根据数据的重要性和敏感程度对数据进行分类分级：一般数据、重要数据和敏感数据应采取不同的保护措施；敏感数据应优先采用加密存储与传输方式；分类分级标准应符合国家相关法律法规和行业要求。

数据存储与备份

数据存储应采用安全可靠的介质：敏感数据应加密存储，并设定访问权限；应建立多层级备份机制，包括本地备份与异地备份；关键数据的备份周期宜为每日一次，并定期进行备份可用性验证。

数据传输与共享

在传输和共享过程中，数据应经过加密保护：应采用 SSL/TLS、VPN 等安全传输协议；对跨部门、跨单位共享的数据，应进行脱敏或匿名化处理，防止隐私泄露；共享过程应建立日志记录，确保可追溯性。

数据访问与权限管理

应建立严格的访问控制机制：基于角色（RBAC）的访问权限分配，避免超范围访问；对关键数据的访问应启用双因素认证；应定期审计用户权限，清理不必要的账号和访问权限。

数据审计与监控

应建立数据操作日志和审计制度：记录数据的访问、修改、删除、共享等关键操作；应部署监控系统，对异常访问和潜在泄露行为进行实时报警；审计结果应定期汇报并用于改进措施。

数据销毁与处置

对达到保存期限或不再使用的数据，应进行安全销毁：电子介质应采用物理销毁或安全擦除工具；纸质载体应进行粉碎或焚烧；数据销毁过程应有记录，并经专人审核确认。

应急管理

应急预案制定

应根据工程规模和风险等级，制定详细的应急预案：

预案应覆盖网络攻击、设备故障、数据泄露、火灾、水灾等常见突发事件；

应明确应急组织架构、职责分工、处置流程和资源保障；

预案应定期更新，确保与实际环境和技术条件相符。

应急响应机制

当突发事件发生时，应迅速启动应急响应：

设立应急指挥小组，统一调度各类资源；

建立分级响应机制，根据事件影响程度启动相应等级的响应措施；

应急过程中应确保信息通报及时、渠道畅通。

灾害防护措施

应对可能影响电子信息工程运行的自然灾害采取防护措施：

机房选址应避开洪水、地震等高风险区域；

建筑结构应满足防火、防震、防水等要求；

关键设备应安装防雷装置和环境监测传感器，减少外部灾害造成的损害。

灾难恢复与业务连续性

应建立灾难恢复系统，保障业务连续性：

应配置异地灾备中心，确保在主系统瘫痪时能够快速切换；

关键数据应具备实时同步和快速恢复能力；

应定期进行灾备演练，验证恢复方案的有效性。

培训与演练

应定期开展应急管理培训与演练：

演练内容应包括网络攻击处置、设备应急修复、数据恢复和灾害防护等场景；

通过实战演练提高人员的应急响应能力；

培训记录与演练报告应归档保存，作为改进依据。

信息化平台支持

平台建设

智能监测

应利用智能传感器、视频监控和日志采集系统实现实时监测。平台应对网络流量、设备运行状态、数据操作等关键环节进行自动采集与分析，具备异常识别与报警功能。

联动控制

信息化平台应具备安全事件联动控制功能。当监测到异常或攻击行为时，系统应能够自动触发防护措施，如阻断异常连接、切换备用设备、启动应急预。同时应向相关责任人推送警报。

数据分析与预警

应引入大数据与人工智能算法，对历史与实时数据进行分析。平台应能够识别潜在风险趋势，形成预测性预警。对于关键指标的异常波动，应自动触发风险提示。

移动端与远程支持

平台应支持移动端应用与远程运维。管理人员可通过移动终端实时查看监测数据与预警信息。平台应具备远程控制与诊断功能，便于在突发情况下及时采取防护措施。

平台安全与合规

信息化平台本身应具备高水平的安全防护能力：

采取分级权限控制和多因素身份认证；

对平台数据进行加密存储与传输。

后期维护

检测要求

应对网络、设备、数据及环境安全进行定期检测，检测内容包括系统漏洞扫描、访问控制检查、数据备份有效性验证和应急预案演练等。检测应由具备资质的专业人员执行，确保结果科学可靠。

评估机制

应建立定期安全评估制度。评估周期宜为每年一次，重大工程或关键系统可增加评估频率。评估内容包括安全策略执行情况、防护措施有效性、风险点分析及合规性检查。评估报告应形成书面文件并归档。

日常维护

应建立日常维护机制，确保安全防护措施始终有效，包括对防火墙、入侵检测系统、监控设备等进行巡检与更新，对安全日志进行定期分析，对过期或失效的安全措施应及时更换或修复。

改进措施

检测与评估发现的问题应形成改进计划，明确整改责任人、整改时限和目标要求，对整改结果应进行复查。通过持续改进不断提升工程安全防护水平。

外部监督与第三方检测

在必要时，应引入第三方检测机构进行独立评估，确保检测结果的客观性与权威性。对外部评估提出的整改建议，应结合实际落实到位。

参考文献

[1] GB/T 25069—2022 信息安全技术  术语

[2] GB/T 31168—2023 信息安全技术  云计算服务安全能力要求

[3] GB/T 35273—2020 信息安全技术  个人信息安全规范

[4] GB/Z 41288—2022 信息安全技术  重要工业控制系统网络安全防护导则