| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台技术规范

Technical specification for energy and carbon integration intelligent management platform in smart zero-carbon park

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  平台架构	1

5  平台功能	1

5.1  基本功能	1

5.2  能源管理	2

5.3  碳排放管理	2

5.4  用能与碳排放预算管理	3

5.5  可视化	3

6  性能要求	3

6.1  稳定性	3

6.2  兼容性	3

6.3  易用性	3

6.4  可扩展性	3

7  安全要求	4

7.1  操作系统	4

7.2  网络安全	4

7.3  数据安全	4

8  运营与维护	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏乾艺蓝图智能科技有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：江苏乾艺蓝图智能科技有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台技术规范

范围

本文件规定了智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台平台架构、功能要求、性能要求、安全要求和运维管理。

本文件适用于智慧零碳园区能碳一体化智能管理平台的开发与应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 20272―2019  信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 22239—2019  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 24067  温室气体　产品碳足迹　量化要求和指南

GB/T 28827.1  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求

GB/T 32151（所有部分）  温室气体排放核算与报告要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

平台架构

如图 1 所示，平台架构包括基础设施层、数据采集层、数据层、模型组件层、业务应用层和用户交互层：

基础设施层提供稳定、安全的运行环境，包括但不限于服务器、存储、网络、安全设备及操作系统、数据库等；

数据采集层能从物联网智能传感器、智能仪表中自动采集相关数据；

数据层为平台提供合适的数据存储方式，包括但不限于基础数据库、采集数据库、业务数据库、统计数据库的构建，确保各类数据的安全性、准确性和高效利用；

模型组件层：根据智慧零碳园区的业务需求开发模型组件；

业务应用层：针对智慧零碳园区提供全面的能碳一体化管理服务；

用户交互层：根据实际需求提供访问入口，构建相关数据、业务等的可视化能力。

平台功能

基本功能

用户管理

应支持包括但不限于如下功能：

对登录用户进行身份标识和鉴别,用户身份标识唯一；

用户身份鉴别方式包括账号口令、基于数字证书的身份认证等多因素结合的认证方式,并具有相应安全策略。

权限管理

应支持用户角色配置和权限分配。

日志管理

应提供日志记录功能,记录用户的重要操作，并对操作日志进行统计、查询、分析、生成报表以及导出。

能源管理

能耗监测与查询

应支持包括但不限于如下功能：

对园区内天然气、电力（包括火电、水电、光伏发电、风力发电、生物质发电、余热余压发电等）、热力等能源消费数据进行实时监测；

查询实时能源消费数据；

历史数据追溯。

能耗计算

应支持按 GB/T 2589 等规范计算一个时间周期内，园区和园区内工业企业的能源消费量，包括但不限于单位产品综合能耗、单位产值/增加值综合能耗等。

能耗分析

应支持包括但不限于如下功能：

对用能单位的用能结构、能效、成本等能耗进行计算；

自动生成日报、月报、年报等报表；

对比不同时期能源使用量，分析能源消耗趋势；

根据分析结果，提供推荐用能策略。

能流分析

应支持包括但不限于如下功能：

绘制桑基图能源平衡表等，对能源输入、转换、分配、利用等全过程进行计算；

对能流、能效与损失等进行分析；

查看能源流动全貌；

识别重点能耗环节。

能源优化调度

支持通过能效对标、能流分析等，优化工艺、设备等运行参数，根据实时能源供需情况，协调园区内分布式能源与电网之间的电力调配，实现能源综合平衡与优化调度。

碳排放管理

碳排放核算

应支持包括但不限于如下功能：

按 GB/T 32151（所有部分）、《企业温室气体排放核算与报告指南》《省级温室气体清单编制指南(试行)》和相关行业碳排放核算国家标准、行业标准等的规定，对园区及园区内企业的碳排放总量和强度进行核算；

标记和跟踪碳排放来源；

预测碳排放趋势；

碳排放量预警。

碳足迹核算

应支持按 GB/T 24067 及对应细分产品的碳足迹核算规则标准对产品碳足迹进行在线核算。

碳资产管理

宜具备碳资产管理功能，对各类碳资产进行分析和展示。

用能与碳排放预算管理

应支持对一个时间周期内园区和园区内企业的能源消费和碳排放进行分析预测，实现用能和碳排放的全流程管理和动态调整。

可视化

应支持设备采集、统计、分析数据的可视化呈现，包括但不限于文字、表格、图表、多媒体等类型。

性能要求

稳定性

平台应提供 7 d×24 h 不间断服务，平均年故障时间小于24 h，平均故障修复时间小于30 min。

平台的一般界面响应时间不超过 2 s，简单查询响应时间不超过 3 s，组合查询响应时间不超过 5 s。

兼容性

平台应支持接入园区内各类能源设备、生产设备、环境监测设备等产生的数据，支持主流数据接口协议如 OPC UA、MQTT、Modbus 等。

平台应支持与园区其他管理系统，如企业资源计划系统（ERP）、制造执行系统（MES）、环境管理系统 （EMS）等的数据共享与交互。

平台应提供数据开放接口，满足政府部门、第三方机构的访问需求。

易用性

平台的用户界面应风格统一，易于管理。

平台应提供帮助功能和使用操作手册，便于用户学习。

可扩展性

平台应具有良好的可扩展性，预留数据接口，使用模块化功能，能够适应园区未来规模扩张、业务增长以及技术升级的需求。

安全要求

操作系统

操作系统安全等级应不低于 GB/T 20272―2019 第三级。

网络安全

网络安全等级保护应不低于 GB/T 22239—2019 第二级安全保护能力。

数据安全

应具备数据安全保护措施，保证数据在传输过程中的保密性、完整性。

运营与维护

平台的运行与维护应按 GB/T 28827.1 的规定进行。

参考文献

[1]  国家发展改革委等.工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版.发改产业〔2023〕723号

[2]  国家发展改革委等.重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平

[3]  企业温室气体排放核算与报告指南  生态环境部