《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》

编制说明

团标制定工作组

二零二五年十月

一、工作简况

（一）任务来源

中国中小企业协会下达的2025年团体标准修订编制计划，将《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》列为标准编制项目，并于2025年9月在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。

- 编制背景及目的

在“双碳”目标推动下，园区作为产业集聚的核心单元，成为城市低碳转型的核心载体，需要率先实现绿色低碳转型。传统产业园区存在能源管理粗放、设备协同性差等问题，导致能源浪费严重。智慧零碳园区中微电网的使用，通过有效整合太阳能、风能等分布式清洁能源，实现能源的就地生产与消纳，减少传输损耗，使能源利用高效化；当大电网出现故障或停电时，园区微电网可切换至孤岛运行模式，继续为园区内的重要负荷供电，保障园区的正常生产生活，提升供电可靠性；同时，微电网可以根据园区的用电需求和能源供应情况，灵活地调整运行方式，实现能源的优化配置。智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统是基于园区对微电网的智能化协同控制需求，依托分布式光伏（光）、储能系统（储）、电动汽车充电桩（充） 三大核心能源设施，结合先进的传感监测、通信网络、人工智能与自动化控制技术，构建的一套面向智慧零碳园区场景的“源-储-荷-充”协同优化管理体系。其核心目标是实现园区内可再生能源最大化消纳、能源供需精准匹配、碳排放持续降低，同时保障能源供应安全可靠，是智慧零碳园区微电网控制的“中枢大脑”。智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统的标准化建设，不仅是智慧零碳园区实现“双碳”目标的核心技术支撑，更是推动园区能源从“传统粗放管理”向“智能低碳高效”转型的关键基础设施。但截至目前，尚未有标准对智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统的建设进行规范，本项目旨在借助标准化手段，对智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统的建设要求进行统一规定，实现能源的高效利用和碳排放的有效控制，从而在智慧零碳园区层面落实“双碳”战略目标。

（三）编制过程

2025 年9月，完成《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》的立项。标准立项计划下达后，根据相关文件的要求，明确小组成员工作任务并制定了详细的工作计划。

2025 年 9月-10月，标准编制组对国内外的相关行业、标准、科研成果、专著等开展广泛、深入的调研，在此基础上完成《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》的草案。随后标准制定小组与相关专家经多次研究、讨论对草案进行数次修改，于2025年10月下旬提交《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，广泛征求各方意见和建议。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

由江苏乾艺远景新能源科技有限公司等相关单位的专家成立的标准制定小组，在广泛调研、查阅和研究国际、国内的现行标准，结合行业现行技术痛点和空白，组织、协调和策划了标准征求意见稿的草拟和修改过程。

二、 标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、 统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

（二） 标准主要技术内容

1、规范性引用文件：列出了本文件引用的其他规范性文件。

2、术语和定义：GB/T 33590.2 界定的术语和定义适用于本文件。

3、建设原则：描述了智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设的原则，包括功能性、易用性、可扩展性和兼容性。

4、架构：对智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统架构进行规定。

5、功能：对智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统的功能进行规定。

6、数据库管理：对智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统的数据库管理进行规定。

7、安全保障：对网络安全、信息安全、操作系统安全和灾难备份进行规定。

8、运行维护：对运行维护的规定。

9、证实方法。

（三）主要试验（或验证）情况分析

结合国内外行业情况及公司的实践进行验证。

（四）标准中涉及专利的情况

无。

（五）预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

1、经济效益：有助于实现光储充系统的协调控制，提升能源利用效率，随着光伏、储能等成本的下降以及系统的优化运行，园区的用电成本将降低，提高了园区的经济效益；园区还可参与电网调峰等辅助服务获取补偿收益，并通过碳排放统计与绿电消纳，参与碳配额交易。

2、环境效益：有助于园区最大限度利用本地可再生能源，减少对外部电网的依赖，从而降低碳排放；将促进更多园区建设光储充协同控制系统，加快清洁能源的规模化应用，推动园区能源结构向绿色低碳转型，助力国家“双碳”目标的实现。

3、社会效益：提高园区能源系统的运行稳定性和可靠性，保障园区的能源安全供应；帮助园区成为区域经济的“绿色名片”，提升自身的品牌价值和影响力，吸引更多的企业入驻和投资。

（六）在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

（七）重大分歧意见的处理经过和依据

无。

（八）标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

（九）贯彻标准的要求和措施建议

1、组织线下宣传活动、线上渠道推广，进行标准的内容宣传。

2、组织相关专家进行培训和讲座，介绍本标准并进行答疑。

3、与相关协会、机构、企业等合作伙伴共通普及和推广。

（十）废止现行相关标准的建议

无。

（十一）其他应予说明的事项

无。

《智慧零碳园区微电网光储充协同控制系统建设规范》起草组

2025年10月21日