《便携式氧气瓶质量要求》
（报批稿）
编制说明
《便携式氧气瓶质量要求》编制组
二〇二五年十月
《便携式氧气瓶质量要求》（报批稿）

团体标准编制说明
一、工作简况

（1） 任务来源
本标准由福建省标准化行业服务协会提出并归口。本标准规定了便携式氧气瓶的分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及使用维护说明等内容，明确了便携式氧气瓶从生产到使用全生命周期的质量管控标准。本标准适用于公称容积0.5L-10L、公称工作压力10MPa-20MPa，用于医疗急救、高原供氧、户外应急等场景的可重复充装式碳钢或铝合金便携式氧气瓶。
（2） 起草单位情况
本标准起草单位包括：XXX、XXX。
（3） 标准编制过程
（1）成立标准起草组，技术调研和资料收集

202X年X月X日—X月X日，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，负责对XXX标准编制进行确定。通过制订工作方案，标准起草组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对相关指标和要求进行了调研，搜集了众多便携式氧气瓶相关的标准、文献、成果案例等资料，着手标准制定。
（2）确定标准框架，形成标准草案

202X年X月X日—X月X日，起草小组结合前期的调研和资料，多次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《便携式氧气瓶质量要求》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写。
（3）形成标准征求意见稿，开展征求意见

202X年X月X日—X月X日，标准起草组对标准草案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准征求意见稿。

202X年X月X日—X月X日，标准起草组在中国国际跨国公司促进会公开征求了意见。

征求意见期间，共计收到X家单位X条意见，其中采纳X条。
（4）形成送审稿

202X年X月X日—X月X日，标准起草组根据收到的建议对标准征求意见案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准送审稿及编制说明。
（5）形成报批稿

202X年X月X日，标准起草组在中国国际跨国公司促进会的组织下通过线上形式召开标准审查会，邀请了标准相关专家以及相关企业对标准技术内容进行审定。根据专家意见对送审稿进行修改，最终形成报批稿。

二、标准制定的目的和意义
目的：

1、解决安全隐患管控缺失问题，明确便携式氧气瓶核心安全指标，包括瓶体材质、耐压性能（水压试验压力不低于公称工作压力1.5倍）及泄漏率（静态泄漏量≤5mL/h），避免因材质劣质、压力控制失效导致的爆炸、气体泄漏等安全事故，保障高原旅行、户外作业、医疗应急等场景下的使用安全。

2、规范市场生产与检测乱象，统一产品技术参数与质量判定标准，明确容量偏差（标称容量±5%以内）、续航时长（按公称流量计算偏差≤10%）、阀门密封性（1.1倍公称压力下无泄漏）等关键指标，解决当前不同品牌产品规格混乱、检测方法不统一、劣质产品以次充好的问题，为企业生产、市场监管提供明确技术依据。

3、适配多元场景使用需求，针对高原缺氧、医疗辅助、户外应急等不同场景细化差异化要求，如高原用氧气瓶需具备抗低温性能（-30℃至50℃环境下正常工作）、医疗用氧气瓶需明确气体纯度（医用氧纯度≥99.5%）、户外用氧气瓶需优化便携性（重量≤1.2kg/1L容量），解决现有产品“一刀切”设计导致的场景适配性差问题。

意义：

1、保障使用者生命安全，为高原游客、户外工作者、居家氧疗人群等核心用户提供安全屏障，避免因产品质量问题引发高原肺水肿加重、缺氧急救失效等风险，直接降低因产品缺陷导致的人身伤害事件发生率。

2、推动行业规范化发展，通过统一质量标准淘汰材质不达标、工艺落后的劣质产品，引导企业聚焦安全性能升级与场景化研发，规范市场竞争秩序，促进行业从“低质低价”向“优质优价”转型，提升整体产业水平。

3、支撑公共应急与医疗保障体系，明确便携式氧气瓶在应急救援、基层医疗中的质量准入门槛，确保关键场景下产品可靠可用，弥补现有应急物资质量标准的空白，为公共安全应急响应、基层医疗服务能力提升提供技术支撑。
三、标准编制依据
本标准在编制的过程中遵循“先进性、科学性、可操作性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
四、标准主要内容
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语与定义
4 分类与型号
5 技术要求
6 试验方法
7 检验规则
8 标志、包装、运输与贮存
9 使用维护说明
五、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准起草过程中无重大分歧。

六、贯彻标准的措施建议
标准只有通过实施才能起作用，如果不能实施，再好的标准也是“一纸空文”，更无法体现它的作用。贯彻实施标准要做好宣传教育工作、有良好的实施方法和检查监督机制。具体来说：（1）加大宣贯力度。利用报纸、电视、电台及微信、微博等各种新媒体，大力宣传，为标准的实施营造良好的社会氛围。（2）加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

七、废止现行有关标准的建议
本标准不涉及现行标准的废止。

八、其他应予说明的事项

无。

《便携式氧气瓶质量要求》编制组

202X年X月


