| ICS | 29.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. D 44 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0129—2025

电力电缆沟跨越河道围堰及河堤变形动态监测操作指引

Operational Guidelines for Dynamic Monitoring of Deformation of Riverbank and Cofferdam During Power Cable Trench Crossing Riverways

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4基本要求	1

5技术要求	2

6实施步骤	2

7监督与评估	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司。

本文件主要起草人：张佳。

引言

在全球基础设施建设和能源传输网络快速发展的背景下，电力电缆沟跨越河道工程日益增多，围堰及河堤的变形监测成为保障工程安全与河道行洪能力的关键环节。

传统监测方式存在数据采集频率低、实时性差、分析手段单一等问题，难以满足复杂地质条件下的动态监测需求。本文件基于数字化、智能化监测技术，系统规范了电力电缆沟跨越河道围堰及河堤变形的动态监测流程，从数据采集与传输、设备选型与校准、数据分析与预警到成果评估，形成全生命周期管理标准。通过引入高精度传感器、物联网通信及大数据分析技术，实现变形数据的实时感知、智能分析与风险预警，为工程安全运行提供科学依据。本标准的实施，将有效提升河道工程监测水平，助力能源基础设施与生态环境的协调发展，符合国家关于推进新型基础设施建设的战略要求。

电力电缆沟跨越河道围堰及河堤变形动态监测操作指引

范围

本文件规定了企业人力资源数字化转型的实施指南，包括数据管理与分析、数字化工具与应用、员工体验与参与度提升、安全与隐私保护等方面的技术要求与实施步骤。本文件适用于各类企业进行人力资源数字化转型的规划、设计、实施与评估。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL 386-2007 水利水电工程边坡工程监测技术规范

GB 50288-2013 灌溉与排水工程设计规范

GB/T 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求

GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 电力电缆沟跨越河道围堰及河堤变形

指电力电缆沟在跨越河道过程中，围堰及河堤因自然因素或人为活动导致的形状、位置或尺寸的变化。

## 动态监测

通过连续或定期的数据采集，对监测对象进行实时或近实时的状态跟踪与分析。

## 监测点

为获取变形数据而布设在围堰及河堤上的特定位置。

基本要求

## 准确性

监测数据应准确反映围堰及河堤的变形情况，误差控制在规定范围内。

## 实时性

数据采集与传输应具备实时性，确保监测结果的及时性和有效性。

## 安全性

监测过程应确保人员、设备及环境的安全，防止发生安全事故。

技术要求

## 数据采集与传输

一是数据采集频率，根据变形速率和监测需求确定，一般不低于每小时一次；二是数据传输方式，采用有线或无线传输方式，确保数据传输的稳定性和可靠性；三是数据格式，统一数据格式，便于后续处理与分析。

## 监测设备与技术

一是监测设备，选用高精度、高稳定性的监测仪器，如全站仪、GPS接收机、倾斜传感器等；二是监测技术，采用多种监测技术相结合的方式，提高监测结果的准确性和可靠性；三是设备校准，定期对监测设备进行校准，确保测量精度，监测设备精度需满足工程需求，校准周期依据设备类型与使用频率确定，一般不超过3个月。

## 数据分析与处理

一是数据分析方法，采用统计分析、时间序列分析、机器学习等方法对监测数据进行处理与分析；二是变形预测，基于历史数据和当前监测结果，建立变形预测模型，预测未来变形趋势；三是报警机制，设置变形阈值，当监测数据超过阈值时自动触发报警机制，数据分析采用合适算法，预测准确率不低于85%；设置报警机制，响应时间不超过1分钟。

实施步骤

## 监测点布设

根据河道地形、地质条件及电缆沟走向，合理布设监测点，确保监测数据的全面性和代表性。

## 设备安装与调试

按照设备说明书和监测方案要求，正确安装监测设备，并进行调试和校准，确保设备正常运行。

## 数据采集与传输实施

启动数据采集系统，按照设定的频率和格式进行数据采集与传输，确保数据的连续性和完整性。

## 数据分析与报告生成

对采集到的数据进行处理与分析，生成监测报告，包括变形情况、原因分析、预测结果及建议措施等内容。

监督与评估

## 运行管理

设立专门的监测管理团队，负责监测系统的日常运行和维护，定期记录运行数据，生成分析报告。

## 绩效评估

制定监测绩效评估指标体系，定期评估监测成效，根据评估结果调整监测策略和实施计划。

## 监管要求与合规性检查

遵守国家相关法律法规和行业标准要求，确保监测活动的合规性。

定期接受监管部门的检查和评估，及时整改不符合项。