《节能环保型一二次融合成套环网箱》

（征求意见稿）

编制说明

团标制定工作组

二零二五年十一月

《节能环保型一二次融合成套环网箱》团体标准

（征求意见稿）编制说明

一、任务来源，主要起草单位

中国中小企业协会下达的2025年团体标准修订编制计划，将《节能环保型一二次融合成套环网箱》列为标准编制项目，并于2025年10月在全国团体标准信息平台上进行了立项公告。

起草单位为江苏伟拓力电力工程技术有限公司。

二、制定标准的必要性和意义

1、项目必要性

必要性：传统环网箱的运维困境已成为电网运营的沉重负担：一是故障处置效率低，二次设备故障后需厂家人员现场配置参数，平均消缺时间超 8 小时；二是能耗成本高，老旧设备空载损耗较新设备高 3 倍以上；三是环保处置难，含 SF₆的报废设备需专业机构处理，单台处置成本超 5000 元。节能环保型环网箱通过三大创新破解难题：采用标准化插件设计，故障部件实现 “即插即用”，消缺时间缩短至 1 小时内；优化电磁结构使空载损耗降低 60%，单台设备年节电超 200 度；无 SF₆设计省去后续环保处置成本，全生命周期运维成本降低 55%，大幅减轻基层供电班组压力。

可行性：户外环网箱作为配电网 “毛细血管”，传统产品因防护不足导致故障频发：在南方湿热地区，因潮气侵入引发的设备故障占比达 62%；北方高寒环境下，机械操作机构卡涩问题导致停电抢修平均时长超 4 小时。节能环保型环网箱通过技术升级破解这一痛点：操作机构与传感单元防护等级提升至 IP65，箱体机械强度达 IK10，可抵御 - 40℃至 70℃的极端温度与盐雾腐蚀。同时采用 “一次设备独立运行 + 二次模块即插即用” 设计，即使二次控制器故障也不会影响主回路供电，设备综合故障率从 0.5% 降至 0.15%，配电网供电可靠率提升至 99.98% 以上，有效减少民生用电中断损失。

2、项目意义

传统环网箱因材料选用与结构设计缺陷，存在显著环境负担：SF₆绝缘气体的全球变暖潜能值是 CO₂的 23500 倍，且在生产环节产生大量碳排放；电缆、航插等部件的塑料材质回收率不足 30%，设备报废后形成固体废弃物污染。节能环保型产品通过双重路径实现低碳转型：在绝缘技术上采用干燥空气、氮气等环保替代气体，完全消除 SF₆排放风险。

本项目旨在借助标准化手段，针对项目所属细分行业的特点，制定相应的标准，可以为行业内企业提供技术规范，填补本行业标准空白，从而规范市场，促进标准化应用水平升级，引领行业高质量发展。

3、应用前景

随着技术的不断进步，工业电扇在节能、智能控制、降噪等方面会不断优化和创新，其应用场景也将不断拓展和深化，以满足不同行业和用户的需求。同时，随着全球工业化进程的加速以及对工业生产环境要求的日益提高，工业电扇市场有望继续保持增长态势。

三、主要工作过程

2025 年 10月，完成《节能环保型一二次融合成套环网箱》的立项。标准立项计划下达后，根据相关文件的要求，明确小组成员工作任务并制定了详细的工作计划。

2025 年 10月，标准编制起草组对国内外的相关行业、标准、科研成果、专著等开展广泛、深入的调研，在此基础上完成《节能环保型一二次融合成套环网箱》的草案。随后标准制定小组与相关专家经多次研究、讨论对草案进行数次修改，于2025年11月提交《节能环保型一二次融合成套环网箱》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2025年11月在网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

制定小组将根据各方意见和建议对标准进行修改后形成送审稿，拟定 2025 年 11月召开专家审查会并根据审查专家的意见与建议对送审稿进行补充、完善，完成报批稿后发布。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、 统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

本标准符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

五、主要条款的说明，主要技术指标的论述

1、标准适用范围的确定

本标准适用于节能环保型一二次融合成套环网箱。

2、规范性引用文件

列出了本文件引用的标准文件。

3、术语和定义

列出了本文件所界定的术语和定义。

5、技术要求

根据节能环保型一二次融合成套环网箱制造水平及使用情况，确定主要技术内容。技术要求主要包括外观、单相接地故障、结构及配置、互感器准确度、成套化准确度等方面。

6、试验方法

针对技术要求，提供了相应的试验方法。

7、检验规则

规定了节能环保型一二次融合成套环网箱的检验规则。

8、标志、包装、运输、贮存

对节能环保型一二次融合成套环网箱的标志、包装、运输及贮存的相关要求作出规范。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无重大意见分歧。

七、其他事项说明

本标准不涉及专利、商标等知识产权问题。

《节能环保型一二次融合成套环网箱》编制起草组

2025年11月04日