《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》团体标准

(征求意见稿)编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准由中华环保联合会于2024年2月2日正式立项，立项文件名称为关于《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》、《生活垃圾小型高温热解气化炉设计制造规范》、《高温熔盐储热技术导则》三项团体标准立项公告（中环联字[2024]20号），项目名称《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》，主管部门为中华环保联合会，技术归口单位为中华环保联合会能源环境专业委员会。

（二）项目承担单位及协作单位

本标准主要起草单位为城发环境股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司、华为技术有限公司、北京必可测科技股份有限公司、阿里云等单位，详细参编单位以发布文本为准。

（三）主要工作过程

1、2024年2月，《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》标准制定工作小组成立。

2、2024年3月26日，中华环保联合会能源环境专委会在北京组织召开了《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》团体标准启动会，来自城发环境股份有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司、华为技术有限公司、北京必可测科技股份有限公司、首创环境控股有限公司等单位的专家代表出席会议（部分专家代表线上参会），听取了草案汇报，对 “智能化”与“智慧化”内涵外延的区别、垃圾焚烧电厂“智能化”的基础、垃圾焚烧电厂“智能化”的方向、垃圾焚烧电厂“智能化”的内容及标准的范围进行了深入系统的探讨交流，并就标准执笔人及标准编制进度进行了确定。与会专家一致强调：

1）要立足垃圾焚烧电厂的需求谈“智能化”，切忌让垃圾焚烧电厂来适应“智能化”；

2）要立足垃圾焚烧电厂的信息化、数字化和自动化基础谈垃圾焚烧电厂智能化；要让分步骤的“智能化”成为垃圾焚烧电厂“触手可及”的目标，而不是“遥不可及”的梦想；

3）智能化必须赋能挖潜增效，要让垃圾焚烧电厂在降本增效保安全方面有明确的获得感，这样的智能化才是行业需要的，才是有生命力的；

4）建议对智能化及智能化垃圾焚烧电厂进行条理清晰、表述简洁的描述，避免逻辑混乱的词语罗列式定义；

5）建议根据垃圾焚烧发电行业实际情况，对标准范围进行限定，便于工作聚焦；

6）“智能火电厂体系架构图”层次不清晰，要根据垃圾焚烧电厂的实际情况，进行重新梳理；

7）建议要在标准中突出垃圾焚烧电厂智能化的具体场景，并将其作为标准制定工作的重点，确保智能化应用能落地生根，开花结果，努力避免无效智能化工作耗费垃圾焚烧企业的有限资源；

8）根据垃圾焚烧发电行业的发展趋势，建议将标准名称改为《生活垃圾焚烧厂智能化技术导则》。

3、2024年4月12-13日，工作小组分别到北京必可测、中科润宇赵县项目进行现场调研，了解垃圾焚烧发电行业的智能化基础和智能化需求，了解煤电行业智能化进展的程度。讨论认为：

1）垃圾焚烧发电行业的自动化和信息化基础相对薄弱，智能化进程要循序渐进，要从成熟有效的部分开始，比如从智能设备维护和智能安全方面入手；

2）智能化是手段不是目标，不能给垃圾焚烧电厂带来实效（降本增效保安全）的智能化是没有生命力的；

3）对智能、智能化垃圾焚烧电厂及智能化的相关术语进行了进一步讨论：

3.1智能：任务系统根据情况自主寻优完成任务的能力，该能力取决于任务系统的感知能力、认知能力、学习能力、交互能力和执行能力。

感知能力就是获取信息的能力，对应的是信息化工作；认知能力就是处理信息的能力，对应的就是分析应用软件；学习能力就是分析应用软件自我改进完善的能力，使任务系统自主寻优的能力越来越强，基于互联网的大数据和云计算有助于这种改进和完善；交互能力就是任务系统与相关外部系统通讯互动的能力。

3.2智能化垃圾焚烧电厂是以信息化和自动化为基础，应用互联网、大数据、云计算等技术获得类人或超人的感知能力、认知能力、学习能力、交互能力，自动寻优地完成垃圾清洁焚烧、高效利用和系统安全稳定运行任务的垃圾焚烧电厂。

4、2024年5月30日，中华环保联合会能源环境专业委员会在城发环保能源（鹤壁）有限公司组织召开了生活垃圾焚烧发电厂智能化技术沙龙暨《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》团体标准制定工作第二次座谈会，来自城发环保能源有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司、中国光大环境（集团）有限公司、浙能锦江环境控股有限公司、华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、北京必可测科技股份有限公司、南京科远智慧科技集团股份有限公司、润电能源科学技术有限公司、重庆钢铁集团设计院有限公司、新乡市首创环境能源有限公司、郑州荥泽环保能源有限公司、郑州海康威视数字技术有限公司等单位的近30位专家代表出席会议。会议就如下工作进行了详细讨论：

1）借鉴其他行业开展智能化工作的经验，结合垃圾焚烧行业的智能化基础，讨论并明确了垃圾焚烧厂智能化工作主要包括智能安全、智能维护、智能运行、智能经营、智能基建五个部分；

2）基于逻辑关系、层次分明原则，讨论并明确了智能化垃圾焚烧厂的框架图；

3）建议如果参考《火电厂自动化导则》写入评级内容，最好借鉴自动驾驶技术评级模式，对智能化垃圾焚烧电厂进行智能化水平评级，共分5个等级，其中L1级别属于辅助智能，该级别的智能化系统只能提供辅助支持，更高质量更高效率完成任务；L2级别属于部分智能，该级别的智能化系统可以在特定的条件下，自主高效高质量地完成个别任务场景，人仍需保持注意力集中，随时准备接管；L3级别属于有条件智能，该级别的智能化系统能够在大多数情况下独立高质量完成任务，人只需在必要时进行干预；L4级别属于高度智能，该级别的智能化系统可以在特定的环境下完全替代并超越人；L5级别属于完全智能，该级别的智能化系统理论上可以在任何环境下完全替代并超越人。

4）在1）的基础上，基于技术可行、迫在眉睫和立竿见影三原则，讨论了我国垃圾焚烧厂智能化建设的优先方向，并建议下次会议要形成编制组意见，然后供行业专家探讨定稿；

5）部分专家提议要认真归纳总结技术发展和工程应用对智能化（智慧化）工作推动的影响，比如已经有很多智能设备的功能完全取代了软件分析，实现了软件功能的硬件化，不仅速度更快效果也更好；通信技术、互联网技术的发展让智能系统获取信息的能力更强，维度更高。智能化建设规划是选择造价低廉扩展性好的重软轻硬的方案，还是价格较高性格更优的重硬轻软方案，值得编制组思考！

5、2024年9月24日下午，在“2024年中华环保联合会垃圾焚烧发电专家委员会工作座谈会”，同期召开了第四次标准编制工作座谈会，重点讨论了垃圾焚烧厂智能化建设事项，近40余位专家代表从自身垃圾焚烧厂运行管理的角度，对《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》初稿进行了审阅，并提出了修改意见。

6、2025年3月20日，召开第五次标准编制工作座谈会，参会的有河南城发环保能源有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、瀚蓝(济宁)固废处置有限公司、光大现代环保能源（汨罗）有限公司、成都市兴蓉再生能源有限公司、首钢环境产业有限公司、阿里云计算有限公司、施耐德电气（中国）有限公司、荣峰正见（北京）科技有限公司、南京福尔利自动化技术有限公司、中华环保联合会能源环境专委会等单位的专家代表，会议就执笔人针对性征求意见的如下问题进行了详细讨论：

1）对“智能”本义进行了探讨和交流。形成初步共识如下：

1.1理解和把握智能的本义，是做好本标准的基础和前提。

1.2智能：正确理解和完成任务的能力，具体包括信息获取能力、思辨推理能力、动作执行能力和训练学习能力。狭义智能特指思辨推理能力。

1.3自动化、信息化、数字化、大数据、云计算和互联网等现代通信、控制和数字技术是当前人工智能建设的基础，可以让任务系统像人一样具备理解和完成任务必备的态势感知能力、形势研判能力、趋势控制能力和训练学习能力。辅助人、替代人和超越人既是人工智能发展的不同阶段，也是其评级的核心标准。

1.4智能垃圾焚烧属于智能控制范畴，是通过具体的物理信号感知焚烧流程系统工况，思辨推理出焚烧流程系统运行的最优控制策略，然后控制焚烧流程运行在合理区间。deepseek、chatGPT等智能辅助系统是通过语言、文字、图形等抽象信息来思辨推理提问者的真实意思，然后生成内容，供提问者参考，辅助完成工作。

2）《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》是否需要改为《生活垃圾焚烧厂智能控制技术导则》，或者改为《智能生活垃圾焚烧厂技术要求》。经过交流探讨，形成如下初步共识：

2.1赞成改名者认为“智能化”是一个过程或趋势，趋势或过程比较宽泛，会导致标准编写比较困难，反对改名者认为“智能控制”的范围较窄，给人重点是“控制”弱化了“智能”的印象；

2.2鉴于《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》的形式和内容与《智能火电厂技术要求》比较接近，将名称改为《智能生活垃圾焚烧厂技术要求》可以考虑。

3）将“整体规划、分布实施、步步受益” 确定为焚烧厂智能控制的建设原则，得到了与会代表的一致认同。并补充如下内容：

智能化确实是大势所趋，通过智能化挖潜也是当前中国垃圾焚烧行业盘活存量的最好抓手，但也要意识到智能化是一个循序渐进的过程，不是一个一蹴而就立刻见效的技改项目，所以建议规划可以高、大、上、全，但实施必须小步快走，要慎上或不上只有投入没有产出的智能措施，要慢上或慎上投入大产出小、投入大产出慢的措施，要快进或稳妥推进投入小产出大、投入小见效快的措施。

4）智能垃圾焚烧厂系统架构是否要与时俱进地进行修改？与会代表讨论认为支撑智能控制系统的现代通信、控制和数字技术发生了很大的变化（如软件硬件化和系统设备化的趋势越来越明显），量变引发质变的可能性是存在的，再确定技术进步确实引发架构变化后，可以修改。

5）就智能控制及应用层是本标准的重点和难点，是支撑智能垃圾焚烧厂的四梁八柱，务必要通过联合行业力量、凝聚行业智慧的方式写好本章节一事，与会代表形成了高度统一的意见。

6）部分现场专家对智能架构示意图完善提出了如下意见：

6.1、智能控制系统工厂端要具备火焰图像识别、入料口垃圾热值识别以及抓料斗行为识别的能力，作为热值估计及燃烧强弱的辅助判断。需要接入火焰图像、入料口图像。

6.2、现场中，火焰监测视频不直接和DCS连接，建议视频监控系统接入智能控制系统中

7、2025年11月，标准编制组组织专家对标准的编写格式规范、主要技术内容进行了审查，修改完善后形成征求意见稿。

二、国家标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准给出了智能火电厂的基本概念、关键属性、主要特征、体系结构，规定了智能装置和智能设备、智能平台、智能应用的技术要求，以及火电厂在智能化建设中可采用的技术路线和评价条件等。制定原则遵循规范性、可操作性和适用性：

（1）规范性：标准的编写规则以GB/T 1.1-2020“标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则”为依据，符合标准编写规则的有关要求。

（2）必要性：近几年来，各发电集团开展了20余家智能火电厂的试点建设，调研分析发现的主要问题是：各企业对智能电厂的具体定义、建设目标、技术路线存在较大差异，开发建设了种类繁多、良莠不齐的智能应用，缺少统一的体系和标准，存在不同程度的盲目建设和投资收益差情况。通过本标准的制定，推动智能火电厂建设的健康发展。

（3）适用性：标准编写是在相关行业标准的基础上，结合火电厂实际应用情况，征求了多位在该领域有丰富经验的专家意见而完成的。适用于智能火电厂的规划、设计、建设、调试、验收、维护与评估。本标准围绕智能火电厂的基本概念、体系架构、技术路线、功能要求、性能指标和评价方法等关键问题，提出先进适用、清晰明确的技术标准，为智能火电厂从建设到运营的全生命周期提供技术规范、建议和指引，并通过给出可行的等级评价方法为火电厂智能化建设的发展指明路径。

（二）主要内容

本标准规定了智能火电厂的整体要求、系统架构、智能装置/设备、智能平台、智能应用、建设原则及评价方法。其主要内容如下：

第1章：范围

第2章：规范性引用文件。列入了本规定所涉及的国家标准和行业标准。

第3章：术语和定义。对本标准所采用的术语进行了定义。

第4章：总则。规定了智能火电厂的定义、目标、关键属性、主要特征和基

本要求。

第5章：系统架构。规定了智能火电厂的三层体系架构、网络拓扑结构，进一步针对智能装置/设备、智能平台、智能应用的功能、范围、层级定位关系进行阐述，并对智能火电厂外部接口的类型、功能进行规范。

第6章：智能装置与智能设备。规定了智能装置与智能设备的主要功能、技术条件。

第7章：智能平台。规定了智能平台硬件、软件的功能和要求，进一步对网络通信、数据服务、智能控制系统、综合数据中心、接口系统的技术条件进行规范。

第8章：智能应用。规定了智能应用的分类、功能、组成，进一步对智能安全、智能运行、智能检修、智能管理各个板块的智能应用模块技术条件进行规范。

第9章：智能化建设与评价。规定了智能火电厂建设的原则、导向、技术路线和智能化程度评价方法。

附录A：智能火电厂系统示意图。包括智能火电厂的体系架构图和网络拓扑图。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准的实施主体是各火力发电企业和相关产品的生产制造企业。该标准按照二十大“促进数字经济和实体经济深度融合”要求，积极推动火电产业的数字化，探索火电数字技术的产业化，加快传统火电行业数字化转型升级，将产生巨大经济、社会效益。

本标准将引导产业相关方统一发展方向，汇聚资源，充分应用数字化和智能化等新技术，持续提升火电企业运营效能，实现更加绿色、安全、高效、灵活的发电能力，与智能电网及需求侧相互协调，与社会资源和环境友好融合。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

经查核，无类似的国际和国外相关标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的编制尽量做到与现行相关标准协调一致，不与现行有关法律、法规和强制性国家标准冲突。本标准规范性引用国家标准11个，行业标准8个。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

按照国标委发[2022]39号文通知要求，结合本标准编制内容，建议本标准为推荐性国家标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准颁布后，做好本标准的宣贯，让各发电企业、设计院、研究院/所、高校、施工单位、监理单位、制造厂家、工程单位等充分了解技术要求，以便智能火电厂在规划、设计、建设、调试、验收、维护与评估的实施过程中，能得以充分贯彻执行。同时加强对标准的管理，时机成熟时进行修订工作。

九、废止现行有关标准的建议

本标准是新制定国家标准，无需废止的现行有关标准。

十、其他应予说明的事项

无。

《生活垃圾焚烧发电厂智能化技术导则》团体标准编制组

2025年11月