团体标准

T/XXX XXX—XXXX

食用姜源外泌体样纳米囊泡的制备与检验规范

点击此处添加标准英文译名

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

发布

| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 T/. |

目次

前   言	III

1	范围	1

2	规范引用文件	1

3	定义	1

4	原材料要求	1

5	技术要求	2

6	质量检验方法	2

7	卫生检验	3

8	包装、储存和运输	3

附录A农药残留等有害物质检测结果记录表（资料性）	4

附录B食用姜源外泌体样纳米囊泡质量检验报告单（资料性）	5

附录C食用姜源外泌体样纳米囊泡形貌表征（规范性）	6

附录D食用姜源外泌体样纳米囊泡颗粒浓度检测（规范性）	7

附录E食用姜源外泌体样纳米囊泡粒径检测（规范性）	8

附录F食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测（规范性）	9

附录G食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测（规范性）	10

附录H食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测（规范性）	11

附录I食用姜源外泌体样纳米囊泡样品蛋白浓度检测（规范性）	12

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXXXXX提出。

本文件由XXXXXX归口。

本文件起草单位：南昌大学中德联合研究院、XXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXX。

食用姜源外泌体样纳米囊泡的制备与检验规范

- 范围

本标准规定了食用姜源外泌体样纳米囊泡的原材料要求、技术要求、鉴定方法、检验要求、检验规则、标志、包装、运输，贮存和废弃物处理要求。

本标准适用于食用姜源外泌体样纳米囊泡的制备与检验。

- 规范引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国药典》（2025年版）一部 生姜

GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2763-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB/T 30383-2013 生姜

GB 14881-2025 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 2762-2025  食品中污染物限量

T/FDSA 0049-2024 人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范

GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB/T 20882.7-2025 淀粉糖质量要求 第7部分：海藻糖

GB 2760-2024食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 7718-2025 预包装食品标签通则

- 定义

食用姜源外泌体样纳米囊泡 Edible Ginger-derived exosome-like nanovesicles

可食用姜源外泌体样纳米囊泡是指从生姜中提取的，具有与外泌体相似结构和功能，直径约为30～300nm纳米,包含多种生姜活性成分可供食用的纳米级囊泡。

- 原材料要求

生姜是姜科植物Zingiber officinale Roscoe的新鲜根茎。露地生姜初霜后收获。收获后需除去芽、泥沙、霉变。

【性状】

带皮或不带皮的不规则团块，略扁，具分枝。生姜表皮为黄褐色或灰棕色，有茎环节，断面为黄白色，可刮皮或削皮后洗净。应具有生姜特有的、清新的刺激性气味。不得发霉、腐烂或带苦味。

【农药残留限量】

应遵循GB 2763-2019，宜重点注意氯氰菊酯残留。

【重金属及其他污染物限量】

应遵循GB2762-2017。此外，宜重点注意Mollicellin i（CAS号：1016605-29-0），帕罗西汀（CAS号：61869-08-7）的残留。

【品质标准】

（1）水分、总灰分、酸不溶性灰分应遵循GB/T 30383-2013；

（2）基于6-姜酚、8-姜酚和10-姜酚有效成分进行功效进行健康宣称的食用姜源外泌体样纳米囊泡功能性食品其原材料宜遵循中国药典2025版。

- 技术要求

- 食用姜源外泌体样纳米囊泡的制备

可采用超速离心、切向流过滤、层析、超滤等方法实现食用姜源外泌体样纳米囊泡的提取分离。制备环境等应符合GB14881-2025。

- 质量要求

【形态】

透射电镜下应多呈杯状圆形或类圆形的膜性小囊泡，直径为30-300nm，表面光滑，无明显颗粒状突起，可见囊泡的双层膜性结构，中央为低电子密度成分分布较集中且边界清晰。

【粒径】

应分布在30～300 nm范围内，且在该范围内存在粒径峰值.

【zeta电位】

zeta电位宜小于-10mV。

【颗粒数与蛋白含量比】

可按颗粒数/蛋白质含量的比值对食用姜源外泌体样纳米囊泡进行定量。

可参考ICS 07.080 人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范，成品中姜源外泌体样纳米囊泡颗粒数与蛋白量比值不低于1×108 particles/μg。

【卫生要求】

应符合GB14881-2025 ，GB 2762-2025。

- 质量检验方法

【形态】

宜使用透射电镜法（Transmission electron microscope,TEM）对食用姜源外泌体样纳米囊泡形貌进行观察。

【粒径】

宜按照纳米颗粒跟踪分析法（Nanoparticle tracking analysis，NTA），动态光散射法（Dynamic light scattering, DLS)，纳米流式检测法（Nanoflow，NanoFCM），电阻脉冲传感法（Resistive pulse sensing，RPS）进行姜源外泌体样纳米囊泡进行粒径检测。

【颗粒数】

颗粒数宜采用纳米颗粒跟踪分析法（Nanoparticle tracking analysis，NTA）,纳米流式检测法（Nanoflow，NanoFCM）。

【蛋白浓度】

宜使用样品蛋白质浓度对食用姜源外泌体样纳米囊泡进行定量。方法宜用二喹啉甲酸法（Bicinchonininc Acid，BCA）、微量考马斯亮蓝法（Bradford）检测。

【zeta电位检测】

宜使用相位分析光散射（Phase Analysis Light Scattering,PALS）或纳米颗粒跟踪分析法（Nanoparticle tracking analysis，NTA）。

【污染物检验】

应按照GB 2762-2025 方法检验。

- 卫生检验

本章节检验规则制定应依据GB14881-2025相关规定执行。

- 包装、储存和运输

应按照GB 2762-2025、GB 7718-2025方法包装、储存和运输。食用姜源外泌体样纳米囊泡应避免反复冻融或温度剧烈波动。宜在低于-80℃环境下储存，在满足质量要求的情况下可在-20℃环境或2-4℃环境短期储存。

在冻存过程中，可在适应食用姜源外泌体样纳米囊泡中加入符合GB/T 20882.7-2025规定的海藻糖作为保护剂，最大用量应符合淀粉糖GB 2760 - 2024为0.04g/kg。食用姜源外泌体样纳米囊泡与海藻糖质量比宜为1：17。若海藻糖作为添加剂使用，需按GB 7718-2025的要求，在配料表中清晰标注 “海藻糖”。

冻存的食用姜源外泌体样纳米囊泡宜在干冰环境下运输。

# 附 录A

# （资料性）

# 农药残留等有害物质检测结果记录表

| 产品名称 |  | 地块／大棚编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  |  |  |
| 样品采集时间 |  | 检测执行标准 |  |
| 报告日期 |  | 检测报告编号 |  |
| 检测结果 |  |  |  |
| 检测项目 | 标准值 | 检测值 | 结 论 |
| 备注 |  |  |  |

制表人：                   制表日期：

# 附 录 B

# （资料性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡质量检验报告单

表格编号：

| 申请单号 |  | 制备时间 |  | 申 请 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制剂批号 |  | 制剂体积 |  | 数量 |  |
| 样本类型 |  | 样本编号 |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定/参考值 | 检验结果 |  | 结果判定 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |
| 主检人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |
| 检验日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |

注：本报告经涂改、增删或未加盖本中心检验报告专用章的复印件均无效

# 附 录 C

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡形貌表征

透射电镜观察法

C.1 仪器和设备

C1.1 120 kv冷冻电镜、移液枪、镊子。

C.2 试剂

本方法所用试剂均为分析纯，除特别说明外，实验用水均为 GB/T 6682 规定的一级水。

C.2.1 2%醋酸双氧铀溶液。

C.3 检测步骤

C.3.1 用电镜专用镊子夹住铜网边缘，注意区分正反面，正面镀有碳膜，样品需加在铜网正面。

C.3.2将3～5 μL样品加到铜网正面，吸收30 s后，用纯水清洗3次。

C.3.3用2%醋酸双氧铀溶液负染1 min。

C.3.4将铜网向侧面推到滤纸上，除去多余的液体。

C.3.5使用配备数码相机和图像分析软件的120 kv冷冻电镜进行检测

# 附 录 D

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡颗粒浓度检测

纳米流式检测法

D.1仪器和设备

D.1.1纳米流式仪。

D.2试剂及耗材

本方法所用试剂均为分析纯，除特别说明外，实验用水均为 GB/T 6682 规定的一级水。

D.2.1磷酸盐缓冲液：pH为7.4。

D.2.2 200nm 聚苯乙烯（PS）微球、纳米流式仪浓度标准品（1.99×1010个 particles / mL）。

D.3检测步骤

D.3.1按照仪器操作规程进行系统初始化操作，包括液流初始化及管路气泡排尽。

D.3.2使用200nm 聚苯乙烯（PS）微球进行仪器校准，将仪器调整到最佳状态。

D.3.3将稀释的浓度标准品上机检测，调整检测参数，采集数据。

D.3.4按照仪器操作规程，使用洗液及超纯水进行毛细管清洗。

D.3.5将过滤的（0.22μm）PBS作为背景信号进行分析，颗粒数计数小于 200 的PBS才能作为空白对照的数据采集并用于后续的样品稀释。

D.3.6用洁净的PBS对待测外泌体样品进行10倍梯度稀释，上机检测，在浓度标准品的测量参数下，采集数据。样品的背景基线与空白对照相比没有显著提高，若提高明显，则需进行稀释，同时保证样品颗粒数与空白对照能显著区分。

D.4结果分析

使用NF Profession软件计算待测样品颗粒浓度。

# 附 录 E

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡粒径检测

纳米流式检测法

E.1仪器和设备

E.1.1纳米流式仪。

E.2试剂及耗材

本方法所用试剂均为分析纯，除特别说明外，实验用水均为 GB/T 6682 规定的一级水。

E.2.1磷酸盐缓冲液：pH为7.4。

E.2.2 200nm 聚苯乙烯（PS）微球、纳米流式仪S16M-Exo粒径标准品。

E.3检测步骤

E.3.1按照仪器操作规程进行系统初始化操作，包括液流初始化及管路气泡排尽。

E.3.2使用200nm 聚苯乙烯（PS）微球进行仪器校准，将仪器调整到最佳状态。

E.3.3使用不同尺寸的单分散二氧化硅微球（混合硅球）S16M-Exo粒径标准品上机检测，调整检测参数，采集数据。

E.3.4按照仪器操作规程，使用洗液及超纯水进行毛细管清洗。

E.3.5将过滤的（0.22μm）PBS作为背景信号进行分析，颗粒数计数小于200的PBS才能作为空白对照的数据采集并用于后续的样品稀释。

E.3.6用洁净的PBS对待测外泌体样品进行10倍梯度稀释，上机检测，在粒径标准品的测量参数下，采集数据。样品的背景基线与空白对照相比没有显著提高，若提高明显，则需进行稀释，同时保证样品颗粒数与空白对照能显著区分。

E.4结果分析

使用NF Profession软件计算待测样品粒径分布。

# 附 录 F

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测

纳米颗粒跟踪分析技术检测法

F.1仪器和设备

F.1.1ZetaView NTA检测仪。

F.2试剂

本方法所用试剂均为分析纯，除特别说明外，实验用水均为 GB/T 6682 规定的一级水。

F.2.1磷酸盐缓冲溶液：pH为7.4。

F.2.2 100nm聚乙烯标准品（PS）。

F.3实验步骤

F.3.1聚苯乙烯（PS）标准品的配制：通过两步法进行PS标准品稀释。使用超纯水将100 nm聚苯乙烯标准品配置成高浓度稀释液（1:1000），再进一步稀释成低浓度稀释液（1:250000）。

F.3.2系统初始化：使用超纯水对仪器流体系统进行冲洗，并通过注射器进样口注水，使注射口和样槽之间的“死容积”充满水，排出气泡。

F.3.3标准品校准：将新鲜配制的100 nm PS标准品通过注射器推进在进样孔，进行自动校准，将仪器调整到最佳状态。

F.3.4流体系统冲洗：使用PBS对流体系统进行冲洗，并排出注射口和样槽之间“死容积”内的气泡，使样槽中充满PBS。

F.3.5待测样本上样，检测：使用注射器在进样孔推进待检测样本，完成检测后自动生成检测报告。

F.4结果分析

通过仪器对检测结果进行分析，得到待测样品的浓度及粒径检测报告。

# 附 录 G

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测

电阻感应脉冲检测法

G.1仪器设备

G.1.1纳米库尔特粒度仪。

G.2试剂

G.2.1磷酸盐缓冲液：pH为7.4，0.1微米滤膜过滤。

G.2.2聚苯乙烯浓度标准微球（粒径：100纳米浓度：1.82×1013 particles /ml）。

G.3检测步骤

G.3.1按照仪器测试操作指南，在检测卡的样本槽与稀释液槽各加入200μL的磷酸盐缓冲液。测试磷酸盐缓冲液的颗粒数，查看检测卡及芯片的洁净度，颗粒数一分钟小于10个视为整个检测体系洁净无颗粒污染，可开始后续的样本测试。若颗粒数一分钟超过10个，再次使用磷酸盐缓冲液清洗检测卡样本槽并测试，直到颗粒数满足要求。

G.3.2用磷酸盐缓冲液将浓度标准品稀释1000倍，按照仪器测试操作指南进行测试，采集标准微球颗粒的数目在200个以上即可，得到标准微球浓度。

G.3.3按照仪器测试操作指南，再次测试空白稀释液，确保将标准微球冲洗干净后，可以测试样本。用洁净磷酸盐缓冲液将外泌体样本预稀释100倍，将稀释后的样本加入检测卡的样本槽，测试外泌体样本。纳米库尔特粒度仪计数在200个以上，且样本的频次（颗粒数/测试时间（s））在0.5-10之间即为准确的数据统计。若样本的频次不在0.5-10之间，需要根据频次调整样本的稀释倍数再进行测试，在测试软件上记录样本最终的稀释倍数，软件自动计算得到样本的原始粒径和浓度。

G.4结果分析

通过软件Nanocoulter可以保存外泌体样本的测试报告，报告中直接展现样本的粒径和浓度。

# 附 录 H

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡数量及粒径检测

DLS粒径检测法

H.1仪器设备

H.1.1动态光散射仪。

H.2试剂

H.2.1磷酸盐缓冲液：pH为7.4，0.22微米滤膜过滤。

H.3检测步骤

H.3.1按照仪器测试操作指南调整相关设备参数，在比色皿加入滤膜过滤后磷酸盐缓冲液测量背景。

H.3.2用磷酸盐缓冲液清洗比色皿。将外泌体样本进行一定比例的稀释，过滤后加入比色皿中，确保液面高度合适且无气泡，按照仪器测试指南启动仪器开始测量，记录关键参数。同一样品至少测量三次。

H.4结果分析

通过仪器对检测结果进行分析，得到待测样品的多分散指数（PDI）及平均有效粒径、粒径分布图检测报告。

# 附 录 I

# （规范性）

# 食用姜源外泌体样纳米囊泡样品蛋白浓度检测

BCA 检测法

I.1仪器和设备

I.1.1高速离心机、涡旋振荡仪、金属浴、酶标仪。

I.2试剂

本方法所用试剂均为分析纯，除特别说明外，实验用水均为 GB/T 6682 规定的一级水。

I.2.1磷酸盐缓冲溶液：pH为7.4。

I.2.2蛋白定量试剂盒（BCA法）。

I.3实验步骤

I.3.1按照蛋白定量试剂盒说明书配置 BCA 工作溶液及标准蛋白溶液。

I.3.2将 25μL 不同浓度的蛋白标准品及待测样本分别与 200 μL 的 BCA 工作溶液混合，于 60℃下反应 30 min。

I.3.3反应结束后，待反应管冷却至室温，通过酶标仪进行微板测定。

I.4结果分析

酶标仪测定562 nm处标准品及待测样品的OD值，根据标准曲线计算出待测样品蛋白浓度。

参考文献

[1]《中华人民共和国药典》（2025年版）一部 生姜

[2] GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

[3] GB 2763-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

[4] GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量

[5] GB/T 30383-2013 生姜

[6] GB 14881-2025 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

[7] GB 2762-2025  食品中污染物限量

[8] T/FDSA 0049-2024 人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范

[9] GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

[10] GB/T 20882.7-2025 淀粉糖质量要求 第7部分：海藻糖

[11] GB 2760-2024食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

[12] GB 7718-2025 预包装食品标签通则

[13] Exosome-like nanoparticles derived from fruits, vegetables, and herbs: innovative strategies of therapeutic and drug delivery

[14]  Recent advances of techniques for mycotoxins analysis based on nanomaterials in food and herbal medicine: From design to applications

[15] Lipidomic analysis of plant-derived extracellular vesicles for guidance of potential anti-cancer therapy

[16] Characterization of the MicroRNA Profile of Ginger Exosome-like Nanoparticles and Their Anti-Inflammatory Effects in Intestinal Caco-2 Cells

[17] Ginger exosome-like nanoparticle-derived miRNA therapeutics: A strategic inhibitor of intestinal inflammation