《鸡蛋卵转铁蛋白铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》编制说明

（征求意见阶段）

# 一、工作简况

（一）任务来源及背景

鸡蛋卵转铁蛋白作为食品和营养强化剂中的重要功能性成分，其铁含量的准确测定对产品质量控制与安全监管具有重要意义。目前，国内尚无专门针对鸡蛋卵转铁蛋白铁含量测定的统一方法标准，一定程度上制约了相关产品的规范发展和市场监管的有效实施。电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）具有灵敏度高、准确性好、检测限低等优势，适用于食品中微量元素的高通量、高精度分析。为填补该领域标准空白，现申请制定《鸡蛋卵转铁蛋白铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》团体标准，以促进相关产业质量提升和技术创新。

（二）起草单位

南昌大学中德联合研究院等。

# 二、主要起草过程

1.成立《鸡蛋卵转铁蛋白铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准起草工作组，开展前期调研和文献资料收集，对标准制定的技术路线进行可行性论证；

2.组织多次技术研讨会，确定标准框架和核心技术参数，完成标准草案的初步起草；

3.通过实验验证和方法优化，进一步完善标准内容，形成标准征求意见稿。

# 三、标准主要条款编制说明

（一）标准适用范围

本文件规定了采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定卵转铁蛋白中铁含量的原理、试剂与材料、仪器设备、分析步骤、结果计算和精密度要求。

本文件适用于各类食品及营养强化剂中鸡蛋卵转铁蛋白铁含量的测定。

（二）标准引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

（三）标准主要内容

1.术语与定义

对卵转铁蛋白、电感耦合等离子体质谱法等术语进行明确定义。详见标准文本第3部分。

2.标准内容

# 标准主要从方法原理、试剂与材料、仪器设备、样品前处理、仪器分析条件、结果计算与方法精密度等方面规范卵转铁蛋白铁含量的测定要求。

# 四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

# 本标准与《食品安全国家标准 食品中微量元素的测定》（GB 5009.268）等相关标准相协调，与现行法律法规和强制性标准无冲突。五、标准实施预期效益

# 本标准的制定将为卵转铁蛋白铁含量检测提供统一规范的方法，提升检测结果的准确性和可比性，为产品质量监管提供技术依据，推动行业健康有序发展。

# 六、贯彻标准的要求和措施建议

1.建议通过技术培训和方法验证推动本标准实施；

2.建议相关检测机构、生产企业采用本标准进行质量控制和产品检测。

《卵转铁蛋白铁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》

标准起草小组

2025年11月27日