《标准方法验证与非标准方法确认要求》

团体标准

编制说明

标准编制组

一、工作简况

（一）任务来源

近年来，厦门市着力以先进标准引领高质量发展，尤其在金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设背景下，对检验检测、计量校准等高技术服务领域的标准化水平提出更高要求。检验检测机构的方法验证与确认工作作为保障数据准确性的核心环节，直接关系到区域产业质量管控、市场监管效能及公共安全保障。厦门市检验检测机构在方法验证与确认环节存在执行尺度不统一、技术路径不规范等问题，亟需制定针对性地方标准予以规范。具体表现为：一是标准方法引入后，部分机构未开展系统性验证即投入使用，导致不同实验室对同一标准的执行结果存在偏差；二是非标准方法（如企业自制方法、科研转化方法）的确认缺乏统一技术框架，性能指标评估不全面，难以保障与预期用途的适配性；三是方法变更后重新验证/确认的流程不清晰，存在技术风险隐患。

这些问题不仅影响检验检测机构的资质认定通过率，更对产业质量升级、市场公平竞争及公共安全监管造成不利影响。行业内多家检验检测机构、相关产业企业及监管部门均提出需制定统一的地方标准，明确方法验证与确认的技术要求、流程规范及评价准则。

本标准根据《厦门市检验检测认证协会关于<标准方法验证与非标准方法确认要求>、<测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南>团体标准立项的公告》（厦检认协 [2025] 004号），由厦门市检验检测认证协会归口，由厦门瑞德利校准检测技术有限公司牵头起草，厦门捷航工程检测技术有限公司、福建上若工程技术有限公司等共同起草，计划完成时间2026年3月。

（二）起草单位

《标准方法验证与非标准方法确认要求》由厦门瑞德利校准检测技术有限公司提出，由厦门捷航工程检测技术有限公司、福建上若工程技术有限公司等共同起草。

- （三）主要工作过程

- 《标准方法验证与非标准方法确认要求》团体标准于2024年中进行市场调研。

- 2024年9月开始收集数据和查阅文献资料。

- 2025年6月完成对《标准方法验证与非标准方法确认要求》的初稿编写工作。

- 2025年7月-10月组织3次起草人员进行讨论研究，对标准初稿的进行多次修改，形成草案稿。

- 2025年11月在全国团体标准信息平台进行立项公告。

- （四）制定标准的原则和依据

- 1.制定标准的原则

- 本标准的制定始终以规范检验检测行为、保障数据质量、服务行业发展为核心目标，严格遵循标准化工作的通用准则，结合检验检测行业的技术特性及区域应用需求，确保标准的合法性、科学性、实用性和前瞻性。

- 2.制定标准的依据

标准的编制严格遵循《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品质量法》《检验检测机构资质认定管理办法》等国家相关法律法规，确保文件内容符合法定要求，具备合法性和权威性。

- 二、主要条款说明

- 本标准共分为7个主要章节，辅以规范性引用文件和术语定义，形成完整的技术要求体系，各章节核心内容如下：

- 1. 范围

- 2. 规范性引用文件

- 3. 术语和定义

- 界定了标准方法、非标准方法、方法验证、方法确认等核心术语的定义，统一了行业内的理解和认知。

- 4. 基本要求

- 明确检验检测机构在方法验证与确认工作中的核心原则，同时对标准方法含多种方法或适用于多种对象时的验证范围作出规定，提出代表性基质样品的选择原则，为机构开展工作奠定基础。

- 5. 方法分类

- 分别对标准方法和非标准方法的范围进行细化分类，其中标准方法涵盖国家标准、国际标准、国外认可标准、团体标准等7类可申请资质认定的方法；非标准方法包括国际通用技术组织方法、科学文献方法、机构自制方法等5类，明确了不同类型方法的界定标准和适用条件。

- 6. 标准方法验证

- 从验证类型（首次引入、重新验证）、验证人员（资质、能力、授权要求）、验证方案（编制内容、审核批准程序）、首次验证实施（需求识别、各要素验证、能力评价、记录、结论应用）、重新验证（需求识别、实施要求）等方面，系统规定了标准方法验证的全流程要求，明确了人员比对、设备比对、重复性试验等12种能力评价方式。

- 7. 非标准方法确认

- 与标准方法验证并列的核心章节，涵盖确认类型（首次确认、重新确认）、确认人员（资质、工作经历、职责要求）、确认方案（编制内容、审核批准）、首次确认实施（需求识别、科学性合理性评估、各性能指标确认、记录、专家审定、结论应用）、重新确认（需求识别、实施要求）等内容，重点细化了正确度、精密度、检出限等12项性能指标的确认依据和方法，明确了专家审定委员会的组成要求。

- 四、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 五、其他应予以说明的事项

无。