团体标准《六堡加工设备计量校准指南》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西茶业协会关于下达 2025 年第二批 5 项团体标准制修订项目计划的通知》（桂茶协字[2025]第10号）文件精神，由梧州市计量测试所提出，福建省计量科学研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广西蒙山圣官茶业有限公司等单位共同起草的团体标准《六堡加工设备计量校准指南》。

二、项目背景及目的意义

六堡茶作为广西特色优势产业，近年来在政策支持与市场需求的双重驱动下，已进入高质量发展的关键阶段。2024年，广西壮族自治区人民政府印发《六堡茶发展条例》，明确提出“推动全产业链标准化、智能化建设”的目标，要求从茶园种植、生产加工到仓储陈化各环节严格落实质量管控措施。与此同时，梧州市作为六堡茶核心产区，提出“2025年实现六堡茶产业年综合产值超200亿元”的战略规划，并通过建设生态茶园、数字化生产线及公共茶仓等举措，推动产业规模化与品牌化升级。

近年来，随着六堡茶产业的快速发展，加工企业不断增多，加工规模逐渐扩大，加工设备也朝着自动化、智能化方向发展。然而，目前针对六堡茶加工设备的计量校准工作缺乏统一、科学、规范的标准，不同企业在设备计量校准方面存在差异，导致部分设备的计量性能不稳定，影响了六堡茶的加工质量和生产效率。例如，在茶叶杀青、揉捻、发酵、干燥等关键工序中，温度、湿度、压力、时间等计量参数的准确控制对茶叶品质起着决定性作用。如果加工设备的计量不准确，可能会导致茶叶杀青不彻底、发酵不均匀、干燥过度或不足等问题，从而影响六堡茶的口感、香气和色泽等品质指标。此外，随着国家对食品安全和质量监管的要求越来越严格，对六堡茶加工设备的计量校准也提出了更高的要求。建立科学合理的计量校准标准，是保障六堡茶质量安全、促进产业健康发展的必要措施。

三、标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《广西六堡加工设备计量校准指南》项目任务下达后，由梧州市计量测试所组织成立了标准编制工作组，制定了标准编制方案，细化分工职责，制定技术路线，具体标准编制工作由梧州市计量测试所、福建省计量科学研究院、广西壮族自治区计量检测研究院、广西农垦茂圣茶业有限公司、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司、广西梧州茶船古道陈茶有限公司、广西大营六堡茶有限公司、横州市北山堂茶业有限公司、苍梧县沁怡六堡茶业有限公司、博白县计量和产品质量检测中心、岑溪市计量检定测试所、广西梧州市广梧茶业有限公司、广西蒙山圣官茶业有限公司等单位相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了与国内六堡茶加工相关文献资料。主要有：

GB/T 32719.1-2016《黑茶  第1部分：基本要求》

GB/T 32719.4-2016《黑茶  第4部分：六堡茶》

GB 14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》

DBS45/ 057-2018《食品安全地方标准  六堡茶（传统工艺）》

DB45/T 2073-2019《六堡茶仓储基本要求》

DB45/T 2071-2019《六堡茶初制场地环境条件》

DB45/T 1648-2017《六堡茶包装标识与运输贮存技术规范》

DB45/T 479《六堡茶加工技术规程》

GB/T 23776《茶叶感官审评方法》

DB45/T 1291-2016《六堡茶加工与感官审评术语》

T/GXAS 116-2020《广西优质六堡茶》

T/WZCR 001-2023《金花六堡茶加工技术规程》

T/CGAPA 017-2023《六堡茶陈化工艺技术规程》

T/GXAS 310-2022《地理标志农产品广西六堡茶加工技术规程》

T/LPTRA 1.7-2018《茶船古道  六堡茶 第7部分：加工技术规程》

DB45/T 2439-2022《出口六堡茶加工规范》

JB/T 7863 《茶叶机械》

DB45/T 479-2014 《六堡茶生产技术规程》

NY/T1640-2021 《农业机械分类》

ILAC-G24:2022/OIML D 10:2022 《测量设备校准周期的确定指南》

T/SMA0016—2020《药品生产及质控设施设备计量指南》

质监综字[2013]5号 《公路工程试验检测仪器设备检定及校准指导手册》

国家市场监督管理总局.《计量器具检定规程》[Z].2023年.

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、依据标准、设备送检要求、设备校准管理方式、计量参数。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2025年6月～7月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对六堡茶加工过程需要校准的设备进行了解。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2025年8月～9月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关六堡茶加工、茶加工机械等方面的资料，并结合不同工艺六堡茶的制作要点与加工机械需求，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《六堡加工设备计量校准指南》（草案）。

2025年10月，深入六堡茶加工企业及相关科研院所、计量测试中心、茶加工机械生产厂家等，进行加工的过程研究，探讨茶叶加工中相关的校准必要性。标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论，最终形成了团体标准《六堡加工设备计量校准指南》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，分析区内六堡茶加工机械的综合评价现状，在现有国家、行业标准、地方标准相关六堡茶质量要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前广西六堡茶发展的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本标准编写过程中注意了六堡茶质量要求的技术要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写相关内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本标准兼顾当前六堡茶产品质量的同时，还考虑到推动广西特色产品向品牌化、品质化、规模化发展的趋势和需求，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对广西六堡茶质量的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

（一）标准主要内容

团体标准《广西六堡加工设备计量校准指南》主要分为六章内容，前三章包括范围、规范性引用文件、术语和定义，第四五章为核心内容，第四章为依据标准类别、计量参数、检定/校准的说明，第五章分为加工设备量值溯源管理方式和设备计量指南表，第六章介绍送检设备的具体流程。

（二）标准主要内容的依据来源

本标准主要以茶叶加工机械相关的国家标准和计量技术法规等为依据，在充分调研六堡茶生产中茶叶加工机械现状的基础上，结合六堡茶企业产品质量提升的工作要求，形成了六堡茶加工设备计量校准指南规范性文件

第四章中的有关说明，依据GB/T 19022 测量管理体系测量过程和测量设备的要求，国家计量检定规程及校准规范，茶行业计量校准规范，其他行业部门计量检定规程有关技术文件。在此基础上，充分借鉴行业内的成功实践经验，汲取先进企业在茶叶加工中校准方面的创新理念与有效做法，结合六堡茶生产特有的工艺流程、产品特性以及质量控制要点，进行标准、计量参数、校准等概念的说明，对依据标准制定的说明要求进行反复论证与优化调整。并结合引用JJG 539-2016 数字指示秤、JJG 658-2022 烘干法水分测定仪、JJF 1001-2011 通用计量术语及定义、JJF 1070-2023 定量包装商品净含量计量检验规则、JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范、JJF 1729-2018 农药残留检测仪校准规范、JJF 1847-2020 电子天平校准规范、JJF 2137-2024 表面铂电阻温度计校准规范、JJF2195-2025 秒表校准规范、NY/T 1640-2021 农业机械分类、JB/T 5676-2016 茶叶抖筛机、JB/T 6674-2016 茶叶烘干机、JB/T 7321-2025 茶叶风选机、JB/T 7863 茶叶机械术语、JB/T 9812-2016 茶叶滚筒杀青机、JB/T9813-2007 阶梯式茶叶拣梗机、JB/T9814-2007 茶叶揉捻机JB/T12834-2016茶叶色选机、JB/T 14653-2023茶叶压扁机、JB/T 15034-2024 茶叶输送机、JB/T 15114-2024 茶叶发酵机、DB45/T 581-2016六堡茶加工技术规程等相关茶叶加工机械标准为基础制定。

第五章的主要内容设备量值溯源管理方式和设备校准指南清单，主要依据GB/T 19022 测量管理体系测量过程、NY/T1640-2021 农业机械分类和测量设备的要求，结合调研情况与六堡茶生产企业实际工作需求、经验情况为基础制定。最终形成了一套既符合标准规范，又紧密契合六堡茶生产企业实际工作需求，具备高度可操作性与实用性的广西六堡茶加工设备计量校准指南，旨在为六堡茶生产企业提升计量管理水平、保障产品质量稳定、增强市场竞争力提供坚实的技术支撑与规范保障。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与广西复合六堡茶有关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准有GB/T 32719.1-2016《黑茶  第1部分：基本要求》、GB/T 32719.4-2016《黑茶  第4部分：六堡茶》、DBS45/ 057-2018《食品安全地方标准  六堡茶（传统工艺）》、DB45/T 2073-2019《六堡茶仓储基本要求》、DB45/T 2071-2019《六堡茶初制场地环境条件》、T/GXAS 116-2020《广西优质六堡茶》、DB45/T 1648-2017《六堡茶包装标识与运输贮存技术规范》、DB45/T 1291-2016《六堡茶加工与感官审评术语》，以上标准分别针对传统六堡茶制作工艺、仓储要求、包装要求、产品质量要求等进行规范；T/WZCR 001-2023《金花六堡茶加工技术规程》、T/CGAPA 017-2023《六堡茶陈化工艺技术规程》、T/GXAS 310-2022《地理标志农产品广西六堡茶加工技术规程》、T/LPTRA 1.7-2018《茶船古道  六堡茶 第7部分：加工技术规程》等以上标准，均未涉及广西六堡加工设备计量校准相关内容。

综上所述，以上标准均未对六堡茶加工设备计量校准作出要求。本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、茶叶生茶企业设备配齐率

| 设备名称 | 配齐率（估算） | 平均使用年限 | 定期校准/核查比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子天平/台秤 | 接近 100% | 3-8年 | 较高（强制检定意识强） |
| 温湿度计 | 约 90% | 2-6年 | 较低（非强制，易忽略） |
| 温度计（工艺用） | 约 85% | 3-10年 | 很低 |
| 水分测定仪 | 约 70%（规模以上企业） | 2-5年 | 中等 |
| 定时器/秒表 | 约 95% | 2-8年 | 极低 |
| 茶叶杀青机 | 接近 100% | 5-15年 | 极低（仅维修） |
| 茶叶揉捻机 | 接近 100% | 5-20年（老旧设备多） | 极低 |
| 茶叶发酵设备 | 约 80% | 差异大 | 近乎为零 |
| 茶叶干燥机 | 约 95% | 5-15年 | 很低 |
| 茶叶筛分机 | 约 75%（规模以上） | 5-12年 | 近乎为零 |
| 茶叶色选机 | 约 40%（大型企业） | 3-8年 | 较低（依赖厂家维护） |
| 茶叶风选机 | 约 65% | 5-15年 | 近乎为零 |
| 茶叶压制机 | 约 50%（生产紧压茶企业） | 5-20年 | 很低 |
| 茶叶定量包装机 | 约 60%（品牌企业） | 3-10年 | 较低 |
| 茶叶输送机 | 约 70% | 3-10年 | 近乎为零 |
| 电热干燥箱（化验室） | 约 85%（规模以上） | 3-10年 | 中等（部分企业校准） |

八、重大分歧意见与处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

# 团体标准《六堡加工设备计量校准指南》编制工作组

2025年10月