- 《生物制造 医药研发中试平台建设通则》团体标准征求意见稿 编制说明

- 一、任务来源

中国医药新闻信息协会是经民政部注册登记的全国性社会团体，隶属于国务院国资委，主要从事国内医药健康领域以新闻宣传、信息传播、政策研究、行业自律和维权等为主要职能的国家一级行业协会。协会的宗旨是：在政府、企业、媒体和社会公众之间发挥桥梁和纽带作用，增强彼此间的沟通、交流与合作。发挥新闻舆论的监督和引导作用，为政府中心工作服务，为会员单位和行业发展、维权、自律等提供帮助，促进医药事业健康发展，为维护广大人民群众的切身利益做出应有贡献。

协会标准部负责协会团体标准的相关工作。团体标准是国标和行业标准的重要补充，是支撑我国标准体系不可分割的重要组成部分。中国医药新闻信息协会历来重视团体标准建设工作，力求在团体标准编制过程中，释放市场主体活力，优化标准供给结构，提高团体标准服务竞争力，助推行业高质量发展。近年来，我国医药健康产业规模与创新能力持续提升，已成为国民经济高质量发展的重要支柱。中国医药新闻信息协会积极响应国家标准化战略部署，全力推进医药健康领域团体标准化建设，通过构建先进标准体系驱动产业技术升级与结构优化。协会以高标准引领药品研发、生产流通及健康服务的全链条质量提升，以高标准赋能医药品牌国际化建设，为行业创新可持续发展注入新动能。

生物制造与医药研发领域发展迅猛，中试平台作为从实验室研究到大规模生产的关键过渡环节，其建设水平直接影响医药创新效率与产业发展。2024年9月，工信部制造业中试平台重点方向建设要点，其中重点推动医学医药领域制造业中试平设，包括生物医药、医疗器械、高端医疗装备等多个关键细分领域，旨在打造一批国际先进水平的制造业中试平台，推动医疗健康产业的高质量发展。中试是将通过研究与技术开发所产生具有实用价值的成果转向工业化生产的过渡性试验，是加速成染产业化的关键环节。中试平台作为提供中试服务的创新载体,是开展中试的基础和保障。然而，当前国内生物制造医药研发中试平台建设缺乏统一标准，致使各平台在设施设备、工艺流程、质量管控等方面差异大，资源浪费与重复建设严重，阻碍产业协同发展。为此，通过制定《生物制造 医药研发中试平台建设通则》团体标准，可破解我国生物医药领域中试平台统筹布局不够、建设质量不高、服务支撑不足等问题，填补我国相关的标准空白，规范市场发展，以此推动我国生物医药领域的高质最发展和技术进步，助力我国生物医药行业高质最发展，具有重要的经济和社会效益。

为推动行业有序发展与技术创新，为医疗机构、企业及从业人员提供明确的技术标杆，遏制不规范应用，促进相关设备、试剂及治疗服务的质量提升与产业升级，并为医疗质量监管、医保支付评价提供科学依据，经标准起草组及专家组会议讨论决定，根据《团体标准管理规定》、《中国医药新闻信息协会团体标准管理办法》有关规定，特立项本标准。本标准项目计划编号为CNDIA20250501。

- 起草单位

本标准由中国医药新闻信息协会提出并归口。本标准由华熙生物科技（天津）有限公司、山东科源制药股份有限公司、杭州中美华东制药有限公司、浙江大学长三角智慧绿洲创新中心、四川科伦博泰生物医药股份有限公司、天科越鼎生物科技（天津）有限公司等企业参与编制。

  - 三、标准的编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 四、标准编制过程

2025年5月，中国医药新闻信息协会正式批准《生物制造 医药研发中试平台建设通则》立项。

2025年8月，中国医药新闻信息协会召开《生物制造 医药研发中试平台建设通则》团体标准启动框架研讨会。

2025年11月，中国医药新闻信息协会召开《生物制造 医药研发中试平台建设通则》团体标准内容研探讨会。

2025年12月，中国医药新闻信息协会正式网上公开征求意见。

  - 五、标准主要内容

1、范围

本文件规定了医药研发中试平台的术语与定义、总体要求、平台功能要求、建设原则、验收与运行维护、评价与改进、环保管控等内容。

本文件适用于医药研发中试平台的规划、设计、建设、运行和管理等方面。

2、规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 19489  实验室 生物安全通用要求

GB/T 36370  洁净室及相关受控环境 空气过滤器应用指南

GB/T 41139  信息分类编码及元数据标准符合性测试要求

GB 50346  生物安全实验室建筑技术规范

GB 50365  空调通风系统运行管理标准

GB 50591  洁净室施工及验收规范

GB 55001  工程结构通用规范

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55030  建筑与市政工程防水通用规范

G8 55036  消防设施通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

《药品生产质量管理规范》 (GMP)

JGJ 91 科研建筑设计标准

RB/T 040  病原微生物实验室生物安全风险管理指南

WS/T 500  电子病历共享文档规范

- 3、术语和定义

- 总体要求

- 建设要求

- 设备条件

- 知识产权保护

- 信息安全

- 评价与改进

- 中试平台项目“三同时”管理

  - 六、标准水平分析

6.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，暂无相同类型的国际标准与国外标准，故没有相应的国际标准、国外标准可采用。

6.2 与国际标准及国外标准水平对比

本标准达到国内先进水平。

6.3 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制定与现有的标准及制定中的标准协调配套，无重复交叉现象。

6.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

  - 七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等均符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准。

  - 十、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本标准首次制定，没有特殊要求。

  - 十一、废止现有有关标准的建议

无。

《生物制造 医药研发中试平台建设通则》

团体标准起草组

2025年12月