《智能综合配电箱（JP柜）技术规范》

（征求意见稿）编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

由中国电子节能技术协会归口管理的《智能综合配电箱（JP柜）技术规范》（计划号：JH/T/DZJN99-2025）的编制工作。

## （二）主要工作过程

2025年10月，起草单位组建了标准编制组，明确了各单位职责，召开首次工作会议，确定标准编制大纲和进度计划。随后，编制组多次召开工作会议，通过现场勘察、技术与项目调研、文献查阅及会议座谈等多种方式开展调查研究，全面分析了智能综合配电箱（JP柜）的产业现状、关键技术路线、产品性能指标及应用需求。重点开展了相关企业的调研工作。在调研过程中，编制组收集了大量运行数据与工程实例，涵盖不同电压等级、不同应用场景及不同结构形式的智能综合配电箱样本。通过对箱体结构、防护等级、电气安全、负荷监测、智能控制与通信、设备联动策略以及长期运行可靠性等方面的深入分析，系统梳理了智能综合配电箱在不同环境条件、不同负荷工况下的运行特征与影响因素，评估了智能化改造潜力及性能提升方向。同时，编制组对国内外相关标准与技术文件进行了系统研究与比对，参考了先进配电设备的设计理念、试验验证方法及性能评价体系，结合我国智能配电设备在推广应用中的实践经验，提出了智能综合配电箱的总体技术要求、关键部件性能指标以及检验与试验方法体系。

在充分调研和分析的基础上，编制组于2025年11月开始撰写标准草案，组织召开技术内容研讨会，重点讨论与技术要求相匹配的验证方法，最终确定标准内容。撰写过程中，成员结合调研成果和行业实际情况，对标准各项内容进行了多轮讨论和修改，确保标准的科学性、适用性和可操作性。经过多次内部审核和完善，于2025年11月，编制组形成了《智能综合配电箱（JP柜）技术规范》标准的征求意见稿。

# 二、标准编制原则和确定主要内容的依据及解决的主要问题

## （一）编制背景和意义

### 1.编制背景

- 智能综合配电箱（JP柜）作为低压配电网中集成计量、保护、控制、分支供电与信息监测的重要装备，是推动配电自动化深入至用户侧、实现台区精细化管理与线损控制的重要基础设施。JP柜主要应用于城乡配电台区、公用设施配电点、小区配电单元及分布式能源接入场景，承担供电分支管理、线路保护、数据采集、负荷监测与环境监控等多重功能。随着配电网数字化、电气化与智能化水平不断提升，该设备逐步发展为集成度高、智能化强、可视化能力完善的多功能综合配电终端。当前行业呈现以下典型特点：

- 系统集成度高、功能模块多样化：智能综合配电箱通常集成低压断路器、分路计量装置、剩余电流保护单元、智能监测模块、通信单元、环境监测传感器、电缆端子与结构防护系统等多个部分，涵盖配电保护、电能计量、电气控制、通信传输、数据管理、结构防护等多学科技术。系统内部回路数量多、控制逻辑复杂、测点布置密集，对装置的布置合理性、保护协调性、短路分断能力、测量精度、模块间电磁兼容性以及长期可靠性提出较高要求。随着多功能融合趋势加速，JP柜的系统设计与集成难度显著提升。

- 应用工况复杂、适应性要求高：JP柜在城乡配电环境中广泛使用，需在户外暴晒、高湿、冷凝、重污染、高盐雾、低温、粉尘积污等条件下长期稳定工作。同时用户侧负荷变化大，电动汽车充电桩、热泵空调、分布式光伏等新型负荷接入使线路短时冲击电流高、谐波含量大、电压波动频繁，要求设备具备良好的温升控制、电磁抗扰度、短路承受能力、绝缘性能与连续运行稳定性。部分场景还需实现对分布式电源反送电、反孤岛等行为的监测与保护，进一步提升装置的系统适应能力。

- 配电侧运行风险突出，智能化监测与保护需求迫切：传统JP柜多依赖机械式保护器件与人工巡检，在线监测能力弱，易出现分支负荷异常难以识别、线路故障定位不准确、间歇性过载及接点过热难以及时预警的问题。随着配电网负荷不断提升，异常接触、电弧风险、过热隐患及保护误动/拒动等问题更加明显。行业普遍存在监测功能不完善、数据实时性不足、事件记录与告警上送不规范、环境监测缺失等问题，不利于供电企业开展台区状态监测、线损管理与设备全寿命周期管理。综合监测、智能告警和可视化管理能力的提升已成为JP柜升级改造的核心需求。

- 政策压力突出：在《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”现代能源体系规划》等政策推动下，电力企业需全面提升低压配电网的数字化、智能化与可观测能力。JP柜作为台区数字化管理的主力终端，是实现供电可靠性提升、台区精细化运营、线损治理、差动管理及用户侧互动控制的关键基础设备。然而现阶段JP柜行业在设计、制造、检测及系统集成方面缺乏统一的技术要求，亟需制定规范化的技术标准，以保障设备质量、促进互联互通并支撑配电网数字化转型。

然而，目前行业在智能综合配电箱（JP柜）的设计、制造和性能评价方面仍主要依赖传统低压成套配电设备标准或通用配电柜规范，存在以下突出问题：

- 1）标准适用性不足。目前使用的多为传统低压成套设备或基本配电箱标准，主要关注电气安全及结构要求，对智能监测单元、环境传感器、通信接口、数据格式、事件记录、远程控制、防误操作逻辑等缺乏明确规定。针对智能化、可视化、在线监测、远程诊断等功能的技术要求不足，已无法满足数字化台区建设的需要。

- 2）试验与检测方法不统一。各厂家在电气性能、短路能力、温升性能、环境适应性、EMC、电能计量精度、通信可靠性、监测数据准确性等方面的试验方法差异明显。测点布置、试验条件、数据采集方式及判定规则不一致，使得不同产品难以比较，部分测试条件与实际工况脱节，影响设备工程化应用的安全性与可靠性。

- 3）关键部件技术要求不明确。智能监测单元、温湿度传感器、开门监测装置、电弧检测模块、剩余电流保护单元、通信模组及边缘计算单元等关键模块缺乏明确的技术指标和一致的性能评价体系，导致部分装置出现误报、漏报、数据中断、保护动作延迟或过热问题，影响设备稳定运行及线路安全。

- 4）系统集成规范缺失，导致平台兼容性与工程应用不佳。各厂家在通信协议、数据上送格式、事件触发逻辑、联动策略、保护曲线配置、告警等级划分与系统参数设置方面缺乏统一原则，影响终端设备与主站平台的互联互通能力，造成工程调试复杂、运维成本高、台区可视化与智能化管理效果差。

### 2.编制意义

1）提升配电系统安全与运行可靠性

本标准的制定旨在落实国家配电网智能化建设和用电安全监管要求。随着低压配电网智能化水平不断提升，智能综合配电箱（JP柜）作为台区配电终端的关键设施，承担着分支供电管理、线路保护、负荷监测及事件记录等多重功能。通过建立统一的技术要求，规范JP柜的电气安全性能、短路保护能力、环境适应性、智能监测与异常告警功能，有助于保障配电系统安全稳定运行，降低故障发生率，提高台区负荷管理精度，为构建安全、可靠、可控的低压配电体系提供技术支撑。

2）为JP柜设计与制造提供统一依据，推动行业规范化发展

本标准为制造企业提供统一的设计、结构、防护等级、智能监测及性能要求，涵盖箱体材料、断路器选型、保护单元、电缆端子配置、通信与数据接口、环境适应性、防误操作结构及智能控制模块等关键技术要素。通过标准化规范研发和生产流程，可提升不同厂家的产品一致性、可靠性和互操作性，推动JP柜行业从传统低压配电设备向智能化、可视化、精细化管理方向升级，完善行业技术体系并提升产业链整体水平。

3）为性能检测与功能验证提供科学依据，提升结果权威性

标准对JP柜关键性能指标、试验条件、测量方法、数据记录要求及评价规则进行了统一规定，为电力企业、第三方检测机构及科研单位提供科学、可复现、可比对的验证依据。规范化试验体系可减少因检测方法差异造成的结果偏差，确保性能测试、故障模拟、环境适应性及智能监测功能验证数据的准确性和可追溯性，为设备选型、系统规划和台区智能化管理提供可靠技术支撑。

- 4）促进智能配电终端设备的广泛应用，推动配电网智能化与精细化管理

- 本标准的实施将引导企业提升研发能力，优化JP柜结构设计与智能监控策略，实现高可靠性、高可用性和高智能化水平的终端产品。通过在居民小区、工商用户、公共设施及分布式能源接入场景的广泛应用，可提升台区实时监测能力、负荷管理能力、故障预警与风险管控能力，降低线损与运维成本，提高配电网运行效率。同时，标准化体系的推广将带动上游材料、断路器、电气组件、传感器、通信模块及智能控制系统等产业协同发展，促进我国智能配电装备行业高质量发展与规模化应用。

## （二）标准编制原则和依据

本标准编制遵循适配性、协调性、科学性、创新性等原则。

### 1.行业适配性原则

智能综合配电箱（JP柜）广泛应用于城乡居民配电、小微企业、公用设施、分布式能源接入及配电台区改造等多类典型场景，涉及配电保护、电能计量、负荷监测、通信传输、环境适应及智能控制等多个专业领域。为保证标准内容的适用性与全面性，本标准在调研典型工程案例、汇总现有装备性能及用户需求基础上，对JP柜从箱体设计、功能模块配置、分支回路保护、智能监测与控制、通信接口、运行维护及系统联动等方面提出统一要求。

标准重点明确了JP柜关键组成部件和系统的技术要求，包括箱体结构、断路器及保护单元、分支计量模块、环境监测传感器、通信模块、电缆端子及辅助功能单元等。同时覆盖从设备安装、运行、监测到异常事件响应的全过程性能指标。针对不同负荷水平、短时冲击电流及环境条件变化，标准提出了相应性能评价方法，如保护动作协调性、负荷监测精度、事件记录响应时间、通信可靠性及环境适应性等，以全面反映设备在实际运行条件下的安全性、稳定性及智能化能力。此外，标准对典型能耗及关键影响因素进行了界定。JP柜运行系统主要包括断路器及智能监测模块，与回路负载、电缆热特性及数据交互频率密切相关；辅助系统涵盖接线端子、操作机构及通信接口；附属系统包括指示装置、辅助电源及环境监测单元等功能模块。各系统的识别依据其对配电安全、系统稳定性及智能管理功能的重要性，为智能监控、负荷管理及可靠性提升提供基础依据。

### 2.协调性原则

本标准与现行国家及行业标准充分衔接，包括DL/T 1441《智能低压配电箱技术条件》、DL/T 1442《智能配变终端技术条件》、GB/T 34631《再制造 机械零件剩余寿命评估指南》等，避免技术内容发生重复或冲突；同时，借鉴国际先进经验，确保标准技术水平与国际接轨。

### 3.科学性原则

本标准采用“结构防护验证+功能测试+智能识别验证+环境适应性试验”相结合的技术路线，强调测试方法的可执行性、数据的可追溯性和评价过程的逻辑完整性。

### 4.创新性原则

本标准针对JP柜的智能化发展趋势，首次提出基于多回路保护协调、智能监测及异常事件多维识别的综合评价方法，涵盖短路与过载监测、环境异常响应、负荷不平衡分析、分支事件记录及远程通信验证等核心功能。同时将数字化监控、事件记录机制、通信安全及系统联动策略纳入统一技术框架，为推动JP柜设备在安全性、可靠性、智能化与数字化方向的升级提供技术依据。

- 标准主要内容

本标准主要内容包括：一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

- 范围：该部分明确标准编制目的及适用范围。

- 规范性引用文件：该部分列出标准实施所需的现行标准，涵盖电能计量装置、低压成套设备、电气安全、环境适应性、防护等级、通信协议及数据安全等相关领域。

- 术语和定义：该部分界定了核心术语。

- 一般要求：该部分明确智能综合配电箱（JP柜）的使用条件、额定参数等基本参数。

- 技术要求：该部分规定智能综合配电箱的设计、制造、性能及安全等方面的基本要求。

- 试验方法：该部分明确智能综合配电箱的试验与验证方法。

- 检验规则：该部分规定智能综合配电箱的型式检验、出厂检验及例行检验规则。

- 标志、包装、运输和贮存：该部分明确智能综合配电箱的标志内容、包装、运输和贮存要求。

# 三、主要实验或验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果

编制组通过对典型配电网场景开展现场调研，系统收集了智能综合配电箱（JP柜）在实际运行中的状态数据与性能表现。重点开展了JP柜关键功能模块（如过载保护模块、短路及漏电保护模块、开关操作单元、通信模块、远程监测及控制单元、箱体结构防护部件）的功能验证试验、负荷响应测试、异常行为识别测试和环境适应性验证。实验结果表明，JP柜在过载、短路、漏电、机械冲击、振动及环境干扰等典型运行条件下响应灵敏，保护动作可靠；在高低温、湿热、振动及盐雾等环境条件下运行稳定；通信可靠性及数据传输完整性满足设计要求。通过对实验数据的统计与分析，为标准中保护性能等级、动作阈值、响应时间及运行可靠性指标提供了充分的技术依据。

通过国内外文献、产品资料、行业案例与智能配电技术专利的调研分析，编制组总结了当前智能综合配电箱的发展趋势，包括模块化设计、边缘计算与远程控制应用、智能负荷监测、多维异常识别及远程运维技术等关键方向。调研显示，采用智能化保护与监控技术，可显著提升配电系统安全性、负荷管理精度及故障处理效率，降低因过载、短路或误操作造成的运行风险。分析国内外相关标准体系的技术差异与应用条件，为本标准技术条款的设置提供了国际对标依据，确保技术要求的先进性与适用性。

结合典型地区电网公司实际运行案例，编制组对智能综合配电箱的技术经济性进行了系统论证。分析结果表明，该类产品在配电系统部署后，可有效降低设备故障率、提升供电可靠性、减少运维人工成本，尤其在负荷波动大或环境复杂的场所，经济效益尤为突出。生命周期成本分析显示，在综合考虑设备采购、安装、运行维护、故障处理及远程监控节省的人力成本后，长期运行经济性明显优于传统低压配电箱，投资回收周期合理且可控。

本标准的实施将推动相关企业在JP柜材料选型、结构设计、保护功能开发、智能监控与远程通信集成等环节采用统一的技术规范，提高产品研发效率与一致性；通过规范化试验方法与性能评价指标，加强设备在复杂工况下的可靠性与智能化水平，降低电网企业运行与维护成本。随着标准化产品在居民、商业及工矿用户侧的广泛推广，可有效提升配电系统的安全性、可靠性和智能化管理水平，降低事故和故障风险，形成显著的经济效益与良好的社会效益，对推动我国智能配电装备产业的高质量发展具有重要意义。

- 知识产权情况说明

无。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

无。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行国家标准如DL/T 1441《智能低压配电箱技术条件》、DL/T 1442《智能配变终端技术条件》、GB/T 34631《再制造 机械零件剩余寿命评估指南》等协调一致，与现行相关法律、法规、规章协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

建议作为团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准在发布后即开始实施。

- 替代或废止现行相关标准的建议

本标准无替代或废止现行国家/行业标准的内容。

- 其他应予说明的事项

无。

《智能综合配电箱（JP柜）技术规范》编制工作组

2025年11月19日