| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 30 |

上海市林学会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

西红花球茎中吲哚乙酸和吲哚丁酸的测定 液相色谱-串联质谱法

The determination of saffron corm indole acetic acid and indole butyric acid liquid chromatography - tandem mass spectrometry

（本草案完成时间：2025.12.01）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市林学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由上海市林学会提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：上海市崇明食品药品检验所、上海市农产品质量安全中心、上海市浦东食品药品检验所、上海市松江食品药品检验所、上海市青浦食品药品检验所、上海市嘉定食品药品检验所、上海安谱实验科技股份有限公司

本文件主要起草人：金博艳、晁桂梅、田卫政、王霞、罗成玉、胡桂霞、赵万隆、刘彩丽

西红花球茎中吲哚乙酸和吲哚丁酸的测定 液相色谱-串联质谱法

范围

本文件规定了西红花球茎中吲哚乙酸和吲哚丁酸的液相色谱-串联质谱检测方法。

本文件适用于西红花球茎中吲哚乙酸和吲哚丁酸的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样用甲醇提取，经固相萃取柱净化，浓缩后供液相色谱-串联质谱仪测定，外标法定量。

试剂与耗材

除另有说明外，水为GB/T 6682规定的一级水。

试剂

乙腈（CH3CN，CAS号75-05-8）：色谱纯。

甲醇（CH3OH，CAS号67-56-1）: 色谱纯。

甲酸（HCOOH，CAS号64-18-6）：色谱纯。

乙醇（C2H5OH，CAS号64-17-5），色谱纯。

50%甲醇溶液: 取等体积的甲醇和水混匀。

0.1%甲酸溶液：取 1.0 mL 甲酸（4.1.3）用 1 000 mL 水稀释并定容。

乙腈-0.1% 甲酸溶液(4+6)：量取 40 mL 乙腈与 60 mL 的 0.1% 甲酸溶液（4.1.6），混匀。

标准品

吲哚乙酸标准物质（C10H9NO2）：CAS号 87-51-4，纯度≥98%。

吲哚丁酸标准物质（C12H13NO2）：CAS号 133-32-4，纯度≥98%。

吲哚乙酸、吲哚丁酸标准储备液：100.0 µg/mL。准确称取适量（精确至0.1 mg）的吲哚乙酸、吲哚丁酸标准物质（4.2.1、4.2.2），分别用少量甲醇溶解并转移至 100 mL 容量瓶中，分别用甲醇定容至刻度，混匀，-18 ℃以下避光保存 6 个月。

混合标准储备溶液：分别从标准储备溶液（4.2.3）准确移取上述吲哚乙酸、吲哚丁酸标准储备液 1.0 mL 至 100 mL 容量瓶中，用甲醇定容至刻度，混匀，浓度为 1.0 µg/mL，0～4 ℃ 以下避光保存。

混合标准工作溶液：根据需要用甲醇稀释配制成浓度为 2.0 µg/L、4.0 µg/L、20.0 µg/L、50.0 µg/L、100.0 µg/L、200.0 µg/L、500.0 µg/L的标准工作溶液。混合标准工作溶液应现用现配。

材料

HLB 固相萃取柱（N-乙烯基吡咯烷酮-二乙烯基苯）：200 mg/6 mL，使用前用 5 mL 甲醇和 5 mL 水预处理。

滤膜：0.22 µm，有机相。

离心管。

150mL梨形瓶。

仪器和设备

液相色谱-串联质谱：配备电喷雾离子源（ESI）。

离心机：4000 r/min。

超声波清洗器：100 kHz。

分析天平：感量0.1 mg。

旋转蒸发仪。

均质机。

涡旋混合仪。

样品

取有代表性的试样100克，装入干净的容器内匀浆混匀，放入聚乙烯瓶中。将试样按照测试与备用分别存放，于-18℃保存。在抽样及制样的操作过程中，应防止样品受到污染或待测物发生含量的变化。

试验步骤

提取和净化

准确称取5g试样（精确至0.1 mg）于50 mL离心管中，用50 mL甲醇（4.1.2）分两次提取，每次25 mL，涡旋混匀，超声提取10 min后，以4000 r/min速度离心5 min，合并上清液。

将提取的上清液全部过柱，通过后，依次以50%甲醇溶液（4.1.5）和5 mL水洗涤，流速不超过2 d/s,弃去淋洗液，负压抽干，用5 mL甲醇洗脱，收集洗脱液于梨形瓶中，40℃以下旋至近干，用乙腈-0.1%甲酸溶液（4.1.7）溶解，并定容至1 mL，经微孔滤膜过滤，供液相色谱-串联质谱测定。

测定

液相色谱参考条件

色谱柱：BEH C18，1.7µm， 5 cm×0.21 cm（内径）或相当者；

柱温：35℃；

流动相：乙腈+5 mmoL/L乙酸铵（35+65，体积比）；

流速：0.200 mL/min；

进样量：10μL。

质谱参考条件

- 电离方式：ESI；

- 扫描方式：正离子扫描；

- 检测方式：多反应监测MRM，多反应监测条件参见附录B。

定性分析

按照上述条件测定样品和混合标准溶液，如果样品中检出的色谱峰保留时间与所用标准溶液中目标物的保留时间一致，并且在扣除背景后所选择的3对离子的丰度与标准溶液中目标物的3对子离子丰度比的偏差不超过表1的限定，则可判定样品中存在相应的目标物。

定性测定时相对离子丰度的最大允许偏差

单位为百分率

| 类别 | 范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对离子丰度 | ＞50 | 20-50（含） | 10-20（含） | ＜10 |
| 允许的相对偏差 | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

定量测定

采用外标法进行定量计算。按浓度由小到大的顺序，依次分析所用混合工作标准溶液，得到浓度与定量离子峰面积的工作曲线。样品溶液中分析物的响应值应在工作曲线范围内。

标准溶液的液相色谱-串联质谱多反应监测（MRM）色谱图参见附录C。

空白试验

除不加试样外，按照8.1步骤进行空白试验。

结果计算

试样中被测组分含量按式（1）计算。

X=Ci×VM	()

式中：

X  —试样中被测组分的含量，单位为微克每千克（µg/kg）；

Ci —从标准工作曲线上得到的被测组分溶液浓度, 单位为微克每升（µg/L）；

V  —样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

M  —样液所代表的试样质量单位为克（g）。

计算结果保留2位有效数字。

精密度

在重复性条件下，2次独立测定结果的绝对差不大于重复性限（r），参见附录D。

在再现性条件下，2次独立测定结果的绝对差不大于再现性限（R），参见附录E。

定量限和回收率

本标准方法被测组分的定量限参见附录A。

本标准方法被测组分的添加水平和回收率数据参见附录F。

（资料性）
吲哚乙酸和吲哚丁酸标准品中英文名称对照、CAS号、分子式和定量限

吲哚乙酸和吲哚丁酸标准品中英文名称对照、CAS号、分子式和定量限，见表A.1。

吲哚乙酸和吲哚丁酸标准品中英文名称对照、CAS号、分子式和定量限

| 序号 | 中文名称 | 英文名（简称） | CAS号 | 分子式 | 定量限（µg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吲哚乙酸 | indoacetic acid (IAA) | 87-51-4 | C10H9NO2 | 10 |
| 2 | 吲哚丁酸 | indolebutyric acid (IBA) | 133-32-4 | C₁₂H₁₃NO₂ | 10 |

（资料性）
吲哚乙酸和吲哚丁酸的电离及扫描模式、保留时间、监测离子对、驻留时间和碰撞能量

吲哚乙酸和吲哚丁酸的电离及扫描模式、保留时间、监测离子对、驻留时间和碰撞能量，见表B.1。

吲哚乙酸和吲哚丁酸的电离及扫描模式、保留时间、监测离子对、驻留时间和碰撞能量

| 化合物名称 | 保留时间 min | 扫描模式 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 碰撞能量 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAA | 1.759 | ESI+ | 176.1 | 103.3* | 85 |
|  |  |  |  | 130.2 | 85 |
| IBA | 1.752 | ESI+ | 204.2 | 186.0* | 85 |
|  |  |  |  | 144.0 | 85 |
| - 带*为定量离子 |  |  |  |  |  |

（资料性）
液相色谱-串联质谱检测的吲哚乙酸和吲哚丁酸的多反应监测（MRM）色谱图

吲哚乙酸和吲哚丁酸的多反应监测（MRM）色谱图，见C.1。

1.吲哚乙酸（indoacetic acid ，IAA)

2.吲哚丁酸（indolebutyric acid ，IBA)

吲哚乙酸和吲哚丁酸的多反应监测（MRM）色谱图

（资料性）
重复性限数据

重复性限（r）要求见表D.1。

重复性限(r）

| 序号 | 化合物名称 | 含量 µg/kg | 重复性相对标准偏差 | 含量 µg/kg | 重复性相对标准偏差 | 含量 µg/kg | 重复性相对标准偏差 | 含量 µg/kg | 重复性相对标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAA | 10 | 10.2 | 30 | 9.8 | 100 | 8.5 | 200 | 6.4 |
| 2 | IBA | 10 | 10.1 | 30 | 9.8 | 100 | 8.3 | 200 | 6.8 |

（资料性）
再现性限数据

再现性限（R）要求见表E.1。

再现性限(R）

| 序号 | 化合物名称 | 含量 µg/kg | 再现性相对标准偏差% | 含量 µg/kg | 再现性相对标准偏差% | 含量 µg/kg | 再现性相对标准偏差% | 含量 µg/kg | 再现性相对标准偏差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAA | 10 | 17.1 | 30 | 14.3 | 100 | 11.7 | 200 | 10.2 |
| 2 | IBA | 10 | 18.5 | 30 | 13.8 | 100 | 11.4 | 200 | 10.5 |

（资料性）
回收率数据

回收率数据见表F.1。

回收率

| 序号 | 化合物名称 | 10µg/kg |  | 30µg/kg |  | 100µg/kg |  | 200µg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收率% | RSD% | 回收率% | RSD% | 回收率% | RSD% | 回收率% | RSD% |
| 1 | IAA | 79.3 | 15.5 | 85.8 | 10.1 | 89.4 | 8.5 | 96.7 | 8.0 |
| 2 | IBA | 81.0 | 18.0 | 83.1 | 10.8 | 88.6 | 8.0 | 95.8 | 7.5 |