| ICS | 93.160 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 55 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0192—2026

平陆运河水资源联合调度与管理规程

Code of practice for joint dispatching and management of water resources in the Pinglu Canal

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  调度对象与边界条件	4

6  联合调度组织体系与职责分工	6

7  联合调度流程与调度令管理	8

8  监测预报与信息共享	12

9  调度执行监督与效果评价	14

10  应急调度与典型事件处置	16

11  培训演练与持续改进	18

12  附则	19

附录A（资料性）  会商纪要模板要素	20

附录B（资料性）  调度令模板要素	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：广西珠委南宁勘测设计院有限公司。

本文件主要起草人：许冰清。

引言

平陆运河是西部陆海新通道的骨干工程，按内河一级航道标准规划建设，线路自南宁市横州市西津库区平塘江口起，经钦州市灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，止于钦州港东航道起点；以发展航运为主，兼顾供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等综合功能。

在通江达海运河工程的运行期，水资源问题呈现显著的“多目标耦合”特征：一方面，航运通航与船闸运行对水位、水量与时序提出刚性约束，尤其在枯水期、咸潮上溯或突发污染条件下，维持通航保证率与工程安全运行对调度精细化要求更高；另一方面，运河沿线及相关河段承担着城镇生活、工业用水、农业灌溉、防洪排涝与生态基流保障等多元需求，且需求主体跨越多行政区、多行业管理边界。运河工程一旦进入常态化运营，水资源调度不仅是单一水利工程“库闸联调”，更是跨流域—跨区域—跨部门的联合调度与协同管理问题，需要建立统一的目标体系、调度边界条件、信息共享机制与应急响应流程，以降低多目标冲突与系统性风险。

同时，国家层面持续强调提升水网运行调度能力，推动重要水工程联合统一调度与精细化管理，通过完善调度方案、加强供水与生态调度、强化防洪应急调度等措施，提升区域水安全保障能力。在此背景下，平陆运河的水资源联合调度与管理需要形成可执行、可量化、可追溯的技术与管理规则，明确调度对象、调度目标、调度分工、调度程序、监测预警、数据治理、风险管控与持续改进要求，支撑运河“安全、畅通、绿色、高效”运行，并兼顾沿线经济社会发展与生态环境保护。

为规范平陆运河运行期水资源联合调度与管理工作，提升调度决策的科学性、协同性与应急处置能力，本文件在总结运河工程建设与运行管理经验、吸收国内外类似大型通航水工程与区域水网联合调度通行做法的基础上，提出适用于平陆运河及相关影响区的联合调度与管理总体框架、关键流程与控制要点，为编制年度（汛期、枯期）调度方案、开展日常运行调度、组织跨部门会商、实施监测预警与应急响应、开展调度评估与绩效改进提供技术依据与操作指引。

平陆运河水资源联合调度与管理规程

范围

本文件规定了平陆运河运行期水资源联合调度与管理的总体要求、调度对象与边界条件、联合调度组织体系与职责分工、联合调度流程与调度令管理、监测预报与信息共享、调度执行监督与效果评价、应急调度与典型事件处置、培训演练与持续改进等内容。

本文件适用于平陆运河干线航道、枢纽、相关控制断面以及与运河运行直接相关的取用水、补水、排水、生态补水与应急处置等活动的联合调度与协同管理。对涉及跨区域、跨部门、跨工程的联合调度工作，可参照本文件执行并结合实际细化。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 7408—2023 日期和时间  信息交换表示法

GB/T 22239—2019 信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

联合调度 joint dispatching

在统一目标、统一规则与统一信息基础上，对平陆运河及相关水工程、水资源要素实施跨部门、跨区域的协同会商、决策与执行调度的活动。

调度对象 dispatching object

纳入联合调度管理的工程、河段、断面及水资源要素的统称，包括但不限于航道水位控制、船闸用水、补水水源、取水口、排水口、生态补水口、关键控制断面与重要敏感区。

调度边界 dispatch boundary

联合调度所覆盖的空间范围、时间尺度与管理权限范围的集合，包含上游来水边界、下游潮汐（咸潮）影响边界、工程控制边界与行政管理边界。

调度单元 dispatch unit

为便于调度组织与指标分解，将调度对象按水系关联、工程控制关系或行政管理边界划分形成的最小可执行管理单元。

调度目标 dispatch objective

联合调度活动拟实现的结果性要求，包括通航保障、供水保障、防洪排涝、生态水量、水环境与工程运行安全等。

调度约束 dispatch constraint

对调度决策具有刚性限制作用的条件集合，包括工程安全运行约束、通航水位与流量约束、取用水许可（指标）约束、生态底线约束、下游咸潮或潮汐边界约束及应急响应约束等。

通航保证水位 navigation guaranteed water level

为满足规定等级船舶安全通航及船闸正常运行所需维持的最低（或控制）运行水位要求。

船闸用水 lockage water

船舶过闸过程中用于闸室水位升降及相关水力操作所消耗或占用的水量。

生态基流 ecological baseflow

为维持河流（河段）基本生态功能、栖息地稳定性与水环境自净能力所需的最小连续流量或等效生态水量。

咸潮 intrusion

海水在潮汐与径流共同作用下沿河道向上游推进，导致水体含盐度升高并影响取用水安全的现象。

预报调度 forecast-based dispatch

以水文气象预报、来水预报、潮汐（咸潮）预报、用水需求预测等为输入，提前进行情景推演并形成调度决策的调度方式。

会商 consultation

联合调度相关责任主体基于共享信息，围绕调度目标与约束开展协商研判并形成一致意见或建议的组织活动。

总体要求

基本原则

平陆运河水资源联合调度与管理应遵循以下原则：

a) 安全优先、系统协同：以工程安全、通航安全与供水安全为底线，统筹流域水工程与河网系统协同运行；

b) 节水优先、生态优先：强化水量精细化配置与全过程节水管理，保障生态基流与水环境底线；

c) 依法合规、权责清晰：符合国家法律法规及地方性法规要求，明确各责任主体权责边界与执行责任；

d) 预报引领、精准调控：以预报调度为主线，实施分级分区、分时分段的精准调控；

e) 信息共享、全程可追溯：建立统一数据口径与共享机制，实现调度决策、指令、执行与反馈的全过程留痕。

目标体系与优先序

联合调度目标应按“底线约束—刚性需求—综合优化”分层设置：

a) 底线约束层：工程安全运行、水质安全底线、生态基流底线、防洪安全底线；

b) 刚性需求层：通航保证水位与船闸运行需求、城乡供水与重大工业用水保障；

c) 综合优化层：农业灌溉适配、生态补水增效、水环境改善、综合效益提升等。

联合调度应建立目标量化指标体系，并明确指标口径、数据来源、统计频次及考核方式。表1给出了目标领域与常用量化指标的示例，实际应用时可结合运行阶段与管理要求进行增删与细化。

联合调度目标分解与关键量化指标

| 目标领域 | 核心目标 | 关键指标 | 统计与评价口径 | 数据来源 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通航保障 | 保证通航水位与过闸效率 | 保证水位达标率、 停航时长、过闸船舶量 | 按控制断面/航段统计，达标率以日（或小时）序列计算 | 水位站、 船闸调度系统 | 日/旬/月 |
| 供水保障 | 城镇与重点产业供水安全 | 供水保证率、限供次数、应急水源启用次数 | 以取水口供水计划与实际对比 | 取水计量、 供水企业数据 | 日/月 |
| 防洪排涝 | 汛期风险可控 | 控制水位超限次数、 预泄/拦洪执行率 | 以汛限水位或控制线为判据 | 水雨情、闸门工况 | 实时/事件 |
| 生态水量 | 生态基流达标 | 生态基流达标率、 生态补水量 | 按生态控制断面统计 | 断面流量/水位换算 | 日/月 |
| 水环境与咸潮 | 水质与盐度风险受控 | 超标天数、 咸潮上溯预警次数 | 以监测阈值判定， 事件闭环复盘 | 水质/盐度监测、 预报模型 | 实时/事件 |
| 运行安全 | 工程与调度安全 | 关键设备完好率、 调度令执行偏差率 | 以设备台账与执行回执核验 | 运维系统、调度留痕 | 月/季 |

组织管理与制度化运行要求

联合调度应建立“统一会商、统一指令、分级执行、闭环管理”的运行机制，至少应包括：

a) 会商机制：明确常态会商与专项会商触发条件、参与单位、议题模板与纪要要求；

b) 指令机制：明确调度令发布权限、指令格式、传递渠道、签收确认与回执要求；

c) 执行机制：明确执行单位、执行时限、过程控制与异常上报路径；

d) 监督机制：对关键指标、关键断面与关键设备实施在线监控与抽查核验；

e) 评估机制：开展调度效果评估、事件复盘与持续改进。

信息与数据要求

联合调度应建立统一数据目录与共享清单，明确数据分级分类、采集频率、质量控制与校核规则；对涉及重要信息系统的，应按网络安全等级保护等要求落实安全管理、权限控制、日志审计与备份容灾，确保调度信息的完整性、可用性与可追溯性。

风险识别与应急衔接要求

联合调度应面向枯水、洪水、咸潮、突发污染、关键设备故障与通讯中断等典型风险，建立“监测预警—会商研判—指令发布—执行反馈—效果评估”的应急衔接机制，并与地方政府应急预案、水污染事件应急预案、防洪调度预案等实现一致性与可联动。

调度对象与边界条件

调度对象识别与清单化管理

平陆运河水资源联合调度的调度对象应覆盖“工程—河段—断面—用水/排水行为—生态环境敏感要素”的全链条要素，至少包括以下类别：

a) 航道与通航控制要素：运河干线航道关键控制河段、通航控制水位约束点、航道整治建筑物影响区、通航限制水位线及其对应的调度控制指标；

b) 枢纽与控制建筑物：船闸（含闸室、引航道）、补水/泄水闸、泵站、调蓄设施及其配套量测设施、自动控制与安全保护装置；

c) 来水与分汇流要素：上游来水边界控制断面、沿线支流入汇口、分水（分流）节点、河网连通节点及其控制关系；

d) 取用水与供水保障要素：沿线城镇生活、工业、农业等取水口（含应急水源启用点）、用水计划与许可约束、关键用户保障清单；

e) 排水与水环境要素：排水口、回排口、沿线污水处理厂尾水口、重点污染源风险点，以及对水环境质量具有显著影响的控制断面；

f) 生态与敏感区要素：生态基流控制断面、重要生态敏感区、生态补水口及其运行条件；

g) 潮汐/咸潮影响要素：下游潮汐影响边界断面、盐度监测断面、咸潮预警控制点以及与取水安全关联的阈值控制指标；

h) 应急保障要素：应急调水通道、备用水源、应急闸门/泵站工况、应急水质监测点与应急通信保障点。

联合调度牵头单位应建立调度对象清单，并对清单实施动态维护与版本管理。调度对象清单至少应包含对象名称、空间位置（桩号/经纬度/河段范围）、所属调度单元、控制指标、计量与监测手段、运行责任单位、联络人及应急处置要点等信息。

调度边界确定

联合调度边界应包含空间边界、时间边界与管理边界，并满足“可测、可控、可执行、可追溯”的要求：

a) 空间边界应明确：联合调度覆盖的运河干线范围、相关影响河段、上游来水控制断面、下游潮汐影响边界断面、沿线主要分汇流节点以及与运河运行直接耦合的取排水影响区；

b) 时间边界应明确：年度调度周期、汛期/枯期调度周期、常态调度周期、小时级实时调度周期，以及重大活动保障、极端气象水文、突发事件等情景下的专项调度时段；

c) 管理边界应明确：各级水行政主管部门、运河运行管理单位、交通运输、生态环境、应急管理、供水企业及其他相关单位的权限边界、指令链路与信息报送范围。

当发生工程运行方式调整、河道水文情势显著变化、重大新增取用水或排水项目投运、下游咸潮规律变化或法规政策调整等情况时，应对调度边界进行复核并按程序更新。

调度单元划分

为支撑分级分区精细化调度，联合调度应对调度对象进行调度单元划分。调度单元划分应遵循以下要求：

a) 控制关联性原则：同一调度单元内对象应受同一关键控制建筑物或同一关键控制断面约束，或具备显著水力联系；

b) 管理可执行性原则：调度单元应便于明确责任单位与执行边界，避免“一单元多头管理”导致指令链路不清；

c) 风险同质性原则：同一调度单元内主要风险类型宜相对一致，便于分级响应；

d) 数据可获得性原则：调度单元应具备必要的水位、流量、水质监测能力或可通过模型可靠推算。

调度单元划分成果应形成图件与文本说明，并与调度对象清单、控制断面清单、指令执行清单相互关联。

关键控制断面与控制指标

联合调度应设置关键控制断面，并对断面控制指标实施统一口径管理。关键控制断面宜包括：上游来水控制断面、航道关键控制断面、船闸上下游控制断面、生态基流控制断面、下游潮汐控制断面、取水安全控制断面以及水环境质量考核断面。

关键控制指标应至少包括水位、流量（或等效过水能力）、水质指标（必要时包含盐度/氯度等）、以及与通航直接相关的通航保证水位（或保证水深）。指标的确定应满足工程安全、通航安全与水安全底线要求，并明确：

a) 指标类型（底线型、目标型、预警型）；

b) 指标阈值与适用时段（汛期、枯期、昼夜分时等）；

c) 监测与计算方法（实测、换算、模型推算）；

d) 触发机制（达到/超过阈值的响应等级与处置流程）。

典型调度场景与边界条件管理

联合调度应针对以下典型场景建立边界条件库与调度策略库，并进行定期校核与演练：

a) 常态通航与常态供水场景；

b) 枯水期保通航—保供水—保生态协同场景；

c) 汛期防洪排涝与通航保障协同场景；

d) 下游咸潮上溯、取水安全受限场景；

e) 突发水污染事件、水质异常场景；

f) 关键设备故障、通信中断或监测失真场景；

g) 重大活动、重要窗口期通航与供水保障场景。

边界条件库应包含：来水过程、用水需求预测、潮汐预报、水质背景值、工程可用工况、关键设备能力与检修计划等基础信息，并明确数据来源、更新频次与责任单位。

联合调度组织体系与职责分工

组织体系构成

平陆运河水资源联合调度与管理应建立分层分级的组织体系，形成“统一会商决策、统一指令发布、分级分工执行、全过程监督评价”的管理闭环。组织体系宜包括：

a) 联合调度领导机构：负责联合调度重大事项决策、跨部门协调、重要调度方案审定与应急状态下的统筹指挥；

b) 联合调度工作机构：承担日常会商组织、调度计算与方案拟定、调度令编制发布、信息汇总与共享、执行跟踪与复盘评估；

c) 执行单位：包括运河运行管理单位相关调度执行部门、船闸运行单位、相关闸泵站运行单位、供水企业、取排水主体以及其他承担具体控制动作的单位；

d) 支撑单位：包括水文、气象、自然资源、生态环境、交通运输、应急管理等部门及科研院所、技术服务机构，提供监测预报、风险研判、模型计算、技术评估与应急支撑。

组织体系应明确牵头单位、成员单位与联络机制，建立跨部门常态化沟通渠道与应急状态下的快速响应机制。

职责分工原则

联合调度职责分工应遵循依法合规、权责一致、分级负责、协同联动的原则，并满足以下要求：

a) 决策权、指令权与执行权边界清晰，避免指令冲突与多头调度；

b) 调度责任落实到岗到人，关键岗位实行值班值守与授权替代机制；

c) 数据报送责任与数据质量责任对应，形成“谁采集、谁负责；谁使用、谁校核”的闭环；

d) 重大风险处置责任明确，形成跨部门联合处置工作链条。

牵头单位职责

牵头单位应至少承担以下职责：

a) 组织制定年度、汛期、枯期联合调度方案及专项调度预案，并组织评审与报批；

b) 组织开展日常调度会商，综合研判来水、用水、通航、潮汐及水质态势，提出调度建议或形成调度决定；

c) 统一组织调度信息共享与调度指令链路管理，确保调度令下达及时、执行反馈闭环；

d) 组织调度效果评估、事件复盘与持续改进，推动指标体系优化与制度完善；

e) 组织联合调度演练与培训，提升协同处置与应急响应能力。

运河运行管理单位职责

运河运行管理单位应至少承担以下职责：

a) 负责运河工程运行期水位、水量、水质监测与设施运行工况管理，保障监测数据真实、完整、连续；

b) 按调度令实施船闸、闸门、泵站及相关控制设施的运行操作，确保操作安全并留痕可追溯；

c) 建立工程安全运行约束清单（含设备能力、检修计划、限制工况），并向联合调度工作机构及时报送；

d) 组织工程运行异常处置与抢修，必要时提出限制运行或应急运行建议；

e) 对执行偏差、异常工况、突发事件等及时上报并配合调查复盘。

相关行业主管部门职责

a) 水行政主管部门：负责水资源管理相关制度衔接、取用水许可与水量配置约束管理、调度合规监督与行政协调；

b) 交通运输主管部门：负责通航管理、航道与船闸运行组织协调、通航限制条件发布与航运安全监管，并与水资源调度协同保障通航效率与安全；

c) 生态环境主管部门：负责水环境质量监管、污染源风险管理、突发水污染事件应急联动，提出生态保护与水质底线约束要求；

d) 应急管理部门：负责重大突发事件综合协调与应急资源统筹，指导应急预案衔接与演练；

e) 气象、水文等部门：负责气象水文监测预报、预警信息发布与技术支撑，必要时提供滚动预报与风险提示。

取用水与排水主体职责

取用水与排水主体应至少承担以下职责：

a) 按许可与联合调度要求执行取用水/排水控制措施，落实计量设施运行与数据报送；

b) 在限供、错峰或应急调度情形下，执行联合调度确定的减（限）取、备用水源切换、回用提升等措施；

c) 对可能影响水质安全的异常排放、事故风险及时报告并启动企业内部应急响应；

d) 配合开展水量核算、水质监测、执行核验与事后评估。

会商与联络机制要求

联合调度应建立常态会商与专项会商制度，并至少规定：

a) 常态会商频次（宜与汛期、枯期、通航高峰期管理需求相适配）；

b) 专项会商触发条件（如来水突变、咸潮预警、水质异常、重大设备故障、突发污染、重大活动保障等）；

c) 会商参与范围、议题组织、资料清单、纪要格式与落实跟踪要求；

d) 联络人制度与应急通讯录的更新频次、授权替代机制与信息报送时限。

联合调度流程与调度令管理

总则

联合调度流程应以“预报预警—会商研判—方案形成—指令下达—执行反馈—监督评价—持续改进”为主线，形成可标准化执行的闭环管理链条。联合调度流程的设置应满足以下要求：

a) 目标与约束显性化：在流程关键节点明确通航保证、供水保障、生态基流、水质与工程安全等约束条件，防止调度决策偏离底线；

b) 决策与执行分离、责任可追溯：会商研判、指令发布与现场操作应分工明确，形成统一指令链路与留痕机制；

c) 常态与应急衔接：常态调度流程应与枯水、洪水、咸潮、突发污染、设备故障等应急处置流程无缝切换；

d) 分级分区控制：根据调度单元、风险等级与控制指标，实现“统一规则、分级执行、分区精控”；

e) 数字化支撑：调度流程应依托统一的调度信息平台实现数据汇聚、计算推演、指令流转、执行回执与归档管理。

调度方案体系与编制要求

年度联合调度方案

年度联合调度方案应统筹年度通航运行计划、供用水年度配置计划、汛期防洪与枯期保供保通航需求、生态水量保障要求及工程检修计划等，形成年度运行边界与关键控制指标。年度联合调度方案至少应包括：

a) 调度范围与边界条件：调度对象清单、调度单元划分、关键控制断面与指标体系；

b) 年度水量配置框架：按用水类型（生活、工业、农业、生态、船闸用水等）分解年度水量安排与约束；

c) 分期运行策略：汛期、枯期、过渡期分阶段控制目标与策略；

d) 船闸运行与补水安排：船闸通行能力假设、过闸高峰期组织、用水估算与节水措施；

e) 风险清单与管控措施：枯水、洪水、咸潮、突发污染、设备检修等风险情景下的触发条件与处置原则；

f) 信息共享与会商机制：会商频次、数据共享口径、指令链路、应急通信与公众信息发布原则。

汛期联合调度方案

汛期联合调度方案应以防洪安全为底线，明确汛限控制要求、洪水预报预警应用、预泄预腾库（或预调预控）策略、通航限制与恢复条件、险情处置与部门联动机制。

枯期联合调度方案

枯期联合调度方案应以供水安全、通航保障与生态底线为核心，明确枯水分级判据、限供与错峰策略、船闸节水运行策略、生态基流保障与咸潮风险防控措施。

专项调度预案

专项调度预案宜包括但不限于：咸潮上溯取水安全专项调度、突发水污染事件应急调度、重大活动/重要窗口期通航与供水保障专题方案、关键设备检修期运行调度专题方案等。

会商研判与情景推演

联合调度应实施“滚动会商+情景推演”的决策机制：

a) 滚动会商应基于来水预报、气象预报、潮汐预报、用水需求预测、通航需求与工程可用工况等信息，形成滚动研判结论与调度建议；

b) 情景推演宜采用水动力—水量平衡—水质耦合的模型或等效方法，对至少两类情景进行对比：基准情景（按既定计划运行）与风险情景（极端或不利边界条件）；必要时增加优化情景（采取节水、限供、调整过闸组织等措施）；

c) 会商研判应形成纪要或记录，载明边界条件、目标权重、拟采取措施、关键指标控制值、风险提示与责任分工，并纳入归档管理。

会商纪要模板要素见附录A。

日常调度与实时控制

日常调度

日常调度宜按日组织实施，至少应包括：

a) 数据核验：对水位、流量、水质、设备工况、过闸统计与取用水计量数据进行完整性与异常值核验；

b) 计划比对：对比年度/阶段性计划与实际执行，识别偏差及其原因；

c) 指标控制：按关键控制断面指标组织控制动作，确保底线指标不突破；

d) 协同联动：与航运、供水、生态环境等单位进行信息同步，必要时开展日内临时会商。

实时控制

当具备自动化控制条件时，可开展小时级（或更高频）实时控制。实时控制应满足：

a) 控制策略与阈值固化：实时控制规则应由联合调度工作机构统一发布并版本化管理；

b) 人机协同与安全冗余：关键控制动作应具备人工确认、越权保护与异常回退机制；

c) 关键数据冗余：对关键水位、水质监测点宜设置冗余或校验点，避免单点失真导致误调度；

d) 事后可追溯：实时控制策略调用、参数、执行结果与报警信息应自动留痕并可回溯。

调度令管理要求

调度令分类

调度令宜分为：常态调度令、滚动调度令、专项调度令与应急调度令。不同类别调度令应明确发布权限与执行优先级，原则上应急调度令优先于常态调度令执行。

调度令内容要素

调度令应至少包括：

a) 编号、类别、发布时间、有效时段；

b) 触发背景与依据（关键边界条件、会商结论或预警信息）；

c) 调度目标与约束条件（应明确底线指标与控制断面阈值）；

d) 具体调度措施（控制对象、控制动作、控制量、执行次序）；

e) 执行单位与责任人、执行时限、回执要求；

f) 监测与核验要求（需重点关注的断面与指标）；

g) 异常处置与升级路径（偏差、故障、风险加剧时的上报与处置）；

h) 附件（如模型推演结果、控制断面曲线、设备工况限制说明等）。

调度令模板要素见附录B。

发布、签收与回执

调度令应通过统一渠道发布（调度信息平台、加密通信系统或经授权的书面渠道）。

执行单位应进行签收确认，并在规定时限内反馈可执行性。

执行完成后应提交执行回执，回执应包含执行起止时间、实际控制量、关键断面响应、异常情况及处置结果等。

执行偏差控制与纠偏机制

联合调度应建立执行偏差控制与纠偏机制：

a) 偏差判定：以调度令控制量、关键断面控制值、执行时限为判据，设定允许偏差范围；

b) 偏差处置：当偏差超限时，应立即启动原因分析（来水偏差、设备故障、测值异常、执行延误等）并采取纠偏措施；

c) 升级处置：当纠偏后仍无法满足底线约束时，应启动临时会商并升级为专项或应急调度令；

d) 复盘改进：对典型偏差事件应开展复盘，修订控制策略、阈值或流程节点要求。

调度留痕与档案管理

联合调度全过程资料应纳入档案管理，包括但不限于：监测数据（原始与校核后）、预报与模型推演结果、会商纪要、调度令及回执、异常处置记录、评估报告与改进措施等。档案应满足完整性、可追溯性与安全性要求，并明确保存期限与调阅权限。

关键流程节点与时限要求

联合调度关键节点与时限应固化管理，形成可执行的“节点—责任—输出—时限”控制表。示例如表2。

联合调度关键流程节点、责任分工与时限要求

| 流程节点 | 责任主体 | 主要输出物 | 时限要求 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段/专项方案编制与发布（年度/汛期/枯期/专题） | 联合调度工作机构；相关成员单位配合 | 调度方案（正式稿） | 季节/阶段开始前≤15个工作日；年度方案按计划周期完成 | 边界条件重大变化时可启动补充修订 |

表2  联合调度关键流程节点、责任分工与时限要求（续）

| 流程节点 | 责任主体 | 主要输出物 | 时限要求 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常态滚动会商 | 联合调度工作机构 | 会商纪要、滚动调度建议 | 会商结束后≤4 h | 频次按汛期/枯期与运行需要确定 |
| 临时会商（专项/应急研判） | 联合调度工作机构 | 专项调度决定/建议 | 触发后≤2 h组织会商 | 触发情形：来水突变、咸潮预警、水质异常、设备故障等 |
| 调度令发布 | 联合调度工作机构（或授权单位） | 调度令 | 决策形成后≤1 h | 明确控制对象、控制量、执行时限与回执要求 |
| 指令签收与可执行性反馈 | 执行单位 | 签收确认、可执行性反馈 | 签收≤30 min；反馈≤1 h | 存在工况限制应同步提出替代建议 |
| 现场执行与过程反馈 | 执行单位 | 过程反馈（关键动作完成情况） | 关键动作完成后≤30 min | 重点反馈控制量、关键断面响应与异常情况 |
| 执行回执与效果核验 | 执行单位提交；联合调度工作机构核验 | 执行回执、核验结论 | 回执≤2 h；核验≤6 h | 必要时水文/生态环境等单位参与核验 |
| 偏差纠偏与升级 | 联合调度工作机构；执行单位配合 | 纠偏措施/升级调度令 | 发现偏差后≤1 h提出纠偏；必要时≤2 h升级 | 偏差判据：控制量、断面指标、时限等超允许偏差 |

监测预报与信息共享

监测体系总体要求

联合调度应建立覆盖“水雨情—水位流量—水质—工程工况—取用水计量—通航运行”的综合监测体系，满足调度决策对数据及时性、准确性与连续性的要求。监测体系应符合以下要求：

a) 关键控制断面与关键设施优先：对关键控制断面、船闸上下游、下游潮汐影响断面、主要取水口与生态敏感区控制点应优先布设监测；

b) 监测要素完整：至少应覆盖水位、流量（或可换算量）、降雨、风暴潮/潮位、盐度/氯度、关键水质指标（如溶解氧、氨氮、总磷、COD等按管理要求选取）、工程开度/启停状态与关键设备状态、取用水计量与过闸统计等；

c) 数据连续与冗余校核：关键点位宜具备冗余或相互校核能力（如双传感器、邻近断面校核、模型反演校核等）；

d) 维护与校准制度化：监测设备应建立巡检、校准、比对与故障处置制度，确保长期稳定运行。

数据采集、传输与汇聚

联合调度数据采集与传输应满足：

a) 统一数据口径：对数据名称、单位、采样频率、统计口径（瞬时/平均/累计）应统一定义；

b) 分级采集频率：常态运行可采用分钟级至小时级采样；重要时段或应急状态下应支持加密采样与快速回传；

c) 可靠传输链路：应采用专线、加密公网、卫星或多链路冗余方式保障关键数据回传；

d) 统一汇聚平台：应建立联合调度数据汇聚平台，实现多源数据接入、时间对齐、空间关联与权限控制；

e) 断链容错：当通信中断时，前端设备应具备本地缓存与断点续传能力。

数据质量控制与异常管理

联合调度应建立数据质量控制（QC）与异常管理制度，至少包括：

a) 完整性检查：缺测、重复、时间戳异常识别；

b) 合理性检查：阈值检查、突变检查、物理一致性检查（如水位—流量关系、上下游联动关系）；

c) 对比校核：多点位对比、人工抽检与第三方比对；

d) 异常处置：对测值异常应标识状态（疑似/确认）、追溯原因并在必要时启用替代数据源（邻近站、模型推算、人工测量）；

e) 版本与留痕：数据修正、替代与回填应保留原始记录与修正记录，形成可追溯链条。

预报体系与模型支撑

联合调度宜建立多源预报体系，形成滚动更新的预测输入：

a) 水文气象预报：降雨、来水过程、洪水预报与不确定性区间；

b) 潮汐与咸潮预报：潮位过程、咸潮上溯范围与关键断面盐度风险预警；

c) 用水需求预测：生活与工业用水计划、农业灌溉时段与强度、船闸过闸量预测与用水估算；

d) 水质趋势预报：在污染风险较高或敏感期，宜结合监测与模型对关键水质指标进行短期趋势研判。

预报与模型应用应满足：

a) 模型校准与验证：模型参数应定期校准，并使用实测数据开展验证；

b) 情景库管理：应建立典型情景库与边界条件库，便于快速推演与对比分析；

c) 不确定性表达：对关键预报结果宜提供置信区间或风险等级提示，支撑稳健决策；

d) 计算结果可解释：输出应可追溯至输入数据、关键假设与参数版本，便于复核。

预警发布与联动响应

联合调度应基于监测与预报建立预警机制，至少包括枯水、洪水、咸潮、水质异常、设备故障与通信中断等预警类型。预警机制应明确：

a) 预警指标与阈值：对应关键控制断面与关键设备的预警阈值体系；

b) 预警分级与响应：分级触发会商、限供、节水过闸、临时通航管制、应急补水或应急处置等措施；

c) 信息发布范围：明确内部预警、跨部门预警与社会公众信息发布的边界与审批流程；

d) 闭环管理：预警触发、处置过程与解除条件应留痕可追溯。

信息共享与网络安全要求

联合调度应建立跨部门信息共享机制，形成“目录清单—接口标准—权限控制—日志审计—备份容灾”的体系化管理要求：

a) 数据共享目录：明确共享数据项、更新频率、数据责任单位与共享方式；

b) 权限分级：按数据敏感性与业务需要设定访问权限与脱敏规则；

c) 接口标准化：共享接口应统一数据格式、编码规则、时间标准与校验规则；

d) 日志审计：对数据访问、指令流转、关键参数修改等操作应自动记录并可追溯；

e) 备份与容灾：关键业务系统与数据应具备定期备份、异地容灾与故障切换能力；

f) 安全管理：对涉及重要信息系统的，应落实身份鉴别、访问控制、传输加密、漏洞管理与应急响应等安全措施。

调度执行监督与效果评价

监督体系

平陆运河水资源联合调度执行监督应建立“平台在线监督为主、现场核验为辅、专项审计与第三方评估补充”的监督体系，覆盖调度令发布、签收、执行、反馈、核验、归档全过程。监督体系应以关键控制断面达标情况、调度令执行偏差、底线指标守护能力与风险处置有效性为核心监督对象，并与水资源管理、通航管理、水环境监管、工程运行安全管理等业务监督要求协同一致。

监督要点与监督方式

监督要点应至少包括：

a) 指令合规性：调度令依据是否充分、目标与约束是否明确、控制动作是否满足工程安全与法规制度要求；

b) 指令一致性：跨部门、跨层级指令是否存在冲突，是否按统一渠道与统一格式发布；

c) 执行及时性：签收确认、可执行性反馈、关键动作完成与回执提交是否满足时限；

d) 执行准确性：实际控制量、开度/启停状态、取用水控制、过闸组织等是否与调度令一致；

e) 指标达标性：关键控制断面水位、流量、生态基流、水质等是否满足控制要求；

f) 数据真实性与完整性：监测计量数据是否连续、是否存在异常修正且留痕完整；

g) 风险管控有效性：预警触发、纠偏升级、应急响应是否形成闭环，处置结果是否有效。

监督方式宜包括在线监测比对、自动阈值报警核查、调度令与执行回执一致性核对、现场抽查核验（含人工测流/采样比对）、专项检查与联合督查等。对关键时段（汛期、枯期、咸潮高发期、重大活动保障期）应提高监督频次，并形成专报或专题通报。

调度效果评价指标与方法

联合调度效果评价应以表1所列目标领域为基础建立指标体系，并进一步明确指标计算口径、评价周期与分级判据。评价方法宜采用“底线约束达标评价 + 关键目标完成度评价 + 风险事件影响评价 + 协同效率评价”的综合方法，其中：

a) 底线约束达标评价以“是否突破底线阈值”为首要判据，发生突破应直接触发复盘与改进要求；

b) 关键目标完成度评价以通航保证水位达标率、供水保证率、生态基流达标率等为核心，结合停航时长、限供次数、生态补水效果等进行综合评价；

c) 风险事件影响评价以洪水、咸潮、水质异常、设备故障等事件的发生次数、持续时间、影响范围与恢复时间为核心；

d) 协同效率评价以会商响应时效、指令流转时效、执行回执闭环率、跨部门信息共享及时率等为核心。

评价周期宜分为日常滚动评价（周/旬）、阶段性评价（月/季）与年度综合评价。年度综合评价结果宜作为下一年度调度方案优化、设施能力补短板与制度完善的重要输入。

调度后评估与复盘

对以下情形应组织调度后评估与复盘：

a) 发生底线指标逼近或突破；

b) 发生停航、限航、重大限供、生态基流长期不达标等显著影响事件；

c) 发生突发水污染、咸潮导致取水安全风险、重大设备故障等应急事件；

d) 出现重大执行偏差或多次偏差重复发生；

e) 主管部门或联合调度领导机构要求复盘的其他情形。

复盘应至少包括边界条件回溯、决策依据审查、模型推演与实际差异分析、执行链路核验、处置措施有效性评价、责任分析与改进清单形成。改进清单应落实到责任单位、完成时限与验证方式，并纳入后续监督检查。

绩效考核与责任追究

联合调度应建立与职责分工相匹配的绩效考核机制，将关键指标达标情况、指令执行闭环率、数据报送及时率与质量、应急响应时效等纳入考核。对因拒不执行调度令、擅自改变控制动作、虚报瞒报数据、延误处置导致不利后果的，应按有关规定进行责任追究；对在保障通航安全、供水安全、生态底线与应急处置中表现突出的单位和个人，可按规定予以通报表扬或激励。

信息公开与社会监督

在不涉及国家秘密、商业秘密及敏感信息的前提下，联合调度工作机构可按规定适度公开阶段性运行信息与重要风险提示，提升公众知情与社会监督水平。对涉及通航组织、停航限航、取水限制等与公众利益密切相关的信息，应明确发布口径、审批流程、发布渠道与纠错机制，确保信息权威、及时、准确。

应急调度与典型事件处置

总则

应急调度应坚持“底线守护、快速响应、统一指挥、分级处置、协同联动、先控后治”的原则，与地方政府应急预案、防洪预案、水污染事件应急预案、通航应急预案等保持衔接。应急调度应以关键控制断面阈值、预警信息与事件影响评估为触发依据，实施快速会商、快速下达应急调度令、快速执行与反馈核验。

应急分级与启动条件

应急调度分级宜结合风险类型与影响程度设置分级响应。启动条件应至少覆盖：

a) 枯水风险：上游来水显著偏枯、关键控制断面水位持续下行并逼近通航或供水底线；

b) 洪水风险：暴雨洪水预报显示关键断面水位将接近或超过控制线，或工程运行安全存在风险；

c) 咸潮风险：下游潮汐预报显示盐度将对取水安全构成威胁；

d) 水质风险：关键水质指标异常上升或发生突发污染事件；

e) 工程与系统风险：船闸、闸门、泵站等关键设备故障或通信中断影响调度执行；

f) 其他需要启动应急调度的情形。

启动后应明确应急指挥链路、会商机制、信息报送频次与现场处置要求，并对通航组织、取水限制、生态补水与应急水源启用等措施进行统筹安排。

枯水应急调度

枯水应急调度应以“保供水—保通航底线—保生态基流底线”为基本序列，实施以下措施的组合优化：

a) 用水需求压减与错峰：按重要程度对用水进行分级保障，必要时实施计划限供与错峰取水；

b) 船闸节水运行：根据船舶流量与过闸组织实施集中过闸、优化闸次、节水工况等措施，降低船闸用水强度；

c) 补水与调水：优先启用既定补水水源与调水通道，明确补水流量、补水时段与目标断面控制值；

d) 生态底线守护：生态基流出现长期不达标风险时，应通过优化取水、压减非刚性用水、实施生态补水等措施守护底线；

e) 升级会商与动态调整：枯水过程具有不确定性，应实施滚动预测与滚动会商，必要时升级为更高等级响应。

洪水应急调度

洪水应急调度应以防洪安全为底线，兼顾通航安全与工程安全，重点措施包括：

a) 预泄预腾：在满足下游防洪约束与工程安全前提下，提前采取预调预控措施降低洪峰期间风险；

b) 运行工况约束：明确船闸、闸门、泵站等设施的安全工况边界，必要时实施停航限航与封航管理；

c) 风险监测加密：加密水雨情监测与巡查，重点关注堤防、护岸、关键建筑物及易险段；

d) 应急联动：与地方防汛指挥体系联动，统一信息发布与指挥口径；

e) 恢复策略：洪水过后应评估航道水深与流态、设施受损情况与水质状况，满足安全条件后分阶段恢复通航与常态取水。

咸潮应急调度

咸潮应急调度应围绕“取水安全优先、通航底线兼顾、系统联动控制”组织实施：

a) 预警前置：依据咸潮预报与实测盐度变化趋势，提前启动临时会商与滚动推演；

b) 控制断面守护：对取水安全控制断面设置更严格的预警阈值与行动阈值，必要时实施临时增流压咸或调整工程控制动作；

c) 取水策略调整：在盐度上升阶段采取错峰取水、降低取水强度、启用备用水源或应急水源；

d) 信息协同：与供水企业、生态环境部门及下游相关管理单位同步风险信息，统一发布提示与措施；

e) 解除条件：当盐度恢复至安全阈值以下并稳定一定时段后，按程序解除应急响应并复盘评估。

突发水污染事件应急调度

突发水污染事件应急调度应坚持“先控源、再控水、保安全、促恢复”的处置逻辑：

a) 快速识别与分级：基于监测报警、企业报送或现场发现，快速识别污染物类型、影响河段与扩散趋势；

b) 取水安全保障：对受影响取水口实施临时停取、错峰取或切换备用水源，必要时发布用水安全提示；

c) 工程联动控制：通过闸门/泵站调控改变水力条件以控制污染扩散（在不违反防洪与工程安全约束前提下），必要时实施应急补水稀释或隔离；

d) 监测加密与溯源协同：加密水质监测频次与断面布设，配合生态环境部门开展溯源与处置；

e) 恢复与评估：污染事件结束后应开展水质恢复评估、生态影响初步评估与调度策略复盘，形成改进清单。

关键设备故障与通信中断应急处置

当发生船闸、闸门、泵站等关键设备故障，或调度通信中断影响执行时，应：

a) 启动应急运行工况：按预设应急运行规程实施安全停机、切换备用设备或采用替代控制动作；

b) 启用替代指令链路：使用备用通信渠道（专线、卫星、应急无线电等）确保调度令可达；

c) 现场核验与人工接管：对关键点位实施人工监测与人工操作接管，确保底线指标可控；

d) 快速抢修与恢复：明确抢修责任单位、备品备件与到场时限，形成抢修过程留痕与恢复验收记录；

e) 复盘改进：对故障原因、响应时效与影响进行复盘，优化冗余配置与维护计划。

应急资源与保障

应急调度应建立应急资源清单，至少包括备用水源、应急取水点、应急监测设备、移动泵站、应急发电与通信装备、应急物资与抢修队伍等，并明确调配流程与联络机制。应急资源应定期盘点与演练。

应急结束与恢复运行

应急结束应满足事件风险解除、关键指标恢复至控制范围并稳定、工程设施安全可用等条件。结束后应按程序恢复常态调度，并在规定时限内形成应急处置总结与复盘报告，完善预案与流程节点。

培训演练与持续改进

能力建设与岗位培训

联合调度相关单位应建立岗位能力模型与培训计划，重点培训内容包括：调度规则与流程、关键控制指标与阈值体系、调度信息平台操作、模型推演与结果解读、应急响应与协同联动、数据质量控制与网络安全要求等。关键岗位人员应实行持证上岗或经考核上岗，并建立岗位轮训与交叉培训机制，降低人员变动对调度能力的影响。

演练制度

联合调度应建立常态化演练制度，演练类型宜包括桌面推演、半实战演练与实战演练。演练场景宜覆盖枯水保供保通航、洪水防洪与停航恢复、咸潮压咸与取水保障、突发水污染事件、关键设备故障与通信中断等。演练应形成评估报告，明确问题清单与整改闭环。

持续改进与文件更新

联合调度应基于年度综合评价、事件复盘、演练评估与监督检查结果，形成制度化持续改进机制。对调度目标体系、阈值设置、流程节点、数据共享清单、模型参数与应急资源配置等应定期审查并更新。文件更新应进行版本管理，明确生效日期、替代关系与宣贯要求。

附则

实施与解释

本文件由平陆运河水资源联合调度牵头单位组织实施并负责解释。各相关单位应依据本文件建立本单位内部配套制度与操作规程，并与本文件保持一致。

与其他文件的衔接

当国家法律法规、地方性法规及行政主管部门政策文件对相关事项有新规定时，应按最新规定执行；本文件相关条款应适时修订以保持一致性。与既有调度方案、应急预案存在差异时，应以依法依规、底线优先、统一指令为原则，按程序协调一致后执行。

（资料性）
会商纪要模板要素

会商基本信息：时间、地点/平台、主持单位、参会单位与人员。

边界条件通报：水雨情与预报、潮汐/咸潮预报、水质状况、用水需求与通航需求、工程工况与限制。

风险研判：主要风险点、可能影响、阈值逼近情况、不确定性说明。

调度建议/决定：目标优先序、拟采取措施、关键控制值、责任分工与时限。

需要协调事项：跨部门协调事项与办理路径。

纪要确认与归档：确认方式、纪要编号、归档责任人。

（资料性）
调度令模板要素

基本信息：调度令编号、类别、发布日期与时间、有效期、密级/公开属性。

背景与依据：边界条件摘要（来水、潮汐/咸潮、水质、用水需求、工程工况）、会商结论或预案条款引用。

目标与约束：需保障的底线指标、关键控制断面控制值、通航与供水控制要求、工程安全约束。

调度措施：控制对象、控制动作、控制量、执行次序、关键注意事项。

执行与回执：执行单位、责任人、签收方式、反馈时限、回执内容要求。

监测核验：重点监测断面与频次、核验方法、异常上报路径。

附件：推演结果摘要、关键断面曲线、工况限制说明、应急通信录。