- 《口腔用骨修复粉末材料》团体标准

- 征求意见稿 编制说明

- 一、任务来源

口腔骨修复粉末材料作为再生医学领域的关键组成部分，近年来在技术理念和产品创新上取得了显著进展。传统的骨修复材料主要来源于动物骨骼，通过特定工艺去除有机成分后保留天然多孔结构，以提供骨再生的支架。然而，这类材料在降解速率与新骨生长节奏的同步方面存在挑战，例如部分材料降解过快导致修复不全，或降解过慢形成占位效应，影响成骨质量。当前的研究方向正逐步从单纯的物理填充转向促进生理性骨改建，力求材料在植入后能精准匹配人体骨愈合的自然进程。

在材料科学的推动下，新型生物活性陶瓷成为研发热点。这类材料模拟人体骨骼的无机成分，通过引入功能元素或复合多种组分，如硅酸盐与磷酸钙的结合，增强了材料的生物活性和成骨诱导能力。同时，制造工艺也获得突破，例如利用先进成型技术构建具有仿生多孔结构的骨粉，其内部贯通的多级孔径有利于细胞长入和血管化，为骨再生创造了适宜的微环境。此外，通过调整材料的结晶度或采用低温处理工艺，可以更精确地控制材料在体内的降解行为，使其吸收速度与新骨形成速率更好地同步，从而实现更理想的骨整合效果。

材料的功能性也得到了进一步丰富，例如通过复合天然高分子成分改善其亲水性和操作便利性，使其在术中更易成形并促进早期成骨。这些创新不仅提升了骨修复的临床效果，也拓宽了应用范围，除种植牙相关的骨增量外，在颌面外科缺损修复等领域也展现出潜力。随着基础研究向产业转化的加速，口腔骨修复材料正朝着个性化、精准化的方向发展，致力于在保障生物安全性的前提下，实现更高效、更可靠的组织再生修复。

先进性和创新性

1.多材料体系标准化整合：首次将羟基磷灰石、β-磷酸三钙、生物活性玻璃及复合材料纳入统一标准框架，打破单一材料标准的局限性，为临床提供多样化选择，推动口腔骨修复材料的体系化发展。

2.精准理化性能分级管控：针对不同材料类型（如羟基磷灰石、β-磷酸三钙）制定差异化纯度、晶相结构及比表面积要求，兼顾材料特性与临床需求，提升标准的科学性与实用性。

3.全生命周期安全性评估：建立从细胞毒性、致敏性到植入反应的多维度生物学评价体系，模拟临床长期植入场景，确保材料在口腔复杂微环境中的生物相容性与安全性。

4.动态稳定性验证机制：引入加速老化试验与长期稳定性监测，要求材料在极端温湿度条件下保持性能稳定，为产品全生命周期质量管控提供技术依据。

5.有害物质精准限值：严格限定铅、砷、镉等重金属元素含量，填补口腔骨修复材料有害物质管控空白，推动行业向绿色、安全方向升级。

目前，口腔用骨修复粉末材料相关的标准有YY/T 1558.3-2017 外科植入物 磷酸钙 第3部分：羟基磷灰石和β-磷酸三钙骨替代物、YY/T 0683-2008 外科植入物用β-磷酸三钙。

团体标准相较于YY/T 1558.3-2017和YY/T 0683-2008等针对特定材料的行业标准，其突出优势在于紧密结合口腔临床实践的特殊需求，体现了更强的行业针对性和应用灵活性。该团体标准不仅涵盖了更广泛的口腔用骨粉材料类型，还特别关注了口腔颌面部骨缺损修复对材料物理形态、降解性能与新骨生长匹配等关键临床指标的要求。它能够快速响应口腔种植与修复领域的技术发展，及时对新型复合材料和应用体验进行规范，有效引导产品创新与行业质量提升，从而更好地满足口腔临床精准治疗的实际需求。

为此申请立项《口腔用骨修复粉末材料》该标准。本团体标准的制定，具有以下几方面的意义：

1.引导行业规范发展

团体标准能够为口腔骨修复粉末材料的生产提供明确的技术依据和质量准则，引导企业规范产品研发与制造流程，促进新材料和先进技术的有序应用，推动行业向标准化和专业化方向发展。

2.保障临床治疗安全有效

通过确立材料在生物相容性、理化性能及无菌控制等方面的统一要求，该标准能作为产品质量评价的重要依据，有助于确保临床所用材料的安全性和修复效果的可靠性，更好地维护患者健康。

3.促进技术创新与转化

团体标准制定周期相对灵活，能快速响应口腔医学领域对新材料、新技术的需求，为创新成果的转化和应用提供标准支撑，加速其市场化进程，激发行业创新活力。

4.提升产业链协同效率

统一的材料标准为原材料供应商、生产企业和医疗机构提供了共同遵循的技术语言与交接规范，有助于减少沟通成本与质量争议，提升上下游产业间的协作效率，优化供应链管理。

5.支撑专业人才培养与技术水平提升

标准的制定和实施过程本身也是经验总结与技术传播的过程，有助于规范临床操作技术培训，提升口腔医师及相关技术人员对骨修复材料的科学认知和应用水平，进而提升整体医疗服务质量。

- 起草单位所作工作

1.起草单位

本标准由XXXX、XXXX、XXXX等单位共同起草。

2.主要起草单位及其所作工作

- 本文件主要起草单位及工作职责见表1。

- 表1 主要起草单位及工作职责

| - 起草单位 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - XXXX | - 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了行业资深专业人员，行业管理人员 |
| - XXXX、XXXX | - 实际生产单位、负责汇报实际生产数据、试验方法，参与标准编制。 |

  - 三、标准的编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 四、标准编制过程

4.1 调研阶段

1.技术现状调研：调研发现，国内口腔骨修复材料市场以进口产品为主，国产材料存在纯度不均、晶相结构不稳定等问题，亟需统一技术标准规范生产。

2.市场需求分析：随着种植牙、颌面外科手术需求增长，临床对骨修复材料的生物活性、降解速率及适配性要求提升，现有产品难以满足多样化临床场景。

3.相关标准研究：对比国际标准（如ISO 13369）及国内外科植入物标准，发现口腔专用骨修复材料标准缺失，需结合口腔临床特点制定针对性指标。

4.产业链调研：上游原材料供应稳定，但中游生产工艺差异大，下游临床反馈材料降解速率与骨再生不匹配，需通过标准优化产业链协同。

5.行业问题与挑战：行业存在材料分类混乱、性能指标不统一、临床评价体系缺失等问题，亟需通过标准推动技术升级与质量提升。

4.2 立项阶段

2025年11月25日，中国食品药品企业质量安全促进会正式批准《口腔用骨修复粉末材料》立项。

4.3 起草阶段

4.3.1  成立标准制定工作组，根据《口腔用骨修复粉末材料》编制需要，XXXX、XXXX、XXXX等机构相关专家成立标准制定工作组。

4.3.2  形成标准草案：根据工作计划及分工安排，在系统参考、学习已有标准及研究的基础上，标准制定工作组完成《口腔用骨修复粉末材料》各部分内容，并于2025年12月26日汇总形成标准草案。

4.3.3  2025年12月30日，通过腾讯会议线上召开了《口腔用骨修复粉末材料》团体标准讨论会，与会代表30余人参加会议。会上，标准编制组就该标准立项背景和标准框架分别进行了介绍。与会专家和代表就标准名称、框架结构、定义、范围、技术指标、试验方法等内容进行了深入讨论。明确了该标准编制工作方向，并提出了一系列标准内容的完善措施和修改意见、建议。

在讨论会结束后标准编制工作组根据与会专家及参会代表的意见和建议，对标准稿进行了修改完善，形成了标准征求意见稿和编制说明。

4.4 征求意见阶段

2025年12月31日，本标准由中国食品药品企业质量安全促进会在全国团体标准信息平台面向社会进行公开征求意见，同时由编制工作组向相关单位进行定向征求意见。

  - 五、标准主要内容

根据生产企业XXXX、XXXX、XXXX等单位的产品数据得到以下主要技术内容：

1.纯度：衡量材料化学成分的纯净度，直接影响生物相容性与骨诱导活性。高纯度材料可减少杂质引发的炎症反应，确保临床安全性。

2.晶相结构：不同材料的晶相结构（如羟基磷灰石的六方晶系、β-磷酸三钙的三方晶系）决定其降解速率与力学性能，是材料功能设计的核心依据。

3.粒径分布：反映粉末颗粒大小的均匀性，合理的粒径分布可优化材料孔隙率与骨组织长入效率，避免过大颗粒导致的愈合延迟。

4.比表面积：影响材料与骨组织的接触面积及离子释放速率，高比表面积材料能加速生物活性物质释放，促进骨再生。

5.植入反应：评估材料植入后局部组织的炎症反应与愈合情况，是材料临床适用性的关键指标，要求炎症逐渐减轻且无持续坏死。

六、主要试验（验证）的分析，技术经济论证，预期的经济效果

6.1 主要试验（验证）的分析

通过理化性能测试（如XRD晶相分析、ICP-OES纯度检测）、生物学评价（细胞毒性、植入反应试验）及稳定性试验，全面验证材料在不同条件下的性能表现，确保标准指标科学可行。试验覆盖材料生产全流程，为质量管控提供技术支撑。

6.2 技术经济论证

技术上，标准整合多学科技术（材料学、口腔医学、毒理学），填补行业空白，推动国产材料技术升级；经济上，统一标准可降低企业研发成本，提升产品竞争力，预计带动相关产业规模增长，促进进口替代。

6.3 预期的经济效果

标准实施后，将规范市场秩序，提升国产材料市场份额，预计年新增产值超亿元，同时减少临床并发症，降低医疗成本，产生显著社会经济效益。

  - 七、标准水平分析

7.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，暂无相同类型的国际标准与国外标准，故没有相应的国际标准、国外标准可采用。

7.2与国际标准及国外标准水平对比

本标准达到国内先进水平。

7.3与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制定与现有的标准及制定中的标准协调配套，无重复交叉现象。

7.4涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

  - 八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十一、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本标准首次制定，没有特殊要求。

  - 十二、废止现有有关标准的建议

无。

## 团体标准起草组

## 2025年12月