团 体 标 准

低压无功补偿装置通用技术规范

编 制 说 明

《低压无功补偿装置通用技术规范》

标准起草编制组
二〇二六年一月

目  录

1一、工作简况


二、标准编制原则和主要内容
3
三、主要试验和情况分析
5
四、标准中涉及专利的情况
5
五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况
5
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
5
七、重大意见分歧的处理依据和结果
5
八、标准性质的建议说明
5
九、贯彻标准的要求和措施建议
5
十、废止现行相关标准的建议
6
十一、其他应予说明的事项
6


工作简况

任务来源
根据全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国城乡发展国际交流协会决定立项，遵义华东电控设备有限公司等相关单位共同制定《低压无功补偿装置通用技术规范》团体标准。于2026年01月06日，中国城乡发展国际交流协会发布了《低压无功补偿装置通用技术规范》团体标准立项通知，正式立项。

编制目的、意义和必要性
1、目的

低压无功补偿装置通用技术规范的编制旨在统一技术标准，提升设备性能与兼容性，推动电力系统节能降损。具体包括：规范装置本体及控制器与台区终端的通信模式、数据交互格式，填补国内该领域通信技术规范的空白；支撑台区智慧化升级，实现装置状态实时监测、远程控制及即插即用功能，提升配电台区可观、可测、可调、可控能力；优化设备设计，降低维护成本，提升供电可靠性。通过标准实施，实现装置投切状态监测与补偿容量控制，有效支撑电压稳定及运维效率提升，同时促进产业链技术协同创新。

2、意义

该标准的实施对电力系统及用户具有多重价值。宏观层面，通过规范无功补偿装置技术参数与通信协议，推业技术标准化，减少因设备不兼容导致的资源浪费，提升电网整体运行效率。微观层面，企业通过提高功率因数可降低用电成本，减少线路损耗及变压器负荷，延长设备寿命；用户端则受益于电压质量改善，减少因电压波动导致的设备故障。此外，标准支撑新能源并网场景，提升光伏、风电等间歇性能源的接入稳定性，促进清洁能源消纳。

3、必要性

当前低压无功补偿领域存在标准碎片化、技术规范滞后等问题。现有标准多聚焦设备层面（如型号命名、性能参数），缺乏通信协议、交互数据格式等系统性规范，导致装置与台区终端兼容性差，调试维护成本高。此外，随着配网自动化、智能化发展，传统补偿装置已无法满足实时监测、远程控制等需求。例如，农村低压配网因无功补偿配置不合理导致线损率高、电压波动大，亟需通过统一标准规范补偿方式与容量配置。同时，国家“双碳”目标下，节能降损需求迫切，标准编制可引导行业技术升级，推动低压无功补偿装置向高效、智能、安全方向发展，助力电力系统绿色低碳转型。
标准编制过程
1、组建起草小组，前期调研
为保证标准编制工作的顺利开展、提高标准的质量和实用性，由标准编制起草单位和相关技术专家、标准化专家共同组建了标准起草小组，负责对整个标准的编制。通过制订工作方案，标准起草小组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。标准起草小组对当前的低压无功补偿装置通用技术规范涉及的相关技术、设计内容等进行了调研，搜集了众多相关的标准、文献、技术指标、案例等资料，就其中的重点和难点进行逐一讨论，并系统分析、评价申报团体标准的可行性及必要性。
2、确定标准架构，形成草案

起草小组结合前期的调研和资料，开展了多次内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《低压无功补偿装置通用技术规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时完成标准草案稿的撰写，并在小组内部对标准草案的内容进行初步审查，依据相关意见进行修改、完善。

3、形成征求意见稿，征求意见

标准起草小组对标准草案进行修改完善，根据收集到的意见反馈，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了《低压无功补偿装置通用技术规范》（征求意见稿）。

主要起草单位
遵义华东电控设备有限公司等。
标准编制原则和主要内容

编制原则

1、严格按照GB/T 1.1—2020《标准化导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草；

2、标准应符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策要求；

3、标准应具有科学性、先进性、经济性，切实可行。

标准主要内容

1、范围

本文件规定了低压无功补偿装置（以下简称“装置”）的术语和定义、产品分类、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于制造业、冶金、化工、电力、石化、汽车、造船、建筑、通讯、医院和机场等用电场所的无功功率补偿装置。
规范性引用文件

GB/T 3047.1  高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB/T 4025  人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则

GB/T 4026  人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识

GB/T 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7251.1-2023  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.8-2020  低压成套开关设备和控制设备 第8部分:智能型成套设备通用技术要求

GB/T 14549-1993  电能质量 公用电网谐波

GB/T 15576-2020  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 16935.1-2023  低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/T 20138-2023 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 29312-2022  低压无功功率补偿投切器

DL/T 597-2025  低压无功补偿控制器选用导则

JB/T 9663-2013  低压无功功率自动补偿控制器

术语和定义

为便于对标准的理解与执行，本章节规定了低压无功补偿装置通用技术规范涉及的术语和定义。

分类
为便于对标准的理解与执行，本章节规定了低压无功补偿装置通用技术规范涉及的分类。

使用条件
文件规定了低压无功补偿装置通用技术规范的使用条件。

技术要求
文件规定了低压无功补偿装置通用技术规范的技术要求。

试验方法
文件规定了低压无功补偿装置通用技术规范的试验方法。

检验规则
文件规定了低压无功补偿装置通用技术规范的检验规则。

标志、包装、运输和贮存
文件规定了低压无功补偿装置通用技术规范的标志、包装、运输和贮存。

主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

标准中涉及专利的情况

暂不涉及。
预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

本标准编制、宣贯和实施，将会促进本行业及相关企业产品的销售及管理规范化和升级，预计将有利于提高相关企业的经营安全水平，对于行业生态也会有可持续的促进作用，有利于促进本行业的健康发展。
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准属于团体标准，是低压无功补偿装置通用技术规范标准体系的重要一环，满足《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》的相关要求，符合现行法律法规和上级标准的规定，符合安全性要求及有关强制性标准要求。
重大意见分歧的处理依据和结果

暂无。
标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

贯彻标准的要求和措施建议

1、本标准由遵义华东电控设备有限公司负责牵头组织制定工作计划，邀请同行相关企业等参与标准的制定，深入本行业，调查了解低压无功补偿装置通用技术规范技术要求，完成标准的制定。

2、通过制定标准操作手册、标准生产口袋书等标准宣贯材料并发放给标准实施单位，加强经营主体对标准的认识；在区域范围内开展标准宣贯会，深入本行业开展一对一标准实施指导等形式，使企业了解标准、熟悉标准、执行标准；通过电视、报纸、杂志、信息平台、微信公众号等媒体平台进行标准宣传，并通过网络留言的方式完成标准实施反馈意见收集。

3、加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

废止现行相关标准的建议


暂无。
其他应予说明的事项

暂无。

《低压无功补偿装置通用技术规范》标准起草编制组

2026年1月
