《计量器具全生命周期溯源与检验协同规范》

团体标准编制说明
一、工作简况

（1） 任务来源
本标准由同乐企业管理（郑州）有限公司提出，中国城乡发展国际交流协会归口。本文件规定了计量器具从采购入库、安装调试、使用维护、校准溯源、周期检验、报废处置全生命周期各阶段的管理要求，以及各环节间溯源与检验的协同机制。

本文件适用于工业生产、科研试验、检验检测、医疗卫生、环境保护等领域使用的计量器具（包括强制检定类、非强制检定类计量器具），军事领域专用计量器具可参照本文件核心条款执行。

（2） 起草单位情况
本标准起草单位包括：同乐企业管理（郑州）有限公司等。

（3） 标准编制过程

（1）成立标准起草组，技术调研和资料收集

2025年8月，为保证制订工作的顺利开展、提高标准的质量和可用性，由起草单位和相关技术专家共同组建了标准起草组，负责对相关技术指标和试验方法编制和技术确定。通过制订工作方案，标准起草组进一步明确了目标要求、工作思路、人员分工和工作进度等。

标准起草组对当前的计量器具全生命周期溯源与检验协同规范行业进行了调研，搜集了计量器具全生命周期溯源与检验协同规范的相关的标准、文献、成果案例等资料，着手标准制定。

（2）确定标准框架，形成标准草案

2025年8-12月，起草小组结合前期的调研和资料，多次召开内部研讨会，形成标准大纲，并邀请了专家和相关企业对标准进行技术指导，对《计量器具全生命周期溯源与检验协同规范》的标准编制工作重点、标准制定依据和编制原则等形成了共识，同时于12月份完成标准草案稿的撰写，申请立项。
（3）形成标准征求意见稿，开展征求意见

2026年1月，标准起草组对标准草案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成了标准征求意见稿。

（4）形成标准送审稿

计划于2026年5月，标准起草组根据收到的建议对标准征求意见案进行修改完善，包括调整基本原则内容、修改错误用词和格式等，在反复讨论和论证的基础上，修改形成标准送审稿。并计划于2026年6月邀请相关领域的专家召开审查会。

二、标准制定的目的和意义
一、目的意义

1、保障量值准确，筑牢质量基础

计量器具是 “工业的眼睛”“科研的标尺”，其精度直接决定生产工艺控制、产品质量检测、科研数据采集的可靠性。本规范通过明确全生命周期各阶段的溯源要求（如强制检定类器具按法定周期送检、非强制检定类器具按风险等级确定校准周期），构建 “采购验收 - 安装调试 - 使用维护 - 校准溯源 - 周期检验 - 报废处置” 的闭环溯源体系，确保计量器具量值始终可追溯至国家计量基准，从源头避免因量值失准导致的产品质量缺陷、科研数据失真，为各行业质量提升提供核心技术支撑。

2、优化管理流程，提升管理效率

当前部分单位对计量器具的管理存在 “碎片化” 问题：采购时未明确溯源需求、使用中维护记录不全、溯源与检验计划脱节、报废时未做去功能化处理，导致管理成本高、效率低。本规范通过建立 “管理部门 - 使用单位 - 校准机构 - 检验部门” 四方协同机制，统一台账管理、同步计划制定、共享数据信息，打破部门间信息壁垒，减少重复工作。

3、防范安全风险，保障生产安全

在安全防护、环境保护、医疗卫生等领域，计量器具的可靠性直接关系人身安全与公共安全。本规范通过对高风险计量器具实施 “短周期溯源 + 高频次检验 + 日常维护强化” 的分级管理，建立异常问题协同处置机制，提前识别并消除因计量器具故障引发的安全隐患，为安全生产、公共安全提供坚实保障。

4、推动行业规范，促进产业升级

目前计量器具管理领域缺乏统一的全生命周期协同规范，不同单位的管理标准差异大，导致行业数据可比性差、市场准入门槛模糊。本规范通过明确全流程技术要求与协同机制，为行业提供统一的管理 “标尺”，引导企业从 “被动合规” 向 “主动管理” 转变。同时，规范中融入智能化管理要求，推动计量器具管理向数字化、信息化升级，助力行业整体管理水平提升，为计量检测产业、智能制造产业的高质量发展奠定基础。

二、必要性

（一）解决当前管理痛点，填补规范空白的迫切需求

（二）响应国家法规要求，落实计量监管的必然选择

（三）适应技术发展趋势，提升管理水平的客观需要

（四）保障民生与公共利益，履行社会责任的重要体现

计量器具与民生息息相关，从贸易结算用的衡器、加油机，到医疗卫生用的体温计、血压计，再到环境监测用的空气质量检测仪，其精度直接影响民众的切身利益（如加油机不准导致消费者多付费、体温计失准影响疫情防控）。本规范通过对涉及民生的计量器具实施严格的溯源与检验管理（如贸易结算用衡器溯源周期缩短至 3 个月、检验项目增加现场模拟交易场景测试），确保民生领域计量器具量值准确，防止 “缺斤短两”“数据造假” 等问题，是企业履行社会责任、保障民生与公共利益的重要体现，对维护市场公平秩序、提升民众获得感具有重意义。
三、标准编制依据
本标准在编制的过程中遵循“先进性、科学性、可操作性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
四、标准主要内容
本文件规定了计量器具从采购入库、安装调试、使用维护、校准溯源、周期检验、报废处置全生命周期各阶段的管理要求，以及各环节间溯源与检验的协同机制。

本文件适用于工业生产、科研试验、检验检测、医疗卫生、环境保护等领域使用的计量器具（包括强制检定类、非强制检定类计量器具），军事领域专用计量器具可参照本文件核心条款执行。
主要技术内容：
1  范围


2  规范性引用文件

3  术语和定义

4  总体要求

4.1  管理原则

4.2  职责分工

5  全生命周期各阶段管理要求

5.1  采购入库阶段

5.2  安装调试阶段

5.3  使用维护阶段

5.4  校准溯源阶段

5.5  周期检验阶段

5.6  报废处置阶段

6  溯源与检验协同机制

6.1  信息共享机制

6.2  计划协同机制

6.3  异常协同处置机制

6.4  性能趋势分析机制

7  记录管理

7.1  记录类型与内容

7.2  记录保存要求

8  监督与改进

8.1  监督检查
五、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准起草过程中无重大分歧。

六、贯彻标准的措施建议
标准只有通过实施才能起作用，如果不能实施，再好的标准也是“一纸空文”，更无法体现它的作用。贯彻实施标准要做好宣传教育工作、有良好的实施方法和检查监督机制。具体来说：（1）加大宣贯力度。利用报纸、电视、电台及微信、微博等各种新媒体，大力宣传，为标准的实施营造良好的社会氛围。（2）加强标准实施反馈。对在标准实施过程中发现的问题及提出的意见，要进行深入探讨和研究，做好标准的修订和完善工作。

七、废止现行有关标准的建议
本标准不涉及现行标准的废止。

八、其他应予说明的事项

无。

《计量器具全生命周期溯源与检验协同规范》编制组

2026年1月



