《电动汽车用储能移动充电装备》

编制说明

团标制定工作组

二零二四年十二月

一、工作简况

- 任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的电动汽车用储能移动充电装备标准，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小企业协会决定立项并联合贵州车联邦网络科技有限公司等相关单位共同制定《电动汽车用储能移动充电装备》团体标准。

- 编制背景及目的

随着新能源汽车的保有量的增长，对充电设施的需求日益旺盛，但是资源错配的矛盾也日益明显。例如高速服务区，平时充电桩空闲较多，节假日又造成大面积的滞留排队，一些商场由于配电容量的问题难以安装充电桩，无法提供充电服务。国家能源局高度重视移动补电车在重大节假日等充电繁忙时段的作用，2025年6月27日国家能源局在《关于十四届全国人大三次会议第5758号建议的答复》中关于加快移动补电车推广应用有关建议，明确提出移动补电车是为新能源汽车提供灵活、快速充电服务的重要设施。2022年8月，交通运输部、国家能源局等部门印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》（交公路发〔2022〕80号），提出重大节假日期间预测流量较大的服务区要提前做好应急预案，适当投放移动充电基础设施，满足高峰时段充电需求。

国家发展改革委等部门下发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，对于充电设施的加大投入明确了行动目标。移动充电可以缓解超充的大功率请求，为配电设施提供柔性扩容的能力。并且随着光储充一体化等新型充电设施的建设，储能移动充电装备可以有效提高新能源发电的利用率，同时降低转换损耗。

由于储能移动充电装备属于新兴产品，没有完备的标准体系对其进行定义。为了保证储能移动充电装备的性能标准和产品的安全性、合规性，急需制定相应的标准对储能移动充电装备产品进行规范化的管理和保证市场的安全、良性发展。

- 编制过程

1、起草阶段

2025年11月，贵州车联邦网络科技有限公司按照“中国中小企业协会关于《电动汽车用储能移动充电装备》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对国内电动汽车用储能移动充电装备的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了电动汽车用储能移动充电装备技术资料，并进行了大量的研制、试验及验证。在此基础上编制了《电动汽车用储能移动充电装备》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范电动汽车用储能移动充电装备的技术要求。于2025年12月提交《电动汽车用储能移动充电装备》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，定于2025年12月下旬网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

定于2026年1月下旬召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

- 主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由贵州车联邦网络科技有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集。

二、 标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本文件制定过程中，主要参考了以下标准或文件。

GB/T 191  包装储运图形符号标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第 2 部分：试验方法  试验 Db：交变湿热(12h+12h循环)

GB/T 4208—2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5048  防潮包装

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 18487.1—2023  电动汽车传导充电系统  第 1 部分：通用要求

GB/T 27930  非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

GB/T 29317  电动汽车充换电设施术语

GB/T 29318  电动汽车非车载充电机电能计量

GB/T 34131  电力储能用电池管理系统

GB/T 34658  电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

GB/T 36276  电力储能用锂离子电池

GB 39752  电动汽车供电设备安全要求

- 标准主要技术内容

根据电动汽车用储能移动充电装备制造水平及使用情况，确定本文件主要技术内容。

技术指标包含外观、结构、功能、运行、充电效率、移动性能、通信、噪声、防护等级、环境适应性、安全要求。

- 主要试验（或验证）情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

- 标准中涉及专利的情况

无

- 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

电动汽车用储能移动充电装备满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、科技成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

无

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

- 其他应予说明的事项

无

《电动汽车用储能移动充电装备》起草组

2025年12月24日